|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Утверждаю** Директор МАУ «Объединенная  дирекция парков»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Булгадаров «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

 **Техническое задание**

**на поставку строительных материалов для нужд Муниципального автономного учреждения**

**«Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»**

**1. Заказчик:** МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московского округа».

**2. Наименование товара:** строительные материалы

**3. Характеристики и количество предмета закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Технические характеристики** |  **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Брус обрезной | 100х100х6000мм | шт | 5 |
| 2 | Брус обрезной  | 100х150х6000мм | шт | 3 |
| 3 | Брусок строганный | 50х50х3000мм | пог. м | 27 |
| 4 | Брусок строганный | 40х40мм | пог. м | 130 |
| 5 | Труба профильная | 40х25х2мм | пог. м | 138 |
| 6 | Труба профильная | 50х25х2мм | пог. м | 72 |
| 7 | Лист оцинкованный | 1250х2500х0,35мм | шт | 4 |
| 8 | Уголок металлический | 20х20х1,5мм L=2000мм | шт | 20 |
| 9 | Уголок металлический | 40х40х40х2мм | шт | 40 |
| 10 | Фанера ФФ | 2500х1250х9мм | лист | 8 |
| 11 | Цемент | Объём упаковки: 50 кг | шт | 4 |
| 12 | Праймер битумный «Технониколь №1» (или эквивалент) | Назначение: грунтование бетонных поверхностейВремя полного высыхания, ч: не более 12 | л | 60 |
| 13 | Труба гофрированная уличная | Цвет: чёрныйДиаметр, мм: 20  | м | 100 |
| 14 | Стяжки кабельные уличные всепогодные | Цвет: чёрныйДлина, мм: 150 | шт | 500 |
| 15 | Натяжитель для стальной ленты S-262 | Тип: механическийНазначение: для монтажа бандажной лентыТип соединения: замковый (скрепа или бугель)Ширина ленты: до 20 ммПример изделия: | шт | 1 |
| 16 | Лента стальная бандажная | Материал: оцинкованная стальРазмер ленты: 20х0,7мм | шт | 1 |
| 17 | Лента бандажная | Материал: оцинкованная стальРазмер ленты: 12х0,5мм | шт | 1 |
| 18 | Бугель Б-20 оцинкованный | Ширина бандажной ленты, мм: 20Объём упаковки, шт: не менее 100Пример изделия:  | упак | 1 |
| 19 | Бугель Б-13 | Ширина бандажной ленты, мм: 12Объём упаковки, шт: не менее 100Пример изделия: | упак | 1 |
| 20 | Кронштейн для подвески электропроводов | Длина, мм: 150Пример изделия:  | шт | 10 |
| 21 | Саморезы | Размер: 3,5х16 мм | кг | 1 |
| 22 | Саморезы | Размер: 3,5х65 мм | кг | 1 |
| 23 | Саморезы | Размер: 3,5х55 мм | кг | 1 |
| 24 | Саморезы по металлу | Размер: 4,2х25 мм | кг | 1 |
| 25 | Саморезы по металлу | Размер: 4х50 мм | кг | 1 |
| 26 | Саморезы универсальные | Размер: 5х80 мм | кг | 1 |
| 27 | Саморезы по металлу | Размер: 4,2х41 мм Пресс шайба: наличие | кг | 1 |
| 28 | Саморезы универсальные | Размер: 3,5х50 мм | кг | 1 |
| 29 | Саморезы по дереву | Размер: 4,2х70 мм | кг | 1 |
| 30 | Саморезы универсальные | Длина, мм: не менее 120 | кг | 2 |
| 31 | Гвозди | Длина, мм: не менее 25 | кг | 2 |
| 32 | Диск отрезной по металлу | Толщина, мм: 2Диаметр, мм: 125 | шт | 50 |
| 33 | Сварочные электроды МР-3 | Диаметр, мм: 3Объём упаковки, кг: 5 | упак | 2 |
| 34 | Пассатижи | Длина, мм: не менее 180Форма губок: прямаяРукоятки-чехлы: двухкомпонентные | шт | 2 |
| 35 | Лампочка светодиодная  | LED E27 17-20ВТ | шт | 20 |
| 36 | Вилка электрическая однофазная | Напряжение сети, В: 220Номинальная сила тока, А: 16 | шт | 10 |
| 37 | Вилка электрическая трёхфазная | Напряжение сети, В: 380 | шт | 3 |
| 38 | Розетка электрическая однофазная | Тип комплектации: розетка в сбореНапряжение, В: 220Заземляющий контакт: наличие | шт | 10 |
| 39 | Розетка электрическая трёхфазная | Тип комплектации: розетка в сбореНапряжение, В: 380Заземляющий контакт: наличие | шт | 3 |
| 40 | Автоматический выключатель трёхфазный | Номинальный ток, А: 100Тип: модульныйКоличество полюсов: 3Отключающая способность, кА: не менее 25Крепёж на Din-рейку: наличие | шт | 1 |
| 41 | Автоматический выключатель трёхфазный | Номинальный ток, А: 80Тип: модульныйКоличество полюсов: 3Отключающая способность, кА: не менее 25Крепёж на Din-рейку: наличие | шт | 1 |
| 42 | Автоматический выключатель трёхфазный | Номинальный ток, А: 40Тип: модульныйКоличество полюсов: 3Отключающая способность, кА: не менее 25Крепёж на Din-рейку: наличие | шт | 1 |
| 43 | Автоматический выключатель трёхфазный | Номинальный ток, А: 24Тип: модульныйКоличество полюсов: 3Отключающая способность, кА: не менее 25Крепёж на Din-рейку: наличие | шт | 1 |
| 44 | Бесконечная лента для шлифовальной машины | Размер: 75х533ммЗернистость: Р40 | шт | 9 |
| 45 | Бесконечная лента для шлифовальной машины | Размер: 75х533ммЗернистость: Р60 | шт | 9 |
| 46 | Бесконечная лента для шлифовальной машины | Размер: 75х533ммЗернистость: Р80 | шт | 9 |
| 47 | Масло индустриальноеИ-20А | Назначение: смазка, теплоотвод и защита поверхностей | л | 100 |
| 48 | Эмаль ПФ-115 | Цвет: красный | кг | 10 |
| 49 | Эмаль ПФ-115 | Цвет: белый глянец | кг | 3 |
| 50 | Эмаль ПФ-115 | Цвет: зелёный | кг | 10 |
| 51 | Краска фасадная акриловая | Цвет: белый | кг | 50 |
| 52 | Лак акриловый | Основа: водная | кг | 20 |
| 53 | Колер акриловый | Цвет: красный | кг | 7 |
| 54 | Колер акриловый | Цвет: зелёный | кг | 10 |
| 55 | Колер акриловый | Цвет: жёлтый | кг | 10 |
| 56 | Колер акриловый | Цвет: чёрный | кг | 6 |
| 57 | Колер акриловый | Цвет: синий | кг | 10 |
| 58 | Колер акриловый | Цвет: коричневый | кг | 6 |
| 59 | Грунт-эмаль 3 в 1 | Цвет: серый | кг | 5 |

**4. Место поставки:** Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

**5. Срок (период) поставки товара:** поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

**6. Требования к поставке товаров:** Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Конкретное количество Товара, дата, время и место поставки определяется Заказчиком. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Заказчика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Контрактом сроки.

В случае поставки некачественного товара заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить его на товар соответствующего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

**7. Требования к качеству товара:** Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. которые не были в употреблении, не отремонтированы, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар - должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

**8**. **Требования по комплектности товаров:** Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

Поставщик обязан не позднее 3 рабочих дней произвести замену по требованию Заказчика товар, если Заказчиком обнаружен брак.

**9**. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Представляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения. Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

**10**. **Требования к безопасности товаров:** Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством**.** Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

**11. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар:** в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

Заведующая

хозяйственно-технического отдела

МАУ «Объединенная дирекция парков» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буданова С.В..

Главный инженер

МАУ «Объединенная дирекция парков» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельник И. Н.