УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

АО «УК «Жилой дом»

___________________/Добрышин Е.В./

М.П.

«__» _________ 2020 года

РАЗДЕЛ X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку электротоваров

Заказчик: АО «Управляющая компания «Жилой дом».

Предмет договора: поставка электротоваров для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом».

Условия поставки товара: Поставка товара производится в течение 3-х рабочих дней по заявке заказчика, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

Перечень товаров, характеристика, объем

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт-основание под ПН-2 100А КЭАЗ 110362 | 150 | шт |
| 2 | Комплект контакт основание НПН2-60 У3 (комп. 2 шт.) КЭАЗ 110421 | 150 | упак |
| 3 | Контакт-основание под ПН-2 250А КЭАЗ 110364 | 50 | шт |
| 4 | Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 KM41234 | 150 | шт |
| 5 | Сжим ответвительный У731 (4-10/1.5-10кв.мм) ЗЭТА zeta50310 | 100 | шт |
| 6 | Сжим У733М (16-35/1.5-10кв.мм) УЗЛ ПЭМИ | 300 | шт |
| 7 | Сжим ответвительный У734 ЗЭТА zeta50312 | 200 | шт |
| 8 | Клипса для трубы d32мм К01132 | 300 | шт |
| 9 | Клипса для трубы d25мм Рувинил К01125 | 700 | шт |
| 10 | Клипса для трубы d20мм К01120 | 400 | шт |
| 11 | Клипса для трубы d16мм К01116 | 400 | шт |
| 12 | Провод ПАВ 4 Б (м) (АПВ4) ГОСТ | 400 | м |
| 13 | Провод ПАВ/АПВ 6 Б (м) Альгиз К ФР-00000519 | 500 | м |
| 14 | Провод ПАВ/АПВ 10 Б (м) Альгиз К ФР-00000484 | 500 | м |
| 15 | Провод ПАВ/АПВ 16 Б (м) Альгиз К ФР-00000489 | 600 | м |
| 16 | Провод ПАВ/АПВ 35 Б (м) Альгиз К ФР-00000504 | 300 | м |
| 17 | Провод ПАВ/АПВ 50 Б (м) Альгиз К ФР-00000514 | 200 | м |
| 18 | Провод ПВС 2х1.5 Б (м) ГОСТ | 100 | м |
| 19 | Провод ПВС 2х2.5 Б (м) ГОСТ | 200 | м |
| 20 | Шина АД 31Т 40х5 (дл.4м) | 10 | шт |
| 21 | Шина АД 31Т 50х5 (дл.4м) RE4152 | 10 | шт |
| 22 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ-6х9-12-Д-С ИЭК YNN10-69-12D-K07 | 200 | шт |
| 23 | Шина "0" N 63.12 нейлоновый корпус на DIN-рейку латунь EKF PROxima | 20 | шт |
| 24 | DIN-рейка 1250мм оцинк | 200 | шт |
| 25 | Труба гофрированная ПВХ d32мм с зондом сер. (уп.25м) ИЭК CTG20-32-K41-025I | 20 | упак |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ d25мм с зондом сер. (уп.50м) ИЭК CTG20-25-K41-050I | 12 | упак |
| 27 | Труба гофрированная ПВХ d20мм с зондом сер. (уп.100м) ИЭК CTG20-20-K41-100I | 5 | упак |
| 28 | Труба гофрированная ПВХ d16мм с зондом сер. (уп.100м) ИЭК CTG20-16-K41-100I | 5 | упак |
| 29 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-016-C | 800 | шт |
| 30 | Выключатель автоматический модульный 2п C 16А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-2-016-C | 300 | шт |
| 31 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-025-C | 500 | шт |
| 32 | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-2-025-C | 750 | шт |
| 33 | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-032-C | 200 | шт |
| 34 | Выключатель автоматический модульный 2п C 32А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-2-032-C | 150 | шт |
| 35 | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-040-C | 50 | шт |
| 36 | Выключатель автоматический модульный 1п C 50А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-050-C | 50 | шт |
| 37 | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-1-063-C | 250 | шт |
| 38 | Выключатель автоматический модульный 2п C 63А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК MVA20-2-063-C | 50 | шт |
| 39 | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 4.5кА ВА 47-29 ИЭК | 24 | шт |
| 40 | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 6кА ВА 47-60 ИЭК MVA41-3-063-C (СРОК ПОСТАВКИ УТОЧНЯЕТСЯ) | 24 | шт |
| 41 | Держатель плавкого предохранителя ДП-33 габ. 00.160А ИЭК DPP10D-DP-160 | 200 | шт |
| 42 | Кабель-канал 25х25 L2000 пластик ИЭК | 250 | шт |
| 43 | Кабель-канал 60х40 L2000 бел | 300 | шт |
| 44 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик ИЭК | 50 | шт |
| 45 | Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ИЭК | 50 | шт |
| 46 | Кабель-канал 100х60 L2000 пластик ИЭК | 150 | шт |
| 47 | Кабель силовой медн. ВВГнг(А)-LS 4х16 (м) ГОСТ Р | 200 | м |
| 48 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (бухта 100м) (м) Монэл 020410300 | 300 | м |
| 49 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 (бухта 100м) (м) ПромЭл | 800 | м |
| 50 | Кабель АВВГ 2х2.5 плоский Б (м) ГОСТ | 2 500 | м |
| 51 | Кабель АВВГ 4х16 ГОСТ | 200 | м |
| 52 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1.5 (бухта 100м) (м) ГОСТ | 400 | м |
| 53 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2.5 (м) ГОСТ | 200 | м |
| 54 | Вставка плавкая НПН2-60 63А У3 КЭАЗ 110781 | 300 | шт |
| 55 | Вставка плавкая ПН2 100 С 63А У3 | 100 | шт |
| 56 | Вставка плавкая ПН2 100 С 100А У3 КЭАЗ 110874 | 100 | шт |
| 57 | Плавкая вставка ППН-33 100/63А габарит 00С EKF PROxima | 100 | шт |
| 58 | Вставка плавкая ПН2 250 С 100А У3 КЭАЗ 120117 | 50 | шт |
| 59 | Изолента ПВХ 0.18х19мм черн. (рул.20м) ИЭК | 150 | шт |
| 60 | Изолента ПВХ 0.18х19мм жел. (рул.20м) ИЭК UIZ-20-10-K05 | 150 | шт |
| 61 | Изолента ПВХ 0.18х19мм зел. (рул.20м) ИЭК UIZ-20-10-K06 | 150 | шт |
| 62 | Изолента ПВХ 0.18х19мм красн. (рул.20м) ИЭК UIZ-20-10-K04 | 150 | шт |
| 63 | Изолента ПВХ 0.18х19мм син. (рул.20м) ИЭК | 200 | шт |
| 64 | Изолятор SM 25 EKF plc-sm-25 | 30 | шт |
| 65 | Изолятор SM-35 380А 10кВ EKF PROxima | 30 | шт |
| 66 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima | 30 | шт |
| 67 | Держатель плавкого предохранителя ДП-33 габ. 00.160А ИЭК DPP10D-DP-160 | 200 | шт |
| 68 | Вставка плавкая ПН-101 160А габарит 00 (аналог ППН-33 габ. 00) DeKraft 21308DEK | 250 | шт |
| 69 | Лампа накаливания Б 60Вт E27 230-230В БЭЛ | 5 000 | шт |
| 70 | Лампа светодиодная ECO A60 шар 13Вт 230В 4000К E27 ИЭК LLE-A60-13-230-40-E27 | 1 000 | шт |
| 71 | Лампа люминесцентная компакт. PL 11Вт G23 6,7К | 800 | шт |
| 72 | Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт T8 6500К G13 OSRAM | 300 | шт |
| 73 | Лампа люминесцентная L 18W/765 18Вт T8 6500К G13 OSRAM | 300 | шт |
| 74 | Светильник 94 822 NBL-PO1-7-4K-WH-IP65-LED 7Вт 4000К IP65 (аналог НПП 1401 бел. овал) Navigator 2097 | 1 000 | шт |
| 75 | Светодиодная панель универсальная 36 Вт 595х595 6500К Призма | 30 | шт |
| 76 | Патрон электрич. E27 настен. карб. ГОСТ БЕЛ. E27 | 150 | шт |
| 77 | Патрон электрич. E27 Н10 подвесной карб. ГОСТ БЕЛ | 150 | шт |
| 78 | Выключатель 1-кл. ОП 10А 250В бел. IP20 ВС20-1-0-ОБ ИЭК | 400 | шт |
| 79 | Выключатель 1-кл. СП КВАРТА 10А IP20 ВС10-1-0-КБ бел. ИЭК EVK10-K01-10-DM | 200 | шт |
| 80 | Клеммник 2х(0.08-2.5) WAGO 222-412 | 200 | шт |
| 81 | Клеммник 3х(0.08-4) WAGO 222-413 | 250 | шт |
| 82 | Клеммник 5х(0.08-4) WAGO 222-415 | 600 | шт |
| 83 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 УХЛ3 (опрес.) КЗОЦМ 5635 | 100 | шт |
| 84 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 (опрес.) КВТ 41500 | 100 | шт |
| 85 | Профиль монтаж. К225 цУТ1.5 гор. оцинк. (дл.2м) СОЭМИ 65 | 25 | шт |
| 86 | Розетка 1-м ОП Октава 10А IP20 без заземл. бел. ИЭК ERO10-K01-10-DC | 250 | шт |
| 87 | Розетка 1-м СП Кварта 10А IP20 без заземл. бел. ИЭК ERK13-K01-10-DM | 100 | шт |
| 88 | Трубка термоус. ТТУ 4/2 черн. 1м ИЭК UDRS-D4-1-K02 | 100 | шт |
| 89 | Трубка термоус. ТТУ 5/2.5 черн. 1м ИЭК UDRS-D5-1-K02 | 100 | шт |
| 90 | Трубка термоус. ТТУ 30/15 черн. 1м ИЭК UDRS-D30-1-K02 | 1 000 | шт |
| 91 | Трубка ТВ-40 ПВХ d10мм "кембрик" (м) Rexant 49-5010 | 50 | шт |
| 92 | Трубка ТВ-40 ПВХ d12мм "кембрик" (м) Rexant 49-5011 | 50 | шт |
| 93 | Трубка ТВ-40 ПВХ d14мм "кембрик" (м) Rexant 49-5012 | 50 | шт |
| 94 | Трубка ТВ-40 ПВХ d16мм "кембрик" (м) Rexant 49-5013 | 50 | шт |
| 95 | Хомут кабельный 3.6х300 нейл. бел. (уп.100шт) ИЭК UHH31-D036-300-100 | 50 | упак |
| 96 | Хомут кабельный 2.5х200 нейл. бел. (уп.100шт) ИЭК UHH31-D025-200-100 | 50 | упак |
| 97 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35 ECOLINE ИЭК UZA-11-D02-D35-ECLN | 50 | шт |
| 98 | Клещи токоизм. Expert 266 ИЭК TCM-1S-266 | 5 | шт |
| 99 | Набор отверток 7 шт.: SL3х75;5х100;6х125;8х150, PH:0х75;PH1х100;PH2х125 (чемодан), CR-V "Алмаз" TDM | 15 | шт |
| 100 | Пассатижи Profi 200мм 1000В ИЭК TPL-3-200 | 15 | шт |
| 101 | Указатель низкого напряжения УНН-1Д КОМБИ линейный Диэлектрик Д471595 | 15 | шт |
| 102 | Круглогубцы 160мм Master 1000В Basic EKF kg-160-mas-in | 15 | шт |
| 103 | Фонарь 94 966 NPT-SP10-ACCU Navigator 18646 | 5 | шт |
| 104 | Фотореле ФР 602 5500ВА IP44 сер. ИЭК LFR20-602-4400-003 | 60 | шт |
| 105 | Элемент питания 6F22 (1S) Космос KOC6F22 | 10 | шт |
| 106 | Элемент питания солевой S R6 (уп.2шт) Supermax SUPR6 | 25 | упак |
| 107 | Элемент питания S R03 (уп.2шт) Supermax SUPR03 | 20 | упак |

Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам: Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товара, указанного в данном техническом задании и спецификации. По истечении срока действия Договора стороны подписывают дополнительное соглашение на фактически поставленное количество товара и на этом Договор прекращает действие.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар -  согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.