- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку одноразового белья

Московская область, город Дубна					             		«07» декабря 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка одноразового белья.

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса д. 30.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 944 406,13 рублей (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи четыреста шесть рублей 13 копеек) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «08» декабря 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «15» декабря 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных победителем запроса котировок в электронной форме, или в случае установления запрета на заключение Заказчиком договора по результатам указанной закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Единая комиссия обязана отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «16» декабря 2022 года.

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.11 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств:

10,0% – 194 440,61 рублей (Сто девяносто четыре тысячи четыреста сорок рублей 61 копейки).

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

16.5. Изменения существенных условий договора, заключенного 
до 01.01.2023 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе, на официальном сайте протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

И.о. Главного врача ГАУЗ МО «ДГБ»								И.Ю. Азрапкина

- Приложение № 1

к Извещению от «07» декабря 2022 года

- Техническое задание

на поставку одноразового белья

- Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней.

Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:

– Сертификат соответствия Госстандарта России;

– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Сроки поставки товара: с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года.

7. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект общехирургический | Комплект белья операционного стерильный (общехирургический). В составе: 1. Простыня 240*140(+\-3) - 2 шт , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2, общей плотностью не менее 60 г/м2. 2. Салфетка 40(+/-1)*20 (+/-1) см — не менее 4шт. Цельнокроеная. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла не менее пл. 40/г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ). 3. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140 (+/-1)*80 (+/-1) см с укрепленной впитывающей зоной не менее 75*65 см - 1 шт. Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 25 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 20 г/м2. Общая плотность материала не менее 50 г/м2. Впитывающая зона должна быть изготовлена из ламинированного спанлейса/фибреллы (содержание вискозных волокон более 70%), плотность материала не менее 60 г/м2. Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток. Тип сложения – «внутренняя гармошка», с пиктограммами. 4. Простыня на операционный стол с липким краем 180*160(+\-3)см - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. С пиктограммами. 5. Простыня на операционный стол с липким краем 240*160(+\-3) - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из длинных сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. По всей длине, шириной 5 см, подложка липкого края имеет свободный от клея край шириной 0,5см. С пиктограммами. На противоположной стороне простыни должны быть встроены два липких фиксатора простыни на дугу. 6. Простыня на операционный стол с липким краем 80*70(+\-3) см - 2 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. По всей длине, шириной 5 см, подложка липкого края имеет свободный от клея край шириной 0,5см. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 60 |
| 2 | Комплект для ТУР | Комплект белья операционного стерильный (ТУР). В составе: 1. Простыня 240*140(+\-3) - 1 шт , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2, общей плотностью не менее 60 г/м2. 2. Простыня с липким краем 90*75(+\-3)см - 2 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. 3. Салфетка 50*50(+\-3)см - 1 шт. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. 4. Салфетка 40(+/-1)*20 (+/-1) см — не менее 4шт. Цельнокроеная. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла не менее пл. 40/г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ). 5. Простыня операционная 160/270х280(+\-3) с одним отверстием - 1шт. Имеет Т-образную конструкцию с расширенной нижней частью со стороны ног (встроенные бахилы для покрытия ног пациента). Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. В простыню встроены леггинсы для укрытия конечностей, одно отверстия для обеспечения доступа в положении пациента с разведенными конечностями, и мешок для сбора и отвода жидкости. Отверстие в перинеальной зоне диаметром 10(+\-0,5) см. Вокруг отверстия нанесен липкий слой. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. Ниже отверстия находится карман для сбора и отвода жидкости. Размер кармана 40*50(+\-2) см, длина отвода 75(+\-3) см, по краю кармана жесткий фиксатор. Карман приемник должен быть изготовлен из из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 60 г/м2. 6. Держатель для трубок (липкая лента) 10х50см – 2 шт. Клеевой слой на нетканой основе. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 40 |
| 3 | Комплект для операции на бедре | Комплект белья операционного стерильный на бедре. В составе: 1.Простыня 240х140 см - 2 шт. Средняя часть простыни, размером не менее 240х70 см должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью от 60 до 80 г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью от 24 до 36 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная пленка плотностью от 14 до 26 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд плотностью от 20 до 28 г/м2. Впитываемость внешнего слоя 250-300 мл/м2. Боковые части простыни, шириной не менее 30 см должны быть изготовлены из двухслойного влагонепроницаемого материала, плотность не менее 60 г/м2. Салфетка 40(+/-1)*30 (+/-1) см — не менее 4шт. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла плотностью не менее 40 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ). 3. Держатель для трубок (липкая лента) 5х50/10х50см – 2 шт. Клеевой слой на нетканой основе. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея.4. Мешок для ног (бахил высокий) 110*40(+\-3) см - 1 шт. Прямоугольной формы с 2-мя боковыми наружными безниточными (сварными) швами. Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 30 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 50 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. 5. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140*80 (+/-2) см с укрепленной впитывающей зоной не менее 75*65 см - 1 шт. По периметру впитывающей зоны должны быть расположены кармашки для инструментов. По стороне 65 см не менее 3х карманов, размером не менее 20х25 см. По стороне 75 см не менее 4х карманов, размером не менее 15х25 см. Чехол и кармашки должны быть изготовлены из двухслойного, влагонепроницаемого, полипропиленового, гидрофобного нетканого материала ламинированный 100 % полипропилен плотностью от 50 до 60 г/м2. Впитывающая зона должна быть изготовлена из двухслойного, влагонепроницаемого, гидрофильного материала (содержание вискозных волокон 70/80%) ламинированный спанлейс плотностью не менее 60 г/м2. Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток. Тип сложения – «внутренняя гармошка». Общая плотность материала в области укрепленной зоны не должна быть меньше 100 г/м2. 6. Простыня с липким краем 90*75(+\-3)см - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. 7. Простыня для операций с П-образным вырезом (с укрепленной впитывающей зоной и встроенным держателем для трубок), размер 260(+/-2)*230(+/-2) см - 1 шт. По центру одной из сторон длиной 260 (+/-2) см должен быть расположен П-образный вырез с липким краем. Длина выреза не менее 100 см, ширина выреза 15 (+/-3) см. Ширина липкого края 5 см. Расстояние от нижнего края простыни до выреза не менее 120 см. Вокруг выреза должна быть расположена укрепленная впитывающая зона размером не менее 100*50 см, смещенная вдоль выреза (по длине) на 30 см от края простыни. По краю впитывающей зоны (по стороне 50 см) встроены 2 гибких держателя для трубок размером 12*10 см. В каждом держателе по 2 отверстия диаметром 2 см. Простыня должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала Tutami adsorb плотностью 95 (+/-5) г/м2: верхний слой должен быть изготовлен из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 14 г/м2, нижний слой («слой комфорта») – из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд плотностью не менее 34 г/м2. Или полипропилен с внутренним слоем мелтблаун. Впитывающая зона должна быть изготовлена из нетканого однослойного материала из волокон целлюлозы и бикомпонентных полиэфирных волокон с защитным трансферным слоем. Мягкий материал с высокой впитывающей способностью. Плотностью не менее 70 г/м2. Впитываемость более 500 мл/м2. Общая плотность простыни в критической зоне не должна быть менее 150 г/м2. На простыне должны быть нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. 8. Простыня с липким краем 240*160(+\-3)см - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. 9. Карман-приемник с липким краем (полиэтиленовая плёнка не менее 120 мкм, 60*35/30(+/-1) см) - 1 шт. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 12 |
| 4 | Комплект для артроскопии коленного сустава | Комплект белья операционного стерильный для артроскопии коленного сустава. В составе: 1.Простыня 240х140 см - 2 шт. Средняя часть простыни, размером не менее 240х70 см должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью от 60 до 80 г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью от 24 до 36 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная пленка плотностью от 14 до 26 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд плотностью от 20 до 28 г/м2. Впитываемость внешнего слоя 250-300 мл/м2. Боковые части простыни, шириной не менее 30 см должны быть изготовлены из двухслойного влагонепроницаемого материала, плотность не менее 60 г/м2. 2. Салфетка 40(+/-1)*30 (+/-1) см — не менее 4шт. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла плотностью не менее 40 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ). 3. Мешок для ног (бахил высокий) 55*43(+\-3) см - 1 шт. Прямоугольной формы с 2-мя боковыми наружными безниточными (сварными) швами. Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 30 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 50 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. 4. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140*80 (+/-2) см с укрепленной впитывающей зоной не менее 75*65 см - 1 шт. По периметру впитывающей зоны должны быть расположены кармашки для инструментов. По стороне 65 см не менее 3х карманов, размером не менее 20х25 см. По стороне 75 см не менее 4х карманов, размером не менее 15х25 см. Чехол и кармашки должны быть изготовлены из двухслойного, влагонепроницаемого, полипропиленового, гидрофобного нетканого материала ламинированный 100 % полипропилен плотностью от 50 до 60 г/м2. Впитывающая зона должна быть изготовлена из двухслойного, влагонепроницаемого, гидрофильного материала (содержание вискозных волокон 70/80%) ламинированный спанлейс плотностью не менее 60 г/м2. Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток. Тип сложения – «внутренняя гармошка». Общая плотность материала в области укрепленной зоны не должна быть меньше 100 г/м2. 5. Держатель для трубок (липкая лента) 5х50/10х50см – 2 шт. Клеевой слой на нетканой основе. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея. 6. Простыня для артроскопических операций (для артроскопии коленного сустава) - обязательно с двумя эластичными манжетами, мешком для сбора жидкости с отводом и встроенным держателем для трубок, размер 320(+/-3)*230(+/-3) см - 1 шт. В центре простыни эластичная манжета с отверстием диаметром 8(+/-0,5) см. Над манжетой должен быть смонтирован карман треугольной формы для сбора жидкости с отводом по краю кармана. Размер кармана: ширина не менее 60 см, высота не менее 86 см, длина отвода не короче 115 см. В верхнюю часть внутренней стороны должны быть встроены 2 гибких держателя для трубок размером 12*5 (+/-1) см. В каждом держателе по 2 отверстия диаметром 2 (+/-0,5) см. Во внешнюю часть кармана встроены: эластичная манжета диаметром от 7 до 8 см и гибкий фиксатор. Манжета должна прочно фиксировать покрытие на конечности пациента во время операции, не вызывать мацерации кожи, не пропускать жидкость. Эластичная манжета должна быть встроена в операционную область с помощью термошва размером не менее 3, не более 5 см. Простыня должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала Tutami adsorb плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть изготовлен из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд;смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, плотное, отсутствие швейной прострочки. В области оперативного вмешательства должна быть встроена укрепленная впитывающая зона размером не менее 40х50 см. Укрепленная впитывающая зона должна быть изготовлена из двухслойного влаговпитывающего влагонепроницаемого целлюлозосодержащего нетканого материала плотностью не менее 90 г/м2. Ламинированный аирлайд преимущественно. Впитываемость 500-600 мл/м2. Плотнсоть материала в критической зоне не менее 150 г/м2. Карман и отвод должны быть изготовлены из влагонепроницаемого ламинированного полипропиленового гидрофобного нетканого материала плотностью не менее 60 г/м2 (100 % полипропилен не менее 35 г/м2, ламинат не менее 20 г/м2). На простыне должны быть нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. Комплект завернут в одну из простыней не менее 240*140 см. Каждый комплект должен быть индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена. Предпочтительно. Что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки не должен быть шириной менее 1 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки; пачки; коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. На внутреннюю и внешнюю упаковку должна быть нанесена следующая маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и исполнения медицинского изделия, комплектация, вид материала и его плотность, наименование страны-производителя (изготовителя), наименование, товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства, номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем, дата производства медицинского изделия; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Перед поставкой обязательное предоставление контрольного образца для проверки соответствия качества. Образцы предоставляются перед поставкой товара и остаются у заказчика, входят в общее количество поставки. Вскрытие и проверка товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики: плотность, состав, длина, ширина, дата изготовления, срок годности товара и пр.) производятся в присутствии представителя «Поставщика» на складе «Заказчика» в день поставки. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика весь товар возвращается поставщику. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Срок годности не менее 5 лет. Должен соответствовать ГОСТ Р EN 13795-2011. |  | Шт. | 51 |
| 5 | Комплект уро-гинекологический | Комплект белья операционного стерильный (уро-гинекологический). Комплект предназначен для проведения урологических и гинекологических операций при положении больного на кресле. В составе: 1. Простыня на операционный стол влагонепроницаемая 200*150(+\-3) – 1 шт. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 60 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. 2. Салфетка на операционный стол 80*70(+\-3) см - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. 3. Мешки для ног (Бахилы-леггинсы) 120*75(+\-3) см – 1 пара. Прямоугольной формы с 2-мя боковыми швами. Швы наружные сварные (безниточные). Должны быть изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 60 г/м2 4. Простыня для ограничения операционного поля (уро-гинекологическая) 180*75(+\-3) см – 1шт. По боковым продольным (длинным) сторонам - 2 полукруглых выреза радиусом 15(+\-0,5)см; в углах простыни, образуемых боковой стороной и вырезом, фиксаторы типа "липучка" размером 5*3(+\-0,5)см. Простыня имеет продольное отверстие 20*7(+\-0,5)см, центр отверстия смещен в продольном направлении относительно центра простыни (к одной из коротких сторон) на 10(+\-0,5)см. Относительно поперечного направления отверстие располагается по середине (на равном расстоянии от длинных сторон). Вокруг отверстия нанесен липкий слой шириной 5(+\-0,5) см, защищенный бумажной полосой, подложка липкого края имеет свободный от клея край 0,5 см. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 14 |
| 6 | Комплект для Кесарева сечения | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования Описание по классификатору: Набор различных стерильных хирургических инструментов, перевязочных и других материалов, предназначенных для использования во время проведения акушерских/гинекологических хирургических операций. Это универсальный набор для акушерских/гинекологических общехирургических процедур, не предназначенный для конкретной процедуры; набор не содержит лекарственные средства. Это изделие для одноразового использования. Ввиду того, что в КТРУ отсутствуют какие-либо обязательные к применению характеристики объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч. 1 ст. 33 Закона № 44 ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, Заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки: Комплект для кесарева сечения стерильный, в составе: 1. Простыня операционная (ДхШ) 300х250/180 ± 2 см с вырезом, карманом и адгезивным краем – 1шт. Предназначена для ограничения операционного поля во время проведения операции кесарево сечение. Простыня должна иметь Т-образную конструкцию с расширенной верхней ½ частью со стороны головы. Между верхней и средней третью простыни с обеих сторон должны быть дополнительные клиновидные вставки материала для предотвращения натяжения простыни между анестезиологической дугой и операционным столом. Простыня должна быть изготовлена из двухслойного комбинированного материала, сочетающий в себе такие характеристики как впитывание и влагонепроницаемость, плотностью от 47 г/м2. Верхний слой - нетканый гидрофильный материал плотностью более 29 г/м2. Жидкость должна хорошо распределяться по поверхности материала. Нижний слой - влагонепроницаемый материал, препятствующий проникновению влажных бактериальных сред, обеспечивает прочность нетканого материала и предотвращает расслаивание материала во влажном состоянии и при нагрузках, плотностью не менее 18 г/м2. Простыня должна иметь область оперативного вмешательства размером (ДхШ) 25х35 ± 2 см со встроенной инцизионной пленкой. Инцизная пленка должна содержать в своем составе йод, для обеспечения широкого спектра антимикробной активности. Должна обеспечивать надежную фиксацию на коже вокруг операционной раны даже во время длительных операций, постоянной ретракции краев раны и ее контакта различными жидкостями. Пленка должна быть прозрачной с антибликовой поверхностью, разрез должен быть отчетливо виден благодаря отсутствию бликов. По краям выреза должен быть расположен адгезивный слой, обеспечивающий плотную герметичную фиксацию простыни на теле пациента, предотвращает затекание жидкости из нестерильных участков кожи пациента в область оперативного вмешательства, а также препятствует смещению простыни. Ширина адгезивного края от 4,8 см. Адгезивное вещество должно быть нанесено непосредственно на материал простыни, а не приклеено к нему. Адгезивный край должен быть покрыт защитной полосой из силиконизированной бумаги. Силиконизированная бумага должна быть паронепроницаемой что препятствует высыханию адгезивного вещества. Бумага должна легко отделяться от адгезива перед началом использования простыни. В области оперативного вмешательства в простыню должен быть встроен полиэтиленовый карман размером (ДхШ) 75х75 ± 2 см для сбора жидкости с жестким каркасом по верхнему краю и отводом длиной не менее 100 см. По краю мешка должна быть впитывающая полоска шириной не менее 4,5 см, для предотвращения переливания жидкости (объем впитывания более 280 мл). Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 2. Простыня операционная (ДхШ) 180х150 ± 2 см с впитывающей зоной – 1 шт. Предназначена для сохранения стерильности инструментального стола. Простыня должна быть изготовлена из двухслойного комбинированного материала, сочетающий в себе такие характеристики как впитывание и влагонепроницаемость, плотностью от 47 г/м2. Верхний слой - нетканый гидрофильный материал плотностью более 29 г/м2. Жидкость должна хорошо распределяться по поверхности материала. Нижний слой - влагонепроницаемый материал, препятствующий проникновению влажных бактериальных сред, обеспечивает прочность нетканого материала и предотвращает расслаивание материала во влажном состоянии и при нагрузках, плотностью не менее 18 г/м2. В центральной части простыни по всей длине должна быть дополнительная накладка (ДхШ) 180х75 ± 2 см. Должны быть изготовлены из нетканого материала плотностью более 104 г/м2. Материал должен состоять из двух верхних впитывающих слоев, благодаря которым жидкость должна хорошо распределяться по поверхности материала, что обеспечивает больший объём впитывания крови и сухость в критической зоне вокруг операционной раны и нижнего влагонепроницаемого слоя. Двойной впитывающий слой материала плотностю не менее 77 г/м2, даёт более высокую прочность в зоне максимальной механической нагрузки на ткань. Нижний слой - влагонепроницаемый материал, препятствующий проникновению влажных бактериальных сред, обеспечивает прочность нетканого материала и предотвращает расслаивание материала во влажном состоянии и при нагрузках, плотностю не менее 27 г/м2. Абсорбирующий слой должен впитывать жидкости, а пленочный слой препятствует протеканию жидкостей на стол. Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 3. Простыня впитывающая (ДхШ) 120х80 ± 2 см – 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля во время проведения операции. Должна быть изготовлена из материала плотностью не менее 65 г/м2. Материал должен состоять из двух верхних впитывающих слоев, благодаря которым жидкость должна хорошо распределяться по поверхности материала, что обеспечивает больший объём впитывания. Двойной впитывающий слой материала плотностью от 44 г/м2 даёт более высокую прочность в зоне максимальной механической нагрузки на ткань. Нижний слой - влагонепроницаемый материал, препятствующий проникновению влажных бактериальных сред, обеспечивает прочность нетканого материала и предотвращает расслаивание материала во влажном состоянии и при нагрузках, плотностью не менее 20 г/м2. Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 4. Чехол для инструментального стола (ДхШ) 140х80 ± 2 см – 1 шт. Предназначен для сохранения стерильности инструментального столика. Чехол должен быть изготовлен из антистатической полиэтиленовой пленки толщиной не менее 80 микрон. Должен иметь форму мешка с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны для размещения рук при надевании покрытия на стол. Впитывающая зона должна быть изготовлена из материала плотностью не менее 65 г/м2. Должен состоять не менее чем из двух слоев: верхний слой - нетканый вискозосодержащий материал, обладающий высокой способностью впитывать жидкость, предотвращая ее стекание, плотностью не менее 38 г/м2. Нижний слой - влагонепроницаемый анти-скользящий материал, препятствующий проникновению влажных бактериальных сред, обеспечивает прочность нетканого материала и предотвращает расслаивание материала во влажном состоянии и при нагрузках, плотностью не менее 27 г/м2. Впитывающий слой предназначен для впитывания жидкостей, образованных на использованных хирургических инструментах во время процедур, пленочный слой защищает от протекания жидкостей на столик. Телескопическое сложение обеспечивает быстрое надевание чехла на столик и препятствует случайному загрязнению чехла, а пескоструйная пленка предотвращает скольжение чехла. В области впитывающей зоны чехол должен иметь дополнительную зону размером ≥ 45х60 см для укладки инструментов, с возможностью использования по краям не менее четырех карманов, открытых в верхней части. 5. Лента с адгезивным слоем (ДхШ) 50х5 ± 1см - 1 шт. Предназначена для фиксации бахил, кабелей, шнуров. Нижняя часть должна быть покрыта адгезивом, защищенный силиконизированной бумагой. Адгезивное вещество должно быть нанесено непосредственно на материал, а не приклеено к нему в виде скотча. Адгезивный должен быть защищен полосой из силиконизированной бумаги. Силиконизированная бумага должна быть паронепроницаемой что препятствует высыханию адгезивного вещества. Защитная полоска должна быть разделена на три части для возможности частичного удаления бумаги и выбора необходимой длины клейкого края. Бумага должна легко отделяться от адгезива перед началом использования ленты. Лента должна надежно удерживать принадлежности во время операции и выдерживать нагрузку более 0,8 кг. По мере необходимости ленту можно снять и прикрепить на другое место, не нарушая ее функциональных характеристик. Должна быть изготовлена из материала, состоящего из не менее двух слоев, плотностью не менее 54 г/м2: верхний слой - нетканыйабсорбирующий материал, плотностью от 27 г/м2, нижний слой из антистатической полиэтиленовой пленки. 6. Салфетка впитывающая (ДхШ) 20х20 ± 2см - 4 шт. Салфетка должна быть многослойной, сложение не менее 2-х слоев. Должна быть с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации материала при намокании. Должны быть изготовлены из плотной армированной целлюлозы/вискозосодержащего волокна плотностью не менее 55 г/м2. Материал должен обладать повышенной впитывающей способностью. Без связующих веществ и оптических отбеливателей. Впитывающая способность не менее 11 г/г. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна должно быть герметичным, швейная прострочка должна быть исключена. Для соблюдения асептики простыни должны иметь операционный способ укладки в виде «книжки», который позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. На изделия должны быть нанесены опознавательные знаки: стрелки-указатели с направлением порядка разворачивания или рисунки с маркировкой порядка покрытия. Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011, должно быть подтверждено в сертификационном документе, высококачественное исполнение критической зоны: Прочность на разрыв в сухом состоянии, кПа, не менее 40. Прочность на разрыв во влажном состоянии, кПа, не менее 40. Прочность на растяжение в сухом состоянии, Н, не менее 20. Прочность на растяжение во влажном состоянии, Н, не менее 20. Устойчивость к проникновению жидкости не менее 100 см/H2O. Микробная проницаемость во влажном состоянии, Bl 6,0. Микробная чистота, Lg (CFU/дм2), менее 2,0. Чистота в части инородных частиц (IPM) менее 3,5. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Комплект должен быть завернут в крафт-бумагу; нетканый материал. Индивидуальная упаковка прозрачная многослойная из полимерных пленок; комбинированная бумажно-полиэтиленовая. Упаковка должна иметь индикаторы для контроля стерильности. Упаковка должна вскрываться без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов, с сохранением стерильности содержимого. Направление вскрытия упаковки должно быть указано специальными символами. Маркировка должна содержать: наименование и/или торговое наименование медицинского изделия, товарный знак (указать при наличии), информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, обозначение модели и/или типа и/или артикула, информация о его назначении (при наличии), сведения о производителе, наименования юридического лица, место нахождения, почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия, код и/или номер партии и/или серийный номер медицинского изделия, срок (с указанием года и месяца), до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться, информация об особых условиях хранения и/или обращения медицинского изделия (при необходимости), предупреждение и/или меры предосторожности, пометка о стерильности с указанием метода стерилизации, информация об одноразовом использовании медицинского изделия. Маркировка должна быть нанесена на упаковку для каждой единицы медицинского изделия. Наличие инструкции по применению. Каждое изделие должно быть снабжено двойным набором самоклеящихся информационных стикеров для контроля расхода материалов. Один элемент вклеивается в документацию операционного блока, а второй элемент вклеивается в документацию пациента. Это быстрый и исключающий ошибку способ размещения в документации об изделии, которое было использовано для проведения определенной медицинской процедуры. Стикеры содержат следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности изделия. Транспортная упаковка – короб из гофрокартона для перевозки. Должна обеспечивать целостность содержимого за счет усиленных боковых стенок, которые предотвращают короба от деформации во время перевозки, перемещения и складирования (хранения) в несколько рядов друг на друге в течение заявленного срока годности содержимого. Короба должны исключать возможность случайного повреждения при вскрытии короба режущим инструментом, тем самым сохраняя целостность товарной упаковки и ее содержимого с момента сборки до места использования. В целях исключения возможности поставки незарегистрированной продукции обязательное наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие и выписку из технических условий производителя, подтверждающая возможность производства изделия с указанием размеров, материала и плотности (копия предоставляется в составе второй части заявки). До основной поставки обязательное предоставление контрольного образца для проведения экспертизы качества и отправки в федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Срок сохранения стерильности на момент поставки не менее 18 месяцев. |  | Шт. | 75 |
| 7 | Комплект общехирургический для малоинвазивных операций | Комплект белья операционного стерильный (общехирургический). В составе: 1. Простыня на операционный стол с липким краем 200*160(+\-3) см - 2 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. 2. Простыня на операционный стол с липким краем 80*70(+\-3) см - 2 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. По всей длине, шириной 5 см, подложка липкого края имеет свободный от клея край шириной 0,5см. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 30 |
| 8 | Комплект для лапароскопии | Комплект белья операционного стерильный для лапароскопииа. В составе: 1.Простыня 240х140 см - 2 шт. Средняя часть простыни, размером не менее 240х70 см должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью от 60 до 80 г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью от 24 до 36 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная пленка плотностью от 14 до 26 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд плотностью от 20 до 28 г/м2. Впитываемость внешнего слоя 250-300 мл/м2. Боковые части простыни, шириной не менее 30 см должны быть изготовлены из двухслойного влагонепроницаемого материала, плотность не менее 60 г/м2. 2. Простыня операционная 160/270х280(+\-3)см с двумя отверстиями — 1 шт. Имеет Т-образную конструкцию с расширенной нижней частью со стороны ног (встроенные бахилы для покрытия ног пациента). Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. В простыню встроены леггинсы для укрытия конечностей и два отверстия для обеспечения доступа в положении пациента с разведенными конечностями. Одно отверстие (абдоминальное) треугольное размером 23*23*25(+\-3) см. Отверстие покрыто встроенной хирургической зазрезаемой пленкой. Второе отверстие (перинеальное) овальное размером 9*13(+\-0,5) см. Вокруг отверстия нанесен липкий слой. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. В верхней части простыни установлены два липких фиксатора для крепления на дуге. 3. Простыня с липким краем 75*75(+\-5)см - 3 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея.Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 102 |
| 9 | Карман-приемник | Карман (2-х секции) стерильный Карман 40см.х35см, изготовлен из 2-х слойной полиэтиленовой пленки, толщиной 120 мкм, с 2-мя секциями встроенным фиксатором, формирующей чашеобразную форму мешка, и отводом в виде клапана. Также фиксируются при помощи липких гипоаллергенных краев, шириной 5 см. Клей – полиакрилат. Стерильно. Каждый карман помещен во влагонепроницаемую упаковку. Части упаковки соединены таким образом, что позволяют вскрывать упаковку с комплектом по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов. На упаковки нанесены: срок окончания годности, информация о комплекте. метод стерилизации – газовый в соответствии с ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 11135-2012. Срок годности составляет 90% от общего срока годности, указанного на упаковке, на момент приемки продукции по количеству и качеству. Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | Шт. | 40 |
| 10 | Чехол | Должен быть выполнен в форме рукава размером не менее 2500х150 мм, на концах завязки/резинки. Длина завязок не менее 19 см. С одним боковым сварным швом (без применения ниток). Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 40 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. Швы сварные (безниточные) наружные. Резинки шириной не менее 6-8 мм. Изделие упаковано индвидуально по 1 шт в комбинированный пакет из бумаги и полимерной пленки (или эквивалент). Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления. |  | Шт. | 420 |
| 11 | Комплект нейрохирургический | Комплект белья и одежды стерильный для операционных Назначение: для нейрохирургических операций. В составе: 1. Простыня 240*140(+\-3) см - 2 шт. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 60 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. 2.Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140*80 см (+/- 3) с укрепленной впитывающей зоной не менее 80*75 см - 1 шт. Должен быть изготовлен из двухслойного, влагонепроницаемого, полипропиленового, гидрофобного нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью не менее 50 г/м2 (голубой). Впитывающая зона должна быть изготовлена из двухслойного, влагонепроницаемого, гидрофильного материала (содержание вискозных волокон более 70%), ламинированный спанлейс плотностью не менее 60 г/м2. (или аналогичный материал). Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток. Тип сложения – «внутренняя гармошка». 3. Держатель для трубок (липкая лента) 5/10х50см (+/-1) – 1 шт. Клеевой слой на нетканой основе. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея. 4. Салфетка 40х20см (+/-1) – не менее 2 шт. Должна быть изготовлена из впитывающего нетканого материала типа «спанлейс»/«фибрелла» с удельным весом не менее 40 г/м2. Состав: 70/80% вискоза, не менее 15% полиэфир. 5. Салфетка с липким краем 50*50 см (+/-1см), ламинированный спанбонд плотностью не менее 50 г/м2 - 1 шт. Липкий слой длина не менее 45см, ширина липкого слоя не менее 5 см. Край подложки должен быть не менее чем на 0,5 см свободен от клея. 6. Простыня для нейрохирургических операций 320*230 см (+/3см), не менее пл. 90 г/м2, отверстие с хирургической пленкой 20х30 см (+/- 1см) (с впит. зоной, карманом, отводом) - 1 шт. Впитывающая зона не менее 150* 150 см из нетканого однослойного материала из волокон целлюлозы и бикомпонентных полиэфирных волокон с защитным трансферным слоем. Мягкий, с высокой впитывающей способностью, плотностью не менее 70г/м2. Впитываемость более 500 мл/м2. Простыня должна быть изготовлена из трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала с плотностью не менее 90 г/м2: верхний слой должен быть изготовлен из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала 100 % полипропилен плотностью не менее 30 г/м2. Карман должен быть изготовлен из двухслойного, влагонепроницаемого нетканого материала. Ламинированный 100 % полипропилен пл.60г/м2-70г/м2. На простыне нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной плен-ки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материа-лы из которых изготовлены изделия. Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 3 |
| 12 | Халат | Халат хирургический с усиленной защитой. Цвет голубой/зеленый. Размер 52-54, длина 140-160 см. На спине - глубокий запах. Четыре завязок на поясе не менее. Рукав должен быть на трикотажном манжете, шириной около 6 см. Окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро". Предпочтительно. Или круглый окантованный ворот на завязках. Длина завязок на вороте не менее 20 см. Наружный сварной (безниточный) шов. Халат должен быть изготовлениз водоотталкивающего нетканого материала тип «вуденпалп». Материал – тисненный нетканый материал, состоящий из не менее 55% целлюлозы и не менее 40% полиэстера, гипоаллергенен, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Все швы должны быть выполнены ультрозвуковой сваркой. Перед и рукава должны быть усиленные. Материал передней части и рукавов должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность ламинированного материала должна быть не менее 40 г/м2. Халат должен быть сложен специальным образом, обеспечивающим удобство при надевании без дополнительной помощи персонала. Каждый халат должен быть индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной более 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. |  | Шт. | 175 |
| 13 | Чехол на ЭОП | Для покрытия оборудования в операционной, одноразовый, стерильный. Чехол для аппаратуры (на ЭОП) стерильный. Изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной не менее 50 мкм. Имеет круглую форму, сверху собран на резинку. Вдоль окружности приварена резинка, которая обеспечивает плотную фиксацию. Диаметр при сжатой резинке не менее 60 см. Диаметр при растянутой резинке 120-140 см. Стерильно. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Комплект должен быть упакован в пакет из бумаги и полимерной пленки. Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной более 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Внешняя упаковка должна иметь индикатор стерильности. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 3 лет. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 180 |
| 14 | Бахилы высокие | Бахилы хирургические с двойной подошвой высокие одноразовые. Высота 39 (+/-1) см, длина следа 39 (+/-1) см, длина завязок не менее 30 см. Шов должен быть наружный сварной (безниточный). Должны быть изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 42 г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Вторая (наружная) подошва должна быть изготовлена из влагонепроницаемого ламинированного спанбонда плотностью не менее 40 г/м2. Или на резинках. Ширина резинки 4-5 мм. Не должны скользить по кафельному покрытию пола. Должны быть упакованы в полиэтиленовый/бумажно полиэтиленовый пакет по 10/20 пар/упак. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Нестерильно. Срок годности 4 года. |  | пара | 2 640 |
| 15 | Бахилы низкие | Бахилы хирургические низкие с двойной подошвой одноразовые. Высота 18(+/-0,5) см, длина следа 40(+/-0,5) см. По верхнему краю собраны на резинку. Должны быть изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25 г/м2, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Вторая (наружная) подошва - из влагонепроницаемого ламинированного спанбонда плотностью не менее 40 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Не скользят по кафельному покрытию пола. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 4 года. |  | пара | 2 000 |
| 16 | Шапочка - берет | Шапочка берет. Цвет голубой/белый/розовый/желтый. Одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной 4-5 мм. Или трехрядная резинка, шириной 6-7 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53-55 см, не менее. В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску менее 21*3,5 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 18 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. В области лба должна бысть встроена впитывающая полоска размером не менее 3х25 см. Которая должна быть изготовлена из впитывающего целлюлозосодержащего материала типа аирлайд, плотностью не менее 60 г/м2.Шапочки должны быть упакованы в полиэтиленовый/бумажно- полиэтиленовый пакет по 25/50 шт/упак. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 4 года. |  | Шт. | 5 000 |
| 17 | Шапочка - колпак | Шапочка нестерильная. Шапочка впитывающая на резинке в затылочной части. Состоит из стенки с донышком. Имеет резинку в затылочной части, ширина резинки 3-4 мм. Высота шапочки 10(±0,5) см. Имеет двухслойную структуру. Внешний слой изготовлен из полипропиленового нетканого материала с поверхностной плотностью не более 18 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. В области лба должа быть встроена впитывающая накладка. Размер не менее 15*5 см. Накладка должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, впитывающего нетканого материала типа спанлейс /фибрелла (содержание вискозных волокон не менее 75%, полиэфир не менее 15%) плотностью не менее 40 г/м2. Шапочка должна обладать хорошей воздухопроницаемостью и впитываемостью. Все швы безниточные (сварные). Цвет внешнего слоя — голубой, цвет внутреннего слоя — белый. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 800 |
| 18 | Шапочка - колпак | Шапочка впитывающая на резинке в затылочной части. Состоит из стенки с донышком. Имеет резинку в затылочной части, ширина резинки 3-4 мм. Высота шапочки 18(±0,5) см. Имеет двухслойную структуру. Внешний слой изготовлен из полипропиленового нетканого материала с поверхностной плотностью не менее 42 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Внутренний слой шапочки должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, впитывающего нетканого материала типа спанлейс /фибрелла (содержание вискозных волокон не менее 75%, полиэфир не менее 15%) плотностью не менее 40 г/м2. Шапочка должна обладать хорошей воздухопроницаемостью и впитываемостью. Все швы безниточные (сварные). Цвет внешнего слоя — голубой, цвет внутреннего слоя — белый. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 4 года. |  | Шт. | 1 600 |
| 19 | Пелёнка | Пеленка впитывающая универсальная 65(+/-5)*95(+/-5) см. Пеленка должна состоять не менее чем из шести слоев: первый слой - верхний слой пеленки должен быть изготовлен из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала со специальным тиснением. Материал должен предотвращать возникновение раздражения и пролежней, оставлять кожу сухой и чистой, второй –бумажный слой – должен быть дышащим, третий слой должен быть аналогичен впитывающему слою, который должен состоять из суперабсорбирующего слоя целлюлозного пуха или волокна, должен обеспечивать высокую степень впитываемости. Должен быть изготовлен из мягкой распушенной целлюлозы марки SOFT (или эквивалент), отбеленной без применения хлора, четвертый слой – должен содержать гранулы суперабсорбирующего полимера (SAP), удерживающие запах и влагу, превращая её в гель, оставляя поверхность пелёнки сухой и мягкой, должен быстро и эффективно впитывать и распределять более 1800 мл жидкости не образуя комков, пятый слой должен быть дышащим бумажным слоем, шестой - нижний слой – должен быть изготовлен из нетоксичного полиэтилена (нескользящая защитная пленка), препятствующего протеканию жидкости, должен обеспечить полную влагонепроницаемость и сохранность постельного белья. Впитывающая способность абсорбирующего слоя: 560% - 570%. По краям пеленки для предотвращения ее скольжения и сворачивания с двух сторон должны быть клеящие полоски для фиксации пеленки на любой поверхности. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Каждая штука должна быть индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Одна из сторон выполнена из прозрачной многослойной полимерной пленки, вторая - из бумаги медицинской. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Срок годности не менее 3 года. |  | Шт. | 5 000 |
| 20 | Костюм | Костюм хирургический (рубашка + брюки). Размер 64-66. Цвет бирюзовый/зеленый. Должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала типа смс (или сммс), плотностью не менее 42 гр/м2. Рубашка прямого силуэта, без застёжки, рукав короткий. Брюки прямые, пояс на кулиске. Швы наружные сварные (безниточные). V-образный вырез горловины (или круглый вырез) с окантовкой. На брюках должны быть расположены два накладных кармана размером не менее 17х18 см, на рубашке один двойной нагрудный карман размером не мене 15х16 см. В области спины и груди должны быть расположены впитывающие накладки. Размером не менее 45*55 см. Накладки должны быть изготовлены из мягкого нетканого однослойного материала из волокон целлюлозы и бикомпонентных полиэфирных волокон с защитным трансферным слоем. Материал мягкий с высокой впитывающей способностью. Плотностью не менее 70г/м2. Впитываемость более 100 мл/м2. Общая плотность материала в усиленной зоне не менее 110 г/м2. Каждый костюм должен быть индивидуально упакован в полиэтиленовый; бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. На внутреннюю и внешнюю упаковку должна быть нанесена следующая маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и исполнения медицинского изделия, комплектация, вид материала и его плотность, наименование страны-производителя (изготовителя), наименование, товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства, номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем, дата производства медицинского изделия; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Перед поставкой обязательное предоставление контрольного образца для проверки соответствия качества. Образцы предоставляются перед поставкой товара и остаются у заказчика, входят в общее количество поставки. Вскрытие и проверка товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики: плотность, состав, длина, ширина, дата изготовления, срок годности товара и пр.) производятся в присутствии представителя «Поставщика» на складе «Заказчика» в день поставки. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика весь товар возвращается поставщику. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Срок годности не менее 4 года. |  | Шт. | 80 |
| 21 | Костюм | Костюм хирургический (рубашка + брюки). Размер 48-50. Цвет бирюзовый/зеленый. Должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала типа смс (или сммс), плотностью не менее 42 гр/м2. Рубашка прямого силуэта, без застёжки, рукав короткий. Брюки прямые, пояс на кулиске. Швы наружные сварные (безниточные). V-образный вырез горловины (или круглый вырез) с окантовкой. На брюках должны быть расположены два накладных кармана размером не менее 17х18 см, на рубашке один двойной нагрудный карман размером не мене 15х16 см. В области спины и груди должны быть расположены впитывающие накладки. Размером не менее 45*55 см. Накладки должны быть изготовлены из мягкого нетканого однослойного материала из волокон целлюлозы и бикомпонентных полиэфирных волокон с защитным трансферным слоем. Материал мягкий с высокой впитывающей способностью. Плотностью не менее 70г/м2. Впитываемость более 100 мл/м2. Общая плотность материала в усиленной зоне не менее 110 г/м2. Каждый костюм должен быть индивидуально упакован в полиэтиленовый; бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. На внутреннюю и внешнюю упаковку должна быть нанесена следующая маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и исполнения медицинского изделия, комплектация, вид материала и его плотность, наименование страны-производителя (изготовителя), наименование, товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства, номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем, дата производства медицинского изделия; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Перед поставкой обязательное предоставление контрольного образца для проверки соответствия качества. Образцы предоставляются перед поставкой товара и остаются у заказчика, входят в общее количество поставки. Вскрытие и проверка товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики: плотность, состав, длина, ширина, дата изготовления, срок годности товара и пр.) производятся в присутствии представителя «Поставщика» на складе «Заказчика» в день поставки. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика весь товар возвращается поставщику. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Срок годности не менее 4 года. |  | Шт. | 90 |
| 22 | Халат | Халат хирургический с усиленной защитой. Цвет голубой/зеленый. Размер 52-54, длина 140-160 см. На спине - глубокий запах. Четыре завязок на поясе не менее. Рукав должен быть на трикотажном манжете, шириной около 6 см. Окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро". Предпочтительно. Или круглый окантованный ворот на завязках. Длина завязок на вороте не менее 20 см.Наружный сварной (безниточный) шов. Халат должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, гидрофобного термоскрепленного полипропиленового нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2, но более 41 г/м2. Перед и рукава должны быть усиленные. Материал передней части и рукавов должен быть изготовлен из комбинированного трехслойного паро-воздухопроницаемого влагонепроницаемого материала с плотностью 55 г/м2: верхний слой должен быть из паро-воздухопроницаемого влагоотталкивающего биоинертного термоскрепленного нетканого материала, который должен обладать низким ворсоотделением, плотностью не менее 20 г/м2, средний (промежуточный) слой должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемой влагонепроницаемой мембранной пленки, которая должна обеспечивать отведение паров влаги, плотностью более 13 г/м2, нижний слой должен состоять из паро-воздухопроницаемого влагоотталкивающего биоинертного термоскрепленного нетканого материала, обладающего низким ворсоотделением, плотностью не менее 18 г/м2. Материал должен быть паро-воздухопроницаемый, при этом не пропуская влагу снаружи. Халат должен быть сложен специальным образом, обеспечивающим удобство при надевании без дополнительной помощи персонала. Каждый халат должен быть индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной более 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. |  | Шт. | 1 505 |
| 23 | Фартук | Фартук с рукавами представляет собой цельнокроеное изделие с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Должен быть изготовлен из ламинированного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2. Материал должен состоять из двух слоев: первый слой - нетканый термоскрепленный материал, биоинертный, гидрофобный, с низким ворсоотделением, плотностью не менее 22 г/м2; второй слой – полиолефиновая/полипропиленовая влагонепроницаемая пленка, плотностью не менее 16 гм/2. Длина изделия должна быть не менее 110 см. Размер 56-58. На рукавах должна находиться петелька для большого пальца, для фиксации рукава. Фартук защищает тело и руки от попадания жидкостей, обеспечивает сочетание высокой защиты и комфорта. Может использоваться совместно с другой рабочей одеждой (халат, комбинезон, костюм). Не требует применения нарукавников. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления. |  | Шт. | 1 120 |
| 24 | Фартук | Фартук предназначен для защиты одежды от жидкостей и загрязнений во время проведения процедур и операций. Фартук защитный полиэтиленовый должен состоять из полиэтилена толщиной не менее 14 мкм. Должен быть цельнокройным, с отверстием для головы и двумя завязками. Длина не менее 120 см.Изделия должны иметь групповую влагонепроницаемую упаковку. Упаковка должна открываться без помощи ножниц. На упаковку должны быть нанесены: срок окончания годности, информация об изделии. Коробка должна быть из гофрокартона.Срок годности должен составлять не менее 90% от общего срока годности, указанного на упаковке, на момент приемки продукции по количеству и качеству.Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |  | Шт. | 1 000 |
| 25 | Комплект урологический для абортов | Комплект белья акушерский стерильный. Состав комплекта: 1. Простыня медицинская 140х80(+/-2) см - 2 штука. 2. Салфетка медицинская 70 x 80(+/-2) см - 2шт. Материал простыней: Должен быть изготовлен из впитывающего паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанлейс плотностью 38-42 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 66%, полиэфир не менее 33%), ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью 21-24 г/м2. Общая плотность материала не менее 60 г/м2. Впитываемость не менее 250 мл/м2. 3. Впитывающая пелёнка 65(+/-5)*65(+/-5) см с абсорбирующим слоем - 1 шт. Материал: первый слой - тонкий гидрофильный нетканый материал, второй слой - распушенная целлюлозная пульпа, третий слой - пластифицированный микробо - и влагонепроницаемый материал. Характеристики: впитываемость по всей поверхности около 1500 мл, повышенная прочность, гипоаллергенность. Размер абсорбирующего слоя: не менее 55см * 55см. Впитывающая способность абсорбирующего слоя: 560% - 570%. Стерильно. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Комплект упакован в пакет из бумаги и полимерной пленки. Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной более 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Внешняя упаковка должна иметь индикатор стерильности. Срок хранения не менее 3х лет с момента изготовления. |  | Шт. | 92 |
| 26 | Комплект акушерский | Комплект белья акушерский. Состав комплекта: 1. Простыня медицинская не менее 140х80(+/-2) см - 1 штука. 2. Салфетка медицинская не менее 70 x 80(+/-2) см - 1 шт. Материал простыней: Должен быть изготовлен из впитывающего паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанлейс плотностью 38-42 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 66%, полиэфир не менее 33%), ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью 21-24 г/м2. Общая плотность материала не менее 60 г/м2. Впитываемость не менее 250 мл/м2. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. 3. Впитывающая пелёнка 65(+/-5)*65(+/-5) см с абсорбирующим слоем - 1 шт. Материал: первый слой - тонкий гидрофильный нетканый материал, второй слой - распушенная целлюлозная пульпа, третий слой - пластифицированный микробо - и влагонепроницаемый материал. Характеристики: впитываемость по всей поверхности около 1500 мл, повышенная прочность, гипоаллергенность. Размер абсорбирующего слоя: не менее 55см * 55см. Впитывающая способность абсорбирующего слоя: 560% - 570%. 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. Длина 110/115 см. Наружный сварной (безниточный) шов. Должна быть изготовлена из впитывающего паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанлейс плотностью 38-42 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 66%, полиэфир не менее 33%). Впитываемость не менее 250 мл/м2. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. 5. Шапочка клип-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной 4-5 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове. Или трехрядная резинка. Шириной около 6 мм. Исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53(+/-1) см. Или при растянутой резинке 48 см (+/-1). В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску менее 21*3 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала с поверхностной плотностью 18 г/м2 и более. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. 6. Бахилы высокие на резинке – 1 пара. Высота не менее 56-60 см. Наружный сварной (безниточный) шов. Материал спанбонд типа S/SS (или SMS) плотность не менее 25 г/м2. Резинка 2-3 мм. Диаметр при сжатой резинке не менее 25 см, диаметр при растянутой резинке изменяющийся 450-460 мм. 7. Салфетка 20*20 см бумажная – 3 шт. 8. Простыня защитная с карманом для сбора жидкости - 1 шт. Длина не менее 140 см, ширина не менее 70 см, цельнокройная. Должна быть изготовлена из из паро-воздухопроницаемого нетканого полипропиленового материала плотностью не менее 20 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность не менее 40 г/м2. Карман - на всю ширину простыни глубиной не менее 40 см, пришит к простыне наружным сварным (безниточным) швом. Должен быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 22 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 16 г/м2. Общая плотность материала кармана 40-60 г/м2. Стерильно. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Комплект упакован в пакет из бумаги и полимерной пленки. Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной более 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Внешняя упаковка должна иметь индикатор стерильности. Срок хранения не менее 3х лет с момента изготовления. |  | Шт. | 414 |
| 27 | Простыня для урологических операций | Комплект белья операционного стерильный (для трансвагинальных вмешательств). Для операций в перинеальной зоне. В составе: 1. Простыня операционная 160/270х280(+\-3) с одним отверстием . Имеет Т-образную конструкцию с расширенной нижней частью со стороны ног (встроенные бахилы для покрытия ног пациента). Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. В простыню встроены леггинсы для укрытия конечностей, одно отверстия для обеспечения доступа в положении пациента с разведенными конечностями, и мешок для сбора и отвода жидкости. Отверстие в перинеальной зоне диаметром 10(+\-0,5) см. Вокруг отверстия нанесен липкий слой. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. Ниже отверстия находится карман для сбора и отвода жидкости. Размер кармана 40*50(+\-2) см, длина отвода 75(+\-3) см, по краю кармана жесткий фиксатор. Карман приемник должен быть изготовлен из из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 60 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. В верхней части простыни установлены два липких фиксатора для крепления на дуге. Комплект упакован в комбинированный пакет из многослойной полимерной пленки и газопроницаемой бумаги. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | Шт. | 84 |
| 28 | Нарукавники | Нарукавники защитные с манжетом (голубые/синие/зеленые). Длина не менее 40 см, ширина не менее 18 см прямоугольной формы, одношовные, сверху стянуты на резинку, снизу на трикотажном манжете. Ширина манжеты 7-8 см. Должны быть изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 22 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 16 г/м2. Общая плотность материала должна быть от 40 до 60 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Предпочтительно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления. |  | пара | 520 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «07» декабря 2022 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

- Прилагается отдельным файлом

- Приложение № 3

к Извещению от «07» декабря 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника конкурентной закупки отсутствуют  непогашенные или неснятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10. У _______________________ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….