## Лист1
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником
1 | Бирки маркировочные | Дм Контрольный и силовой свыше 1000 вольт | Способ нанесения маркировки | Маркировка должна легко наноситься шариковой ручкой, карандашом |  | -
|  |  | Назначение | для маркировки и последующей идентификации проводов, кабелей, труб, металлоконструкций. |  | -
|  |  | Толщина | от 0.8* |  | мм
|  |  | Тип | У 136; У 134, У 135; У 135, У 153; У 135; У 135, У 136; У 134, У 135, У 136; У 153; У 153, У 135, У 136 |  | -
|  |  | Вид маркируемых кабелей | силовые кабели; контрольные кабели, силовые кабели |  | -
|  |  | Высота | 55 |  | мм
|  |  | Диаметр | 55 |  | мм
2 | Болты класса точности А с гайками и шайбами, ГОСТ 7805-70, ГОСТ Р 55739-2013, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ 11371-78 | Де М16 | Класс прочности болтов | 9.8; 10.9 |  | -
|  |  | Шаг резьбы гаек | 2.5; 3; 2 |  | мм
|  |  | Шаг резьбы болтов | 2; 3; 2.5 |  | мм
|  |  | Вид болтов | с шестигранной головкой с фланцем; с шестигранной головкой |  | -
|  |  | Шаг резьбы болтов | крупный |  | -
|  |  | Наружный диаметр шайб | 44.0 или 30.0 или 37.0 |  | мм
|  |  | Исполнение шайб | 1; 2 |  | -
|  |  | Материал болтов | сталь |  | -
|  |  | Толщина шайб | 3.0 или 4.0 |  | мм
|  |  | Высота гаек | не более 23.9 не менее 14.10 |  | мм
|  |  | Исполнение болтов «с шестигранной головкой» | 1; 2; 3 |  | -
|  |  | Внутренний диаметр шайб | 22.0 или 21.0; 17.0 или 17.5; 25.0 или 26.0 |  | мм
|  |  | Класс точности шайб | А; С |  | -
|  |  | Тип гаек | нормальные тип 1 или высокие тип 2 |  | -
|  |  | Болты, гайки и шайбы | должны быть сопрягаемы по размерам |  | -
|  |  | Тип резьбы болтов | М16; М20; М24 |  | -
|  |  | Диаметр отверстия в стержне у болтов «с шестигранной головкой» | 4.0 или 5.0 |  | мм
|  |  | Диаметр отверстия в головке у болтов «с шестигранной головкой» | 4 |  | мм
|  |  | Класс прочности гаек | 9 или 10 |  | -
|  |  | Резьба гаек | М16; М20; М24 |  | -
|  |  | Длина болтов номинальная | 55, от 60 до 75*, 80 и 90, 100 и 110 и 120, не менее 130 до 190, 200 |  | мм
3 | Болты с гайками и шайбами , ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83), ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 15524-70, ГОСТ 6958-78 | Де | Внутренний диаметр шайбы | ≥ 21,0 |  | мм
|  |  | Диаметр резьбы болта | 20, 24 |  | мм
|  |  | Комплектация | В комплект входит: болт, гайка, шайба |  | -
|  |  | Высота гайки | ≥ 24 |  | мм
|  |  | Марка материала болта | латунь [ЛС59-1] |  | -
|  |  | Длина болта | ≥ 80 |  | мм
|  |  | Класс точности шайбы | А |  | -
|  |  | Размер da гайки | ≤ 25,9 |  | мм
|  |  | Внешний вид болта | с шестигранной головкой |  | -
|  |  | Материал шайбы | латунь |  | -
|  |  | Класс точности болта | А |  | -
|  |  | Толщина стенки шайбы | ≥ 4,0 |  | мм
|  |  | Внешний вид гайки | высокая, шестигранная, класс точности А |  | -
4 | Болты с гайками и шайбами , ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ Р 55739-2013, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 7805-70, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 | Де 6 мм НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!!!! | Тип гаек | нормальные тип 1 или высокие тип 2 |  | -
|  |  | Класс точности шайб | А; С |  | -
|  |  | Высота гаек | не менее 4.4 не более 7.5 |  | мм
|  |  | Шаг резьбы болтов | 1; 1.25 |  | мм
|  |  | Резьба гаек | М6; М5; М8 |  | -
|  |  | Номинальный диаметр резьбы болтов | 5; 6; 8 |  | мм
|  |  | Исполнение болтов «с шестигранной головкой» | 1; 2; 3 |  | -
|  |  | Класс прочности болтов | 9.8; 10.9 |  | -
|  |  | Материал болтов | сталь |  | -
|  |  | Диаметр отверстия в головке у болтов «с шестигранной головкой» | 1.2; 1.6; 2.0 |  | мм
|  |  | Исполнение шайб | 1; 2 |  | -
|  |  | Стержень болтов с шестигранной головкой с фланцем | уменьшенный, нормальный |  | -
|  |  | Класс прочности гаек | 9 или 10 |  | -
|  |  | Длина болтов | до 50, не менее 55 до 100 |  | мм
|  |  | Наружный диаметр шайб | 10.0; 12.0; 16.0 |  | мм
|  |  | Толщина шайб | 1; 1.6 |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр шайб | 5.5; 5.3; 9.0; 6.4; 6.6; 8.4 |  | мм
|  |  | Вид болтов | с шестигранной головкой с фланцем; с шестигранной головкой |  | -
5 | Лента липкая, ГОСТ 20477-86 | Де | Липкость | ≥ 500 |  | с
|  |  | Длина ленты в рулоне | 70; 30 |  | м
|  |  | Назначение ленты | для покрытия чистых, ровных поверхностей изделий технического назначения и для склеивания полиэтиленовых пленок, работающих в условиях эксплуатации минус 45 … плюс 55°С |  | -
|  |  | Описание | Ленту получают нанесением на полиэтиленовую пленку марки Т толщиной 0,080 и 0,100 мм по ГОСТ 10354-82 клеевой композиции на основе полиизобутилена валковым или поливным методом |  | -
|  |  | Ширина | от 11 до 34 |  | мм
|  |  | Сорт | Первый; Высший |  | -
6 | Муфты , ГОСТ 20761-96 |  | Муфта должна состоять из | [полумуфта;болт по ГОСТ 7817;болт по ГОСТ 7796;гайка по ГОСТ 15521; шайба по ГОСТ 6402] |  | -
|  |  | Климатическое исполнение должно быть | УХЛ;У;О;Т |  | -
|  |  | Исполнение полумуфт должно быть | 1;2 |  | -
|  |  | Размер L должен быть | не более 104 |  | мм
|  |  | Размер D должен быть | не более 110 |  | мм
|  |  | Размер L должен быть | > 25 |  | мм
|  |  | Категория размещения | 2;4;3;1 |  | -
7 | Мастика битумно-масляная клеящая , ГОСТ 6997-77 | МБ-50 | Вид и свойства материала | Однородная масса черного цвета, которая должна состоять из [битумного вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок] |  | -
|  |  | Марка | МБ-50 |  | -
|  |  | Морозостойкость | до -40 |  | град. C
|  |  | Наличие минеральных кислот и щелочей | Должны отсутствовать |  | -
8 | Мастика битумная, ГОСТ 2889-80 | Тн | В качестве вяжущего применяются | [нефтяные кровельные битумы, их сплавы, нефтяные дорожные битумы и их сплавы с кровельным битумом марки] |  | -
|  |  | Наполнитель | волокнистый или пылевидный |  | -
|  |  | Мастика представляет собой | [однородную массу из битумного вяжущего и наполнителя] |  | -
|  |  | Мастика | Битумная, кровельная, горячая |  | -
|  |  | Наличие добавок в мастике | Есть или нет |  | -
9 | Лента для промышленного применения , ГОСТ 2162-97 |  | Толщина | от 0.25 до 0.40 |  | мм
|  |  | Тип | односторонняя; двусторонняя |  | -
|  |  | Назначение | [для электроизоляции в неагрессивных средах при температуре от минус 30 до плюс 30 °С] |  | -
|  |  | Внешний вид | Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью |  | -
|  |  | Ширина | 15.2 |  | мм
|  |  | Лента | изоляционная прорезиненная |  | -
|  |  | Липкость | обычная или повышенная |  | -
10 | Лента монтажная | Дм К226 | Форма отверстий | круглая |  | -
|  |  | Дoпустимая растягивающая сила на соединении лента – кнoпка | От 40 |  | Н
|  |  | Диаметр отверстий | Не более 3.4 |  | мм
|  |  | Предназначены для | бандажирoвания пучкoв прoвoдoв и кабелей, крепления пучкoв и oдинoчных прoвoдoв и кабелей к различным кoнструкциям |  | -
|  |  | Ширина | Не более 15 |  | мм
|  |  | материал | Поливинилхлорид |  | -
|  |  | Марка | ЛМ-5 или ЛМ-10 |  | -
|  |  | Максимальная толщина скрепляемого пучка | От 40 |  | мм
11 | Электроды, ГОСТ 9466-75. ГОСТ 9467-75 | Э-42, 4 мм | Диаметр покрытия | не более 6.4 |  | мм
|  |  | Номинальная длина электрода | не менее 350 |  | мм
|  |  | Номинальный диаметр электрода | 4 |  | мм
|  |  | Материал сварочной проволоки | из низкоуглеродистой стали или легированной или высоколегированной стали |  | -
|  |  | Толщина покрытия | до 2.51 |  | мм
|  |  | Длина зачищенного от покрытия конца | не менее 25 |  | мм
|  |  | Тип покрытия | среднее или тонкое |  | -
|  |  | Вид покрытия | с основным покрытием; с кислым покрытием |  | -
|  |  | Тип | [Э-42] |  | -
12 | Шурупы с полукруглой головкой, ГОСТ 1144-80 | 3.5х35,50 пустышка | Диаметр крестообразного шлица | До 5,2* |  | мм
|  |  | Диаметр резьбы | 5 |  | мм
|  |  | Длина шурупа | 35, 50 |  | мм
|  |  | Номер крестообразного шлица | не более 2 |  | -
|  |  | Шаг резьбы | 2 |  | мм
|  |  | Исполнение | 1; 3 |  | -
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | не более 3,5 |  | мм
|  |  | Высота головки | 3.5 |  | мм
|  |  | Диаметр головки | 10 |  | мм
|  |  | Глубина крестообразного шлица | не более 2,8 |  | мм
13 | Электроды, ГОСТ 9466-75. ГОСТ 9467-75 | Э-46, 4 мм | Тип | Э-46 |  | -
|  |  | Длина зачищенного от покрытия конца | Не менее 25 |  | мм
|  |  | Диаметр покрытия | не более 6.32 |  | мм
|  |  | Вид покрытия | с основным покрытием; с кислым покрытием |  | -
|  |  | Материал сварочной проволоки | из низкоуглеродистой стали или легированной или высоколегированной стали |  | -
|  |  | Толщина покрытия | до 2.51 |  | мм
|  |  | Номинальный диаметр электрода | Не менее 4 |  | мм
14 | Шуруп самонарезающий , ГОСТ 1145-80 | Де диаметр 3, 3,5 - 25 | Шаг резьбы | ≥ 1,25 |  | мм
|  |  | Глубина крестообразного шлица | ≤ 1,7 |  | мм
|  |  | Длина шурупа | 25 |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | ≤ 2,4 |  | мм
|  |  | Диаметр резьбы | 3, 3,5 |  | мм
|  |  | Высота головки | ≤ 1,93 |  | мм
|  |  | Диаметр крестообразного шлица | > 2,7 |  | мм
|  |  | Исполнение | 1; 2; 3; 4 |  | мм
|  |  | Диаметр головки | ≥ 5,6 |  | мм
15 | Втулки изолирующие |  | Минимальное электрическое сопротивление в сухом состоянии | не должно быть менее 98 |  | Ом
|  |  | Должны быть предназначены | для электрической изоляции закладных болтов клеммно-болтовых скреплений рельсов |  | -
|  |  | Ширина | от 49 <55 |  | мм
|  |  | Втулки должны подходить | для использования с подкладками разных производителей. |  | -
|  |  | Втулки должны быть изготовлены | из полиамидной композиции |  | -
|  |  | Высота | >17<20 |  | мм
|  |  | Длина | от 55* до 65* |  | мм
16 | Выключатель автоматический однополюсный , ГОСТ 50345 - 2010 | Де 6А, 10А, 16А | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выводами безвинтового типа |  | -
|  |  | Категория размещения | 1 или 5 |  | -
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В |  | -
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6, 10, 16 |  | А
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях |  | -
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т |  | -
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |  | -
17 | Гильза кабельная, ГОСТ 23469.3-79, ГОСТ 9.306-85, ГОСТ 617-90 | Дм ГМ 6 | Исполнение | УХЛ3 или Т2 |  | -
|  |  | Марка меди | М1 или М2 |  | -
|  |  | тип | Гильзы кабельные соединительные медные, закрепляемые опрессовкой |  | -
|  |  | Сечение прессуемой жилы | До 300 |  | мм2
|  |  | Наличие покрытия 06 | Да или нет |  | -
|  |  | Напряжение | до 10 |  | кВ
|  |  | Маркировка гильзы | До 300 |  | -
18 | Втулки , ГОСТ 19421-74 | Де | Размер s | 1.0*-5.1 |  | мм
|  |  | Размер b | 0.8, 3 |  | мм
|  |  | Марка резины | [НО-68-1] |  | -
|  |  | Поверхность втулок | должна быть гладкой, без наплывов, расслоений, трещин, пузырей и посторонних включений. |  | -
|  |  | Размер B | 6; 8; 10; 12 |  | -
|  |  | Размер d | 25, 22; 28; 30, 10; 16 |  | мм
|  |  | Размер D1 | <50 >18 |  | мм
|  |  | Размер D | от 12 до 40 |  | мм
|  |  | Размер R | 2±0.3 или 3±0.3 |  | мм
19 | Выключатель автоматический , ГОСТ 50345 - 2010 | Де 16А 2-х и 3-х фазные | Степень защиты автоматического выключателя | IP20; IP30 |  | -
|  |  | Номинальный ток автоматического выключателя | 16 |  | А
|  |  | Тип автоматического выключателя | настенный; утопленный; панельно-щитовой |  | -
|  |  | Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя | С; D |  | -
|  |  | Глубина автоматического выключателя | от 57 до 77 |  | мм
|  |  | Высота автоматического выключателя | > 77 |  | мм
|  |  | Ширина одного полюса автоматического выключателя | от 16 до 21 |  | мм
|  |  | Количество полюсов автоматического выключателя | 2, 3 |  | шт
|  |  | Рабочая температура автоматического выключателя | -10*…+40* |  | °С
|  |  | Количество фаз автоматического выключателя | от 1* до 3* |  | -
|  |  | Номинальная наибольшая отключающая способность автоматического выключателя | от 3000 до 10000 |  | А
|  |  | Номинальное напряжение автоматического выключателя | от 230* до 400* |  | В
|  |  | Ширина автоматического выключателя | от 32 до 63 |  | -
20 | Гипсовые вяжущие | Де | Вид вяжущего в зависимости от степени помола гипсовых вяжущих Г-7 | I; II |  | -
|  |  | Индекс степени помола гипсовых вяжущих Г-4 | I; III |  | -
|  |  | Вид вяжущего в зависимости от сроков схватывания гипсовых вяжущих Г-6 | быстротвердеющий; нормальнотвердеющий |  | -
|  |  | Марка гипсовых вяжущих | Г-2, Г-4, Г-7, Г-13; Г-3, Г-5, Г-6, Г-10 |  | -
|  |  | Вид вяжущего в зависимости от сроков схватывания гипсовых вяжущих Г-13 | быстротвердеющий, медленнотвердеющий |  | -
|  |  | Вид вяжущего в зависимости от степени помола гипсовых вяжущих Г-5 | II; III |  | -
|  |  | Вид вяжущего в зависимости от сроков схватывания гипсовых вяжущих Г-2 | быстротвердеющий; медленнотвердеющий |  | -
|  |  | Индекс сроков твердения гипсовых вяжущих Г-3 | Б; В |  | -
|  |  | Индекс степени помола гипсовых вяжущих Г-10 | I, III |  | -
21 | Гильза кабельная | ГМ16 | Климатическое исполнение | УХЛ 3 |  | -
|  |  | Номинальное сечение гильзы | От 12 |  | мм2
|  |  | Применяется | для кабелей напряжением от 8 |  | кВ
|  |  | Назначение | для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами с максимальным сечением от 20 |  | мм2
|  |  | Длина | От 20 до 40 |  | мм
|  |  | Метод монтажа | Опрессовка |  | -
|  |  | Изготовлена | из электротехнической меди марки М2 |  | -
22 | Припои оловянно-свинцовые , ГОСТ 21930-76 | Дм ПОС 30 | Массовая доля меди основных компонентов | 1.2*-2* |  | %
|  |  | Массовая доля олова основных компонентов | 9*-91* |  | %
|  |  | Массовая доля кадмия основных компонентов | 17*-19* |  | %
|  |  | Марка | ПОС 90, ПОССу 61-0,5; ПОС 63, ПОС 61, ПОССу 50-0,5; ПОС 40, ПОСу 95-5, ПОССу 40-2; ПОССу 30-0,5; ПОССу 40-0,5, ПОССу 35-0,5; ПОС 30; ПОССу 4-6, ПОССу 25-0,5 |  | -
|  |  | Вид по содержанию сурьмы | Сурьмянистые, малосурьмянистые; бессурьмянистые |  | -
|  |  | Массовая доля сурьмы основных компонентов | 0.05*-6* |  | %
|  |  | наличие усадочных раковин и трещин | допускается |  | -
|  |  | Поверхность чушек | не должна иметь шлаковых и других инородных включений |  | -
23 | Провод, ГОСТ 6323-79 | Тн | Наименование | провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией особо гибкий; провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией или провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией |  | -
|  |  | Число токопроводящих жил | 2; 1 или 3 |  | -
|  |  | Номинальное сечение жилы | 1.5; 2.5 |  | мм2
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | от +60 |  | °С
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | до -45 |  | °С
|  |  | Номинальная толщина изоляции | 0.8 или 0.7 |  | мм
|  |  | Максимальные наружные размеры: толщина, ширина | 1.3, 12.3; 3.9, 9.0; 3.9, 14.1; 3.3, 7.8 |  | мм
|  |  | Класс токопроводящих жил по ГОСТ 22483 | 1; 2; 3 или 4; 5 |  | -
|  |  | Расцветка | Должна быть сплошная или выполнена нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально |  | -
|  |  | Слоёв поливинилхлоридного пластиката | 2 или 1 |  | -
|  |  | Максимальный наружный диаметр | 4.2; 3.4; 3.9; 3.3; 3.5 |  | мм
24 | Припои, ГОСТ 21931-76 |  | Размер сторон трёхгранных прутков | 12;14;10 |  | мм
|  |  | В качестве флюса (наполнителя) трубок применяется | сосновую канифоль |  | -
|  |  | На поверхности прутков, проволоки и ленты | допускаются отдельные нераскрытые воздушные пузыри, не имеющие шлаковых включений |  | -
|  |  | В изломе проволоки, прутка, ленты и трубки | не должно быть инородных включений |  | -
|  |  | Номинальная толщина ленты | от 0.8 до 2.5 |  | мм
|  |  | Прутки | Круглые; квадратные; трёхгранные |  | -
|  |  | Поверхность прутков, проволоки, лент и трубок | не должна иметь посторонних включений, трещин и расслоений |  | -
|  |  | Оловянно-свинцовые припои должны быть в виде | круглой проволоки; ленты, прутков; круглых трубок |  | -
|  |  | Размер сторон квадратных прутков | > 5 менее 13 |  | мм
|  |  | Номинальный наружный диаметр трубки | Не менее 2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный диаметр проволоки | от 0.8 до 2.5 |  | мм
|  |  | Номинальная ширина ленты | от 5 |  | мм
|  |  | Номинальный диаметр прутков | < 40 |  | мм
25 | Перемычки гибкие | Де ПГС-50 | Диаметр отверстия | от 8,5 |  | мм
|  |  | Сечение каната | от 35 |  | мм2
|  |  | Тип | ПГС-50; ПГС-35 |  | -
|  |  | Длина | ≥ 280 |  | мм
26 | Проволока, ГОСТ 3282-74 | 5.6, 4.5 Производственно-коммерческая компания «Армиг» | Наличие термической обработки | наличие или отсутствие |  | -
|  |  | Класс проволоки по покрытию | 1Ц; 2Ц |  | -
|  |  | Точность изготовления | повышенная или нормальная |  | -
|  |  | Группа проволоки | II или I |  | -
|  |  | Класс по отношению диаметра сердечника к диаметру проволоки | 1 или 2 |  | -
|  |  | Диаметр | 5.5, 6.5; 5.6, 4.5; 6.3, 7.0 |  | мм
|  |  | По виду поверхности | с покрытием; без покрытия |  | -
27 | Тальк молотый, ГОСТ 19284-79, ГОСТ 21235-75, ГОСТ 19729-74, ГОСТ 13145-67 | Дм | Потеря массы при прокаливании | От 1 до 26 |  | %
|  |  | Класс опасности для организма человека | 3; 4 |  | -
|  |  | Сорт | I; II |  | -
|  |  | Коэффициент отражения | Не менее 70* |  | %
|  |  | Марка | ТРПН; ТП; ТК1; ТМП; ТКВ; ТМН; ТРПН; ТРПВ; ТРПВ |  | -
|  |  | Степень помола | Тонко-молотый; средне-молотый |  | -
|  |  | Наличие посторонних примесей | Не допускается наличие посторонних примесей, видимых невооруженным глазом |  | -
28 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, бронированный, для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения, ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) |  | Подушка для брони выполнена | [в виде экструдированного полимерного слоя толщиной не менее 1,0 мм]; [обмоткой полимерными лентами, толщина которой не менее 0,5 мм] |  | -
|  |  | Номинальное напряжение | 0.66; 1 |  | кВ
|  |  | По наличию металлического экрана | Без экрана; с экраном |  | -
|  |  | Тип брони | [Стальная оцинкованная лента];[Проволока из алюминиевого сплава] |  | -
|  |  | По виду материала наружной оболочки; защитного шланга | [из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности];[из полиэтилена: защитный шланг] |  | -
|  |  | По виду материала изоляции токопроводящих жил кабели | [изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности]; [изоляция из сшитого полиэтилена] |  | -
|  |  | Число токопроводящих жил | 1; 2; 3; 4; 5 |  | -
|  |  | Класс токопроводящей жилы кабелей | 1; 2 |  | -
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 16; 70 |  | кв. мм
|  |  | Токопроводящие жилы | Однопроволочные; многопроволочные |  | -
|  |  | По конструктивному исполнению токопроводящих жил кабели | Круглые; секторные, сегментные |  | -
29 | Дюбели пластмассовые с шурупами | 6х40 | Дюбели | [оснащены специальными стопорными элементами (усиками)] |  | -
|  |  | Минимальная глубина анкеровки | от 35 |  | мм
|  |  | Тип дюбелей | S |  | -
|  |  | Диаметр дюбелей | От 5 до 10 |  | мм
|  |  | Материал дюбелей | Пластмасса; полиэтилен. |  | -
|  |  | Диаметр шурупов дюбелей | Не менее 3 не более 6 |  | мм
|  |  | Длина дюбелей | Не более 50 не менее 35 |  | мм
30 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный, для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения, ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) |  | Класс токопроводящей жилы кабелей | 1;2 |  | -
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил кабели | [поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности]; [сшитый полиэтилен] |  | -
|  |  | Число токопроводящих жил | 1;2;3;4;5 |  | -
|  |  | Материал наружной оболочки, защитного шланга | [иполивинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности];[из полиэтилен: защитный шланг] |  | -
|  |  | Тип брони | [Стальная оцинкованная лента];[Проволока из алюминиевого сплава] |  | -
|  |  | Исполнение подушки брони | [в виде экструдированного полимерного слоя толщиной не менее 1,0 мм]; [обмоткой полимерными лентами, толщина которой не менее 0,5 мм] |  | -
|  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил кабели | Круглые; секторные, сегментные |  | -
|  |  | Токопроводящая жила кабеля | однопроволочная; многопроволочная |  | -
|  |  | Номинальное напряжения | 0,66;1 |  | кВ
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 16;70 |  | кв.мм
|  |  | Металлический экран | Наличие; отсутствие |  | -
31 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием |  | Размер должен быть (диаметр х длина) | 3х58.5;4.5х60;6х40 |  | мм
|  |  | Марка стали оцинкованных дюбелей | Ст2кп; Ст3кп |  | -
|  |  | Количество в обойме | >20 до 35 |  | шт
32 | Дюбель с гвоздём | Де | Диаметр дюбеля | >5 не более 10 |  | мм
|  |  | покрытие гвоздя | должно быть цинковое |  | -
|  |  | материал дюбеля | полипропилен |  | -
|  |  | применяется для | крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону |  | -
|  |  | Длина дюбеля | ≤50 |  | мм
33 | Дюбели , ГОСТ 22325-93 | Де 10 и 8 мм | Размер L | <55 |  | мм
|  |  | Размер l | до 32 |  | мм
|  |  | Размер d1 | не более 22 |  | мм
|  |  | Размер d | от 10* до 20, 8 |  | мм
| Кабель-канал | 40х16 | Материал | [белый ПВХ] |  | -
|  |  | Назначение | [для прокладки кабельных трасс] |  | -
|  |  | Количество отсеков | от 1 |  | шт
|  |  | Длина | от 1800 |  | мм
|  |  | Ширина | <50> 30 |  | мм
|  |  | Высота | не менее 15 |  | мм
34 | Кабель для систем пожарной сигнализации, ГОСТ 31995-2012 |  | Вид кабеля | парной скрутки; с одиночными жилами |  | -
|  |  | Категория размещения | 2 или 3 или 5 |  | -
|  |  | Число одиночных жил | 5; 12; 16 |  | шт
|  |  | Кабель предназначен для | [прокладки в помещениях] |  | -
|  |  | Изоляция | [полиэтилен (ПЭ)] |  | -
|  |  | Число пар | 3 или 4 или 7 или 10 или 12 |  | шт
|  |  | Жилы кабеля | [медные] |  | -
|  |  | Номинальный диаметр токопроводящих жил | 0.8; 0.9; 1.0 |  | мм
|  |  | Строительная длина кабелей | [не менее 300] |  | м
|  |  | Оболочка | ПВХ пластикат; ПВХ пластикат пониженной горючести |  | -
|  |  | Климатическое исполнение кабеля | УХЛ или Т |  | -
35 | Дюбели распорные | Де полипропиленовые 10 и 6, длина 40 | Длина дюбеля | ≥40 <120 |  | мм
|  |  | Материалы основания | камень, бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, керамзитобетон |  | -
|  |  | Материал изделия | должен быть полипропилен |  | -
|  |  | Дюбель | четырехраспорный или трехраспорный |  | -
|  |  | Шипы дюбеля | должны исключать проворачивание дюбеля в отверстии |  | -
|  |  | Диаметр дюбеля | от 8 до 12, 6 |  | мм
36 | Кабели , ГОСТ 10971-78, ГОСТ 24641-81 | Де КМГ-4 | Изоляция токопроводящей жилы | бумажная; полиэтиленовая |  | -
|  |  | Тип коаксильной пары | [2,6/9,4]; [2,6/9,5] |  | -
|  |  | Номинальный диаметр внтреннего проводника | не более 2.64 |  | мм
|  |  | Рабочее напряжение коаксиальных пар | [не более 1000]; [не более 1400] |  | В
|  |  | Номинальный внутренний диаметр внешнего проводника | до 9.5* |  | мм
|  |  | Толщина оболочки | не менее 1.3 до 1.95 |  | мм
|  |  | По виду изоляция токопроводящей жилы | кордельная; воздушная |  | -
|  |  | Стальные ленты экрана | омедненные; неомедненные |  | -
|  |  | Толщина стальной ленты экрана | до 0.16 |  | мм
|  |  | Марка | [КМГ-4]; [КМГШп-4]; [КМГ-4-60]; [КМГШп-4-60] |  | -
|  |  | Ток | переменный; постоянный |  | -
|  |  | Защитный покров | наличие; отсутствие |  | -
|  |  | Частота переменного тока | 50 |  | Гц
|  |  | Наружный диаметр | 39; 35 |  | мм
37 | Кабель, ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 22483-2012 | Де 5х16 | Минимальная рабочая температура | не выше -50 |  | ºС
|  |  | Максимальная рабочая температура | не ниже +50 |  | ºС
|  |  | Материал изоляции | сшитый полиэтилен; поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |  | -
|  |  | Описание | все жилы имеют равное сечение |  | -
|  |  | Материал жил | отожжённая медь |  | -
|  |  | Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение | не более 1 кВ |  | кВ
|  |  | По форме поперечного сечения кабели | круглые |  | -
|  |  | Сечение токопроводящих жил | не менее 10 |  | мм²
|  |  | Допустимая температура нагрева жил (длительно допустимая) | не более 90 |  | ºС
|  |  | Предельная температура нагрева жил огнестойких кабелей при коротком замыкании | не более 250 |  | ºС
|  |  | Описание | жилы не имеют заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок |  | -
|  |  | Номинальная толщина изоляции | не менее 0.6 |  | мм
|  |  | Материал наружной оболочки или защитного шланга | поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |  | -
|  |  | Класс жил | первый или второй |  | -
|  |  | Изоляция огнестойких кабелей | наложена поверх термического барьера из слюдосодержащих лент |  | -
|  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей | ≤ 0.6 |  | кВ
|  |  | Кабели | огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделением; не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделением |  | -
|  |  | Наличие покрытия жил | без покрытия; с покрытием |  | -
|  |  | Кабели имеют | защитный шланг; наружную оболочку |  | -
|  |  | Число проволок многопроволочной жилы | не менее 7; не нормируется |  | шт.
|  |  | По конструктивному исполнению токопроводящие жилы | однопроволочные, круглые; многопроволочные, круглые |  | -
|  |  | Количество токопроводящих жил | должно быть 5 |  | шт.
38 | Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг-LS, 2х1.5 | Марка кабеля | ВВГнг-LS |  | -
|  |  | Число токопроводящих жил | 4;3;2 |  | шт
|  |  | Класс токопроводящей жилы | 1.2 |  | -
|  |  | Номинальное сечение основных токопроводящих жил | Не менее 1.5 |  | мм2
39 | Канифоль сосновая, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 16399, ГОСТ 12.1.007 | Дм высший сорт | Интенсивность окраски | X, WW, WG; X, WW, WG, N; M, K, Y, H, G |  | -
|  |  | Температура самовоспламенения | не менее 321 |  | °С
|  |  | Массовая доля золы | менее 0,04* |  | %
|  |  | Класс опасности | [вещество умеренно опасное] |  | -
|  |  | Внешний вид | стекловидная или с наличием пузырьков воздуха; прозрачная; непрозрачная |  | -
|  |  | Сорт | Высший; 1-й; 2-й |  | -
|  |  | Массовая доля воды | не более 0.2 |  | %
40 | Коробка распределительная открытой проводки , ГОСТ 14254-2015 | Де | Степень защиты от вредного воздействия в результате проникновения воды | от х3 |  | -
|  |  | Ширина | от 90 до 130 |  | мм
|  |  | Высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Количество кабельных вводов | ≥7 |  | шт
|  |  | Диапазон рабочих температур | -30…+50 |  | °C
|  |  | Длина | от 90 до 130 |  | мм
|  |  | Материал | АБС пластик; полипропилен |  | -
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | от 4х* |  | -
|  |  | Диаметр кабельного ввода | >20 |  | мм
|  |  | Цвет | белый; светло-серый |  | -
41 | Клей резиновый |  | Представляет собой | раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе неопрена |  | -
|  |  | Цвет | [От светло-желтого до светло-коричневого] |  | -
|  |  | Клей | не должен обладать способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов |  | -
42 | Коробка распаечная НР70 | Дм | Форма | квадратная |  | -
|  |  | Длина | От 60 до 75* |  | мм
|  |  | Цвет | Серый; Серебристый |  | -
|  |  | Максимальное напряжение | До 400 |  | В
|  |  | Заземление | Требуется; Не требуется |  | -
|  |  | Степень защиты оборудования от проникновения воды и твердых веществ по шкале IP | от 20 |  | -
|  |  | Материал | Полипропилен; полистирол |  | -
|  |  | Вид влагозащитного исполнения | Защита от капель; защита от дождя; защита от струй; защита при погружении |  | -
|  |  | Вид защиты от пыли | Не защищено; пылезащищенное; пыленепроницаемое |  | -
|  |  | Ширина | От 67 до 77 |  | мм
|  |  | Количество входов | От 3 до 8 |  | -
43 | Картон строительный прокладочный , ГОСТ 9347-74 | марка Б | Вид | рулон или лист |  | -
|  |  | Материал | Картон должен быть изготовлен из небеленой хвойной целлюлозы и макулатуры или изготовляться из небеленой хвойной целлюлозы |  | -
|  |  | Толщина картона | до 2,5* от 0,30* |  | мм
|  |  | Марка картона | А или Б |  | -
44 | Краски масляные цветные густотертые, ГОСТ 8292-85, ГОСТ 7931-76, ГОСТ 190-78 | Дм, МА-0115 мумия, МА-0115 сурик железный | Вид олифы | К-2; К-3; К-5; К-2, К-5; натуральная, К-3, К-5; натуральная, К-5; натуральная Оксоль, К-2, К-5 |  | -
|  |  | Тип растворителя | Олифа |  | -
|  |  | Время высыхания | Не более 24 |  | часов
|  |  | Объем олифы | 20*-40* |  | %
|  |  | Цвет | Коричневая; красно-коричневая, коричневато-красная; светло-коричневая |  | -
45 | Картон строительный , ГОСТ 9347-74 | Де марка А | Внешний вид | в листах; в рулонах; в листах и рулонах |  | -
|  |  | Марка | А; Б |  | -
|  |  | Вид кромки | с обрезом или без обреза |  | -
|  |  | Толщина | 0.5, 1.0; 0.8, 1.5; 0.3 |  | мм
|  |  | Материал | из небеленой хвойной целлюлозы; из небеленой хвойной целлюлозы и макулатуры |  | -
46 | Колпачки герметичные | Тн без ловушек | Длина | 30 |  | мм
|  |  | Совместимый тип провода | СИП-2; СИП-4; СИП-2, СИП-4 |  | -
|  |  | Диаметр | От 4* до 10* |  | мм
|  |  | Функциональное предназначение | [Применяется при электрической изоляции концов жил самонесущих изолированных проводов сечением] |  | -
|  |  | Сечение провода | [Не менее 6 не более 35] |  | мм2
47 | Краски, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 32389-2013 | Дм масляные, цветные, МА-25 | Наименование | белила цинковые, белила липотонные; краски цветные; сурик железный; мумия, охра |  | -
|  |  | Способ нанесения | кистью, валиком или краскораспылителем |  | -
|  |  | Цвет | Голубой, зеленый, кремовый, красный, фисташковый, темно-красный; голубой, зеленый, кремовый, фисташковый, красный, светло-серый; голубой, фисташковый, зеленый, кремовый, темно-красный |  | -
|  |  | Вид работ | наружные или внутренние |  | -
|  |  | Наличие пигмента | [введение наполнителя до 25% пигментной части] |  | -
|  |  | После разбавления | Горючий материал; пожаровзрывоопасный материал |  | -
|  |  | Разбавитель | Олифа оксоль; Олифа комбинированная |  | -
|  |  | Марка | МА-15; МА-22; МА-25 |  | -
48 | Клипсы для труб ПНД | Де | Цвет материала | серый, светло-серый, коричневый; черный, белый, зеленый, синий |  | -
|  |  | Назначение и применение клипсы | для крепления труб |  | -
|  |  | Диаметр закрепляемой трубы | 32; 25 |  | мм
|  |  | Материал изготовления | полиэтилен |  | -
49 | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | Не менее 60
|  |  | Потребляемый ток | Не более 200 мА |  | мА
|  |  | Напряжение электропитания постоянного тока | 10.2*-28.4* |  | В
|  |  | Мощность, потребляемая прибором | Не более 3 |  | Вт
|  |  | Длина | от 335 |  | мм
|  |  | Значение сетевого адреса блока при заводской настройке | Не менее 127 |  | шт
|  |  | Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу | Не менее 127 |  | шт
|  |  | Длина линии связи блока с подключенными приборами | Не более 4000 |  | м
|  |  | Ширина | от 168 |  | мм
|  |  | Глубина | от 25 |  | мм
50 | Блок сигнально-пусковой |  | Назначение | Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель), предназначен для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д., выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне, в системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления
|  |  | Количество выходов | Релейные, с переключаемыми контактами, более трёх
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода | ≤2
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | ≥100
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | Осуществляется светодиодными индикаторами, в количестве не менее пяти
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт | RS-485, протокол Орион
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 5
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP 30
|  |  | Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) | >150<160х>105<110х<40
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Монтаж | Настенный навесной и на DIN-рейку
51 | Извещатель охранный адресный магнитноконтактный |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Расстояние между магнитом и герконом | > 30 |  | мм
при размыкании контактов
|  |  | Расстояние между магнитом и герконом | < 15 |  | мм
при замыкании контактов
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 15…5 |  | В
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≥ 0,5 |  | мА
|  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воздействия воды | от IP30
|  |  | Диапазон рабочих температур | Минимальное значение до-25, максимальное значение от 40 |  | °С
52 | Извещатель тип один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
53 | Аварийный светильник «ВЫХОД» ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
54 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
55 | Громкоговоритель настенный |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
56 | Оповещатель охранно-пожарный |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения, комбинированный, свето-звуковой
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От 100 до 120
|  |  | Напряжение питания | от 10, от внешнего источника питания
|  |  | Ток потребления | Максимум, до 50
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твёрдых предметов и вредного воздействия воды | от IP41
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +40
|  |  | Рабочая температура минимальная | До-40
|  |  | Длина, ширина и толщина | От 100, до 100 и не более 40
|  |  | Масса | менее 0.30
57 | Устройство оптической сигнализации |  | Назначение | для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП 212-44, ИП 212-54, ИП 212-3М3 и аналогичных им
|  |  | Цвета формируемых устройствами оптических сигналов | Красный, оранжевый
|  |  | Потребление тока | до 0.025 |  | А
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °C
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -25 |  | °C
|  |  | Габаритные размеры | длина и ширина до 60 от 30 и высота от 20 до 30 |  | мм
|  |  | Масса | до 0.2 |  | кг
58 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Оповещатель | Внутреннего исполнения, проводной неадресный. Предназначен для установки в комплексе охранно-пожарной сигнализации для подачи звукового сигнала при возникновениии нештатной ситуации.
|  |  | Конструкция | Допускает как настенный так и потолочный монтаж. Индикация звуковая. Белого или бежевого цвета. Изготовлен из пластика; металла; металла и пластика
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 10…15 |  | В
|  |  | Диапазон рабочих температур | -30…+50 |  | °С
|  |  | Ток потребления | До 80 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | 94х71х64 |  | мм
|  |  | Звуковое давление на расстоянии 1 м | не менее 95 |  | дБ
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Степень защиты IP | От 35
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | От -45, до +60
|  |  | Частотный диапазон | 4-1 |  | кГц
59 | Светильник аварийного освещения тип 1, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99, ГОСТ 17516.1-90 |  | Тип | Аварийный светодиодный светильник, предназначен для аварийного освещения и сообщения необходимой информации в случае прекращения подачи электроэнергии. Батарея блока резервного питания дoлжна обеспечивать рабoту светильника дo двух часов в автономном режиме
|  |  | Конструкция | Требуется корпус стальной; алюминиевый. Форма: прямоугольная. Окрашен порошковой краской или жидкими ЛКМ. Цвет серый; белый, серый. Блок питания и аккумулятор дoлжны быть установлены в корпусе светильника. Рассеиватель дoлжен быть прозрачным прозрачным из акрилового стекла. Крепление подвесное, на тросах; крепятся на поверхность стены, пoтолка.
|  |  | Степень защиты | Не менее IP40
|  |  | Время рабoты в аварийном режиме | Oт 1 дo 3 |  | час
|  |  | Мощность | Дo 3 |  | Вт
|  |  | Напряжение питания | 150-270 |  | В
|  |  | Габаритные размеры | Oт 365 не более 370хoт 200х дo 50 |  | мм
|  |  | Иные характеристики устройства | Климатическое исполнение дoлжно быть УХЛ4. Класс защиты oт поражения электрическим током дoлжен быть первый. Устойчивость к механическим воздействиям не хуже М1
|  |  | Время переключения питания | Не более 1 |  | сек
|  |  | Расстояние между проушинами для крепления тросов | Не менее 200 не более 300 |  | мм
60 | Контроллер двухпроводной линии связи |  | Количество подключаемых АУ | >125 |  | шт
|  |  | Длина двухпроводной линии | при сечении 0,75 мм², 600 метров, не менее 700 метров при сечении 0,9 мм²
|  |  | Напряжение питания | 10В - 30В, постоянного тока
|  |  | Максимальный ток потребления (без учёта потребления АУ), при напряжении питания 12 и 24 В | не более 100 и до 50 |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), при напряжении питания 12 и 24 В | не более 160, 80±10 |  | мА
|  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | Не менее 1 вход
|  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II
|  |  | Управление светодиодами считывателя | управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями [+5В КМОП], с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10±2 мА
|  |  | Управление звуковым сигнализатором считывателя | Наличие, сигнал управления [+5В КМОП]
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | не менее трёх светодиодных индикатора, работа, RS-485 и ДПЛС
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [Микроконтакт]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока, имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальные значение до минус 25, максимальное значение от плюс 50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | ≥IР40
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку
61 | Блок индикации с клавиатурой |  | Функции | Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления, подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами, раздельное отображение на не менее 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: "Взят", "Взятие", "Снят", "Тревога", "Нападение", "Невзятие", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Нарушение технолог. ШС", "Норма технолог. ШС", "Протечка", "Повышение и Понижение температуры", "Повышение и Понижение уровня", "Дверь Взломана", "Дверь Заблокирована", "Дверь Открыта и закрыта", "Доступ закрыт и открыт и в норме", Отображение на светодиодных индикаторах "Пожар", "Внимание", "Тревога", "Нападение", "Невзятие" и "Неисправность" тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку части системы "Орион Про", включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному и нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором, не менее два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния, формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт, программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания
|  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | Не менее 1 вход
|  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | [Dallas Touch Memory]
|  |  | Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом, сигнал управления плюс 5В КМОП с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА
|  |  | В наличие | Встроенный звуковой сигнализатор
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [Микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | 10 - 30 В, постоянного тока
|  |  | Количество вводов питания | От 2*
|  |  | Потребляемая мощность максимальная | не более 3 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, 40-55 мА при напряжении 24 В
|  |  | Готовность к работе после включения питания | Максимум до трёх секунд
|  |  | Рабочий диапазон температур минимальное и максимальное значения | До -20 и от +45 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Длина до 350 и ширина до 200, толщина от 20 до 30 |  | мм
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
62 | Блок сигнально-пусковой |  | Назначение | для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне, в системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления
|  |  | Функции | Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485, программируемая логика управления реле, контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по интерфейсу RS-485, световые индикаторы состояния каждого реле, мощные выходные реле, передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульты типа "С2000" и "С2000М" и АРМ "Орион" и АРМ "Орион Про" (в том числе сообщений "Включение и выключение реле")
|  |  | Количество выходов | Не менее четырёх релейных выхода с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода | Не менее 7А, не менее 10 А кратковременная нагрузка в течение не менее одной минуты с паузой между включениями минимум 20 минут; два А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | Не менее 100 В или 250-300 В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА; до 50 ВА
|  |  | Световая индикация | на лицевой панели, не менее пяти светодиодных индикаторов
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [Микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания)
|  |  | Напряжение питания | 10...30 В, постоянного тока
|  |  | Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств) | при напряжении питания 12 В не более 300 мА, при напряжении питания 24 В до 200 мА |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), при напряжении питания 12 и 24В | от 18 и до 18 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания максимум | не более пяти секунд
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры: длина х ширина х толщина | 156±5x107±10x39±5 или 157±10x107±10x36±2 |  | мм
|  |  | Подключение к ПК | Через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Тип монтажа | Настенный навесной или на DIN-рейку
|  |  | Температура эксплуатации максимальная | от+40* |  | °С
|  |  | Температура эксплуатации минимальная | до-25 |  | °С
63 | Адресный расширитель |  | Расширитель | размещается внутри охранного извещателя, питается от не более двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле и датчика вскрытия корпуса
|  |  | Размещение | внутри охранного и внутри четырёхпроводного пожарного извещателя
|  |  | Количество шлейфов расширения | один охранный, пожарный и не менее одного блокировочный
|  |  | Потребляемый расширителем ток | не более 0.6 |  | мА
|  |  | Время фиксации расширителем сработки извещателя | До 350 |  | мс
|  |  | Температура эксплуатации максимальная | от+40* |  | °C
|  |  | Температура эксплуатации минимальная | до-25 |  | °С
64 | Блок контроля и индикации тип 2 |  | Назначение | предназначен для работы в составе ИСО [Орион] совместно с пультом контроля и управления [С2000]
|  |  | Световая индикация | индикатор ≥двухцветный для отображения состояния разделов ИСО Орион ≥шестьдесят одноцветных индикаторов ≥семь для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО Орион
|  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов | не менее одного входа
|  |  | Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом, сигнал управления [+5В КМОП] с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне более девять мА
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | наличие
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | Микропереключатель
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | Десять целых две десятых* …. тридцать |  | В
|  |  | Количество вводов питания | ≥2
|  |  | Потребляемая мощность | ≤три |  | Вт
|  |  | Готовность к работе после включения питания | < три |  | с
|  |  | Рабочая температура | Минимальное значение от минус сорока и максимальное значение до плюс шестидесяти |  | °C
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов ГОСТ 14254-2015 | не менее 10 |  | IР
|  |  | Габаритные размеры высота | <350>330 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | >160<180 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | <30>25 |  | мм
65 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации |  | Назначение | Предназначен для использования в [автономном режиме или в составе ИСО "Орион"] для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с [нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми] контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами, для работы в автономном режиме имеет клавишное управление
|  |  | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации | ≥ двадцать
|  |  | Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | не более 1 кОм
|  |  | Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | ≥полсотни |  | кОм
|  |  | Напряжение на каждом входе ШС | [24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0.5 В при обрыве ШС]
|  |  | Рабочая температура | Минимальное значение от минус сорока и максимальное значение до плюс шестидесяти |  | °C
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов ГОСТ 14254-2015 | не менее 10 |  | IР
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Выходы | >4 |  | шт
|  |  | Электромагнитные реле (сухой контакт) | >2 |  | шт
|  |  | Электромагнитные реле (сухой контакт) | ≥2 |  | шт
66 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | Количество символов отображаемых жидкокристаллическим индикатором с подсветкой | От 30
|  |  | Напряжение питания | от 10.2 до 28.4 |  | В
|  |  | Объем журнала событий | Не менее 8000
|  |  | Питание | [от резервированного источника постоянного тока]
|  |  | Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы | не менее 2045
|  |  | Длина линии связи RS-485 | не более 3000 |  | м
|  |  | Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 | от 1* |  | Шт.
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256 |  | Шт.
|  |  | Количество групп разделов | Не менее 128 |  | Шт.
|  |  | Длина линии связи RS-232 | от 15 |  | м
|  |  | Средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В и 24 В | не менее 60 и до 70 |  | мА
|  |  | Рабочая температура: минимальная и максимальная | от минус 10 и до +55 |  | град. C
|  |  | Площадь сечение провода подключения | от 0.2 до 1.5 |  | м2
|  |  | Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485 | >125
|  |  | Количество пользовательских паролей | от 2035
|  |  | Количество разделов | >501
|  |  | Тип подключения к прибору | клеммная колодка, под винт
|  |  | Габаритные размеры: длина | от 300 до 400 |  | мм
|  |  | Вес | до 0.7 |  | кг
|  |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | от 55 |  | шт
|  |  | Назначение | [для работы в составе ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с блоками и приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными типа «Сигнал-10», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П», «С2000-4», контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ»]
|  |  | Габаритные размеры: глубина | < 40 от 25 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твёрдых предметов IP | от 10
|  |  | Габаритные размеры: ширина | не менее 150 до 250 |  | мм
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | 10…30 |  | В
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме, в режиме тревоги | до 55, до 220 |  | мА
Инструкция по заполнению «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе в форме «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» на листах с первого по второй (далее – аукционная документация), и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара. Все предлагаемые товары должны соответствовать нормативным документам, в случае их установления в аукционной документации. В случае если заказчиком установлено цвет «любой» (а также производные от указанного слова) в отношении показателя товара «цвет», участником в заявке должно быть указано одно конкретное значение для данного показателя, соответствующее предлагаемому товару (например: если установлено в докускнтации «цвет - любой» «любого цвета», Участник указывает цвет изделия, который предполагает к поставке, например: «белый»). Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара (материала), указанного в аукционной документации. Например, если в аукционной документации установлено требование к форме товара «круглая или квадратная», и, далее установлены требования «ширина не более 32 мм или не применяется» и «диаметр от 30 мм или не применяется» - Участнику необходимо указать значение параметра для выбранного типа товара, в данном случае выбранной формы товара, а для характеристики, которая не соответствует/не относится к данному типу товара необходимо указать значение «не применяется». Если в столбце одного и того же показателя, «Наименование показателя товара» указано «не», а в столбце «Требуемое значение показателя, установленное заказчиком» указано «менее», то следует считать данное выражение как единое требования «не менее», аналогично со словосочетанием «не более» и остальными словосочетаниями в соответствие с инструкцией. В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<», слова «менее», «ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>», слова «более», «выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее», «не должен быть менее», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения, или равный ему; Слова «не более», «не должен быть более», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения, или равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше», «не должен быть выше», «не превышает» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения, но не равный ему; Слова «Не ниже», «не должен быть ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» или заключенные в кавычки вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. В случае, указания в форме слов, знаков и символов, значение которых не указано в инструкции, то трактовать их необходимо, как обычные слова, знаки препинания и пр., которые не требуют от Участников их применения и/или конкретизации при указании значений в первой части заявки. Значение, предоставляемое участником закупки, не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. уточняющие слова (с учетом всех форм слов): «эквивалент», «должен быть», «должно быть», «должны быть», «должна быть», «не более», «не менее», «менее», «более», «превышает», «не превышает», «не выше», «не ниже», «от», «до», «>» , «<», «≤» , «≥», «или», «±», «необходим», «требуется», то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение в соответствие с инструкцией. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. При указании словосочетания «может иметь», участнику закупки необходимо конкретизировать: имеет или не имеет. При указании температурных характеристик к требуемому параметру в виде «рабочая температура» ухудшение характеристик (сужение температурного диапазона) не допускается.

## Лист2
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником
1 | Батарея аккумуляторная тип один, ГОСТ Р МЭК 62620-2016 |  | Вид основного компонента отрицательного электрода | углерод; титан
|  |  | Вид основного компонента положительного электрода | кобальт; железо; фосфат железа; никель; марганец; фосфат марганца; ванадий
|  |  | Форма аккумулятора | Цилиндрическая R; призматическая; аккумуляторы с корпусом из ламинированной пленки P
|  |  | Возможный режим разряда аккумулятора | Н или М
|  |  | Общая высота | от 140 до 250 |  | мм
|  |  | Максимальная длина | От 40 до 60; не отображается |  | мм
|  |  | Максимальная ширина находится между | 140-250 или не отображается |  | мм
|  |  | Максимальный диаметр находится между | 45...60 или не отображается |  | мм
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | до - 20 |  | °C
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | от +10 или NA |  | °C
|  |  | Остаточная емкость | после 500 циклов, 60-90 |  | %
2 | Батарея аккумуляторная тип два, ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 |  | Высота без учета клемм | От 200 до 250 |  | мм
|  |  | Назначение | аккумуляторные батареи, используемые в автономных ФЭС
|  |  | Буферный режим | 2020-10-01 |  | В
|  |  | Рабочее напряжение | ≥ 12 |  | В
|  |  | Тип батареи | никель-металлгидридные; литий-ионные; никель-кадмиевые (ламельные пластины) |  | -
|  |  | Высота с учетом клемм | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Номинальная ёмкость | от 70 |  | А/ч
|  |  | Температура эксплуатации максимальная | от+40* |  | °С
|  |  | Корпус аккумулятора | выполнен из термостойкого пластика ABS, не поддерживающего горение |  | -
|  |  | Температура эксплуатации минимальная | до-10 |  | °С
|  |  | Ширина | От 100 до 200 |  | мм
|  |  | Длина | <300>200 |  | мм
|  |  | Вес | До 25 |  | кг
|  |  | Электролит | высокой плотности или не применяется или стандартный
3 | Блок питания, ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ 14254-2015 |  | Напряжение постоянного тока | Должно быть 24 |  | В
|  |  | Напряжение входного переменного тока | До 100 и от 300 |  | В
|  |  | Номинальная мощность | От 320 |  | Вт
|  |  | Уровень шума на выходе, пиковое значение | Не более 222 |  | мВ
|  |  | Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа | От 7 |  | лет
|  |  | Допустимое отклонение напряжения | ±1.0 |  | %
|  |  | Диапазон влажности при режиме хранения | 10*-95* |  | %
|  |  | Нестабильность по нагрузке | ±0.5 |  | %
|  |  | Время снижения испытательного напряжения, вызванное утечкой в накопительном конденсаторе, не более чем на 10 % | Не менее 10 |  | мс
|  |  | Диапазон регулировки напряжения | 20-27 |  | В
|  |  | Диапазон частот переменного тока | 47-63 |  | Гц
|  |  | КПД | От 90 |  | %
|  |  | Рабочая влажность | [20 – 95] |  | %
|  |  | Номинальный ток | От 13 |  | А
|  |  | Минимальная рабочая температура | До -50 |  | ℃
|  |  | Максимальная рабочая температура | От +60 до +80 |  | ℃
|  |  | Степень защиты корпуса от вредного воздействия в результате проникновения воды | Падающие брызги; Брызги; Струи; Сильные водяные струи; Кратковременное погружение на глубину до 1 м; Погружение на глубину не более 1 метра длительностью не более 30 минут |  | 5
|  |  | Вес | До 3 |  | кг
|  |  | Диапазон регулировки тока | 6…..15 |  | A
|  |  | Длина | До 300 |  | мм
|  |  | Высота | От 30 |  | мм
|  |  | Ширина | От 50 до 150 |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения внешних твердых предметов | [≥2,5 мм]; [≥1 мм]; Пылезащищённое; Пыленепроницаемое |  | 6
|  |  | Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5 |  | %
|  |  | Температурный режим хранения | -160 |  | °C
|  |  | Тип охлаждения | Активное; пассивное
|  |  | Срок гарантии | От 5 до 10 |  | лет