#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. Генерального директора**

**АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калинина О.В./**

**М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту подъездов жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г.**

1. **Объект закупки:** ремонт подъездов жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом»

г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г.

1. **Место выполнения работ:** многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в

АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.

1. **Начало выполнение работ:** в течение 3-х дней с момента заключения договора по

согласованию с Заказчиком.

1. **Сроки выполнения работ:** Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (графиком выполнения работ).
2. **Цели использования результатов работ:** Обеспечение сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации.
3. **Требования к качеству и производству работ:**

методы и безопасность выполняемых работ согласовываются с представителем Заказчика, а также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

*-* Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

# - СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

# - СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

-Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170);

- ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.»;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004;

- ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 53-ФЗ «О санитарно-экологическом благополучии населения»;

- СниП № III-4-80 «Строительные нормы и правила», часть 3, глава 4;

-Трудовой кодекс РФ;

- Внутренняя отделка помещений согласно – СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы».

Производство работ должно осуществляться в строгом соответствии с условиями и требованиями, установленными в настоящем Техническом задании и Сметной документации.

**7.** **Виды выполняемых работ:** в соответствии со Сметной документации.

**8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.**

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со следующими требованиями:

Ремонт ступеней: ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление не более 0,05 м. При ремонте ступеней при необходимости, использовать армирование и высокопрочные марки цементов или применить металлический уголок.

Ремонт входных дверей, дверных коробок, дверей в подвал: двери привести в технически исправное состояние, укрепить. Они должны иметь самозахватывающие устройства (доводчики) и ограничители хода дверей (остановы). Для снижения теплопотерь и шума от ударов дверей в притворах дверей установить упругие уплотняющие прокладки. Окраска дверей должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды. При выборочном ремонте площадки у входных дверей установить скребки, металлические решетки. При ремонте входа в подвал, люков: обивка оцинкованной сталью, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115.

Ремонт полов, стен, потолков: устройство покрытий полов из плитки на 1-ых этажах, ремонт штукатурки потолков, стен с последующей покраской, окраска торцов лестничных маршей, электрощитов, сапожка, металлических поверхностей (решеток, труб), радиаторов. Покраску (стен, потолков, окон, радиаторов, труб, металлических ограждений и др. элементов внутри подъезда): производить улучшенными высоко-качественными, безвредными составами, колер краски согласовать с Заказчиком. Окрашенные поверхности должны иметь однородную матовую поверхность. Не допускаются просвечивание ниже лежащих слоев краски, отслоения, пятна, подтеки. Восстановить участки повреждения и деформации. Внутренние системы (трубы, батареи и др.) окрашивать стойким моющимся красками.

Ремонт почтовых ящиков: окрашивать стойкими красками, предварительно устранив дефекты ящиков или заменить их на новые. На ящики нанести нумерацию квартир подъезда. Ящики должны иметь надежные замки, ключи от ящиков выдать жителям подъезда под роспись либо передать Заказчику.

Замена светильников: произвести ремонт наружного освещения входной группы подъездов с пыле-влагозащитными плафонами и энергосберегающими лампами. Внешнюю электропроводку, слаботочные сети в подъездах разместить в пластиковых коробах. Установить энергосберегающие светильники с датчиками движения на всех этажах.

Ремонт штукатурки и окраской откосов и подоконников.

Также подрядчик выполняет работы по ремонту мусоропровода (окраска клапанов и ствола мусоропровода), козырьков подъездов (замене при необходимости), ремонту (покраске) входов люков на кровлю, ремонту (покраске) входных дверей.

**9.** **Требования к выполнению работ:**

Ремонтные работы выполняются вручную с использованием инструментов, инвентарных лестниц и подмостей. Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой со светоотражающими вставками), специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

При приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты качества на используемые материалы и изделия, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

Привлечение субподрядных организаций возможно. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя Подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 (двадцати четырех) часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области, и положениях Контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком производства работ с надлежащим качеством. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей, разместив на информационном стенде информацию со сроками выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту.

**При выполнении работ подрядчик:**

**-** несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;

**-** несёт все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ;

- обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, сертификаты на применяемые материалы и другую документацию);

**-** обязуется не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ; в случае повреждения данных объектов, за счет собственных средств, производит работы по их восстановлению.

**10. Требования по объему гарантий качества работ:**

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков. Недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет.

**11.** **Порядок сдачи и приемки результатов работ:** отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ, являются:

-акт сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме, являющейся Приложением №4 к контракту – 2 экз.;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 – 2экз.;

-справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 – 2 экз.;

Подрядчик также должен провести фотосъемку объектов до начала, во время и по окончании работ и представить фотографии Заказчику на бумажном и электронном носителях.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным настоящим техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

**12. Требования к выполнению сопутствующих работ:**

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика. Погрузку, вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться заключенным договором с полигоном и документом, подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительного мусора.

**13. Порядок оплаты:** Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 (Тридцати) днейс даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Аванс не предусмотрен.

**14. Результат выполненных работ.**

Отремонтированный подъезд должен представлять завершенный технический компонент и иметь архитектурно завершенный вид.

**Адресный перечень по ремонту подъездов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производится ремонт |
| 1 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 1 |
| 2 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 2 |
| 3 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 3 |
| 4 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 1 |
| 5 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 2 |
| 6 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 3 |
| 7 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 4 |
| 8 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 1 |
| 9 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 2 |
| 10 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 3 |
| 11 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 4 |
| 12 | 1 Мая ул. | 115 |  | 5 | 1 |
| 13 | Фрунзе ул. | 53 |  | 4 | 3 |
| 14 | Корневская ул. | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Б.Д., Крупской ул. | 10 |  | 3 | 1 |
| 16 | Б.Д., Крупской ул. | 10 |  | 3 | 2 |
| 17 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 4 | 1 |
| 18 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 4 | 2 |
| 19 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 4 | 1 |
| 20 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 4 | 2 |
| 21 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 5 | 1 |
| 22 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 5 | 2 |
| 23 | Пушкинская 1-я ул. | 26 |  | 5 | 4 |
| 24 | Фрунзе ул. | 59 |  | 5 | 1 |
| 25 | Фрунзе ул. | 59 |  | 5 | 2 |
| 26 | Фрунзе ул. | 59 |  | 5 | 3 |
| 27 | Фрунзе ул. | 59 |  | 5 | 4 |
| 28 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 1 |
| 29 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 2 |
| 30 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 3 |
| 31 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 4 |
| 32 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 5 |
| 33 | Евсеево д. | 10 | А | 5 | 3 |
| 34 | Евсеево д. | 10 | А | 5 | 4 |
| 35 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 1 |
| 36 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 2 |
| 37 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 3 |
| 38 | Фрунзе ул. | 49 |  | 5 | 2 |
| 39 | Фрунзе ул. | 10 |  | 5 | 1 |
| 40 | Фрунзе ул. | 10 |  | 5 | 3 |
| 41 | Фрунзе ул. | 10 |  | 5 | 4 |
| 42 | Фрунзе ул. | 39 |  | 5 | 1 |
| 43 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 3 |
| 44 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 5 |
| 45 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 6 |
| 46 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 7 |
| 47 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 8 |
| 48 | Ефимово д. | 58 |  | 5 | 1 |
| 49 | Ефимово д. | 58 |  | 5 | 2 |
| 50 | Ефимово д. | 60 |  | 5 | 1 |
| 51 | Ефимово д. | 60 |  | 5 | 2 |
| 52 | 1 Мая, 2-й пер. | 7 |  | 3 | 3 |
| 53 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 1 |
| 54 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 2 |
| 55 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 3 |
| 56 | Каляева ул. | 10 |  | 4 | 2 |
| 57 | Б.Д., Крупской ул. | 6 |  | 3 | 1 |
| 58 | Б.Д., Крупской ул. | 6 |  | 3 | 2 |
| 59 | Б.Д., Крупской ул. | 6 |  | 3 | 3 |
| 60 | д. Кузнецы, Новая ул. | 6 |  | 5 | 1 |
| 61 | д. Кузнецы, Новая ул. | 6 |  | 5 | 2 |
| 62 | д. Кузнецы, Новая ул. | 6 |  | 5 | 3 |
| 63 | д. Кузнецы, Новая ул. | 6 |  | 5 | 4 |
| 64 | д. Кузнецы, Новая ул. | 6 |  | 5 | 5 |
| 65 | Пролетарская ул. | 9 |  | 5 | 3 |
| 66 | Б.Д., Спортивная ул. | 10 |  | 4 | 1 |
| 67 | Б.Д., Спортивная ул. | 10 |  | 4 | 3 |
| 68 | Тимирязева ул. | 11 |  | 5 | 2 |
| 69 | Тимирязева ул. | 11 |  | 5 | 4 |
| 70 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 1 |
| 71 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 2 |
| 72 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 4 |
| 73 | Южная ул. | 10 |  | 5 | 2 |
| 74 | Южная ул. | 11 |  | 5 | 1 |
| 75 | Южная ул. | 33 |  | 5 | 1 |
| 76 | Алферово д. | 5 |  | 5 | 2 |
| 77 | Алферово д. | 5 |  | 5 | 3 |
| 78 | Интернациональный пер. | 21 |  | 4 | 2 |
| 79 | Интернациональный пер. | 21 |  | 4 | 3 |
| 80 | Б.Д., Крупской ул. | 12 |  | 3 | 2 |
| 81 | Б.Д., Крупской ул. | 12 |  | 3 | 3 |
| 82 | Б.Д., Крупской ул. | 16 |  | 5 | 1 |
| 83 | Б.Д., Крупской ул. | 16 |  | 5 | 3 |
| 84 | Б.Д., Крупской ул. | 16 |  | 5 | 4 |
| 85 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 2 |
| 86 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 5 |
| 87 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 6 |
| 88 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 7 |
| 89 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 1 |
| 90 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 2 |
| 91 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 3 |
| 92 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 4 |
| 93 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 5 |
| 94 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 1 |
| 95 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 3 |
| 96 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 5 |
| 97 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 6 |
| 98 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 1 |
| 99 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 2 |
| 100 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 3 |
| 101 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 4 | 3 |
| 102 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 4 | 4 |
| 103 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 3 |
| 104 | Южная ул. | 30 |  | 5 | 1 |
| 105 | Южная ул. | 30 |  | 5 | 4 |
| 106 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 1 |
| 107 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 2 |
| 108 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 3 |
| 109 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 4 |
| 110 | Южная ул. | 36 |  | 5 | 2 |
| 111 | Южная ул. | 36 |  | 5 | 3 |
| 112 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 3 |
| 113 | Герцена пер. | 28 |  | 5 | 3 |
| 114 | Герцена пер. | 28 |  | 5 | 4 |
| 115 | Интернациональный пер. | 25 |  | 5 | 4 |
| 116 | Интернациональный пер. | 25 |  | 5 | 8 |
| 117 | Кузьмина ул. | 42 |  | 5 | 1 |
| 118 | Кузьмина ул. | 42 |  | 5 | 2 |
| 119 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 2 |
| 120 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 10 |
| 121 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 11 |
| 122 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 12 |
| 123 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 1 |
| 124 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 2 |
| 125 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 4 |
| 126 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 5 |
| 127 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 6 |
| 128 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 8 |
| 129 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 1 |
| 130 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 2 |
| 131 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 3 |
| 132 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 4 |
| 133 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 5 |
| 134 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 7 |
| 135 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 8 |
| 136 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 1 |
| 137 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 2 |
| 138 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 3 |
| 139 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 4 |
| 140 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 1 |
| 141 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 2 |
| 142 | Тихонова ул. | 79 | 2 | 4 | 4 |
| 143 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 1 |
| 144 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 2 |
| 145 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 1 |
| 146 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 2 |
| 147 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 3 |
| 148 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 1 |
| 149 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 2 |
| 150 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 3 |
| 151 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 1 |
| 152 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 2 |
| 153 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Календарный график выполнения работ** | | | |
| **№№ п/п** | **Адрес МКД** | **№ ремонтируемых подъездов** | **Срок выполнения** |
|
| **МАЙ** | | | |
| 1 | Б.Дворы ул.Крупской д.10 | 1,2 | 31.05.2021 |
| 2 | Б.Дворы ул.Крупской д.12 | 2,3 | 31.05.2021 |
| 3 | Б.Дворы ул.Крупской д.16 | 1,3,4 | 31.05.2021 |
| 4 | Б.Дворы ул.Крупской д.6 | 1,2,3 | 31.05.2021 |
| 5 | Б.Дворы ул.Спортивная д.10 | 1,3 | 31.05.2021 |
|  | **ИТОГО:** | **12** |  |
| **ИЮНЬ** | | | |
| 1 | 2 пер. 1 Мая д.7 | 3 | 31.06.2021 |
| 2 | д. Алферово,д.5 | 2,3 | 31.06.2021 |
| 3 | д. Евсеево д.11а | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 4 | д. Евсеево, д.10а | 3,4 | 31.06.2021 |
| 5 | д. Ефимово, д.58 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 6 | д. Ефимово, д.60 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 7 | д. Кузнецы, ул. Новая, д.6 | 1,2,3,4,5 | 31.06.2021 |
| 8 | пер. Герцена д.28 | 3,4 | 31.06.2021 |
| 9 | пер. Герцена д.3 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 10 | ул. 1 Мая д.109 | 1,2,3,4 | 31.06.2021 |
| 11 | ул. 1 Мая д.113 | 1,2,3,4 | 31.06.2021 |
| 12 | ул. 1 Мая д.115 | 1 | 31.06.2021 |
| 13 | ул. 1 Мая д.30 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 14 | ул. Каляева д.10 | 2 | 31.06.2021 |
| 15 | ул. Корневская 1дробь 3 | 1 | 31.06.2021 |
| 16 | ул. Тихонова д.79/2 | 4 | 31.06.2021 |
| 17 | ул. Тихонова д.95 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 18 | ул. Пролетарская д.9 | 3 | 31.06.2021 |
| 19 | ул. Фрунзе д.49 | 2 | 31.06.2021 |
| 20 | ул. Фрунзе д.53 | 3 | 31.06.2021 |
| 21 | ул. Фрунзе д.59 | 1,2,3,4 | 31.06.2021 |
| 22 | ул. Фрунзе д.61 | 1,2,3,4,5 | 31.06.2021 |
| 23 | ул. Щорса д.13 | 3,5,6,7,8 | 31.06.2021 |
| 24 | ул. Щорса д.9 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 25 | пер. Интернациональный д.21 | 2,3 | 31.06.2021 |
| 26 | пер. Интернациональный д.25 | 4,8 | 31.06.2021 |
| 27 | пер. Комсомольский д.6 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 28 | ул. 1 Пушкинская д.14 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 29 | ул. 1 Пушкинская д.18 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 30 | ул. 1 Пушкинская д.24 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 31 | ул. 1 Пушкинская д.26 | 4 | 31.06.2021 |
| 32 | ул. Зыбина д.17 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 33 | ул. Кузьмина д.30 | 2,5,6,7 | 31.06.2021 |
| 34 | ул. Кузьмина д.36 | 1,2,3,4,5 | 31.06.2021 |
| 35 | ул. Кузьмина д.42 | 1,2 | 31.06.2021 |
| 36 | ул. Кузьмина д.44 | 2,10,11,12 | 31.06.2021 |
| 37 | ул. Кузьмина д.45 | 1,2,4,5,6,8 | 31.06.2021 |
| 38 | ул. Кузьмина д.46 | 1,3,5,6 | 31.06.2021 |
| 39 | ул. Кузьмина д.49 | 1,2,3 | 31.06.2021 |
| 40 | ул. Ленская-Тимирязева д.12 | 1,2,3,4,5,7,8 | 31.06.2021 |
| 41 | ул. Фрунзе д.47 | 1,2,4 | 31.06.2021 |
| 42 | ул. Ново-Мишутинская д.9 | 1,2,3,4 | 31.06.2021 |
| 43 | ул. Орджоникидзе д.13 | 3,4 | 31.06.2021 |
|  | **ИТОГО:** | **121** |  |
| **ИЮЛЬ** | | | |
| 1 | ул. Фрунзе д.10 | 1,3,4 | 31.07.2021 |
| 2 | ул. Фрунзе д.39 | 1 | 31.07.2021 |
| 3 | ул. Южная д.10 | 2 | 31.07.2021 |
| 4 | ул. Южная д.11 | 1 | 31.07.2021 |
| 5 | ул. Южная д.30 | 1,4 | 31.07.2021 |
| 6 | ул. Южная д.32 | 1,2,3,4 | 31.07.2021 |
| 7 | ул. Южная д.33 | 1,2,3 | 31.07.2021 |
| 8 | ул. Тимирязева д.2 | 1,2,3 | 31.07.2021 |
| 9 | ул. Тимирязева д.11 | 2,4 | 31.07.2021 |
|  | **ИТОГО:** | **20** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **153** |  |

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке.

Главный инженер АО «УК «Жилой дом» И.Г. Чеканов