Техническое задание на 
выполнение работ:

Ремонт ступеней здания,

МАДОУ д-с №7 "Семицветик" г.о. Пущино, Московской обл.

| № п/п | Разделы задания |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Ремонт ступеней здания МАДОУ д-с №7 "Семицветик" г.о. Пущино, Московской обл. |
|  | Место нахождения объекта |  | 142290, Московская область, г. Пущино, мкр. Д, дом 6А |
|  | Заказчик |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №7 «Семицветик» |
|  | Подрядная организация |  | Определяется по результатам открытого запроса предложений |
|  | Требования к подрядной организации |  | Наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | Начальная (максимальная) цена договора 325 199 (Триста двадцать пять тысяч сто девяносто девять) рублей 17 копеек, в том числе НДС-20% - 54 199 (Пятьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 86 копеек. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы по обследованию, накладные расходы и другие обязательные платежи, налоги и сборы. |
|  | Основание для выполнения работ |  | 1. План текущего ремонта. 2. Смета. |
|  | Вид строительства |  | Текущий ремонт |
|  | Срок выполнения работ |  | Начало работ - 2 квартал 2021 г., срок выполнения работ - в течение 14 календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Основные требования к проведению и качеству работ |  | Произвести демонтаж плитки и стяжки ступеней и пола входной группы, отремонтировать основание с заливкой новой стяжки, произвести грунтовку с укладкой новой керамической неглазурованной плитки, установка металлических противоскользящих уголков, вывоз мусора. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями регламентирующих качество работ. Объёмы работ указаны в смете на ремонт. Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с утвержденным списком, общий журнал работ, акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. |
|  | Требования к сдаче результата работ | Прием выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2)/ № КС-3. |  |
|  | Гарантии | 1 .Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. 3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до устранения дефектов, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в установленные сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком. |  |