Техническое задание

на поставку электрооборудования для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Характеристики и количество предмета закупки:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный навесной щит ЩРН-12 265х330х120 мм | Вид установки: навесной Степень защиты: IP66 Количество модулей: 12 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь Габариты, не менее: 265х330х120 мм | шт | 5 |
| 2 | Встраиваемый распределительный щит ЩРВ-12 | Вид установки: встраиваемый Степень защиты: IP31 Количество модулей: 12 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь Габариты, не менее: 275х320х120 мм | шт | 2 |
| 3 | Распределительный навесной щит ЩРН-12 220х300х120 | Вид установки: навесной Степень защиты: IP31 Количество модулей: 12 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь Габариты, не менее: 220х300х120 мм | шт | 2 |
| 4 | Распределительная коробка 125х167х82 мм | Тип: коробка с клеммником Конструкция: прямоугольник с крышкой Количество вводов: 10 шт Материал: полистирол Тип проводки: скрытая Степень защиты: IP55/65 Назначение: для наружного монтажа Минимальная температура эксплуатации, не выше: -25 ℃ Максимальная температура эксплуатации, не ниже: +40 ℃ Размер: 125х167х82 мм | шт | 5 |
| 5 | Коробка распределительная 88х88х53 мм | Максимальное сечение проводника: 4 кв.мм Степень защиты: IP65 Материал: пластик Размер: 88х88х53 мм | шт | 5 |
| 6 | Распаячная коробка на 4 входа | Степень защиты: IP54 Количество входов: 4 шт Материал: пластик Назначение: для наружного монтажа Тип коробки: открытая Размер: 65х65х50 мм Крышка: наличие | шт | 5 |
| 7 | Распаячная коробка на 7 входов | Степень защиты: IP54 Количество входов: 7 шт Материал: пластик Назначение: для наружного монтажа Тип коробки: открытая Размер: 80х80х50 мм Крышка: наличие | шт | 5 |
| 8 | Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 20 | Вид: гибкий Изоляция: ПВХ Материал: оцинкованная сталь Диаметр условного прохода: 20 мм Степень защиты: IP65 Температура эксплуатации: от -45 до +60 ℃ Протяжка: наличие | пог. м | 50 |
| 9 | Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 38 | Вид: гибкий Изоляция: ПВХ Материал: оцинкованная сталь Диаметр условного прохода: 38 мм Степень защиты: IP65 Температура эксплуатации: от -45 до +60 ℃ Протяжка: наличие | пог. м | 50 |
| 10 | Шина «N» нулевая с изолятором 8х12 мм на 12 групп | Тип: шина нулевая Способ монтажа: DIN-рейка Материал: латунь+пластмасса Количество подключённых проводников: 12 шт Размер: 8х12 мм Номинальный ток: 100 А | шт | 10 |
| 11 | Шина «N» нулевая с изолятором 8х12 мм на 8 групп | Тип: шина нулевая Способ монтажа: DIN-рейка Материал: латунь+пластмасса Количество подключённых проводников: 8 шт Размер: 8х12 мм Номинальный ток: 100 А | шт | 10 |
| 12 | Шина «N» нулевая 6х9 мм # на 12 групп крепёж по центру | Тип: шина нулевая Способ монтажа: DIN-рейка Материал: латунь Количество подключённых проводников: 12 шт Размер: 6х9 мм Номинальный ток: 100 А Крепёж: по центру | шт | 10 |
| 13 | # Труба гофрированная с зондом d=20 мм | Тип: труба гибкая гофрированная Протяжка: наличие Материал: полиэтилен Степень защиты: IP55 Диаметр: 20 мм Цвет: чёрный Температура эксплуатации: от -40 до +90 ℃ | м | 50 |
| 14 | # Труба гофрированная лёгкая с зондом d=25 мм | Тип: труба гибкая гофрированная Протяжка: наличие Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Диаметр: 25 мм Цвет: чёрный Температура эксплуатации: от -40 до +90 ℃ | м | 150 |
| 15 | # Провод ШВВП 3х2,5 мм | Количество жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм | м | 200 |
| 16 | # Провод ШВВП 3х1,5 мм | Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм | м | 100 |
| 17 | # Провод ВВГ мб-П нг (А)-LS 3х1,5 | Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм | м | 300 |
| 18 | # Скоба металлическая однолапковая с внутренним диаметром 25-26 мм | Минимальный диаметр кабеля: 25 мм Максимальный диаметр кабеля: 26 мм Материал: оцинкованная сталь | шт | 100 |
| 19 | # Скоба металлическая с внутренним диаметром 31-32 мм | Минимальный диаметр кабеля: 31 мм Максимальный диаметр кабеля: 32 мм Материал: оцинкованная сталь | шт | 100 |
| 20 | # Автоматический выключатель 3Р 25А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 25А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 5 |
| 21 | # Автоматический выключатель 1Р 25А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 25А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 10 |
| 22 | # Автоматический выключатель 3Р 16А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 16А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 5 |
| 23 | # Автоматический выключатель 1Р 16А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 16А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 10 |
| 24 | # Автоматический выключатель 1Р 10А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 10А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 15 |
| 25 | # Автоматический выключатель 1Р 6А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 6А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт | 15 |
| 26 | # Выключатель встраиваемый 10А-250В IP20 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: встраиваемый (скрытый) Материал: пластик Количество клавиш: 1 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP20 Цвет: белый | шт | 5 |
| 27 | # Выключатель встраиваемый 10А-250В IP54 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: встраиваемый (скрытый) Материал: пластик Количество клавиш: 1 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP54 Цвет: белый | шт | 6 |
| 28 | # Выключатель накладной 10А-250В IP20 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: накладной (внешний) Материал: пластик Количество клавиш: 1 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP20 Цвет: белый | шт | 5 |
| 29 | # Автоматический выключатель 3Р 100А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 100А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 2 |
| 30 | # Автоматический выключатель 3Р 63А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 63А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 3 |
| 31 | # Автоматический выключатель 3Р 50А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 50А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 4 |
| 32 | # Автоматический выключатель 3Р 40А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 40А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 5 |
| 33 | # Автоматический выключатель 3Р 32А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 32А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 10 |
| 34 | # Автоматический выключатель 3Р 16А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 16А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 | шт | 10 |
| 35 | # Диодный мост 0,5А 1000В | Максимальный прямой ток: 0,5А Максимальное постоянное обратное напряжение: 1000В Максимальное импульсное обратное напряжение: 1000В Рабочая температура: -50 до +150 ℃ | шт | 5 |
| 36 | # Распаячная коробка 100х100х50 мм на 6 входов | Количество входов: 6 Размер: 100х100х50 мм Степень защиты: IP55 Крышка: наличие | шт | 10 |
| 37 | # Розетка 3х2Р 16А-250В, IP20 | Вид розетки: силовая Тип монтажа: накладной (открытый) Количество гнёзд: 3 Максимальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: в комплекте Заземление: наличие Материал: поликарбонат Степень защиты: IP20 Цвет: белый | шт | 15 |
| 38 | # Розетка трёхместная с заглушками 2Р 16А-250В, IP44 | Тип: колодка розеточная Вид: силовой Количество полюсов: 2Р Материал: каучук Количество гнёзд: 3 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие Степень защиты: IP44 Цвет: чёрный | шт | 20 |
| 39 | # Розетка настенная с заглушкой 2Р+РЕ 16А-250В, IP44 | Тип: розетка кабельная Количество полюсов: 2Р+РЕ Материал: каучук Способ установки: наружный Количество гнёзд: 1 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие Степень защиты: IP44 Цвет: чёрный | шт | 5 |
| 40 | # Розетка трёхместная влагозащищённая 16А IP54 | Тип: розетка кабельная Количество полюсов: 2Р+РЕ Материал: каучук Способ установки: наружный Количество гнёзд: 3 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие Степень защиты: IP54 Цвет: чёрный | шт | 25 |
| 41 | # Розетка с защитными шторками 2Р+Е 16А IP20 | Вид розетки: силовая Монтаж: накладной (открытый) Количество гнёзд: 1 Материал: поликарбонат Защитный шторки: наличие Степень защиты: IP20 Максимальный ток: 16А Цвет: белый Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: в комплекте Заземление: наличие | шт | 10 |
| 42 | # Вилка прямая 16А 250В | Напряжение сети: 220 В Материал корпуса: пластик Номинальная сила тока: 16А Степень защиты: IP20 Цвет: белый Заземление: наличие Форма: прямая | шт | 33 |
| 43 | # Угловая каучуковая вилка EKF с кольцом 230В 2P+PE 16A IP44 | Напряжение сети: 220 В Материал корпуса: каучук Номинальная сила тока: 16А Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Форма: угловая Кольцо извлечения: наличие | шт | 10 |
| 44 | # Путевой выключатель ВП 16Г-23Б-231-55У2.3 | Тип: силовой Степень защиты: IP66 Номинальное рабочее напряжение: 660В Номинальный ток: 16А Ролик: наличие Материал: силумин | шт | 1 |
| 45 | # Переключатель селекторный в сборе 1NO с возвратом # Пример: | Номинальный ток: 10А Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение изоляции: 415 В Температура эксплуатации: -25 до +70℃ | шт | 5 |
| 46 | # Наконечник кольцевой прямой 2-6 кольцо 1,5-2,5 мм | Диаметр кольца: 6,5 мм Номинальный ток: 27А Материал: латунь Сечение кабеля: 1,5-2,5 мм2 Крепление винта: М6 Тип монтажа: опрессовка/обжим Изоляция: нейлон (полиамид) Объём упаковки: 100 шт | упак | 1 |
| 47 | # Наконечник кольцевой прямой 5,5-6 кольцо 4-6 мм | Диаметр кольца: 6,5 мм Номинальный ток: 48А Материал: латунь Сечение кабеля: 4-6 мм2 Крепление винта: М6 Тип монтажа: опрессовка/обжим Изоляция: нейлон (полиамид) Объём упаковки: 20 шт | упак | 5 |
| 48 | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ (2) 2,5х10 мм | Сечение провода: 2,5 мм2 Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Длина металлической части: 10 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: 100 шт | упак | 1 |
| 49 | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ (2) 4,0х12 мм | Сечение провода: 4,0 мм2 Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Длина металлической части: 12 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: 100 шт | упак | 1 |
| 50 | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ (2) 1,5х8 мм | Сечение провода: 1,5 мм2 Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Длина металлической части: 8 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: 100 шт | упак | 1 |
| 51 | # Наконечник луженый медный 16-8-6 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 16 мм2 Крепление винта: М8 Диаметр кольца: 8,4 мм Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 20 |
| 52 | # Наконечник луженый медный 25-8-7 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 25 мм2 Крепление винта: М8 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 20 |
| 53 | # Наконечник луженый медный 35-8-9 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 35 мм2 Крепление винта: М8 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 20 |
| 54 | # Наконечник луженый медный 50-10-11 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 50 мм2 Крепление винта: М10 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 40 |
| 55 | # Соединительная клемма СК-415 2,5 мм2 | Максимальное сечение зажимаемого кабеля: 2,5 мм2 Количество контактов: 5 Материал: полиамид | шт | 50 |
| 56 | # Соединительная клемма СК-412 2,5 мм2 | Максимальное сечение зажимаемого кабеля: 2,5 мм2 Количество контактов: 2 Материал: полиамид | шт | 200 |
| 57 | # Перфорированная прямая монтажная лента 20х0,7 | Материал: сталь Покрытие: цинк Ширина: 20 мм Толщина: 0,7 мм Диаметр монтажных отверстий: 9 мм | м | 50 |
| 58 | # Перфорированная прямая монтажная лента 12х0,55 | Материал: сталь Покрытие: цинк Ширина: 12 мм Толщина: 0,55 мм Диаметр монтажных отверстий: 9 мм | м | 50 |
| 59 | # Хомут нейлоновый белый 4,8х400мм | Тип: стяжка Материал: нейлон Ширина: 4,8 мм Длина: 400 мм Цвет: белый Объём упаковки: 100 шт | упак | 4 |
| 60 | # Трубка термоусадочная тонкостенная 15,9/7,9 2:1 прозрачная с клеем | Коэффициент усадки: 2:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 15,9 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 7,9 мм Цвет: прозрачный (светопроницаемый) Рабочая температура: -55 до 105℃ Объём упаковки: 1 м | упак | 10 |
| 61 | # Трубка термоусаживаемая клеевая 19,1/6,4 3:1 | Коэффициент усадки: 3:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 19,6 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 6,4 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м | 40 |
| 62 | # Трубка термоусадочная тонкостенная 4,8/2,4 2:1 прозрачная с клеем | Коэффициент усадки: 2:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 4,8 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 2,4 мм Цвет: прозрачный (светопроницаемый) Рабочая температура: -55 до 105℃ Объём упаковки: 1 м | упак | 15 |
| 63 | # Светильник светодиодный 18 Вт 4000К 1400Лм | Материал корпуса: металл Мощность: 18 Вт Степень защиты: IP20 Световой поток: 1400 Лм Цветовая температура: 4000К Размер, не менее: 337х100мм | шт | 24 |
| 64 | # Светильник линейный светодиодный накладной 32 Вт 4000К 3400Лм | Вид крепления: накладной Мощность: 32 Вт Степень защиты: IP40 Лампа в комплекте: наличие Тип лампы: встроенные светодиоды Мощность лампы: 32 Вт Материал: сталь+поликарбонат Световой поток: 3400Лм Цветовая температура: 4000К Фома корпуса: прямоугольник | шт | 12 |
| 65 | # Светильник линейный светодиодный накладной 14 Вт 6000К IP65 | Вид крепления: накладной Тип лампы: встроенные светодиоды Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат Мощность: 14 Вт Цветовая температура: 6000К Степень защиты: IP65 Форма корпуса: прямоугольник | шт | 10 |
| 66 | # Фонарь-прожектор аккумуляторный | Материал корпуса: пластик Количество режимов работы: 2 Ёмкость: 3 А/ч Элемент питания: встроенный аккумулятор Световой поток: 245Лм Количество светодиодов: 36 Степень защиты: IP44 | шт | 1 |
| 67 | # Фонарь налобный аккумуляторный | Тип: налобный Материал: пластик Количество ламп: 1 Ёмкость: 0,5 А/ч Световой поток: 25Лм Степень защиты: IP22 | шт | 3 |
| 68 | # Вилка кабельная IP67 32А 3Р+РЕ+N 380В | Степень защиты: IP67 Количество полюсов: 3 Номинальная сила тока: 32А Заземление: наличие Напряжение сети: 380 Вт Материал корпуса: полиамид | шт | 5 |
| 69 | # Вилка прямая каучук # 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | Степень защиты: IP44 Количество полюсов: 2 Номинальная сила тока: 16А Заземление: наличие Напряжение сети: 220 Вт Материал корпуса: каучук | шт | 10 |
| 70 | # Розетка кабельная IP67 32А 3Р+РЕ 380В | Степень защиты: IP67 Количество розеток: 1 Номинальная сила тока: 32А Заземление: наличие Напряжение сети: 380 Вт Материал корпуса: пластик | шт | 5 |
| 71 | # Патрон керамический E27 (контакты медь) | Цоколь: Е27 Напряжение: 220 В Материал: керамика Материал контактов: медь Сила тока: 16А Тип лампы: светодиодная/накаливания/энергосберегающая | шт | 50 |
| 72 | # DIN-рейка усиленная 35х15х1,2х1000 мм | Длина рейки: 1000 мм Материал: оцинкованная сталь | шт | 5 |
| 73 | # Элемент питания ААА 1,5 В | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: ААА Напряжение: 1,5 В | шт | 100 |
| 74 | # Элемент питания АА 1,5 В | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: АА Напряжение: 1,5 В | шт | 100 |
| 75 | # Элемент питания «Крона» | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: крона Напряжение: 1,5 В | шт | 24 |
| 76 | # Сетевой фильтр 16А 250В 5 гнёзд | Количество розеток: 5 Степень защиты: IP20 Напряжение: 220 В Номинальная сила тока: 16А Мощность: 3,5 кВт Тип провода: ПВС Длина кабеля: 5 м Выключатель на корпусе: наличие | шт | 2 |
| 77 | # Колодка розеточная 16А 6 гнёзд | Вид: бытовой Материал корпуса: пластик Степень защиты: IP20 Номинальная сила тока: 16А Количество гнёзд: 6 | шт | 13 |
| 78 | # Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ С32 32А 30мА | Количество полюсов: 2 Класс токоограничения: 3 Тип расцепления: С Номинальный ток: 32А Ток утечки: 30 мА Отключающая способность: 6 кА Степень защиты: IP20 | шт | 5 |
| 79 | # Дифференциальный автомат АД14 4Р 25А 30мА | Количество полюсов: 4 Класс токоограничения: 3 Тип расцепления: С Номинальный ток: 25А Ток утечки: 30 мА Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 25А | шт | 5 |
| 80 | # Электротепловое реле 9-13А | Номинальный ток: 9А Регулируемый диапазон тока: 9-13А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение: 6 кВт Частота: 50 Гц | шт | 3 |
| 81 | # Электротепловое реле 90-120А | Номинальный ток: 120А Номинальное напряжение: 660 В Класс защиты: IP 20 | шт | 2 |
| 82 | # Электротепловое реле 63-80А | Номинальный ток: 63А Номинальное напряжение: 660 В Степень защиты: IP20 | шт | 3 |
| 83 | # Электротепловое реле 17-25А | Номинальный ток: 25А Регулируемый диапазон тока: 17-25А Номинальное напряжение: 660 В Степень защиты: IP20 | шт | 3 |
| 84 | # Канифоль сосновая | Марка: А Объём упаковки: 100 гр. | шт | 1 |
| 85 | # Контактор КМН-48012 # (или эквивалент) | Способ монтажа: DIN-рейка Номинальный ток: 80А Номинальная мощность: 45 Исполнение: нереверсивный Контактная группа: 1НО1НЗ | шт | 3 |
| 86 | # Блок дополнительных контактов к п. 85 | Совместимость с контактором п. 85 | шт | 3 |
| 87 | # Счётчик электронный # Меркурий 230 АМ-02 53469 # (или эквивалент) | Класс точности: 1 Номинальный ток: 10А Максимальный ток: 100А Род учитываемой энергии: активная Количество тарифов: 1 Число фаз: 3 Диапазон рабочих температур: -45 до +55℃ | шт | 7 |
| 88 | # Щит монтажный с панелью | Степень защиты: IP54 Вид установки: навесной Материал корпуса: сталь Номинальный ток: 400А Материал дверцы: сталь Материал рамы: сталь | шт | 7 |
| 89 | # Электрокабель 3х1,5 50м | Тип: ПВС Материал: медь Количество жил: 3 Диаметр: 7,6 мм Оболочка: ПВХ Сечение: 1,5 мм2 Стандарт: ГОСТ Максимальная нагрузка: 3,5 кВт Цвет: белый Упаковка: бухта Объём упаковки: 50 м | м | 50 |
| 90 | # Электрокабель 3х1,5 20м | Тип: ПВС Материал: медь Количество жил: 3 Диаметр: 7,6 мм Оболочка: ПВХ Сечение: 1,5 мм2 Стандарт: ГОСТ Максимальная нагрузка: 3,5 кВт Цвет: белый Упаковка: бухта Объём упаковки: 50 м | шт | 1 |
| 91 | # Удлинитель на катушке ПВС 3х1,5 мм 16А IP44 50м | Количество розеток: 4 Номинальная сила тока: 16А Напряжение сети: 220 В Заземление: наличие Максимальная нагрузка: 3500 Вт Длина кабеля: 20 м Тип провода: ПВС Степень защиты: IP44 Материал катушки: пластик Материал вилки: резина | шт | 2 |
| 92 | # Удлинитель на катушке ПВС 3х1,5 мм 16А IP44 20м | Количество розеток: 4 Номинальная сила тока: 16А Напряжение сети: 220 В Заземление: наличие Максимальная нагрузка: 3500 Вт Длина кабеля: 50 м Тип провода: ПВС Степень защиты: IP44 Материал катушки: пластик Материал вилки: резина | шт | 2 |
| 93 | # Прожектор светодиодный | Тип лампы: светодиодная Мощность светильника: 50 Вт Световой поток: 3400Лм Цветовая температура: 6500К Степень защиты: IP65 Материал корпуса: пластик, алюминий | шт | 2 |
| 94 | # Щит с монтажной панелью ЩМП 600х400х220 мм | Материал корпуса: сталь Материал дверцы: сталь Материал рамы: сталь Степень защиты: IP54 Размер: 600х400х220 Комплектация: замок, панель монтажная, гермовводы, знак молния, знак заземления | шт | 2 |
| 95 | # Щит с монтажной панелью ЩМП 400х400х155 мм | Материал корпуса: сталь Материал дверцы: сталь Материал рамы: сталь Степень защиты: IP54 Размер: 400х400х155 Комплектация: замок, панель монтажная, гермовводы, знак молния, знак заземления | шт | 2 |
| 96 | # Плоский штифтовой наконечник НШП-10 | Тип: штифтовой наконечник Сечение провода: 10 мм2 Материал: медь луженая Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 60 |
| 97 | # Наконечник луженый 10-6-5 | Тип: наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля: 10 мм2 Крепление винта: М6 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт | 60 |
| 98 | # Шина медная М1Т | Поперечное сечение 60 мм2 Размер: 30х20х4000 мм Материал: медь | м | 16 |
| 99 | # Автоматический выключатель 3Р 100А 35кА | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 100А Отключающая способность: 35кА | шт | 1 |
| 100 | # Автоматический выключатель # 3Р 63А 35кА | Количество полюсов: 3Р Номинальный ток: 63А Отключающая способность: 35кА Корпус: литой Тип расцепления: тепловой, электромагнитный | шт | 1 |
| 101 | # Шпилька резьбовая оцинкованная | М6х1000 | шт | 50 |
| 102 | # Плоская оцинкованная шайба | М6 | шт | 1000 |
| 103 | # Гайка | М6 | шт | 500 |
| 104 | # Болт | М6х20 | шт | 40 |
| 105 | # Автоматический выключатель 1Р 32А 4,5кА | Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5кА | шт | 10 |
| 106 | # Навесной бокс ЩРН-П-6 | Вид исполнения: навесной Материал корпуса: пластик Количество модулей: 6 Степень защиты: IP41 | шт | 2 |
| 107 | # Выключатель двухклавишный | Монтаж: накладной (открытый) Степень защиты: IP20 Материал: пластик Количество клавиш: 2 Цвет: белый Тип: выключатель в сборе Рамка: в комплекте Объём упаковки: 1 шт | упак | 4 |
| 108 | # Розетка двухместная с заземлением | Монтаж: накладной (открытый) Степень защиты: IP20 Материал: пластик Количество гнёзд: 2 Цвет: белый Тип: розетка в сборе Объём упаковки: 1 шт | упак | 10 |
| 109 | # Кабель-канал 16х16 | Материал короба: ПВХ Размер: 16х16 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м | 60 |
| 110 | # Кабель в ПВХ-оболочке # NYM 3х2,5 мм | Количество жил: 3 Сечение: 2,5 мм2 Материал: медь Оболочка: ПВХ | м | 100 |
| 111 | # Кабель в ПВХ-оболочке # NYM 3х1,5 мм | Количество жил: 3 Сечение: 1,5 мм2 Материал: медь Оболочка: ПВХ | м | 100 |
| 112 | # Электрический нагреватель 2000 Вт | Вид: настенный Мощность: 2000 Вт Материал: металл Термостат: механический | шт | 3 |
| 113 | # Электрический нагреватель 1000 Вт | Вид: настенный Мощность: 1000 Вт Материал: металл Термостат: механический | шт | 3 |
| 114 | # Труба гофрированная ПНД d=16 мм с протяжкой | Тип: труба гибкая гофрированная Диаметр: 16 мм Материал: ПНД Протяжка: наличие Степень защиты: IP55 Температура монтажа: -40 до +90 Цвет: чёрный | м | 500 |
| 115 | # Шинный изолятор 25 мм | Тип: изолятор Длина: 25 мм Максимальный ток: 75А | шт | 30 |
| 116 | # Шинный изолятор 50 мм | Тип: изолятор Длина: 50 мм Максимальный ток: 75А | шт | 10 |

2. Место поставки: Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

3. Срок (период) поставки товара: поставка осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора.

4. Требования к поставке товаров: Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

5. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. не бывшими в употреблении, не отремонтированными, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности товаров: Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не должна иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Предоставляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения.	Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

8. Требования к безопасности товаров: Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар: в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.