#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. Генерального директора**

**АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Добрышин Е.В./**

**М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года**

**РАЗДЕЛ X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

**на поставку сантехнического оборудования**

**Заказчик:** АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Предмет договора:** поставка сантехнического оборудования для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Условия поставки товара:** Поставка товара производится в течение 3-х рабочих дней по заявке заказчика, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

**Перечень товаров, характеристика, объем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | ЕИ |
| 1 | Болт М12- 70 (S18) ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | 20,00 | КГ |
| 2 | Болт М14- 70 (S21) ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | 30,00 | КГ |
| 3 | Болт М16- 70 (S24) ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | 60,00 | КГ |
| 4 | Гайка М12 (S18) ГОСТ 5915-70 (5927-70) | 10,00 | КГ |
| 5 | Гайка М14 (S21) ГОСТ 5915-70 (5927-70) | 15,00 | КГ |
| 6 | Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 (5927-70) | 35,00 | КГ |
| 7 | Заглушка латунная никелированная 15 муфтовая | 50,00 | ШТ |
| 8 | Заглушка латунная никелированная 15 штуцерная | 50,00 | ШТ |
| 9 | Заглушка латунная никелированная 20 штуцерная | 50,00 | ШТ |
| 10 | Заглушка латунная никелированная 20 муфтовая | 50,00 | ШТ |
| 11 | Заглушка латунная никелированная 25 муфтовая | 50,00 | ШТ |
| 12 | Заглушка латунная никелированная 25 штуцерная | 50,00 | ШТ |
| 13 | Заглушка полипропилен Дн110 | 100,00 | ШТ |
| 14 | Заглушка полипропилен Дн  50 | 60,00 | ШТ |
| 15 | Вентиль 15Б1п DN15 PN25(16) до 200гр. БАЗ | 50,00 | ШТ |
| 16 | Вентиль 15Б1п DN20 PN25(16) до 200гр. БАЗ | 50,00 | ШТ |
| 17 | Вентиль 15Б1п DN25 PN25(16) до 200гр. БАЗ | 30,00 | ШТ |
| 18 | Контргайка чугунная 15 | 500,00 | ШТ |
| 19 | Контргайка чугунная 20 | 500,00 | ШТ |
| 20 | Контргайка чугунная 25 | 300,00 | ШТ |
| 21 | Контргайка чугунная 32 | 200,00 | ШТ |
| 22 | Кран шаровой полипропиленовый 20 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 300,00 | ШТ |
| 23 | Кран шаровой полипропиленовый 25 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 500,00 | ШТ |
| 24 | Кран шаровой полипропиленовый 32 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 500,00 | ШТ |
| 25 | Кран шаровой полипропиленовый 40 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 50,00 | ШТ |
| 26 | Кран шаровой полипропиленовый 50 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 50,00 | ШТ |
| 27 | Кран шаровой полипропиленовый 63 PN25 белый полный проход Ростурпласт. Россия | 50,00 | ШТ |
| 28 | Кран шаровой латунный комб. DN 15 PN40 рычаг м-м SGL полный проход | 2 000,00 | ШТ |
| 29 | Кран шаровой латунный комб. DN 20 PN40 рычаг м-м SGL полный проход | 1 600,00 | ШТ |
| 30 | Кран шаровой латунный комб. DN 25 PN40 рычаг м-м SGL полный проход | 750,00 | ШТ |
| 31 | Кран шаровой латунный .комб. DN 32 PN25 рычаг м-м SGL полный проход | 500,00 | ШТ |
| 32 | Кран шаровой латунный комб. DN 40 PN25 рычаг м-м SGL полный проход | 150,00 | ШТ |
| 33 | Кран шаровой латунный комб. DN 50 PN25 рычаг м-м SGL полный проход | 40,00 | ШТ |
| 34 | Кран шаровой стальной нж DN100/ 80 PN16 фланцевый строительная длина 230мм PR | 30,00 | ШТ |
| 35 | Кран шаровой стальной нж DN 50/ 40 PN40 фланцевый строительная длина.180мм PR | 60,00 | ШТ |
| 36 | Кран шаровой стальной нж DN 80/ 65 PN16 фланцевый строительная длина 210мм PR | 50,00 | ШТ |
| 37 | Крестовина полипропилен 2-плоск. левая Дн110-110- 50 с уплотнительным кольцом Политэк Россия | 120,00 | ШТ |
| 38 | Крестовина полипропилен 2-плоск. правая Дн110-110- 50 с уплотнительным кольцом Политэк Россия | 120,00 | ШТ |
| 39 | Крестовина полипропилен косая 45гр. Дн110-110-110 с уплотнительным кольцом Политэк Россия | 50,00 | ШТ |
| 40 | Лён сантехнический Экстра (пакет 100гр) | 1 000,00 | ШТ |
| 41 | Манжета резиновая переходная 73-50 ПП50 в раструб ЧК50 чёрн | 250,00 | ШТ |
| 42 | Манжета резиновая универсальная.123-110 ПП110 >ЧК100 >тапер ПП110 | 350,00 | ШТ |
| 43 | Муфта полипропилен Дн110 2-раструб. с уплотнительным кольцом Политэк Россия | 300,00 | ШТ |
| 44 | Муфта полипропилен Дн 50 2-раструб. с уплотнительным кольцом Политэк Россия | 150,00 | ШТ |
| 45 | Муфта полипропилен 20 PN25 белая Ростурпласт Россия | 800,00 | ШТ |
| 46 | Муфта полипропилен 25 PN25 белая Ростурпласт Россия | 900,00 | ШТ |
| 47 | Муфта полипропилен 32 PN25 белая Ростурпласт Россия | 700,00 | ШТ |
| 48 | Муфта полипропилен 40 PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 49 | Муфта полипропилен 63 PN25 белая Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 50 | Муфта полипропилен -ВР 20-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 51 | Муфта полипропилен -ВР разъем 20-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 52 | Муфта полипропилен -НР 20-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 53 | Муфта полипропилен -НР разъем 20-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 54 | Муфта полипропилен -ВР 20-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 55 | Муфта полипропилен -ВР разъем 20-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 56 | Муфта полипропилен -НР 20-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 57 | Муфта полипропилен -НР разъем 20-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 58 | Муфта полипропилен -ВР разъем 25-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 59 | Муфта полипропилен -НР разъем 25-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 60 | Муфта полипропилен -ВР разъем 25-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 61 | Муфта полипропилен -НР 25-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 62 | Муфта полипропилен -НР разъем 25-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 63 | Муфта полипропилен -ВР 25-1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 64 | Муфта полипропилен -ВР 25-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 450,00 | ШТ |
| 65 | Муфта полипропилен -ВР разъем 25-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 650,00 | ШТ |
| 66 | Муфта полипропилен -НР 25-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 450,00 | ШТ |
| 67 | Муфта полипропилен -НР разъем 25-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 650,00 | ШТ |
| 68 | Муфта полипропилен -НР разъем 32-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 69 | Муфта полипропилен -ВР разъем 32-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 70 | Муфта полипропилен -ВР разъем 32-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 71 | Муфта полипропилен -НР 32-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 72 | Муфта полипропилен -НР разъем 32-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 73 | Муфта полипропилен -ВР 32-1" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 74 | Муфта полипропилен -ВР разъем 32-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 75 | Муфта полипропилен -НР разъем 32-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 350,00 | ШТ |
| 76 | Муфта полипропилен -ВР 32-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 200,00 | ШТ |
| 77 | Муфта полипропилен -НР 32-3/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 200,00 | ШТ |
| 78 | Муфта полипропилен -ВР разъем 40-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 79 | Муфта полипропилен -НР разъем 40-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 80 | Муфта полипропилен -НР п/ключ 40-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 81 | Муфта полипропилен -ВР п/ключ 40-1 1/4" PN25 белая Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 82 | Муфта полипропилен -ВР разъем 50-1 1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 83 | Муфта полипропилен -НР разъем 50-1 1/2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 84 | Муфта полипропилен -ВР разъем 63-2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 85 | Муфта полипропилен -НР разъем 63-2" PN25 белая Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 86 | Муфта (переход) полипропилен 25-20 PN25 шт-м белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 87 | Муфта (переход) полипропилен 40-32 PN25 шт-м белая Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 88 | Муфта (переход) полипропилен 32-20 PN25 шт-м белая Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 89 | Муфта (переход) полипропилен 32-25 PN25 шт-м белая Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 90 | Муфта (переход) полипропилен 50-32 PN25 шт-м белая Ростурпласт Россия | 100,00 | ШТ |
| 91 | Муфта чугунная короткая 15 | 600,00 | ШТ |
| 92 | Муфта чугунная короткая 20 | 600,00 | ШТ |
| 93 | Муфта чугунная короткая 25 | 300,00 | ШТ |
| 94 | Муфта чугунная короткая 32 | 300,00 | ШТ |
| 95 | Муфта чугунная короткая 40 | 50,00 | ШТ |
| 96 | Муфта чугунная короткая 50 | 50,00 | ШТ |
| 97 | Ниппель лат.никел. 20 шт-шт | 30,00 | ШТ |
| 98 | Опора полипропилен 25 белая Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 99 | Опора полипропилен 20 белая Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 100 | Опора полипропилен 32 белая Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 101 | Отвод полипропилен 45гр. Дн110 с у/к | 650,00 | ШТ |
| 102 | Отвод полипропилен 90гр. Дн110 с у/к | 550,00 | ШТ |
| 103 | Отвод полипропилен 45гр. Дн 50 с у/к | 300,00 | ШТ |
| 104 | Отвод полипропилен 90гр. Дн 50 с у/к | 250,00 | ШТ |
| 105 | Отвод стальной 90-108 х 3,5 (4) ГОСТ 17375-2001 | 50,00 | ШТ |
| 106 | Отвод стальной 90- 57 х 3 ГОСТ 17375-2001 | 100,00 | ШТ |
| 107 | Отвод стальной 90- 76 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 | 100,00 | ШТ |
| 108 | Отвод стальной 90- 89 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 | 80,00 | ШТ |
| 109 | Отвод стальной 90- 45 х 2,5 ГОСТ 17375-2001 | 40,00 | ШТ |
| 110 | Отвод ст.90-1- 42,4 х2,6 (DN32) ГОСТ 17375-2001 | 70,00 | ШТ |
| 111 | Отвод стальной 90-1- 33,7 х2,3 (DN25) ГОСТ 17375-2001 | 70,00 | ШТ |
| 112 | Отвод стальной 90-1- 21,3 х2,0 (DN15) ГОСТ 17375-2001 | 70,00 | ШТ |
| 113 | Патрубок полипропилен Дн110х 185 компенсационный с уплотнительным кольцом | 400,00 | ШТ |
| 114 | Патрубок полипропилен Дн 50х 185 компенсационный с уплотнительным кольцом | 150,00 | ШТ |
| 115 | Патрубок (переход) полипропилен Дн110- 50 с уплотнительным кольцом | 200,00 | ШТ |
| 116 | Переход/тапер полипропилен Дн110 с гладк.конца ЧК100 | 450,00 | ШТ |
| 117 | Переход/тапер полипропилен Дн 50 с гладк.конца ЧК 50 | 160,00 | ШТ |
| 118 | Переход стальной 57 х3,0 - 45 х2,5 ГОСТ 17378-2001 | 50,00 | ШТ |
| 119 | Переход стальной 1- 42,4 х3,0 - 33,7 х3,0 (DN32-25) | 50,00 | ШТ |
| 120 | Переход стальной 45 х2,5 - 38 х2,0 ГОСТ 17378-2001 | 50,00 | ШТ |
| 121 | Переход стальной 1- 33,7 х3,0 - 26,9 х3,0 (DN25-20) | 50,00 | ШТ |
| 122 | Переход стальной 1- 33,7 х3,0 - 21,3 х3,0 (DN25-15) | 50,00 | ШТ |
| 123 | Переход стальной 57 х3,0 - 38 х2,0 ГОСТ 17378-2001 | 50,00 | ШТ |
| 124 | Переход стальной 45 х2,5 - 32 х2,0 ГОСТ 17378-2001 | 50,00 | ШТ |
| 125 | Переход стальной 1- 26,9 х3,0 - 21,3 х3,0 (DN20-15) | 50,00 | ШТ |
| 126 | Пробка чугунная для чуг.радиатора DN20 правая | 30,00 | ШТ |
| 127 | Пробка чугунный Для чуг.радиатора DN20 левая | 30,00 | ШТ |
| 128 | Радиатор чугунный МС-140М2-500 146Вт 7-секц.Н.Тагил (9+1) | 20,00 | ШТ |
| 129 | Ревизия полипропилен Дн110 с крышкой с уплотнительным кольцом | 300,00 | ШТ |
| 130 | Резьба стальная правая 15 L= 30мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 131 | Резьба стальная правая 20 L= 30мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 132 | Резьба стальная правая 25 L= 38мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 133 | Резьба стальная правая 32 L= 38мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 134 | Резьба стальная правая 40 L= 40мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 135 | Резьба стальная правая 50 L= 47мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 136 | Резьба стальная правая 65 L= 60мм из ВГП труб | 70,00 | ШТ |
| 137 | Резьба стальная правая 80 L= 80мм из ВГП труб | 50,00 | ШТ |
| 138 | Резьба стальная правая 100 L= 80мм из ВГП труб | 50,00 | ШТ |
| 139 | Ревизия полипропилен Дн 50 с крышкой с уплотнительным кольцом | 150,00 | ШТ |
| 140 | Сгон стальной 15 L=110мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 80,00 | ШТ |
| 141 | Сгон стальной 20 L=110мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 80,00 | ШТ |
| 142 | Сгон стальной 25 L=130мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 50,00 | ШТ |
| 143 | Сгон стальной 32 L=130мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 50,00 | ШТ |
| 144 | Сгон стальной 40 L=150мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 30,00 | ШТ |
| 145 | Сгон стальной 50 L=150мм ГОСТ 8969-75 из ВГП труб | 20,00 | ШТ |
| 146 | Техпластина резиновая 2Ф-ТМКЩ-С-4мм 720х720 ГОСТ 7338-90 | 26,00 | ЛИСТ |
| 147 | Техпластина резиновая 2Ф-ТМКЩ-С-3мм 720х720 ГОСТ 7338-90 | 20,00 | ЛИСТ |
| 148 | Тройник полипропиленовый косой 45гр. Дн110-110 с уплотнительным кольцом | 200,00 | ШТ |
| 149 | Тройник полипропиленовый прямой 90гр. Дн110-110 с уплотнительным кольцом | 200,00 | ШТ |
| 150 | Тройник полипропиленовый косой 45гр. Дн110- 50 с с уплотнительным кольцом | 50,00 | ШТ |
| 151 | Тройник полипропиленовый прямой 90гр. Дн110- 50 с уплотнительным кольцом | 50,00 | ШТ |
| 152 | Тройник полипропиленовый косой 45гр. Дн 50- 50 с уплотнительным кольцом | 100,00 | ШТ |
| 153 | Тройник полипропиленовый прямой 90гр. Дн 50- 50 с уплотнительным кольцом | 100,00 | ШТ |
| 154 | Тройник полипропиленовый 20 PN25 белый Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 155 | Тройник полипропиленовый 25 PN25 белый Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 156 | Тройник полипропиленовый 32 PN25 белый Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 157 | Тройник полипропиленовый 40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 100,00 | ШТ |
| 158 | Тройник полипропиленовый 63 PN25 белый Ростурпласт Россия | 50,00 | ШТ |
| 159 | Тройник полипропиленовый -НР 25-1/2" PN25 белый Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 160 | Тройник полипропиленовый -ВР 25-1/2" PN25 белый Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 161 | Тройник полипропиленовый -НР 32-1/2" PN25 белый Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 162 | Тройник полипропиленовый -ВР 32-1/2" PN25 белый Ростурпласт Россия | 250,00 | ШТ |
| 163 | Тройник полипропиленовый переходной 25-20-25 PN25 белый Ростурпласт Россия | 600,00 | ШТ |
| 164 | Тройник полипропиленовый переходной 32-20-32 PN25 белый Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 165 | Тройник полипропиленовый переходной 32-25-32 PN25 белый Ростурпласт Россия | 600,00 | ШТ |
| 166 | Тройник полипропиленовый переходной 40-20-40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 167 | Тройник полипропиленовый переходной 40-25-40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 168 | Тройник полипропиленовый переходной 40-32-40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 500,00 | ШТ |
| 169 | Тройник полипропиленовый переходной 50-25-50 PN25 белый Ростурпласт Россия | 200,00 | ШТ |
| 170 | Тройник полипропиленовый переходной 50-32-50 PN25 белый Ростурпласт Россия | 200,00 | ШТ |
| 171 | Тройник полипропиленовый переходной 63-32-63 PN25 белый Ростурпласт Россия | 100,00 | ШТ |
| 172 | Тройник полипропиленовый переходной 63-25-63 PN25 белый Ростурпласт Россия | 100,00 | ШТ |
| 173 | Тройник стальной 1- 21,3 х2,0 (DN15) ГОСТ 17376-2001 | 150,00 | ШТ |
| 174 | Тройник стальной 1- 26,9 х2,0 (DN20) ГОСТ 17376-2001 | 150,00 | ШТ |
| 175 | Тройник стальной 1- 33,7 х2,3 (DN25) ГОСТ 17376-2001 | 150,00 | ШТ |
| 176 | Тройник стальной 1- 42,4 х2,6 (DN32) ГОСТ 17376-2001 | 100,00 | ШТ |
| 177 | Труба полипропиленовая Дн110х 500 2,7мм с уплотнительным кольцом | 200,00 | ШТ |
| 178 | Труба полипропиленовая Дн110х1000 2,7мм с уплотнительным кольцом | 600,00 | ШТ |
| 179 | Труба полипропиленовая Дн110х2000 2,7мм с уплотнительным кольцом | 700,00 | ШТ |
| 180 | Труба полипропиленовая Дн 50х 500 1,8мм с уплотнительным кольцом | 150,00 | ШТ |
| 181 | Труба полипропиленовая Дн 50х1000 1,8мм с уплотнительным кольцом | 300,00 | ШТ |
| 182 | Труба полипропиленовая Дн 50х2000 1,8мм с уплотнительным кольцом | 400,00 | ШТ |
| 183 | Труба полипропиленовая 20 х 3,4 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 1 000,00 | М |
| 184 | Труба полипропиленовая 25 х 4,2 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 2 400,00 | М |
| 185 | Труба полипропиленовая 32 х 5,4 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 800,00 | М |
| 186 | Труба полипропиленовая 50 х 8,3 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 200,00 | М |
| 187 | Труба полипропиленовая 40 х 6,7 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 200,00 | М |
| 188 | Труба полипропиленовая 63 х10,5 PN25 SDR 6 армированная стекловолокном белая Ростурпласт Россия | 200,00 | М |
| 189 | Труба стальная ВГП DN 15 (21,3х2,8) ГОСТ 3262-75 | 600,00 | М |
| 190 | Труба стальная ВГП DN 20 (26,8х2,8) ГОСТ 3262-75 | 750,00 | М |
| 191 | Труба стальная ВГП DN 25 (33,5х3,2) ГОСТ 3262-75 | 660,00 | М |
| 192 | Труба стальная ВГП DN 32 (42,3х3,2) ГОСТ 3262-75 | 520,00 | М |
| 193 | Труба стальная ВГП DN 40 (48,0х3,5) ГОСТ 3262-75 | 200,00 | М |
| 194 | Труба стальная ВГП DN 80 (88,5х4,0) ГОСТ 3262-75 | 540,00 | М |
| 195 | Труба стальная ВГП DN100 (114 х4,5) ГОСТ 3262-75 | 200,00 | М |
| 196 | Труба ст.ЭЛСВ 57 х 3,5 ГОСТ 10704-91 | 600,00 | М |
| 197 | Труба ст.ЭЛСВ 76 х 3,5 ГОСТ 10704-91 | 630,00 | М |
| 198 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 110/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 199 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 89/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 200 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 60/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 201 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 42/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 202 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 35/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 203 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 28/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 204 | Трубка ППЭ Energoflex Super до 95гр. 22/ 9 (2м) | 500,00 | ШТ |
| 205 | Лента (скотч) арм. Energoflex 48мм х50м серая | 200,00 | ШТ |
| 206 | Угольник полипропилен 90гр. 20 PN25 белый Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 207 | Угольник полипропилен 45гр. 20 PN25 белый Ростурпласт Россия | 400,00 | ШТ |
| 208 | Угольник полипропилен 90гр. 25 PN25 белый Ростурпласт Россия | 600,00 | ШТ |
| 209 | Угольник полипропилен 45гр. 25 PN25 белый Ростурпласт Россия | 600,00 | ШТ |
| 210 | Угольник полипропилен 90гр. 32 PN25 белый Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 211 | Угольник полипропилен 45гр. 32 PN25 белый Ростурпласт Россия | 300,00 | ШТ |
| 212 | Угольник полипропилен 90гр. 40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 150,00 | ШТ |
| 213 | Угольник полипропилен 45гр. 40 PN25 белый Ростурпласт Россия | 150,00 | ШТ |
| 214 | Угольник полипропилен 90гр. 63 PN25 белый Ростурпласт Россия | 150,00 | ШТ |
| 215 | Фланец стальной DN100 PN16 тип 01 плоский ГОСТ 33259 | 40,00 | ШТ |
| 216 | Фланец стальной DN 50 PN16 тип 01 плоский ГОСТ 33259 | 150,00 | ШТ |
| 217 | Фланец стальной DN 80 PN16 тип 01 плоский ГОСТ 33259 | 100,00 | ШТ |
| 218 | Электроды МР-3 -3,0 ГОСТ 9466 (упак.5кг) | 64,00 | УП |
| 219 | Компл.свар.2мест.до ПП 63+нас.20-40 1500Вт ст.кофр | 10,00 | КОМПЛ |
| 220 | Резак для полипропиленовый труб 16-40мм | 10,00 | ШТ |
| 221 | Насос КМ 50-32-125 с/дв 2,2/3000 (АИР 80 В2) (ЛГМШ) | 5,00 | ШТ |
| 222 | Насос ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 | 15,00 | ШТ |
| 223 | Круг отрезной 115х1,0х22 A54 Луга ГОСТ 21963-82 | 100,00 | ШТ |
| 224 | Круг отрезной 125х1,6х22 A40 Луга ГОСТ 21963-82 | 1 600,00 | ШТ |
| 225 | Круг отрезной 150х1,2х22 A54 Луга ГОСТ 21963-82 | 500,00 | ШТ |
| 226 | Круг отрезной 180х2,5х22 Луга ГОСТ 21963-82 | 150,00 | ШТ |
| 227 | Круг отрезной 230х2,5х22 Луга ГОСТ 21963-82 | 200,00 | ШТ |
| 228 | Проволока свар СВ-08А 3,0мм ГОСТ 2246-70 | 80,00 | КГ |
| 229 | Муфта МП обж лат Дн16х1/2" ВР Aquasfera 7002-01 | 50,00 | ШТ |
| 230 | Муфта МП обж лат Дн16х1/2" НР Aquasfera 7001-01 | 50,00 | ШТ |
| 231 | Муфта МП обж лат Дн20х1/2" ВР Aquasfera 7002-03 | 370,00 | ШТ |
| 232 | Муфта МП обж лат Дн20х1/2" НР Aquasfera 7001-03 | 370,00 | ШТ |
| 233 | Муфта МП обж лат Дн20х3/4" ВР Aquasfera 7002-04 | 500,00 | ШТ |
| 234 | Муфта МП обж лат Дн20х3/4" НР Aquasfera 7001-04 | 500,00 | ШТ |
| 235 | Муфта МП обж лат Дн26х1" ВР Aquasfera 7002-06 | 500,00 | ШТ |
| 236 | Муфта МП обж лат Дн26х1" НР Aquasfera 7001-06 | 500,00 | ШТ |
| 237 | Муфта МП обжимная латунь Дн26х3/4" ВР Aquasfera 7002-05 | 300,00 | ШТ |
| 238 | Муфта МП обжимная латунь Дн26х3/4" НР Aquasfera 7001-05 | 300,00 | ШТ |
| 239 | Муфта МП обжимная латунь Дн32х1" ВР Aquasfera 7002-07 | 280,00 | ШТ |
| 240 | Муфта МП обжимная латунь Дн32х1" НР Aquasfera 7001-07 | 300,00 | ШТ |
| 241 | Тройник МП обжимная латунь Дн20 Aquasfera 7011-02 | 50,00 | ШТ |
| 242 | Тройник МП обжимная латунь Дн26 Aquasfera 7011-03 | 50,00 | ШТ |
| 243 | Тройник МП обжимная латунь Дн32 Aquasfera 7011-04 | 50,00 | ШТ |
| 244 | Тройник МП обжимная латунь Дн32х26х32 перех Aquasfera 7012-09 | 50,00 | ШТ |
| 245 | Манжета переходная чугун/пластик Дн73х50 резина Симтек 1-0013 | 250,00 | ШТ |
| 246 | Манжета переходная Дн123х110 резина PP-H на чугун РосТурПласт 11071 | 350,00 | ШТ |
| 247 | Мастика для пропитки льна Gebatout 200гр тюбик GEB | 160,00 | ШТ |
| 248 | Муфта МП обжимная латунь Дн20 Aquasfera 7003-02 | 50,00 | ШТ |
| 249 | Муфта МП обжимная латунь Дн26 Aquasfera 7003-03 | 50,00 | ШТ |
| 250 | Муфта МП обжимная латунь Дн32 Aquasfera 7003-04 | 50,00 | ШТ |
| 251 | Труба МП PEX-AL-PEX Дн16х2,0 Ру10 бухта 100м 95С Aquasfera 6001-01 | 200,00 | М |
| 252 | Труба МП PEX-AL-PEX Дн20х2,0 Ру10 бухта 100м 95С Aquasfera 6001-02 | 600,00 | М |
| 253 | Труба МП PEX-AL-PEX Дн26х3,0 Ру10 бухта 100м 95С Aquasfera 6001-03 | 1 200,00 | М |
| 254 | Труба МП PEX-AL-PEX Дн32х3,0 Ру10 бухта 50м 95С Aquasfera 6001-04 | 500,00 | М |
| 255 | Угольник МП обжимной латунь Дн20х90гр Aquasfera 7005-02 | 50,00 | ШТ |
| 256 | Угольник МП обжимной латунь Дн26х90гр Aquasfera 7005-03 | 50,00 | ШТ |
| 257 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду25 (32-35)мм 1/стор L=70 Сансфера 17003 | 10,00 | ШТ |
| 258 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду32 (40-44)мм 1/стор L=70 Сансфера 17004 | 10,00 | ШТ |
| 259 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду40 (45-53)мм 1/стор L=70 Сансфера 17005 | 10,00 | ШТ |
| 260 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду50 (57-67)мм 1/стор L=70 Сансфера 17006 | 20,00 | ШТ |
| 261 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду65 (74-82)мм 1/стор L=70 Сансфера 17007 | 20,00 | ШТ |
| 262 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду80 (87-95)мм 1/стор L=70 Сансфера 17008 | 20,00 | ШТ |
| 263 | Хомут ремонтный стальной оцинкованный Краб Ду100 (101-110)мм 1/стор L=150 Сансфера 17009 | 5,00 | ШТ |
| 264 | Муфта МП обж лат Дн32х1 1/4" ВР Aquasfera | 150,00 | ШТ |
| 265 | Муфта МП обж лат Дн32х1 1/4" НР Aquasfera | 150,00 | ШТ |
| 266 | Кран стальной шаровой нж DN 40/ 32 PN40 св.250мм PR | 15,00 | ШТ |
| 267 | Кран стальной шаровой нж DN 50/ 40 PN40 св.270мм PR | 35,00 | ШТ |
| 268 | Кран стальной шаровой .нж DN 65/ 50 PN25 св.280мм PR | 15,00 | ШТ |
| 269 | Кран стальной шаровой нж DN 80/ 65 PN25 св.280мм PR | 35,00 | ШТ |
| 270 | Кран стальной шаровой .нж DN100/ 80 PN25 св.300мм PR | 15,00 | ШТ |
| 271 | Труба ПЭ100 SDR17 -32х 2,0 PN10 питьев.(100м) | 300,00 | М |
| 272 | Труба ПЭ100 SDR17 -40х 2,4 PN10 питьев.(100м) | 100,00 | М |
| 273 | Труба ПЭ100 SDR17 -50х 3,0 PN10 питьев.(100м) | 100,00 | М |
| 274 | Труба ПЭ100 SDR17 -63х 3,8 PN10 питьев.(100м) | 300,00 | М |
| 275 | Труба ПЭ100 SDR13,6 -25х 2,0 PN12,5 питьев.(100м) | 100,00 | М |
| 276 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ 32 | 10,00 | ШТ |
| 277 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ 40 | 10,00 | ШТ |
| 278 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ 50 | 10,00 | ШТ |
| 279 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ 63 | 20,00 | ШТ |
| 280 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ-НР 63-2" | 6,00 | ШТ |
| 281 | Угольник (отвод) 90гр.компресс.PN16 д/ПЭ 25 | 23,00 | ШТ |
| 282 | Угольник (отвод) 90гр.компресс.PN16 д/ПЭ 32 | 36,00 | ШТ |
| 283 | Седелка болтовая д/ПЭ-ВР 40-3/4" | 16,00 | ШТ |
| 284 | Седелка болтовая д/ПЭ-ВР 50-1" | 20,00 | ШТ |
| 285 | Седелка болтовая д/ПЭ-ВР 63-1" | 56,00 | ШТ |
| 286 | Седелка болтовая д/ПЭ-ВР 63-3/4" | 23,00 | ШТ |
| 287 | Бочонок ст. 25 L= 65мм из ВГП труб | 36,00 | ШТ |
| 288 | Бочонок ст. 20 L= 55мм из ВГП труб | 23,00 | ШТ |
| 289 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ-ВР 32-1" | 36,00 | ШТ |
| 290 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ-НР 32-1" | 36,00 | ШТ |
| 291 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ-ВР 25-3/4" | 23,00 | ШТ |
| 292 | Муфта компресс.PN16 д/ПЭ-НР 25-3/4" | 23,00 | ШТ |
| 293 | Тройник компресс.PN16 д/ПЭ-НР 25-1/2" | 23,00 | ШТ |
| 294 | Тройник компресс.PN16 д/ПЭ-НР 32-1/2" | 36,00 | ШТ |
| 295 | Кран компрессионный ПЭ шаровой Дн 50 напорный | 4,00 | ШТ |
| 296 | Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 60-64) (2") М8/М10 б/к Strongman | 150,00 | ШТ |
| 297 | 16,5 мм канат стальной ГОСТ 2688-80 | 40,00 | М |
| 298 | Угольник чугунный 90-1- 32 | 120,00 | ШТ |
| 299 | Угольник чугунный 90-1- 40 | 100,00 | ШТ |
| 300 | Угольник чугунный 90-1- 50 | 80,00 | ШТ |
| 301 | Проволока калибровочная стальная ВР 3 5мм | 100,00 | М |

**Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам:** Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товара, указанного в данном техническом задании и спецификации. По истечении срока действия Договора стороны подписывают дополнительное соглашение на фактически поставленное количество товара и на этом Договор прекращает действие.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:** Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар - согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.

Приложение №1 к Техническому заданию

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме.**

*(приложено в ЕИС отдельным файлом)*