ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

| г.о. Кашира Московская область | «__» апреля 2021 года |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира Московской области, в лице Исполнительного директора Кузнецова Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности 50 АБ 2360212 от 25.03.2020г, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, действующий на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик (подрядчик)», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик (подрядчик) обязуется на условиях настоящего Договора осуществить Заказчику поставку водонапорных башен ВБР 25-15 системы Рожновского до указанного в документации закупки адреса Заказчика, строго согласно технического задания к документации аукциона в электронной форме, именуемых в дальнейшем Товар, а также произвести сборку и монтаж конструкций на готовое основание – фундамент, собственными силами и средствами. Услуги автокрана предоставит Заказчик на безвозмездной основе.

1.2. Товар поставляется строго в соответствии с техническим заданием, указанным в Приложении «Техническое задание», к документации закупочной процедуры, а также в Приложении № 1 «Спецификация», являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменения в конструкции Товара и отклонения от указанных параметров, используемых материалов,  для изготовления Товара не допускаются. Товар должен быть новым, соответствовать установленным ГОСТам, ТУ, СанПиНам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. Сроки поставки оговорены пунктом 3.1 настоящего Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется Заказчику по адресам: 142900, Московская область, г.о. Кашира, деревня Елькино и деревня Малое Ильинское. Заказчик определяет ответственное лицо из технического персонала за приемку товара и сообщает данную информацию Поставщику (подрядчику), посредством электронной почты. Товар поставляется единовременно, либо 2 (двумя) партиями с разницей не более 3 (трех) рабочих дней, в соответствии с «Спецификацией – техническим заданием». Основными условиями успешного выполнения договорных обязательств является: строгое соблюдение технического задания и сроков выполнения работ.

1.4. Заказчик обязуется оплатить Поставщику (подрядчику) поставку Товара и монтажные работы, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ рублей ___ копеек. (___________рублей __ копеек с учетом НДС 20%, сумма НДС составляет ______ рублей _____ копеек).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок  исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями, с отсрочкой платежа в 10 рабочих дней, с момента поставки товара, выполнения монтажных работ и подписания бухгалтерской документации (товарной накладной либо УПД, актов выполненных работ по монтажу конструкций, товарно-транспортных накладных по установленной форме, без претензий. Платежи осуществляются на основании счета «Поставщика (подрядчика)» за фактически поставленный товар, выполненную работу (услугу).

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика (подрядчика).

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

- 3.1. Поставка товара, по указанным в данном договоре адресам Заказчика и выполнение монтажных работ осуществляется не позднее 20 календарных дней, с момента заключения настоящего Договора.  Дата поставки товара, выполнение работ (услуг) заблаговременно (за 3 (три) рабочих дня) согласуются с «Заказчиком» посредством информирования по электронной почте infra_mup@mail.ru, либо посредством телефонной связи по номеру +7-495-431-24-44, строго в соответствии с заявленным Техническим заданием и «Спецификацией» к данному договору.

- 3.2. Приемка товара, работ (услуг) по количеству, качеству и комплектности осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям.

- 3.3. Если в ходе приемки товара, работ (услуг) обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику (подрядчику) мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение       5  дней    с момента обнаружения недостатков. Также если в ходе  приемки товара, работ, услуг обнаружатся несоответствия параметрам, установленным  техническим заданием, Заказчик обязан направить  Поставщику (подрядчику) предложение о соразмерном уменьшении стоимости товара, работ, услуг, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

3.4.  О недостатках в товаре, выполнении работ (услуг) , обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика (подрядчика) в письменной форме в течение        5  дней      с момента обнаружения недостатков.

3.5. Товар, работы (услуги) не соответствующие требованиям, указанным разделе 5 настоящего Договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Поставщика (подрядчика):

4.1.1. Поставщик (подрядчик) обязуется поставить товар, выполнить монтажные работы, услуги в полном объеме и в сроки, установленные пунктом 1.3. Договора.

4.1.2. Поставщик (подрядчик) обязуется безвозмездно в течение 5 дней исправить по требованию Заказчика все выявленные в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг недостатки.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется принять товар, работы, услуги в порядке, предусмотренном Договором. Товар, работы, услуги считаются принятыми с момента подписания Сторонами товарных накладных, УПД, товарно-транспортных накладных и актов выполненных работ соответствующей формы, без претензий. Основание для отказа излагаются в письменной форме,   для этого составляется отдельный документ.

5. Ответственность Сторон

- 5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком) Договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику (подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п.10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1042 от 30.08.2017, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

- 5.1.1.За ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, исключая просрочку исполнения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Договора  ___ (__________) руб. __коп.

- 5.2.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

- 5.3.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 5.4.Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

- 5.5.Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.Форс-мажор

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, войны и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеназванные обстоятельства. При этом к форс-мажорным обстоятельствам не относятся инфляционные процессы в экономике.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 месяцев с момента их наступления, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне возможных убытков.

7.Сроки действия Договора

7.1. Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 26.04.2021 года.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд Московской области при условии соблюдения досудебного претензионного  порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана направить ответ в течение 10 календарных дней.

8.3. Уплата пени (неустойки, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

9.Порядок изменения, расторжения Договора.

Односторонний отказ от Договора

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, Поставщика) Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договора количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе по следующим основаниям:

- отступление подрядчика, Поставщика в работе, услуге от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик) не соответствует установленным извещением о проведении аукциона в электронной форме, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика(подрядчика).

10.Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: МУП «Водоканал» г.о. Кашира Юридический/ фактический адрес: 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская дом 28, пом.140-143. ИНН/КПП 5019025953/501901001 ОГРН 1145019000785 ОКТМО 46735000 расчетный счет 40702810440000021044 в Сбербанк г. Москва (ПАО) к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 тел: 8(495) 431-24-44 Исполнительный директор ____________________/Кузнецов В.В./ м.п. «____»______2021г | Поставщик (подрядчик): . М П «____»______2021г |
| --- | --- |

Приложение №1

Спецификация к договору поставки

водонапорных башен ВБР 25-15 системы Рожновского

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал» городского округа Кашира МО.

2. Предмет Договора: выполнение работ по поставке и монтажу водонапорных башен ВБР 25-15 системы Рожновского для нужд МУП «Водоканал» в городском округе Кашира Московской области, в деревне Малое Ильинское и деревне Елькино.

3. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет: 1 983 205,20 рублей (один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи двести пять рублей 20 копеек)

4. ОКПД2: 43.22.11.110 - Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем.

КОЗ: 03.04.11.08 - Работы по устройство наружных сетей горячего и холодного водоснабжения.

5. Сроки поставки товара и монтажа товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

7. Место поставки товара и выполнения работ: Московская область, городской округ Кашира, д. Елькино-1шт. и д.Малое Ильинское - 1шт.

8. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Водонапорная башня должна быть снабжена переливным трубопроводом, сбросным трубопроводом, подводящим трубопроводом, который проходит в нижнюю часть опоры башни, отводящим трубопроводом, петлями для подъема башни. В крыше водонапорной башни должен быть смотровой люк и люк для установки датчика нижнего уровня. Внутри водонапорной башни должна быть установлена лестница для осмотра и профилактического ремонта. Для подъема на крышу водонапорной башни должна быть предусмотрена наружная лестница, снабженная предохранительным ограждением. Высота башни – не менее 16 640мм |
| 2 | Бак | Листовой металлопрокат ст.3 ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент». Объем бака – не менее 25 м3 Толщина металла бака – не менее 5 мм Диаметр бака – не менее 3,02 м Толщина металла днища бака – не менее 10 мм Морозостойкость – устойчивая Бак башни должен быть обработан грунтовым покрытием в 2 слоя (ГФ -021) или «эквивалент» и покрашен краской БТ -177 или «эквивалент» светлого тона в 2 слоя, иметь эстетический вид. Внутренняя обработка – железный сурик на олифе – 2 слоя. |
| 3 | Опора | Листовой металлопрокат ст.3 ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент». Диаметр опоры – не менее 1220мм Морозостойкость – устойчивая Толщина металла опоры – 5 мм Высота опоры – не менее 12000мм |
| 4 | Лестница | Металлические уголки ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» Размер уголка - 40*4 мм Площадь поперечного сечения – 3,08 см² Профильная труба ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент». Размер профильной трубы - 40*40 мм Площадь сечения - не менее 2 мм и не более 4 мм Размер профильной трубы - 50*25 мм Площадь сечения - не менее 2 мм и не более 4 мм |
| 5 | Арматурные сетки и закладные детали | ГОСТ Р 57997-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.11.2017 N 1835-ст) |
| 6 | Фундамент под основание башни | Работы по изготовлению фундамента силами и средствами ЗАКАЗЧИКА |

## 9.Требования к качеству и безопасности товара:

Качество материалов и оборудования, применяемых для выполнения работ по установке (монтажу) оборудования должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы должны соответствовать условиям настоящего Технического задания.

10.Требования к выполнению работ:

- доставка водонапорной башни до места монтажа (д.Елькино, д.Малое Ильинское);

- разгрузка водонапорной башни;

- сборка  конструкций водонапорной башни;

- покраска стыковых швов;

- установка арматурных сеток и  закладных деталей;

- установка  водонапорной башни;

- установка растяжек;

- подключение к существующим коммуникациям;

- гидравлическое испытание;

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации: "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением №1" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14); Типовому проекту 901-5-29 «Унифицированные водонапорные стальные башни».

11. Условия выполнения работ:

Заказчик самостоятельно получит ордер на производство земляных работ и выполнит согласование (допуск) перед началом работ с организациями, эксплуатирующими существующие инженерные коммуникации (газоснабжения, электроснабжения, связи и др.).

Заказчик самостоятельно разработает схему организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ, проведет необходимые согласования и получит разрешение на проведение работ в охранных зонах автомобильных дорог.

Подрядчик должен осуществлять ведение документации:

- журнал производства работ;

- журнал входного контроля и приемки продукций, изделий, материалов и конструкций на объекте;

- журнала инструктажа на рабочем месте.

Подрядчик должен своевременно предоставить Заказчику Акт о приёмке выполненных работ и акты на выполнение скрытых работ.

Работы должны быть выполнены с использованием оборудования, инструментов и материалов Подрядчика (Заказчик предоставляет автокран). Оборудование, инструменты, конструкции и прочие средства, необходимые для выполнения работ, должны соответствовать государственным стандартам (техническим условиям), иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта либо другие документы, удостоверяющие их качество (если это предусмотрено законодательством РФ).

Для обеспечения безопасного проведения работ Подрядчик, при необходимости, выполняет работы по устройству предохранительных козырьков и настилов над проездами, проходами,  освещению мест производства работ и т.п.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

Помещения для бытовых нужд и складирования оборудования, строительных материалов и инструментов не предоставляются. Хранение оборудования, строительных материалов и инструментов в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет, собственными силами. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования, строительных материалов и инструментов Подрядчика.  Складирование материалов и оборудования в местах общественного пользования запрещено.

Подрядчик несет ответственность за несанкционированное складирование мусора, возникшего при производстве работ. На период выполнения работ Подрядчиком за счет собственных средств осуществляется вывоз и утилизация строительного мусора.

Подрядчик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и перевозку строительных материалов, используемых при производстве работ за счет собственных средств.

Работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с учетом условий по обеспечению пожарной и электробезопасности и с соблюдением требований  по безопасной  эксплуатации  зданий на период проведения работ.

Подрядчик обязуется обеспечить хранение, транспортировку, разгрузку, перемещение по территории объекта и монтаж материалов и оборудования в соответствии с требованиями организаций-производителей.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, охране окружающей среды.

Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ.

После завершения работ в полном объеме Подрядчик в течение пяти дней освобождает объект от временных сооружений,  строительного мусора и прочего принадлежащего ему имущества.

В случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине Подрядчика в период выполнения работ или в период действия гарантийных обязательств, последний возмещает причиненный ущерб за свой счет не позднее тридцати дневного срока или в сроки по согласованию с пострадавшей стороной.

По факту нанесения ущерба Подрядчик обязан составить соответствующий Акт с участием представителя  Заказчика  не позднее чем в трехдневный срок с момента оповещения.

12.Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара и его установки:

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, а также соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий установленным требованиям.

При приемке выполненных работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранить выявленные недостатки в течение оговоренного срока.

На поставляемый товар Подрядчик предоставляет гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

## Гарантийный срок на установку (монтаж) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ.

## Заказчик имеет право в течение гарантийного срока предъявить требования, связанные с недостатками товара, некачественно выполненными работами.

## Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

## Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта на товар, сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Положительным результатом поставки товара и выполнения работ является полное соответствие требованиям качества, количества, размерам, срокам поставки, эстетичному виду поставленного товара, его безопасной эксплуатации и соответствие требованиям качества при установке (монтаже).

| Заказчик: МУП «Водоканал» ___________________ В.В. Кузнецов М П «____»______2021г | Поставщик (подрядчик): М П ________________/________/ «____»______2021г |
| --- | --- |