ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка интерактивного оборудования для проведения занятий с детьми.

1. Место поставки товара: 142970, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д.2

2. Время поставки товара: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 по Московскому времени в рабочие дни.

3. Остаточный срок годности на момент поставки товара - не менее 80% от полного срока годности.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитка сенсорный пол жидкая напольная | Материал: ПВХ. Габариты изделия: не менее 500х500х6 мм. Представляет собой напольное покрытие в виде квадрата с жидким наполнителем. Основа прорезиненная, противоскользящая, толщина не менее 2 мм. Средний слой отражающий, белый, с распределенным разноцветным жидким слоем, толщина не менее 2 мм. При нажатии наполнитель распределяется случайным образом по поверхности среднего слоя. Верхний слой прозрачный, текстурированный, полуматовый, толщина не менее 2 мм. | шт | 4 |
| 2 | Интерактивная сенсорная панель "Звуки животных" | Интерактивная сенсорная панель с подсветкой. Размер не менее 1000х1000 мм., толщина не менее 90 мм. При прикосновении к определенным частям рисунка раздается звук животного, либо загорается подсветка (солнце, дерево). Панель выполнена из высококачественного пластика, красочное изображение устойчиво к большому количеству нажатий. | шт | 1 |
| 3 | Звуковая панель Угадай звук | Толщина не менее 13 см Высота не менее 40 см Ширина не менее 80 см Материал- фанера Лак- гипоаллергенный Стекло- органическое В панель вмонтированы 10 кнопок с 10 звуками - петух, лев, обезьяна, осел, кот, собака, слон, лягушка, лошадь, медведь. | шт | 1 |
| 4 | Воздушно-пузырьковая панель | Воздушно-пузырьковая панель представляет собой плоскую панель из поликарбоната, разделённую на вертикальные камеры. В каждой камере индивидуальное сопло для подачи воздуха. По бокам панели сделана светодиодная RGB-подсветка. Управление подсветкой осуществляется при помощи пульта ДУ. Существует множество режимов работы подсветки: -прямой выбор нужного цвета кнопкой пульта; -регулировка яркости подсветки; -автоматические режимы смены цвета. В основании изделия короб с мягким сиденьем. Сидение съемное для обеспечения доступа к обслуживанию панели. Панель заполняется дистиллированной водой в объёме примерно 7,5л. Размер изделия: не менее 1х0,6х0,3 м | шт | 1 |
| 5 | Мягкий сухой бассейн квадратный | Квадратный сухой бассейн Габариты не менее 200х200х50х20 см Внешний материал блока и основания: пленка ПВХ Наполнитель блока и основания: Поролон Количество мест крепления блока: ≥ 5 Количество мест крепления основания: не менее 4 Возможность замены наполнителя Рекомендуемое количество шариков от 2500 шт. | шт | 1 |
| 6 | Сенсорная дорожка для хождения босиком | Детская сенсорная дорожка - это дорожка, на которую с помощью липучек крепятся мешочки из прочной ткани с разными наполнителями и 2 коврика. Размер: не менее 250х35 см Ходьба по «кочкам» - мешочкам полезна для развития тактильного восприятия, координации и профилактики плоскостопия. Рекомендуется ходить по дорожке голыми ножками или в тонких носках. Через тактильные ощущения ребенок познает мир, знакомится с новой информацией. Это развивает мышление, память, улучшает умственные способности. При занятиях на сенсорных дорожках происходит стимуляция нервных окончаний, что положительно сказывается на иммунитете. Все съемные элементы легко моются. Использовать сенсорный напольный модуль можно в детских садах, коррекционных центрах, кабинетах психолога и дефектолога, специализированных интернатах. Дорожка рекомендована при реабилитации детей с ОВЗ. | шт | 1 |
| 7 | Стол для рисования песком | Кол-во деталей: более 5 Возраст детей: от 3 до 7 лет Материал: ЛДСП, акрил, металл Соответствие ФГОС: да Размеры в собранном виде (Д х Ш х В), см: не менее 130х80х20 Цвет: Белый, серебристый Объем, м3: не менее 0.29 Вес, кг: не более 36 Гарантия: не менее 12 мес. | шт | 1 |
| 8 | Фиброоптический ковер напольный | Ковер с вплетенными фиброоптическим волокнами создает в затемненной комнате необычные световые эффекты. Напряжение питания – 5 В. Потребляемая мощность – 0,5 Вт. Ширина не менее 150 см Длина не менее 150 см Оптическое волокно- проч­ное LED-оборудование- долговечное Ткань- износостойкая | шт | 1 |
| 9 | Пучок фибероптических волокон на пульте управления | Размер: не менее 15*10*5 см; Количество волокон не менее 200 шт. Длина пучка не менее 200 см Вес: не менее 2 кг Объем: не менее 0,006 м2 Тип питания: 220 V/12 V, 5 W/220 V/12 V, 16 W; Температурный режим использования: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60% Состав: Полипропилен, металл | шт | 1 |

4. Требования к размерам, упаковке, маркировке товаров:

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, с учетом необходимых маркировок в соответствии с ГОСТ, санитарными и гигиеническими нормами.

5. Требования к качеству товара:

Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) товара, подтверждаться сертификатом и иными документами. Товары, предлагаемые к поставке должны быть новыми, не восстановленными, не имеющими дефектов.

Продукция, поставленная без документов, регламентирующих качество и безопасность товаров, не принимается Заказчиком.

6. Требование к приемке товара: Приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № 6-п, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № 7-п.

7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, доставке, разгрузке, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.):

Доставка  и разгрузка товара за счет Поставщика.

Доставка осуществляется сроком не более 30 календарных дней с момента подписания Договора.