УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Аксиньинский

д/с общеразвивающего вида  «Василёк»

________________ (Никулина Е.В.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по дооборудованию Системы АПС в 2021г. для нужд

МАДОУ «Аксиньинский д/с общеразвивающего вида «Василёк».

Объект закупки: на оказание услуг по дооборудованию Системы АПС

Срок оказание услуг: с момента заключения контракта в течение 15 рабочих дней.

Источник финансирования: средства бюджета городского округа Ступино и внебюджетные средства

КОЗ: 02.26.06.01 - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения

ОКПД 2: 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

КБК: 901 0702 00000000 244

Место оказание услуг:142854,  МО, городской округ Ступино, с. Аксиньино, ул. Молодёжная ,вл.7

1. Общие требования к выполнению услуг:

Ведомость объемов услуг по дооборудованию Системы АПС

| № п/п | Наименование оборудования/услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный домовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 12 |
| 2 | Табло «Выход» | шт. | 7 |
| 3 | Кабель огнестойкий 1х2х0,75(экранированный) | м | 140 |
| 4 | Короб 20 | м | 140 |
| 5 | Оказание услуг по монтажу | услуга | 1 |
| 6 | Оказание услуг по пуско-наладочным работам | услуга | 1 |

Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.;

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;

- Свод правил 6.13130.2009 Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.

- РД 009-02-96 Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание  и планово-предупредительный ремонт.

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующими нормами и правилами (наличие лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), квалифицированным персоналом, имеющим документ, подтверждающий квалификацию

Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил охраны труда, пожарной безопасности, действующих на объектах Заказчика.

Гарантийные обязательства:

- исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг при исполнении Контракта;

- срок гарантийных обязательств по настоящему Договору составляет один месяц с даты подписания Сторонами акта оказания услуг;

- если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки оказания услуг, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

Контрактный управляющий                                     Липатова Т.А.