- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку

изделий медицинского назначения (Повязки медицинские)

Московская область, город Дубна					             		«27» декабря 2021 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: bakaeva@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Бакаева Оксана Михайловна.

2. Предмет договора: поставка изделий медицинского назначения (Повязки медицинские).

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Володарского, дом 2Б, аптека ГАУЗ МО «ДГБ».

5. Начальная (максимальная) цена договора: 2 340 791,51 рубль (Два миллиона триста сорок тысяч семьсот девяносто один рубль 51 копейка) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «28» декабря 2021 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «17» января 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru,

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «18» января 2022 года.

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств: 10% - 234 079,15 рублей (Двести тридцать четыре тысячи семьдесят девять рублей 15 копеек)

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

Главный врач ГАУЗ МО «ДГБ»								А.В. Осипов

- Приложение № 1

к Извещению от «27» декабря 2021 года

- Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (Повязки медицинские)

1. Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификат соответствия или декларация о соответствии) указываются в товарной накладной или в приложении к ней.

2. Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию запроса котировок в электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 июня 2022 года.

7. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров: Оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания накладной на товар на основании следующих документов при наличии бюджетного финансирования. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование и Технические характеристики товара | Производитель, страна происхождения данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на нетканой основе 2,5смx9,14м. Гипоаллергенный пластырь из белого, эластичного микропористого нетканого материала, который должен отлично пропускать водяной пар и воздух. Должен быть предназначен для фиксации повязок и вспомогательных медицинских средств у пациентов с чувствительным типом кожи. Плаастырь не должен содержать латекс, акриловый клей, применяемый в данном изделии, не должен вызывать раздражения кожи. Пластырь должен легко и безболезненно отклеиваться, не оставлять следов на коже. Пластырь должен быть намотан на пластиковом стержне. Структура пластыря должна позволять легко отделять его вручную, без необходимости использования ножниц, за счет зубчатого края по обеим сторонам пластыря. Должен пропускать рентгеновские лучи. Параметры пластыря: адгезия к стальной плитке не менее 0,8 Н/см; сила срывания не менее 5,6 Н/см; воздухопроницаемость не менее 4200 г/м²/24ч. Размер не менее 2,5см х 9,14 м. Упаковка: должна быть пластиковая упаковка, на которой нанесена информация: - наименование фирмы - изготовителя и его товарный знак - наименование изделия - размер изделия - количество изделий Количество в упаковке: не менее 12 шт.ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 239 |
| 2 | Лейкопластырь гипоаллергенный на нетканой основе 1,25смx9,14м. Гипоаллергенный пластырь из белого, эластичного микропористого нетканого материала, который должен отлично пропускать водяной пар и воздух. Должен быть предназначен для фиксации повязок и вспомогательных медицинских средств у пациентов с чувствительным типом кожи. Плаастырь не должен содержать латекс, акриловый клей, применяемый в данном изделии, не должен вызывать раздражения кожи. Пластырь должен легко и безболезненно отклеиваться, не оставлять следов на коже. Пластырь должен быть намотан на пластиковом стержне. Структура пластыря должна позволять легко отделять его вручную, без необходимости использования ножниц, за счет зубчатого края по обеим сторонам пластыря. Должен пропускать рентгеновские лучи. Параметры пластыря: адгезия к стальной плитке не менее 0,8 Н/см; сила срывания не менее 5,6 Н/см; воздухопроницаемость не менее 4200 г/м²/24ч. Размер не менее 1,25см х 9,14 м. Упаковка: должна быть пластиковая упаковка, на которой нанесена информация: - наименование фирмы - изготовителя и его товарный знак - наименование изделия - размер изделия - количество изделий Количество в упаковке: не менее 24 шт. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 167 |
| 3 | Лейкопластырь на основе прозрачного перфорированного пластика 1,25смx9,14м. Гипоаллергенный прозрачный, микропористый пластырь, который должен быть изготовлен из пористого полиэтилена. Должен быть предназначен для крепления повязок и элементов медицинского оборудования, где необходимо наблюдение за уровнем жидкостей в закрепленных при помощи пластыря трубках и катетерах или места под пластырем. Не должен содержать латекс. Акриловый клей, применяемый в данном изделии, не должен вызывать раздражения кожи. Пластырь должен быть намотан на пластиковом стержне. Структура пластыря должна позволять легко отделять его вручную, без необходимости использования ножниц, за счет зубчатого края по обеим сторонам пластыря. Пластырь должен пропускать рентгеновские лучи. Параметры пластыря: Адгезия к стальной плитке не менее 0,8 Н/см; сила срывания не менее 9 Н/см; воздухопроницаемость не менее 6200 г/м²/24ч. Размер не менее 1,25см х 9,14м. Упаковка: должна быть картонная коробка, на которой нанесена информация: - наименование фирмы - изготовителя и его товарный знак - наименование изделия - размер изделия - количество изделий Количество в упаковке: не менее 24шт. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 100 |
| 4 | Лейкопластырь на основе прозрачного перфорированного пластика 2,5смx9,14м. Гипоаллергенный хирургический лейкопластырь из пористого полиэтилена (сополимер этилена и винилацетата). Влагоустойчивый, водоотталкивающий, прозрачный, тактильно-чувствительный. Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Легко рвется в обоих направлениях, безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Не прилипает к медицинским перчаткам. Длина в рулончике-9,1м. Ширина 2,5см. Упаковка госпитальная –картон. 12 рул/уп. Не содержит латекса. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 220 |
| 5 | Повязка 4,4х4,4 см 100 штук в упаковке. Прозрачная пленочная повязка из полиуретановой пленки с полиакриловым адгезивным слоем 4,4 x 4,4 см, расположенная на бумажной каркасной подложке, легко удаляемой при наложении, сверху покрытая защитной легко снимаемой бумажной рамкой. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно закрепиться на коже пациента. Дугообразные разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление с пленки. Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. После удаления повязка не оставляет следов клея на коже пациента. Не липнет к медицинским перчаткам. Гипоаллерганная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает кислород и влагу наружу. Может находиться на коже до 10 дней. Стерильная.Для закрытия послеоперационных ран, ожогов, донорских участков при кожной трансплантации, профилактика пролежней, фиксация катетеров. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из полиэтилена с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Рекомендуемые области применения: закрытие «чистых ран», либо других неинфицированных ран. Не содержит латекса. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11,18). Срок годности не менее 5 лет, |  | Шт. | 100 |
| 6 | Повязка 7х8,5 см уп. 100шт с U-образным вырезом прямоугольной формы для фиксации периферических катетеров в области фиксации порта катетера. Прозрачная пленочная повязка из полиуретановой пленки с полиакриловым адгезивным слоем, расположенная на бумажной каркасной подложке, легко удаляемой при наложении, сверху покрытая защитной легко снимаемой рамке. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно закрепиться на коже пациента. Дугообразный разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление с пленки. Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. После удаления повязка не оставляет следов клея на коже пациента. Не липнет к медициинским перчаткам. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает кислород и влагу наружу. Может находиться на коже до 7 дней. Для повышенной надежности фиксации катетера повязка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера. Для закрытия и надежной фиксации катетеров. Размеры 7*8,5см. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из полиэтилена с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Не содержит латекса. Стерильная. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11,18). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 8 |
| 7 | Пластырь фиксирующий 9х6 см для в/в катетеров. Самоклеящийся пластырь для фиксации периферических катетеровдолжен быть выполнен из нетканого перфорированного материала, 100% полиэстер. Не содержит латекса. Форма пластыря - прямоугольная с закругленными краями. Размер 9х6 см. Пластырь обеспечен встроенной абсорбирующей подушечкой не менее 2х2 см из многослойного нетканого материала – вискозы и полипропилена с микросетчатым покрытием из полиэтилена - для защиты места инъекции. Имеется дополнительная впитывающая подушечка для защиты кожи от давления канюли из многослойного нетканого материала – вискозы и полипропилена с микросетчатым покрытием из полиэтилена. Плотность материала не менее 70 г/м². Повязка снабжена отверстием диаметром не менее 9мм и разрезом длиной не менее 31 мм для фиксации внутривенных периферических катетеров с дополнительным портом. Пластырь покрыт адгезивом на основе гипоаллергенного полиакрилатного клея, сила адгезии 8,3 N/25мм. Клейкий слой снабжен бумагой, силиконизированной с одной стороны для легкого удаления перед фиксацией повязки на коже. Пластырь поставляется в индивидуальной упаковке из целлюлозы и полиэтилена. Стерильно. Упаковка: индивидуальная (целлюлоза и полиэтилен), 50 индивидуально упакованных шт. в картонной раздаточной коробке. Срок годности не менее 5 лет, ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ Р 53498-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 |  | Упак. | 22 |
| 8 | Повязка послеоперационная стерильная 5x7,2 см уп.50шт. Стерильная адгезивная эластичная повязка для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным полиакрилатным ламинатным водоотталкивающим клеем, не оставляющим следов на коже, не липнет к медицинским перчаткам и с впитывающей адсорбирующей прокладкой в центре из вискозы 3M Microdon™ ,с пленкой, не прилипающей к ране. Закреплена на 2-х кусках вощеной бумаги, одна из которых имеет загиб наружу, шириной 1см для наложения покрытия,без нарушения стерильности. Надежно крепится на любых, в т.ч. подвижных участках тела. Для закрытия послеоперационных ран, разрезов, ожогов, мест венепункции и фиксации в/в катетеров. Стерильная, воздухопроницаемая, тактильно-чувствительная. Размер повязки5*7,2см (размер абсорбирующей прокладки 2,8*3,8см). Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из вощеной бумаги с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Рекомендуемые области применения: закрепление первичных или вторичных повязок на «чистые» раны со слабой и умеренной экссудацией, включая хирургические и травматические раны. Защита участков введения внутривенных катетеров и мест венепункции. Не содержит латекса. Срок стерилизации не менее 3 лет. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11) |  | Упак. | 40 |
| 9 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х15см стерильный; 25шт/уп. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе с впитывающей атравматичной подушечкой представленной полиуретановым матриксом с включением частиц альгината кальция с высокой сорбционной способностью, покрытого полипропиленовой сеткой с применением гипоаллергенного акрилатного клея, паро-воздухопроницаема, что позволяет избежать мацерации кожи под повязкой. Наружный слой - белая упругая нетканая сеть, толщина не более 0,49 мм ± 5 %., вес не более 49 5 гр\м ², эластичность не менее 37 %. Впитывающий слой: 80 % вискозы, 10% активированного угля и 10% полипропилена. Вес не более 140 гр +\- 20 г, толщина не более 1,30 мм +\-0,2мм, впитывающая способность не менее 900%, время впитывания не более 1 секунды. Адгезивный слой - полиакриловый клей, вес не более 50, 5 гр\м ². Сила прикрепления не менее 550 ± 50 г/ 2,5см, прочность не менее 8,5 ± 0,5 кг / 2,5см, влагопроницаемость не менее 1.650 ± 50 г/м² в 24 ч., воздухопроницаемость не менее 4000 l/м²/с до 200 Па. Не содержит латекса. Стерильный. Предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Размер 10см х 15см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Упак. | 24 |
| 10 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х20см стерильный; 50шт/уп. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе с впитывающей атравматичной подушечкой представленной полиуретановым матриксом с включением частиц альгината кальция с высокой сорбционной способностью, покрытого полипропиленовой сеткой с применением гипоаллергенного акрилатного клея, паро-воздухопроницаема, что позволяет избежать мацерации кожи под повязкой. Наружный слой - белая упругая нетканая сеть, толщина не более 0,49 мм ± 5 %., вес не более 49 5 гр\м ², эластичность не менее 37 %. Впитывающий слой: 80 % вискозы, 10% активированного угля и 10% полипропилена. Вес не более 140 гр +\- 20 г, толщина не более 1,30 мм +\-0,2мм, впитывающая способность не менее 900%, время впитывания не более 1 секунды. Адгезивный слой - полиакриловый клей, вес не более 50, 5 гр\м ². Сила прикрепления не менее 550 ± 50 г/ 2,5см, прочность не менее 8,5 ± 0,5 кг / 2,5см, влагопроницаемость не менее 1.650 ± 50 г/м² в 24 ч., воздухопроницаемость не менее 4000 l/м²/с до 200 Па. Не содержит латекса. Стерильный. Предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Размер 10см х 20см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Упак. | 8 |
| 11 | Повязка 5х5,7 см с U-образным вырезом прямоугольной формы для фиксации периферических катетеров в области фиксации порта катетера. Прозрачная пленочная повязка из полиуретановой пленки с полиакриловым адгезивным слоем, расположенная на бумажной каркасной подложке, легко удаляемой при наложении, сверху покрытая защитной легко снимаемой рамке. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно закрепиться на коже пациента. Дугообразный разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление с пленки. Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. После удаления повязка не оставляет следов клея на коже пациента. Не липнет к медициинским перчаткам. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает кислород и влагу наружу. Может находиться на коже до 7 дней. Для повышенной надежности фиксации катетера повязка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера. Для закрытия и надежной фиксации катетеров. Размеры 5*5,7см. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из полиэтилена с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Не содержит латекса. Стерильная. 100шт/уп. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11,18). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 3 |
| 12 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х25см., стерильный ; 50шт/уп. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе с впитывающей атравматичной подушечкой представленной полиуретановым матриксом с включением частиц альгината кальция с высокой сорбционной способностью, покрытого полипропиленовой сеткой с применением гипоаллергенного акрилатного клея, паро-воздухопроницаема, что позволяет избежать мацерации кожи под повязкой. Наружный слой - белая упругая нетканая сеть, толщина не более 0,49 мм ± 5 %., вес не более 49 5 гр\м ², эластичность не менее 37 %. Впитывающий слой: 80 % вискозы, 10% активированного угля и 10% полипропилена. Вес не более 140 гр +\- 20 г, толщина не более 1,30 мм +\-0,2мм, впитывающая способность более 900%, время впитывания не более 1 секунды. Адгезивный слой - полиакриловый клей, вес не более 50, 5 гр\м ². Сила прикрепления не менее 550 ± 50 г/ 2,5см, прочность не менее 8,5 ± 0,5 кг / 2,5см, влагопроницаемость не менее 1.650 ± 50 г/м² в 24 ч., воздухопроницаемость не менее 4000 l/м²/с до 200 Па. Не содержит латекса. Стерильный. Предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Размер 10см х 25см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Упак. | 14 |
| 13 | ПовязкаТегадерм 6х7 см с U-образным вырезом в области фиксации порта катетера.Прозрачная пленочная повязка из полиуретановой пленки с полиакриловым адгезивным слоем, расположенная на бумажной каркасной подложке, легко удаляемой при наложении, сверху покрытая защитной легко снимаемой рамке. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно закрепиться на коже пациента. Дугообразный разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление с пленки. Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. После удаления повязка не оставляет следов клея на коже пациента. Не липнет к медициинским перчаткам. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает кислород и влагу наружу. Может находиться на коже до 7 дней. Для повышенной надежности фиксации катетера повязка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера. Для закрытия и надежной фиксации катетеров. Размеры 6*7см; 7*8,5см; 8,5*10,5см. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из полиэтилена с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Не содержит латекса. Стерильная. 100шт./уп. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11,18). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 3 |
| 14 | Повязка прозрачная пленочная 5 х 7 50шт/уп.: из полиуретановой пленки с полиакрилатным адгезивным слоем, расположенная на вощеной бумажной каркасной подложке. Вощеная бумажная рамка позволяет краям наклейки надежно закрепиться к коже пациента. Дугообразный разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление с пленочной наклейки. Прозрачная пленочная наклейка сверху покрыта защитной легкоснимаемой бумагой с интегрированной впитывающей абсорбирующей прокладкой из вискозы, не прилипающей к ране. Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. После удалениия повязки не оставляет следов клея на коже пациента. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером (лабораторными исследованиями in vitro доказано, что основа прозрачной пленочной наклейки обеспечивает защиту от проникновения бактерий и вирусов размером от 27 нм в диаметре и больше - в т.ч. вирусы СПИД и гепатита В до тех пор, пока наклейка не повреждена и нет протекания раневого отделяемого). Пропускает кислород и влагу наружу. Может находиться на коже до 10 дней. Стерильная. Для закрытия послеоперационных ран, ожогов, донорских участков при кожной трансплантации, профилактики пролежней, фиксации катетеров. Размер 5 х 7см, размер абсорбирующей прокладки 2,5см х 4см. Впитываемость прокладки 1,6 мл. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из полиэтилена с V-образным швом, что помогает извлечь наклейку из упаковки, не нарушая стерильности; общая- картон. Рекомендованные области применения: закрытие «чистых» послеоперационных и травматических ран. Не содержит латекса. Срок сохранения стерильности - не менее 3 года. Стерилизовано радиацией (или иным методом). ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5, 10,11,18) |  | Упак. | 17 |
| 15 | Пленка операционного поля (инцизная пленка) 40х35см, 10 шт в упаковке. Прозрачное полупроницаемое стерильное разрезаемое покрытие для защиты операционного поля, непроницаемое для бактерий, водостойкое, пропускает кислород и пар, не препятствуя кожному дыханию. Пленка эластичная, стойкая на разрыв. Состав: полиуретановая пленка, не бликует, антистатична. Адгезивный слой нанесен методом распыления, состав: однородная масса, полученная путем смешивания сополимера акрилата и деривата абиетиновой кислоты (производной канифоли). Клейкая поверхность защищена антиадгезионной силиконовой бумагой. Края, свободные от адгезива, окрашены в контрастный цвет для удобства удаления нелипких кромок перед операцией. Размер клейкой поверхности 40х35 см. Плотность пленки: не менее 59 г/м². Толщина пленки:не менее 50 мкм. Паропроницаемость 900 g/m² * 24h, сила адгезии 4,5 N/25mm. Стерилизовано радиацией или иным способом. Упаковка: 10 индивидуально упакованных шт. в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям. Срок годности: не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, 10993.5-99, 10993.10-99. |  | Упак. | 5 |
| 16 | Пластырь гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 2,5 см; 1 шт/уп. Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь из пористой прозрачной пленки. Клей гипоаллергенный без канифоли и натурального каучука, нанесен фрагментарно. Масса на квадратный метр: 135+/- 7 г/м2. Склеивающая сила: мин. 3,92 Н/мм, мaкс. 13,9 Н/мм. Размер - 2,5см х 9,2м. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,2,5,10) |  | Упак. | 30 |
| 17 | Пластырь гипоаллерг. из нетканого материала /белый/: 9,2 м х 1,25 см; 24 шт/уп. Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь из нетканого материала. Основа повязки: Нетканый материал. Клей гипоаллергенный без канифоли и натурального каучука, нанесен фрагментарно.Масса на квадратный метр: 75+/- 5 г/м2. Склеивающая сила: 13 +/- 3 Н/25 мм. Рекоменндуется пациентам с особо чувствительной кожей. Размер - 1,25см х 9,2м, ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,2,5,10). Срок годности не менее 5 лет |  | Упак. | 80 |
| 18 | Повязка самоклеющаяся 7х5см. абсорбирующая стерильная; 100шт/уп. Стерильная готовая послеоперационная повязка 7х5 см с впитывающей подушечкой (вискоза / полиэстер) 4х2,5 см на основе мягкого нетканого перфорированного пластыря, обладающего хорошей воздухо- и паропроницаемостью, покрытого гипоаллергенным полиакрилатным клеем. Контактирующий с раной слой подушечки состоит из специального микросетчатого покрытия (полиэтилен), не приклеивающегося к ране. Клейкий слой повязки снабжен защитной бумагой, силиконизированной с одной стороны, состоящей из двух частей, предусматривающей легкую аппликацию. Плотность 78±5,5 г/м2. Сила адгезии 11±4 N/25mm. Предельная прочность на разрыв 240 ± 45 N/50mm. Стерилизация оксидом этилена в соответствии с EN ISO 11135-1 или иным методом. Двойная упаковка: индивидуальная - запаяный пакет из вощеной бумаги с трапецевидным краем для извлечения покрытия, не нарушая стерильности; общая- картон. Рекомендуемые области применения: закрепление первичных или вторичных повязок на «чистые» раны со слабой и умеренной экссудацией, включая хирургические и травматические раны. Защита участков введения внутривенных катетеров и мест венепункции. Не содержит латекса. Индивидуально упакована, уп/100 шт. Срок стерилизации не менее 3 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-2009(ч.ч. 1,5,4,10,11) |  | Упак. | 1 |
| 19 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 6х7см стерильный; 50шт/уп. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе с впитывающей атравматичной подушечкой представленной полиуретановым матриксом с включением частиц альгината кальция с высокой сорбционной способностью, покрытого полипропиленовой сеткой с применением гипоаллергенного акрилатного клея, паро-воздухопроницаема, что позволяет избежать мацерации кожи под повязкой. Наружный слой - белая упругая нетканая сеть, толщина менее 0,50мм., вес не более 47 5 гр\м ², эластичность не менее 37 %. Впитывающий слой: 80 % вискозы, 10% активированного угля и 10% полипропилена. Вес 140 гр +\- 20 г, толщина 1,30 мм +\-0,2мм, впитывающая способность не менее 900%, время впитывания менее 1,5 секунды. Адгезивный слой - полиакриловый клей, вес не более 50, 5 гр\м ². Сила прикрепления 550 ± 50 г/ 2,5см, прочность не менее 8,5 кг / 2,5см, влагопроницаемость не менее 1.650 ± 50 г/м² в 24 ч., воздухопроницаемость не менее 4000 l/м²/с до 200 Па. Не содержит латекса. Стерильный. Предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Размер 6см х 7см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Упак. | 40 |
| 20 | Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе 4Х10; перфорированная самоклеющаяся с использованием гипоаллергенного акрилатного клея пленка. Содержание клея менее 10 уг/г. Полимерная ( нетканый полиэстр ) пленка телесного цвета с атравматичной подушечкой пропитанной антисептиком риванолом. Содержание риванола 1250 мг/м². Сопротивление отслаивания пластыря не менее 2,0 N/см. Предназначен для защиты кожных покровов. Размер 4 х 10см. Стерильно. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5,7,10,11) |  | Шт. | 30 |
| 21 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 1,9см на нетканой основе. Лейкопластырь бактерицидный изготовлен из нетканой вискозы с применением гипоаллергенного акрилатного клея. Содержание адгезива в пластыре не менее 24 г/м². Пластырная перфорированная лента телесного цвета с атравматичной подушечкой пропитанной риванолом или другим антисептиком. Сопротивление отслаивания пластыря не менее 2,0 N/см. Микропористая структура материала и перфорация позволяет коже поддерживать воздухо- и влагообмен, что предотвращает риск мацерации кожи. Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при заживлении незначительных повреждений кожи. Размер 7,2 х 1,9см № 10. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Шт. | 200 |
| 22 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 2,3см на нетканой основе. Лейкопластырь бактерицидный изготовлен из нетканой вискозы с применением гипоаллергенного акрилатного клея. Содержание адгезива в пластыре не менее 24 г/м². Пластырная перфорированная лента телесного цвета с атравматичной подушечкой пропитанной риванолом или другим антисептиком. Сопротивление отслаивания пластыря не менее 2,0 N/см. Микропористая структура материала и перфорация позволяет коже поддерживать воздухо- и влагообмен, что предотвращает риск мацерации кожи. Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при заживлении незначительных повреждений кожи. Размер 7,2 х 2,3см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5, 10,11,12,13) |  | Шт. | 50 |
| 23 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 2,5см на полимерной основе. Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе/перфорированная самоклеющаяся с использованием гипоаллергенного акрилатного клея пленка. Содержание клея менее 24 г/м². Полимерная пленка телесного цвета с атравматичной подушечкой пропитанной антисептиком риванолом или другим антисептиком. Сопротивление отслаивания пластыря не менее 2,0 N/см. Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при заживлении незначительных повреждений кожи. Размер 7,2 х 2,5см. Срок годности не менее 5 лет. ОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,4,5,7,10,11) |  | Шт. | 180 |
| 24 | Лейкопластырь 1,25х500см на полимерной основе (на катушке). Прозрачный микропористый пластырь для фиксации различного вида повязок и для крепления на чувствительной коже, вспомогательных медицинских средств. Акриловый клей, применяемый в данном изделии, не вызывает раздражений кожи. Рекомендован для особо чувствительного типа кожи – снимается легко, безболезненно и без остатков. Основа пластыря изготовлена из пористого полиэтилена, пропускает воздух и водяной пар. Прозрачная основа пластыря даёт возможность наблюдать за уровнем жидкости в закреплённых при помощи пластыря трубках и катетерах. Не препятствует свободному газообмену и не вызывает мацерацию кожи. Пластырь обладает водоотталкивающими свойствами. Структура пластыря позволяет легко отделять его вдоль и поперёк вручную, без необходимости использования ножниц. Рекомендуется применять: для фиксации различного вида повязок; для крепления на теле зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств; для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (на лице, в области глаз). Сила адгезии: 0,8 N/cm Прочность на разрыв: 9 N/cm Паропропускаемость: 6200 г/м2 / 24ч. Размер 1,25 см *500 см. Размер 2,5 х 500см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5,10,11) |  | Шт. | 100 |
| 25 | Лейкопластырь 2,5х500см на полимерной основе (на катушке). Прозрачный микропористый пластырь для фиксации различного вида повязок и для крепления на чувствительной коже, вспомогательных медицинских средств. Акриловый клей, применяемый в данном изделии, не вызывает раздражений кожи. Рекомендован для особо чувствительного типа кожи – снимается легко, безболезненно и без остатков. Основа пластыря изготовлена из пористого полиэтилена, пропускает воздух и водяной пар. Прозрачная основа пластыря даёт возможность наблюдать за уровнем жидкости в закреплённых при помощи пластыря трубках и катетерах. Не препятствует свободному газообмену и не вызывает мацерацию кожи. Пластырь обладает водоотталкивающими свойствами. Структура пластыря позволяет легко отделять его вдоль и поперёк вручную, без необходимости использования ножниц. Рекомендуется применять: для фиксации различного вида повязок; для крепления на теле зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств; для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (на лице, в области глаз). Сила адгезии: 0,8 N/cm Прочность на разрыв: 9 N/cm Паропропускаемость: 6200 г/м2 / 24ч. Размер 2,5 см *500 см. Размер 2,5 х 500см. Срок годности не менее 5 лет. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,5,10,11) |  | Шт. | 50 |
| 26 | Повязка стерильная защитная фиксирующая для эпидуральных катетеров для предотвращения миграции и перегибания катетера. Должна иметь фиксирующую рамку, выполненную из нетканного полипропилена, которая обеспечивает надежную фиксацию катетера и предотвращает попадание различных видов секрета и микроорганизмов под повязку. Имеется прозрачная центральную часть ("окно") из полупроницаемой полиуретановой пленки для визуального контроля места введения места введения закрепленного изделия и его положения. Прозрачная мембрана предназначена для визуального контроля места пункции. Непроницаема для микроорганизмов и воды извне (барьерная функция), но имеет высокую проницаемость для влаги, испаряющейся с поверхности кожи (1500г/м²/24ч/37°С). Устанавливается на срок до 5 дней. Материалы: основа-рамка: нетканый полипропилен розового цвета; клей: акриловый медицинской степени очистки; пленка: полиуретан; опора: полиэтиленовая пена в форме полумесяца со специальной адгезивной ложбиной (желобком) для дополнительной фиксации эпидурального катетера; защитное покрытие: крафт-бумага с односторонней силиконизацией. Трехступенчатая установка фиксирующего приспособления с цифровой индикацией очередности снятия элементов защитного покрытия. Срок стояния - 5 дней. Стерилизовано гамма-радиацией. Срок сохранения стерильности: не менее 2 года. Не содержит латекса. Упакован в стерильный блистер лепесткового типа. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011 (ч.ч. 1,5, 10,12). |  | Шт. | 50 |
| 27 | Повязка фиксирующая для внутривенных периферических катетеров с окном визуализации и алюминиевой пластиной Фиксирующая повязка для периферических катетеров - стерильный перевязочный материал, используемый совместно с внутривенными канюлями; - клеящая сторона гипоаллергенная, -специальная пористая поверхность защищает от проникновения бактерий и не препятствует прохождению воздуха; непроницаема для воды и микробов, позволяет поглощать экссудат и обеспечивает сухость в месте канюляции. - повязка стерильна и индивидуально упакована -мягкая салфетка 30*18мм для размещения под крылышками внутривенной канюли, повышает комфортность ощущений пациента. - повязка имеет прозрачное окно прямоугольной формы из полиуретана,которое позволяет постоянно контролировать реакцию сосуда и аллюминевую пористую пластину размером 10*18мм, оказывающую антибактериальное действие. -размер повязки 6*8см, края повязки закругленные, размер окна визуализации 20*18мм -упакована 50шт. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,2,4,10,11,12) ГОСТ Р 53498-2007. Срок годности: не менее 3 лет |  | Шт. | 800 |
| 28 | Пластырь гипоаллерг. из нетканого матерала /белый/: 9,2 м х 2,5 см; 12 шт/уп. Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь из нетканого материала. Основа повязки: Нетканый материал. Клей гипоаллергенный без канифоли и натурального каучука, нанесен фрагментарно. Масса на квадратный метр: 75+/- 5 г/м2. Склеивающая сила: 13 +/- 3 Н/25 мм. Рекоменндуется пациентам с особо чувствительной кожей. Размер - около 2,5смх9,2м. ГОСТ 53498-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ ISO 10993-2011(ч.ч. 1,2,5,10). Срок годности не менее 5 лет, |  | Упак. | 85 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

- ло

- Приложение № 2

к Извещению от «27» декабря 2021 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | НМЦ единицы каждого товара, с НДС, руб. | НМЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик 1 (Исх. № 468 от 10.12.2021) |  | Поставщик 2 (Исх. № 110 от 09.12.2021) |  | Поставщик 3 (Исх. № 409 от 10.12.2021) |  |  |  |
| 1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на нетканой основе 2,5смx9,14м. | Упак. | 239 | 1 498,00 | 358 022,00 | 1 556,00 | 371 884,00 | 1 650,00 | 394 350,00 | 1 568,00 | 374 752,00 |
| 2 | Лейкопластырь гипоаллергенный на нетканой основе 1,25смx9,14м. | Упак. | 167 | 1 598,00 | 266 866,00 | 1 674,00 | 279 558,00 | 1 750,00 | 292 250,00 | 1 674,00 | 279 558,00 |
| 3 | Лейкопластырь на основе прозрачного перфорированного пластика 1,25смx9,14м. | Упак. | 100 | 1 747,00 | 174 700,00 | 1 860,00 | 186 000,00 | 1 895,00 | 189 500,00 | 1 834,00 | 183 400,00 |
| 4 | Лейкопластырь на основе прозрачного перфорированного пластика 2,5смx9,14м. | Упак. | 220 | 1 680,00 | 369 600,00 | 1 760,00 | 387 200,00 | 1 795,00 | 394 900,00 | 1 745,00 | 383 900,00 |
| 5 | Повязка 4,4х4,4 см 100 штук в упаковке. | Шт. | 100 | 85,60 | 8 560,00 | 86,30 | 8 630,00 | 87,20 | 8 720,00 | 86,37 | 8 637,00 |
| 6 | Повязка 7х8,5 см уп. 100шт с U-образным вырезом | Упак. | 8 | 11 125,00 | 89 000,00 | 11 240,00 | 89 920,00 | 11 280,00 | 90 240,00 | 11 215,00 | 89 720,00 |
| 7 | Пластырь фиксирующий 9х6 см для в/в катетеров. | Упак. | 22 | 2 150,00 | 47 300,00 | 2 250,00 | 49 500,00 | 2 300,00 | 50 600,00 | 2 233,33 | 49 133,26 |
| 8 | Повязка послеоперационная стерильная 5x7,2 см уп.50шт. | Упак. | 40 | 1 758,00 | 70 320,00 | 1 819,00 | 72 760,00 | 1 860,00 | 74 400,00 | 1 812,33 | 72 493,20 |
| 9 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х15см стерильный; 25шт/уп. | Упак. | 24 | 1 575,00 | 37 800,00 | 1 610,00 | 38 640,00 | 1 670,00 | 40 080,00 | 1 618,33 | 38 839,92 |
| 10 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х20см стерильный; 50шт/уп. | Упак. | 8 | 3 600,00 | 28 800,00 | 3 990,00 | 31 920,00 | 4 269,00 | 34 152,00 | 3 953,00 | 31 624,00 |
| 11 | Повязка 5х5,7 см с U-образным вырезом | Упак. | 3 | 13 190,00 | 39 570,00 | 13 990,00 | 41 970,00 | 13 998,00 | 41 994,00 | 13 726,00 | 41 178,00 |
| 12 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 10х25см., стерильный ; 50шт/уп. | Упак. | 14 | 4 000,00 | 56 000,00 | 4 450,00 | 62 300,00 | 4 700,00 | 65 800,00 | 4 383,33 | 61 366,62 |
| 13 | Повязка Тегадерм 6х7 см с U-образным вырезом | Упак. | 3 | 5 540,00 | 16 620,00 | 5 574,00 | 16 722,00 | 5 590,00 | 16 770,00 | 5 568,00 | 16 704,00 |
| 14 | Повязка прозрачная пленочная 5 х 7 50шт/уп. | Упак. | 17 | 3 790,00 | 64 430,00 | 3 890,00 | 66 130,00 | 3 965,00 | 67 405,00 | 3 881,67 | 65 988,39 |
| 15 | Пленка операционного поля (инцизная пленка) 40х35см, 10 шт в упаковке. | Упак. | 5 | 10 260,00 | 51 300,00 | 10 360,00 | 51 800,00 | 10 460,00 | 52 300,00 | 10 360,00 | 51 800,00 |
| 16 | Пластырь гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 2,5 см; 1 шт/уп. | Упак. | 30 | 310,00 | 9 300,00 | 365,00 | 10 950,00 | 366,00 | 10 980,00 | 347,00 | 10 410,00 |
| 17 | Пластырь гипоаллерг. из нетканого материала /белый/: 9,2 м х 1,25 см; 24 шт/уп. | Упак. | 80 | 2 466,00 | 197 280,00 | 2 550,00 | 204 000,00 | 2 585,00 | 206 800,00 | 2 533,67 | 202 693,60 |
| 18 | Повязка самоклеющаяся 7х5см. абсорбирующая стерильная; 100шт/уп. | Упак. | 1 | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 971,67 | 1 971,67 |
| 19 | Пластырь фиксирующий раневой (послеоперационный) 6х7см стерильный; 50шт/уп. | Упак. | 40 | 1 539,00 | 61 560,00 | 1 780,00 | 71 200,00 | 1 800,00 | 72 000,00 | 1 706,33 | 68 253,20 |
| 20 | Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе 4Х10 | Шт. | 30 | 35,00 | 1 050,00 | 46,00 | 1 380,00 | 48,00 | 1 440,00 | 43,00 | 1 290,00 |
| 21 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 1,9см на нетканой основе. | Шт. | 200 | 3,60 | 720,00 | 3,90 | 780,00 | 4,10 | 820,00 | 3,87 | 774,00 |
| 22 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 2,3см на нетканой основе. | Шт. | 50 | 5,50 | 275,00 | 5,98 | 299,00 | 6,12 | 306,00 | 5,87 | 293,50 |
| 23 | Лейкопластырь бактерицидный 7,2 х 2,5см на полимерной основе. | Шт. | 180 | 5,50 | 990,00 | 5,90 | 1 062,00 | 6,12 | 1 101,60 | 5,84 | 1 051,20 |
| 24 | Лейкопластырь 1,25х500см на полимерной основе (на катушке). | Шт. | 100 | 57,50 | 5 750,00 | 58,00 | 5 800,00 | 57,60 | 5 760,00 | 57,70 | 5 770,00 |
| 25 | Лейкопластырь 2,5х500см на полимерной основе (на катушке). | Шт. | 50 | 70,40 | 3 520,00 | 70,80 | 3 540,00 | 70,50 | 3 525,00 | 70,57 | 3 528,50 |
| 26 | Повязка стерильная защитная фиксирующая для эпидуральных катетеров | Шт. | 50 | 449,00 | 22 450,00 | 455,00 | 22 750,00 | 466,00 | 23 300,00 | 456,67 | 22 833,50 |
| 27 | Повязка фиксирующая для внутривенных периферических катетеров с окном визуализации | Шт. | 800 | 95,00 | 76 000,00 | 98,00 | 78 400,00 | 105,00 | 84 000,00 | 99,33 | 79 464,00 |
| 28 | Пластырь гипоаллерг. из нетканого матерала /белый/: 9,2 м х 2,5 см; 12 шт/уп. | Упак. | 85 | 2 149,60 | 182 716,00 | 2 295,00 | 195 075,00 | 2 380,00 | 202 300,00 | 2 274,87 | 193 363,95 |
|  |  |  |  |  | 2 242 334,00 |  | 2 352 150,00 |  | 2 427 893,60 |  | 2 340 791,51 |

Согласно методу сопоставимости рыночных цен (анализа рынка)

НМЦД = 2 340 791,51 рубль (Два миллиона триста сорок тысяч семьсот девяносто один рубль 51 копейка).

- Приложение № 3

к Извещению от «27» декабря 2021 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Производитель, страна происхождения товара, номер и дата регистрационного удостоверения | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера ____________________________отсутствуют  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….