Утверждаю

Директор

Муниципального унитарного предприятия

«Шатурское производственно-техническое объединение

Городского хозяйства»

__________________________

В.Н. Окорков

«17» сентября 2020 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

выполнение работ по реконструкции (замене) водопроводной сети МО, г. Шатура, ул. Калинина

г. Шатура

2020 г.

- Термины и определения

Запрос котировок в электронной форме - Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Котировочная документация – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;

Графический вид документа - Файл с графическим образом оригинала документа – сканированный документ.

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Единая информационная система или ЕИС) - совокупность информации и документов, размещаемых Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Закупка – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним договора для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства»

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчику;

Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Комиссия по осуществлению закупки (комиссия) - коллегиальный орган, создающийся решением Заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки;

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке;

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме;

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей Документацией;

Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях, определенных в документации о закупке;

Физическая подпись, физическая печать – подпись и печать, выполненные с помощью доступных физических средств, с использованием исключительно физической силы человека (подпись авторучкой, печать чернилами, и т.п.).

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию

2. Общие сведения.

2.1. Настоящая документация о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с  Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства», разработанного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Проведение запроса котировок в электронной форме осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронной торговой площадке.

2.3. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок), вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС Заказчиком не позднее наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленной для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

2.4. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником запроса котировок в электронной форме в отношении поданной им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

2.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и/или документацию запроса котировок в электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.6. Изменение предмета закупки при проведении запроса котировок в электронной форме не допускается.

2.7. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней, за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 7 млн. рублей.

2.8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

2.9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

2.10. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

2.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником запроса котировок в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

2.12. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

3.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

3.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

3.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

3.3.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

3.3.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса.

3.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным  извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

3.3.4. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3.3.6. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

3.3.7. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3.8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

3.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

3.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

3.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

3.7. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.5 Положения о закупках;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

3.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 46.10 Положения о закупках оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

3.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

3.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

4. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

4.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок.

4.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

4.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 46.3 настоящего Положения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.3 Положения о закупках, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

4.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 47.3 Положения о закупках, не допускается.

4.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

4.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

4.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

4.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся.

4.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 47.8 Положения о закупках, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 47.7 Положения о закупках.

4.10. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.9 Положения о закупках, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

4.11. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

5. Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме

По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупках.

6. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

6.1. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупках в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупках.

6.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

7. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

7.1. Обеспечение исполнения договора, в случае если предоставление его предусмотрено в разделе 10 «Информационная карта запроса котировок в электронной форме», может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

7.2. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом документации.

В случае если документацией о закупке установлено требование, о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, победитель закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, победитель (участник) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

7.3. При установлении в документации требования предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более 15 дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в случае если он предусмотрен проектом договора) поставщику (подрядчику, исполнителю) только после предоставления обеспечения.

7.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).

В случае установления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств в разделе 10 «Информационная карта запроса котировок в электронной форме» указывается:

- размер обеспечения гарантийных обязательств;

- срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за не предоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. Изменение условий договора

8.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- снижения цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара;

- изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

8.2. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объем работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки, соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменения с органом исполнительной власти Московской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

8.3. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

- изменение предмета договора не допускается;

- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

- изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

9. Информационная карта запроса котировок в электронной форме

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Установлены в Приложении №1 к настоящей документации |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле располагается. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки не соответствующей требованиям. 1) сведения и документы об участнике закупке: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника запроса котировок в электронной форме (при их наличии); - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме; - полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной), оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной), оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ, либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. В случае если получение указанных решений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме для участника запроса котировок в электронной форме, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника запроса котировок в электронной форме порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении сделок, участник запроса котировок в электронной форме обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса котировок в электронной форме представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 2) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара (заполняется участником закупки по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящей документации). 3) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам) - сертификаты, паспорта качества продукции. 4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки, установленным котировочной документацией требованиям; 5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника закупки – физического лица). |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик оформляется в строгом соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящей документации) и установленной формой (Приложение №1 к согласию участника закупки). Для предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки в составе заявки указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае выявления комиссией Заказчика, при рассмотрении заявок участников на соответствие установленным документацией требованиям, предоставления соответствующим участником в составе заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка не допускается комиссией к участию в аукционе. В случае выявления недостоверных сведений о стране происхождения товара в составе заявки победителя закупки после завершения закупки, но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником закупки. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место поставки товара – согласно Техническому заданию Условия поставки товара: в соответствии с ТЗ Срок поставки товара – в соответствии с ТЗ |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 398 204 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч двести четыре) рубля 99 копеек. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Расчеты за выполненные Работы производятся в форме безналичного расчета денежными средствами в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур и Актов, подтверждающих выполнение Работ, заверенных оригиналом оттиска печати и подписью материально ответственного лица Заказчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, что подтверждается банковской выпиской. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом всех расходов на перевозку, доставку, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок: в соответствии с частью 3 настоящей документации Место подачи заявок: Электронная торговая площадка Сайт в интернете: http://estp.ru/ Дата начала подачи заявок: 21 сентября 2020 г. в 00:00 Дата и время окончания подачи заявок: 25 сентября 2020 г. в 23:59 по московскому времени. |
| 8.1 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса котировок в электронной форме разъяснений положений котировочной документации | Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений котировочной документации по средствам электронной площадки. В течение 1 рабочего дня с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа по средствам электронной площадки разъяснения положений котировочной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 дней со дня предоставления разъяснений указанные разъяснения должны быть размещены Заказчиком в Единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений котировочной документации, без указания участника запроса котировок в электронной форме, от которого поступил запрос. Разъяснение положений котировочной документации не должно изменять ее суть. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Обязательные требования к участникам закупок: - соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе, наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ); - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией. Дополнительные требования к участникам закупок: - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Документы, представляемые участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: - Декларация о соответствии участника закупки, установленным в настоящем пункте требованиям, оформленное в произвольной форме. |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; | См. п. 8.1 |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Место рассмотрения заявок: Электронная торговая площадка Сайт в интернете: http://estp.ru/ Дата рассмотрения заявок: 28.09.2020 года Дата подведения итогов запроса котировок: 29.09.2020 года |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерий оценки – Цена договора |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении запроса котировок цена договора снижена до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже и запрос котировок проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, срок и порядок предоставления обеспечения заявки | Не установлено |
| 15 | Размер обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| 16 | Размер обеспечение исполнения гарантийных обязательств | Не установлено |
| 17 | Требования к банковской гарантии | 1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договоров, обеспечения исполнения гарантий поставщика на товар принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 3.16 настоящей документации случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом при исполнении Договора; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии: Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является несоответствие банковской гарантии требованиям и условиям, указанным в документации. 6. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок не более двух рабочих дней, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
| 18 | Источник финансирования | Собственные средства предприятия |

Приложение №1

к документации запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение реконструкции водопроводных сетей ул. Калинина (Ø100 мм, 550 п.м.)

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Реконструкция (замена) водопроводной сети МО, г. Шатура, ул. Калинина, Ду 100, длиной 700м. |
|  | Место выполнения работ, адрес, объект, помещение | МО, г. Шатура, ул. Калинина, от колодца в районе ж/дома № 25 до ж/дома №55-57. |
|  | Срок выполнения работ | в течении 60 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Описание объекта и его технического состояния | Водопроводная сеть находится в эксплуатации с 1962 года. Выполнена в одну нитку из стальных труб условным диаметром 50-100мм, глубина заложения h=1,8-2,0метра. Колодцы, камеры на водопроводной сети выполнены из ж/б изделий с установкой в них запорной арматуры, пожарные гидранты отсутствуют. Техническое состояние: 100% физический износ. |
|  | Общее описание выполняемых работ | Прокладка водопроводной сети Ду 100 от колодца в районе ж/дома № 25 до ж/дома №55-57. МО, г. Шатура, ул. Калинина, длиной 550м. выполняется полиэтиленовыми трубами ПЭ100SDR17,6-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 (в бухте 50м). Выполнить следующие работы в соответствии с исполнительной схемой и деталировкой колодцев: 1. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК1 у ж/дома №25. Отключить действующий трубопровод холодного водоснабжения (выполняется силами ШПТО ГХ по предварительному запросу исполнителя работ). Произвести замену задвижки ДУ100 – 1шт. Включить действующий трубопровод холодного водоснабжения (выполняется силами ШПТО ГХ по предварительному запросу исполнителя работ). Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологическое отверстие в стенке колодца. По исполнительной схеме приступить к выполнению земляных работ механизированным способом с учетом требований сторонних организаций, имеющих инженерные коммуникации в зоне работ. Ввести окончание полиэтиленового трубопровода ПЭ100 SDR17-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 для питьевого водоснабжения в подготовленное технологическое отверстие и с помощью фланцевой компрессионной муфты ПНД 110*4" соединить трубопровод с ответным фланцем ДУ100 установленной задвижки. Произвести заделку технологического отверстия, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК1. (Деталировка колодца по исполнительной схеме А). 2. Произвести прокладку основного трубопровода полиэтиленовой трубой ПЭ100 SDR17-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 на глубине существующего трубопровода, (старый трубопровод подлежит демонтажу), соединение трубопроводов выполнять компрессионной муфтой ПНД 110 по всей длине трубопровода. 3. В т.1-2 для изменения конфигурации прокладываемого трубопровода использовать отвод 900 компрессионный ПНД 110. 4.В месте пересечения с автомобильными дорогами установить защитные футляры трубой ПЭ 100 SDR 17 Дн225 в количестве 3 шт, и протяженностью в соответствии со схемой. 5. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК2 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 26. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. На трубопровод ПНД110 установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 3шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 3шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК2. (Деталировка колодца по исполнительной схеме Б). 6. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК3 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 40. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Выполнить монтаж основания пожарного гидранта ППДФ ДУ100. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. Фланцевые части ППДФ соединить с трубопроводом ПНД110 при помощи фланцевых компрессионных муфт ПНД 110*4". На трубопровод ПНД110 в свободном месте установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 2шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 2шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить пожарный гидрант подземный стальной 1500 мм Ру10. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК3. (Деталировка колодца по исполнительной схеме В). 7. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК4 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 54. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. На трубопровод ПНД110 установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 2шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 2шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины, трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК4. (Деталировка колодца по исполнительной схеме Г). 8. При достижении точки 3 на исполнительной схеме, соединить новый трубопровод ПНД 110 со старым стальным разъемным соединением при помощи муфт ПФРК (со стороны ПНД с помощью фланцевой компрессионной муфты ПНД 110*4", со стороны стального трубопровода муфтой ПФРК ДУ100 (99-118) РУ16) 9. При прокладке основного трубопровода и обнаружении врезок на абонентов, выполненных безколодезным исполнении, одновременно выполнять монтаж безколодезных врезок комплектами для безколодезных подключений с кранами подземного исполнения диметром кранов не более 32мм, и с выводом под ковер в местах подвода существующих трубопроводов от абонентов в соответствии со схемой. Общее количество безколодезных подключений по схеме 18 шт. (В точке подключения расширить котлован для монтажа комплекта, установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 1/4 ". Выполнить монтаж вентиля домового подключения типа hawle 2800 на установленном хомуте. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1"(при необходимости использовать переходную футорку НР32/ВР25), со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). 10. Выполнить промывку трубопроводов после монтажа. 11. Провести гидравлические испытания трубопровода. 12.Произвести обратную засыпку и планировку территории механизированным способом, восстановить асфальтовое и щебеночное покрытие, по местам указанным в схеме. Полная детализация выполняемых работ указана в локально сметном расчете |
|  | Цель выполнения работ | Замена участка водопроводной сети условным диаметром 100 мм. протяженностью 550 п. м. ул. Калинина г. Шатура (с безколодезными врезками) Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей холодной водой. |
|  | Требования к порядку выполнения | 1.Подрядчик получает ордер на право производства земляных работ. 2.Подрядчик готовит план земляных работ, согласовывает его с лицами собственниками (арендаторами) земельных участков расположенными в зоне проведения работ, с лицами, чьи сети инженерно-технического обеспечения которых находятся в зоне проведения работ. 3.Работы выполняются в строгом соответствии: - Исполнительной схемой; - Техническим условиям на производство такого вида работ; - Технологическим регламентам; - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - требованиям инструкций по монтажу и паспорту; - условиям контракта. 4.Глубина заложения трубопровода не должна быть менее глубины заложения существующего трубопровода. 5.Отклонение оси вновь прокладываемого трубопровода в плане от оси по исполнительной схеме не должно превышать более 1 метра. 6.В месте пересечения водопровода с автодорогами предусмотреть прокладку водопровода в защитных футлярах. 7.Работы выполняются с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения абонентов. Переврезка осуществляется в рабочее время в присутствии эксплуатирующей компании. 8.Ограждение мест производства работ должно быть обеспечено на всех этапах производства работ, в том числе освещение. 10.Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и при необходимости, аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. |
|  | Требования к применяемым материалам | При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. |
|  | Условия проведения работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил. Сводов правил по проектированию и строительству. Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда. Правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации. Инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |
|  | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать: - цели выполнения работ; - требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |
|  | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: - Акты приемки выполненных работ по форме КС-2. - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, - Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - исполнительные схему, план, профиль, деталировку колодцев и мест установки ПГ. (как в бумажном, так и в электронном виде в формате dwg. Версия не выше2010г) - акты освидетельствования скрытых работ и фотографический материал всего хода исполнения работ по контракту в электронном виде в любом формате. - паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы. - акты гидравлического испытания. - акты промывки трубопроводов. - документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости). - Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование. |
|  | Порядок оплаты дополнительных работ (внесения изменения), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | При заключении договора по результатам конкурентной закупки Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. Преддоговорные переговоры проводятся: - по снижению цены договора без изменения остальных условий договора; - по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора; - по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг). |
|  | Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 2 года, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |

Приложение №1 к Техническому заданию: Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1. | Фланцевое соединение компрессионное 110х4" мм |  | Материал: | ПНД-сталь (ПНД) |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | водоснабжение, газоснабжение |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр (Ду): | 100 |  | мм |
|  |  |  | Номинальное давление: | 10-16 |  | атм |
| 2. | Труба ПЭ 100 SDR 17,6 Дн110 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 110 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 6,3 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 17,6 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | В бухте по 50 п.м. |  | - |
| 3 | Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16 напорная 40C ГОСТ 18599-2001 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 25 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | +0,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 16 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 2,3 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | +0,7 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 11 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | бухта по 100п.м. |  | - |
|  |  |  | Масса нетто | 16,9 |  | кг |
| 4. | Муфта компрессионная 110 ПНД |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 110 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 5. | Подставка гидранта ППДФ100х100 |  | Диаметр присоединительный к трубопроводу | 100 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | 400 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см2 |
|  |  |  | Материал | сталь |  | - |
|  |  |  | Среда рабочая | пресная вода |  | - |
|  |  |  | Температура раб очей среды | До 50 |  | °C |
|  |  |  | Диаметр ствола, мм | 200 |  | мм |
| 6. | Хомут врезной с системой герметизации haku 110 х 1 " (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | для врезки ответвления трубы от магистрального трубопровода |  | - |
|  |  |  | Диаметр трубы (OD), мм | 110 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | Резьбовое ВР 1" |  | дюйм |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, |  | бар |
| 7. | Гидрант пожарный подземный сталь 1500 мм Ру10 красный ГОСТ 53961-2010 |  | Материал гидранта | Сталь |  | - |
|  |  |  | Высота | 1500 |  | мм |
|  |  |  | Вес | 62 |  | кг |
|  |  |  | Рабочее давление | 1 (10) |  | МПа (гкс/см²) |
|  |  |  | Внутренний диаметр корпуса | 100/125 |  | мм |
|  |  |  | Ход клапана | 24-30 |  | мм |
|  |  |  | Люфт клапана в опоре по оси при открытом гидранте не более | 0,4 |  | мм |
|  |  |  | Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, не более | 1,2*10³ |  | с²м³ |
| 8. | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 |  | Крупная фракция | 40-70 |  | мм |
|  |  |  | Прочность на сжатие | 300 до 800 |  | кГс/см2 |
|  |  |  | Минимальное водопоглощение, не превышающее | 1-2,2 |  | %. |
|  |  |  | Истираемость | 0,3-0,8 |  | г/см2 |
|  |  |  | Пористость | не выше 7,5 |  | %. |
| 9. | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм |  | Диаметр Ду . | 100 |  | мм |
|  |  |  | Давление Ру | 16 |  | бар |
|  |  |  | Управление | Ручное |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда | вода, пар |  | - |
|  |  |  | Темп. рабочей среды | до +225 |  | °С |
|  |  |  | Темп. окружаущей среды | от -40 до +40 |  | °С |
|  |  |  | Строительная длина L | 280 |  | мм |
|  |  |  | Строительная высота H | 470 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | фланцевое |  | - |
|  |  |  | Направление рабочей среды | Любое |  | - |
|  |  |  | Количество отверстий | 8 |  | шт |
|  |  |  | Полный средний срок эксплуатации | 10 |  | лет |
|  |  |  | Вес | 45 |  | кг |
| 10. | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг |  | Диаметр Ду . | 25 |  | мм |
|  |  |  | Давление Ру | 16 |  | бар |
|  |  |  | Управление | Ручное |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда | вода |  | - |
|  |  |  | Темп. рабочей среды | -10 до +90 oC |  | °С |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |  | - |
|  |  |  | Размер резьбы | G1" |  | дюйм |
|  |  |  | Направление рабочей среды | Любое |  | - |
|  |  |  | Класс герметичности затвора | А по ГОСТ P 54808-2011 |  | - |
|  |  |  | Полный средний срок эксплуатации | 25 |  | лет |
| 11. | Хомут врезной с системой герметизации haku 110 х 1 1/4" (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | для врезки ответвления трубы от магистрального трубопровода |  | - |
|  |  |  | Диаметр трубы (OD), мм | 110 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | Резьбовое ВР 1 1/4" |  | дюйм |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, |  | бар |
| 12. | Вентиль домового подключения hawle 2800 (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда: | Вода, питьевая вода |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр: | 32 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение 1 | НР 32 (1 1/4") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Присоединение 2 | ВР 25 (1") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16 |  | бар |
| 13. | Шток телескопический с резьбовым подключением, для вентилей dn 3/4" - 2" |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Модель: | Телескопический |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр управляемого крана DN: | 20 - 50 (3/4" - 2") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Длинна телескопического штока RD (м) | 1,3-1,8 |  | м |
|  |  |  | Защитная труба: | ПЭ |  | - |
| 14. | Универсальная опорная плита ковера задвижки |  | Материал: | Полимерно-песчаная композиция методом горячего пресования |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначена для установки на них коверов |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр | 270 |  | мм |
|  |  |  | Высота | 20 |  | мм |
|  |  |  | Масса | 0,65 |  | кг |
|  |  |  | Механическая прочность | 20,3 |  | Мпа |
|  |  |  | Морозостойкость | F200 |  | - |
| 15. | Ковер для вентильных задвижек dn 20 - 63 |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Модель: | Для вентильных задвижек |  | - |
|  |  |  | Диаметр управляемого крана | 20-50 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр ковера | 77/190 |  | мм |
|  |  |  | Высота крышки | 20 |  | мм |
|  |  |  | Высота ковера | 250 |  | мм |
| 16. | Отвод компрессионный ПЭ Дн 110х90гр Ру10 напорный |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 110 |  | мм |
|  |  |  | Тип устройства: | напорный |  | - |
|  |  |  | Температура рабочей среды | От 0 до +40 |  | 0С |
| 17. | Муфта ПЭ НР Дн 25х1" Ру12,5 напорная компрессионная |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр наружной резьбы | 1 |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 12,5 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 18. | Муфта ПЭ ВР Дн 25х3/4 - 1 1/4" напорная компрессионная |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр внутренней резьбы | ¾ - 1 1/4 |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 12,5 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 19. | Болт стальной М18х90 ГОСТ 7798-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 18 |  | метрическая |
|  |  |  | Длина болта | 90 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одного болта | 0,23 |  | кг |
| 20. | Болт стальной М16х70 ГОСТ 7798-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 16 |  | метрическая |
|  |  |  | Длина болта | 70 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одного болта | 0,145 |  | кг |
| 21. | Гайка стальная М16 ГОСТ 5915-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 16 |  | метрическая |
|  |  |  | Размер "под ключ" | 24 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одной гайки | 0,038 |  | кг |
| 22. | Гайка стальная М18 ГОСТ 5915-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 18 |  | метрическая |
|  |  |  | Размер "под ключ" | 27 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одной гайки | 0,053 |  | кг |
| 23. | Прокладка фланцевая резиновая ТМКЩ плоская Ду 100 ГОСТ 15180-86 |  | Материал: | Резина ТМКЩ |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр | 100 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр прокладки | 106 |  | мм |
|  |  |  | Толщина прокладки | 4 |  | мм |
| 24. | Прокладка фланцевая резиновая ТМКЩ плоская Ду 200 ГОСТ 15180-86 |  | Материал: | Резина ТМКЩ |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр | 200 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр прокладки | 216 |  | мм |
|  |  |  | Толщина прокладки | 4 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 1000 |  | мм |
|  |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие по ГОСТ 66701-84 | В15 М200 |  | Кг/см2 |
|  |  |  | Класс бетона по морозостойкости | F50 |  | - |
|  |  |  | Водопоглощение | 4 |  | % |
|  |  |  | Армирование | Сетка Вр-1 d4-5 шаг 200 |  | - |
|  |  |  | Отклонение геометрических параметров | ±5 |  | мм |
| 25. | Муфта чугун соединительная Ду 100 (Дн 99-118) Ру16 L=120мм ПФРК |  | Инженерная система | Водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Диаметр условный | 100 |  | мм |
|  |  |  | Строительная длина | 120 |  | мм |
|  |  |  | Диапазон соединяемых диаметров | 99-118 |  | мм |
|  |  |  | Материал | Чугун |  | - |
|  |  |  | Тип | Соединительная |  | - |
| 26. | Труба ПЭ 100 SDR 17 Дн225 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 225 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 9,6 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 17 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | отрезки по 12 п.м. |  | - |
| 27. | Футорка латунь никель переходная Ду 32х25(НР 11/4"х ВР 1") |  | Сфера применения: | для создания разъемных соединений на трубопроводах холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнений изделия |  | - |
|  |  |  | Материал: | CW617N (ЛС 59-2) |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 32х25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр резьб | НР 11/4"х ВР 1" |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 25 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | до +150 |  | °C |
|  |  |  | Тип резьбы | трубная цилиндрическая |  | - |

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) - далее – «Инструкция»:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» (далее – «Сведения о товаре») должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, СНиП и т.д.:

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, соответствующие требованиям заказчика, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». При представлении сведений о качественных характеристиках и конкретных показателях используемых при выполнении работ, оказании услуг товаров, материалов и конструкций или поставляемых товаров, материалов и конструкций в соответствии с Приложением №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» в составе заявки на участие в настоящей закупке участником закупки должны быть представлены сведения по каждой качественной характеристике и по каждому конкретному показателю используемого товара, материала и конструкции, требования к которым предъявляются по совокупности требований документации о закупке, технического задания, входящего в состав документации о закупке, а также Приложения №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа, марки, сорта и т.п.) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе». При этом, вид (тип, марка, сорт и т.п.) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» могут быть указаны в графах «Наименование товара» и/или «Требуемое значение».

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений. Участник закупки, подавший заявку на участие в настоящей закупке, но не указавший и/или некорректно указавший хотя бы одну качественную характеристику (конкретный показатель) используемых при выполнении работ товаров, материалов и конструкций или поставляемых товаров, материалов и конструкций не допускается к участию в закупке, а его заявка признается несоответствующей требованиям документации о закупке. Под некорректным указанием качественной характеристики (конкретного показателя) понимается качественная характеристика (конкретный показатель), не соответствующая требованиям соответствующего ГОСТа и раздела проектной документации, определяющих требуемые качественные характеристики (конкретные показатели) товаров, материалов и конструкций, а так же не соответствие данной качественной характеристики (конкретного показателя) совокупно взятым требованиям Заказчика к характеристикам товаров, материалов и конструкций, в том числе в случае, если данная характеристика (конкретный показатель) противоречит прочим указанным участником закупки качественным характеристикам (конкретным показателям). Данное противоречие может следовать исходя из физического понимания данной качественной характеристики (конкретного показателя), а также норм и правил ее определения по требованиям ГОСТов, технического задания, входящего в состав документации о закупке, а также Приложения №1 к Техническому заданию. Под «качественными характеристиками товара (материала)» понимаются показатели, определяющие перечень свойств, характеризующих товар (материал).

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении «Сведений о товарах» слева от числового значения показателя. Указание символов «<», «≤» и/или слов «не менее», «не ниже» для значения показателя отрицательного числа означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой) или равному указанного. Указание символов «>», «≥» и/или слов «не более», «не выше» для значения показателя отрицательного числа означает требование значения, ниже (находящегося левее на числовой прямой) или равному указанного. Участник не вправе вносить изменения в обозначениях, содержащихся в столбцах «Наименование товара» и «Требуемый параметр» так как именно указанные товары определены Заказчиком как необходимые, и именно по требуемым Заказчиком показателям требуется указание конкретных значений, отражающих требуемые качественные характеристики товаров, материалов и конструкций. Также не могут быть изменены единицы измерения каждого показателя, указанные в Приложении № 1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме». Внесение любых изменений в указанные в данном абзаце наименования влекут за собой признание заявки участника несоответствующей документации и подлежат отклонению. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (обозначений, знаков, союзов, слов и т.п.), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться и должен быть представлен в неизменном виде, включая использование символа, за исключением случаев, когда значение какого-либо требуемого параметра указанное с использованием символа «[ ]» не нормируется (отсутствует) соответствующим нормативно-техническим документом для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., участник закупки в таком случае должен указать «не нормируется» или поставить прочерк для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в противном случае предложение участника закупки будет расценено как не достоверное. В случае, если значения или диапазоны значений параметра, а также «Наименования товаров» указаны с использованием символа «запятая», союза «и», участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя (-ей) или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемый параметр или требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. В случае, если требуемый параметр сопровождается знаком 1 (первая степень), то участник должен указать значение требуемого параметра с использованием уточняющих слов, знаков, обозначений и т.п. При этом, числовые значения параметра подлежат уточнению и представлению Участником для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в противном случае предложение участника закупки будет расценено как не достоверное. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным Документацией. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т. ч. следующие слова (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», «может», «менее», «более», «должен», «должен быть», «превышает», «не превышает», «больше», «не больше» «меньше» «свыше», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «от», «до», «не ранее», «ранее», «не темнее», «темнее», «не позднее», «позднее», «не меньше», «допускается», «не допускается» то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение (фракция материала). Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Приложение №2

к документации запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Шатура		             					            «___» ___________ 20___г.

Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Окоркова Владимира Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства», на основании  протокола запроса котировок в электронной форме № ____ от «___» _________ 2020 года,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ (далее по тексту «Работы»): по реконструкции (замене) водопроводной сети МО, г. Шатура, ул. Калинина, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору).

1.2. Стоимость работ определяются локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами или с привлечением субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.4. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

- Цена и порядок расчетов.

2.1. Цена договора составляет ____________ (сумма прописью) рублей __  копеек, с учетом налогов, в том числе НДС в размере _%, (в случае применения участником УСН указывается «НДС не облагается»). Цена договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с доставкой, расходов на страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.2.Расчеты за выполненные Работы производятся в форме безналичного расчета денежными средствами в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур и Актов, подтверждающих выполнение Работ, заверенных оригиналом оттиска печати и подписью материально ответственного лица Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения..

- Обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справку КС-3 в течение пяти рабочих дней после предоставления Подрядчиком или в тот же срок дать мотивированный письменный отказ.

3.2.  Передать Исполнителю:

3.2.1. Необходимую техническую документацию в трёхдневный срок с даты подписания Договора.

3.2.2. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

3.3. Обеспечить Исполнителя:

3.3.1. Электроэнергией для производства работ.

3.3.2. Условиями для безопасного ведения работ согласно требованиям СНиП.

3.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- Обязанности Подрядчика.

4.1.  Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить качественное выполнение Работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить производство и качество выполнения Работ утвержденными технологическими регламентами.

4.2. При готовности Работ к сдаче в двухдневный срок известить об этом Заказчика.

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

4.4. Надлежаще выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями заключенного договора, требованиями нормативно-технических актов и документации производителя оборудования.

Гарантийный срок на проводимые работы составляет 12 месяцев.

- Сроки выполнения Работ.

5.1. Все Работы, предусмотренные в настоящем договоре, производятся Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

5.2. Подрядчик оставляет за собой право досрочного окончания работ.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, допущенные по вине Исполнителя.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. Экспертиза выполненных работ

7.1. В целях проверки соответствия работ, выполненных Подрядчиком, условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением сторонних экспертных организаций.

7.2. Подрядчик обязан предоставить на экспертизу Заказчику выполненные работы с предоставлением комплекта документов в составе:

Акта сдачи-приемки работ (Приложение №2 к настоящему Договору), форм КС-2 и КС-3.

7.3. Экспертиза выполненных работ на соответствие требованиям, установленным Договором и предусмотренной им нормативной и технической документации, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления актов сдачи-приемки работ. По итогам проведения экспертизы уполномоченные представители Заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) работ требованиям Договора (далее - Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.4. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке работ, в Заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия выполненных работ требованиям Договора, Заказчик вправе не отказывать в приемке работ, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Подрядчиком.

7.5. Заказчик оставляет за собой право, помимо проверки отдельных видов работ, осуществить экспертизу 100% выполненных работ требованиям, установленным Договором и предусмотренной им нормативной документации.

7.6. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия работ условиям Договора Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.3. Договора.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Соглашений к Договору. Все приложения и Соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Соглашения вступают в силу с момента подписания Сторонами.

9.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством;

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Договора по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества и соответствующих требованиям Заказчика, фактически оказанных на момент расторжения Договора.

9.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации, исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.6. Изменение существенных положений настоящего Договора не допускается.

9.7. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ с применением материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в Заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10.3. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор составлен на основании положений документации и протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме от ____ года № ___________ в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2021 года.

11.3. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 11.2 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ШПТО ГХ Юридический и почтовый адрес: 140700, Московская область. г. Шатура, Конный проезд, д. 7. ИНН 5049003153 КПП 504901001 ОГРН 1025006470796 БИК 044525974 р/с 40602810100000000129 к/с 30101810145250000974 АО «Тинькофф Банк» Тел. 8-49645-21530 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ /В.Н. Окорков/ | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к Договору № ___ от «___»______2020 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение реконструкции водопроводных сетей ул. Калинина (Ø100 мм, 550 п.м.)

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Реконструкция (замена) водопроводной сети МО, г. Шатура, ул. Калинина, Ду 100, длиной 700м. |
|  | Место выполнения работ, адрес, объект, помещение | МО, г. Шатура, ул. Калинина, от колодца в районе ж/дома № 25 до ж/дома №55-57. |
|  | Срок выполнения работ | в течении 60 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Описание объекта и его технического состояния | Водопроводная сеть находится в эксплуатации с 1962 года. Выполнена в одну нитку из стальных труб условным диаметром 50-100мм, глубина заложения h=1,8-2,0метра. Колодцы, камеры на водопроводной сети выполнены из ж/б изделий с установкой в них запорной арматуры, пожарные гидранты отсутствуют. Техническое состояние: 100% физический износ. |
|  | Общее описание выполняемых работ | Прокладка водопроводной сети Ду 100 от колодца в районе ж/дома № 25 до ж/дома №55-57. МО, г. Шатура, ул. Калинина, длиной 550м. выполняется полиэтиленовыми трубами ПЭ100SDR17,6-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 (в бухте 50м). Выполнить следующие работы в соответствии с исполнительной схемой и деталировкой колодцев: 1. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК1 у ж/дома №25. Отключить действующий трубопровод холодного водоснабжения (выполняется силами ШПТО ГХ по предварительному запросу исполнителя работ). Произвести замену задвижки ДУ100 – 1шт. Включить действующий трубопровод холодного водоснабжения (выполняется силами ШПТО ГХ по предварительному запросу исполнителя работ). Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологическое отверстие в стенке колодца. По исполнительной схеме приступить к выполнению земляных работ механизированным способом с учетом требований сторонних организаций, имеющих инженерные коммуникации в зоне работ. Ввести окончание полиэтиленового трубопровода ПЭ100 SDR17-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 для питьевого водоснабжения в подготовленное технологическое отверстие и с помощью фланцевой компрессионной муфты ПНД 110*4" соединить трубопровод с ответным фланцем ДУ100 установленной задвижки. Произвести заделку технологического отверстия, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК1. (Деталировка колодца по исполнительной схеме А). 2. Произвести прокладку основного трубопровода полиэтиленовой трубой ПЭ100 SDR17-110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 на глубине существующего трубопровода, (старый трубопровод подлежит демонтажу), соединение трубопроводов выполнять компрессионной муфтой ПНД 110 по всей длине трубопровода. 3. В т.1-2 для изменения конфигурации прокладываемого трубопровода использовать отвод 900 компрессионный ПНД 110. 4.В месте пересечения с автомобильными дорогами установить защитные футляры трубой ПЭ 100 SDR 17 Дн225 в количестве 3 шт, и протяженностью в соответствии со схемой. 5. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК2 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 26. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. На трубопровод ПНД110 установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 3шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 3шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК2. (Деталировка колодца по исполнительной схеме Б). 6. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК3 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 40. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Выполнить монтаж основания пожарного гидранта ППДФ ДУ100. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. Фланцевые части ППДФ соединить с трубопроводом ПНД110 при помощи фланцевых компрессионных муфт ПНД 110*4". На трубопровод ПНД110 в свободном месте установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 2шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 2шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить пожарный гидрант подземный стальной 1500 мм Ру10. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК3. (Деталировка колодца по исполнительной схеме В). 7. Демонтировать ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК4 диаметром 1,0м, высотой 1,8м из сборного железобетона в районе ж/д 54. Демонтировать участок стального трубопровода ДУ100 в колодце. Расширить технологические отверстия в стенке колодца. Новый трубопровод ПНД проложить по оси демонтированного трубопровода. На трубопровод ПНД110 установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 " в количестве 2шт. Выполнить монтаж кранов типа КШ латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг на установленных хомутах в количестве 2шт. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины, трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1", а со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). Произвести заделку технологических отверстий, дополнительно заделать места ввода трубопроводов абонентов и иные сквозные дефекты в стенке колодца. Установить ж/б плиту перекрытия существующего водопроводного колодца ВК4. (Деталировка колодца по исполнительной схеме Г). 8. При достижении точки 3 на исполнительной схеме, соединить новый трубопровод ПНД 110 со старым стальным разъемным соединением при помощи муфт ПФРК (со стороны ПНД с помощью фланцевой компрессионной муфты ПНД 110*4", со стороны стального трубопровода муфтой ПФРК ДУ100 (99-118) РУ16) 9. При прокладке основного трубопровода и обнаружении врезок на абонентов, выполненных безколодезным исполнении, одновременно выполнять монтаж безколодезных врезок комплектами для безколодезных подключений с кранами подземного исполнения диметром кранов не более 32мм, и с выводом под ковер в местах подвода существующих трубопроводов от абонентов в соответствии со схемой. Общее количество безколодезных подключений по схеме 18 шт. (В точке подключения расширить котлован для монтажа комплекта, установить хомут врезной с системой герметизации типа haku 110 х 1 1/4 ". Выполнить монтаж вентиля домового подключения типа hawle 2800 на установленном хомуте. Соединить существующие трубопроводы абонентов с кранами при помощи отрезков необходимой длины трубой ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16. Присоединение со стороны установленных кранов выполнить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/НР1"(при необходимости использовать переходную футорку НР32/ВР25), со стороны абонента (в случае стальных трубопроводов ДУ20-32 произвести нарезку резьбы и присоединить комбинированной соединительной муфтой ПНД 25/ВР3/4-1 1/4", в случае трубопроводов ПНД 20-32 присоединить комбинированной компрессионной муфтой 25/20-32). 10. Выполнить промывку трубопроводов после монтажа. 11. Провести гидравлические испытания трубопровода. 12.Произвести обратную засыпку и планировку территории механизированным способом, восстановить асфальтовое и щебеночное покрытие, по местам указанным в схеме. Полная детализация выполняемых работ указана в локально сметном расчете |
|  | Цель выполнения работ | Замена участка водопроводной сети условным диаметром 100 мм. протяженностью 550 п. м. ул. Калинина г. Шатура (с безколодезными врезками) Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей холодной водой. |
|  | Требования к порядку выполнения | 1.Подрядчик получает ордер на право производства земляных работ. 2.Подрядчик готовит план земляных работ, согласовывает его с лицами собственниками (арендаторами) земельных участков расположенными в зоне проведения работ, с лицами, чьи сети инженерно-технического обеспечения которых находятся в зоне проведения работ. 3.Работы выполняются в строгом соответствии: - Исполнительной схемой; - Техническим условиям на производство такого вида работ; - Технологическим регламентам; - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - требованиям инструкций по монтажу и паспорту; - условиям контракта. 4.Глубина заложения трубопровода не должна быть менее глубины заложения существующего трубопровода. 5.Отклонение оси вновь прокладываемого трубопровода в плане от оси по исполнительной схеме не должно превышать более 1 метра. 6.В месте пересечения водопровода с автодорогами предусмотреть прокладку водопровода в защитных футлярах. 7.Работы выполняются с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения абонентов. Переврезка осуществляется в рабочее время в присутствии эксплуатирующей компании. 8.Ограждение мест производства работ должно быть обеспечено на всех этапах производства работ, в том числе освещение. 10.Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и при необходимости, аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. |
|  | Требования к применяемым материалам | При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. |
|  | Условия проведения работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил. Сводов правил по проектированию и строительству. Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда. Правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации. Инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |
|  | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать: - цели выполнения работ; - требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |
|  | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: - Акты приемки выполненных работ по форме КС-2. - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, - Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - исполнительные схему, план, профиль, деталировку колодцев и мест установки ПГ. (как в бумажном, так и в электронном виде в формате dwg. Версия не выше2010г) - акты освидетельствования скрытых работ и фотографический материал всего хода исполнения работ по контракту в электронном виде в любом формате. - паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы. - акты гидравлического испытания. - акты промывки трубопроводов. - документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости). - Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование. |
|  | Порядок оплаты дополнительных работ (внесения изменения), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | При заключении договора по результатам конкурентной закупки Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. Преддоговорные переговоры проводятся: - по снижению цены договора без изменения остальных условий договора; - по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора; - по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг). |
|  | Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 2 года, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |

Приложение №1 к Техническому заданию: Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1. | Фланцевое соединение компрессионное 110х4" мм |  | Материал: | ПНД-сталь (ПНД) |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | водоснабжение, газоснабжение |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр (Ду): | 100 |  | мм |
|  |  |  | Номинальное давление: | 10-16 |  | атм |
| 2. | Труба ПЭ 100 SDR 17,6 Дн110 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 110 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 6,3 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 17,6 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | В бухте по 50 п.м. |  | - |
| 3 | Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2,3 Ру16 напорная 40C ГОСТ 18599-2001 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 25 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | +0,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 16 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 2,3 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | +0,7 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 11 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | бухта по 100п.м. |  | - |
|  |  |  | Масса нетто | 16,9 |  | кг |
| 4. | Муфта компрессионная 110 ПНД |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 110 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 5. | Подставка гидранта ППДФ100х100 |  | Диаметр присоединительный к трубопроводу | 100 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | 400 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см2 |
|  |  |  | Материал | сталь |  | - |
|  |  |  | Среда рабочая | пресная вода |  | - |
|  |  |  | Температура раб очей среды | До 50 |  | °C |
|  |  |  | Диаметр ствола, мм | 200 |  | мм |
| 6. | Хомут врезной с системой герметизации haku 110 х 1 " (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | для врезки ответвления трубы от магистрального трубопровода |  | - |
|  |  |  | Диаметр трубы (OD), мм | 110 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | Резьбовое ВР 1" |  | дюйм |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, |  | бар |
| 7. | Гидрант пожарный подземный сталь 1500 мм Ру10 красный ГОСТ 53961-2010 |  | Материал гидранта | Сталь |  | - |
|  |  |  | Высота | 1500 |  | мм |
|  |  |  | Вес | 62 |  | кг |
|  |  |  | Рабочее давление | 1 (10) |  | МПа (гкс/см²) |
|  |  |  | Внутренний диаметр корпуса | 100/125 |  | мм |
|  |  |  | Ход клапана | 24-30 |  | мм |
|  |  |  | Люфт клапана в опоре по оси при открытом гидранте не более | 0,4 |  | мм |
|  |  |  | Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, не более | 1,2*10³ |  | с²м³ |
| 8. | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 |  | Крупная фракция | 40-70 |  | мм |
|  |  |  | Прочность на сжатие | 300 до 800 |  | кГс/см2 |
|  |  |  | Минимальное водопоглощение, не превышающее | 1-2,2 |  | %. |
|  |  |  | Истираемость | 0,3-0,8 |  | г/см2 |
|  |  |  | Пористость | не выше 7,5 |  | %. |
| 9. | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм |  | Диаметр Ду . | 100 |  | мм |
|  |  |  | Давление Ру | 16 |  | бар |
|  |  |  | Управление | Ручное |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда | вода, пар |  | - |
|  |  |  | Темп. рабочей среды | до +225 |  | °С |
|  |  |  | Темп. окружаущей среды | от -40 до +40 |  | °С |
|  |  |  | Строительная длина L | 280 |  | мм |
|  |  |  | Строительная высота H | 470 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | фланцевое |  | - |
|  |  |  | Направление рабочей среды | Любое |  | - |
|  |  |  | Количество отверстий | 8 |  | шт |
|  |  |  | Полный средний срок эксплуатации | 10 |  | лет |
|  |  |  | Вес | 45 |  | кг |
| 10. | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 НР/ВР рычаг |  | Диаметр Ду . | 25 |  | мм |
|  |  |  | Давление Ру | 16 |  | бар |
|  |  |  | Управление | Ручное |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда | вода |  | - |
|  |  |  | Темп. рабочей среды | -10 до +90 oC |  | °С |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |  | - |
|  |  |  | Размер резьбы | G1" |  | дюйм |
|  |  |  | Направление рабочей среды | Любое |  | - |
|  |  |  | Класс герметичности затвора | А по ГОСТ P 54808-2011 |  | - |
|  |  |  | Полный средний срок эксплуатации | 25 |  | лет |
| 11. | Хомут врезной с системой герметизации haku 110 х 1 1/4" (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | для врезки ответвления трубы от магистрального трубопровода |  | - |
|  |  |  | Диаметр трубы (OD), мм | 110 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение | Резьбовое ВР 1 1/4" |  | дюйм |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, |  | бар |
| 12. | Вентиль домового подключения hawle 2800 (или эквивалент) |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Рабочая среда: | Вода, питьевая вода |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр: | 32 |  | мм |
|  |  |  | Присоединение 1 | НР 32 (1 1/4") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Присоединение 2 | ВР 25 (1") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16 |  | бар |
| 13. | Шток телескопический с резьбовым подключением, для вентилей dn 3/4" - 2" |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Модель: | Телескопический |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр управляемого крана DN: | 20 - 50 (3/4" - 2") |  | мм (дюйм) |
|  |  |  | Длинна телескопического штока RD (м) | 1,3-1,8 |  | м |
|  |  |  | Защитная труба: | ПЭ |  | - |
| 14. | Универсальная опорная плита ковера задвижки |  | Материал: | Полимерно-песчаная композиция методом горячего пресования |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначена для установки на них коверов |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр | 270 |  | мм |
|  |  |  | Высота | 20 |  | мм |
|  |  |  | Масса | 0,65 |  | кг |
|  |  |  | Механическая прочность | 20,3 |  | Мпа |
|  |  |  | Морозостойкость | F200 |  | - |
| 15. | Ковер для вентильных задвижек dn 20 - 63 |  | Материал: | Чугун |  | - |
|  |  |  | Модель: | Для вентильных задвижек |  | - |
|  |  |  | Диаметр управляемого крана | 20-50 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр ковера | 77/190 |  | мм |
|  |  |  | Высота крышки | 20 |  | мм |
|  |  |  | Высота ковера | 250 |  | мм |
| 16. | Отвод компрессионный ПЭ Дн 110х90гр Ру10 напорный |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 110 |  | мм |
|  |  |  | Тип устройства: | напорный |  | - |
|  |  |  | Температура рабочей среды | От 0 до +40 |  | 0С |
| 17. | Муфта ПЭ НР Дн 25х1" Ру12,5 напорная компрессионная |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр наружной резьбы | 1 |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 12,5 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 18. | Муфта ПЭ ВР Дн 25х3/4 - 1 1/4" напорная компрессионная |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр внутренней резьбы | ¾ - 1 1/4 |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 12,5 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | от 0 до +40 |  | °C |
| 19. | Болт стальной М18х90 ГОСТ 7798-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 18 |  | метрическая |
|  |  |  | Длина болта | 90 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одного болта | 0,23 |  | кг |
| 20. | Болт стальной М16х70 ГОСТ 7798-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 16 |  | метрическая |
|  |  |  | Длина болта | 70 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одного болта | 0,145 |  | кг |
| 21. | Гайка стальная М16 ГОСТ 5915-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 16 |  | метрическая |
|  |  |  | Размер "под ключ" | 24 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одной гайки | 0,038 |  | кг |
| 22. | Гайка стальная М18 ГОСТ 5915-70 |  | Материал: | Сталь |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Предназначены для крепежа деталей трубопровода, строительных конструкций, механизмов и др. |  | - |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 18 |  | метрическая |
|  |  |  | Размер "под ключ" | 27 |  | мм |
|  |  |  | Ориентировочная масса одной гайки | 0,053 |  | кг |
| 23. | Прокладка фланцевая резиновая ТМКЩ плоская Ду 100 ГОСТ 15180-86 |  | Материал: | Резина ТМКЩ |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр | 100 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр прокладки | 106 |  | мм |
|  |  |  | Толщина прокладки | 4 |  | мм |
| 24. | Прокладка фланцевая резиновая ТМКЩ плоская Ду 200 ГОСТ 15180-86 |  | Материал: | Резина ТМКЩ |  | - |
|  |  |  | Сфера применения: | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | - |
|  |  |  | Условный диаметр | 200 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр прокладки | 216 |  | мм |
|  |  |  | Толщина прокладки | 4 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 1000 |  | мм |
|  |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие по ГОСТ 66701-84 | В15 М200 |  | Кг/см2 |
|  |  |  | Класс бетона по морозостойкости | F50 |  | - |
|  |  |  | Водопоглощение | 4 |  | % |
|  |  |  | Армирование | Сетка Вр-1 d4-5 шаг 200 |  | - |
|  |  |  | Отклонение геометрических параметров | ±5 |  | мм |
| 25. | Муфта чугун соединительная Ду 100 (Дн 99-118) Ру16 L=120мм ПФРК |  | Инженерная система | Водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Диаметр условный | 100 |  | мм |
|  |  |  | Строительная длина | 120 |  | мм |
|  |  |  | Диапазон соединяемых диаметров | 99-118 |  | мм |
|  |  |  | Материал | Чугун |  | - |
|  |  |  | Тип | Соединительная |  | - |
| 26. | Труба ПЭ 100 SDR 17 Дн225 |  | Сфера применения: | Холодное водоснабжение, |  | - |
|  |  |  | Геометрические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | ПЭ100 |  | - |
|  |  |  | Наружный диаметр: | 225 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение диаметра: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Давление | 10 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Толщина стенки: | 9,6 |  | мм |
|  |  |  | Допустимое отклонение толщины стенки: | 1,5 |  | мм |
|  |  |  | SDR: | 17 |  | - |
|  |  |  | Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |  | - |
|  |  |  | Максимальная температура: | 40 |  | °C |
|  |  |  | Рабочая температура: | 20 |  | °C |
|  |  |  | Форма поставки: | отрезки по 12 п.м. |  | - |
| 27. | Футорка латунь никель переходная Ду 32х25(НР 11/4"х ВР 1") |  | Сфера применения: | для создания разъемных соединений на трубопроводах холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнений изделия |  | - |
|  |  |  | Материал: | CW617N (ЛС 59-2) |  | - |
|  |  |  | Диаметр | 32х25 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр резьб | НР 11/4"х ВР 1" |  | дюйм |
|  |  |  | Давление | 25 |  | кгс/см² |
|  |  |  | Температура рабочей среды | до +150 |  | °C |
|  |  |  | Тип резьбы | трубная цилиндрическая |  | - |

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) - далее – «Инструкция»:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» (далее – «Сведения о товаре») должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, СНиП и т.д.:

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, соответствующие требованиям заказчика, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». При представлении сведений о качественных характеристиках и конкретных показателях используемых при выполнении работ, оказании услуг товаров, материалов и конструкций или поставляемых товаров, материалов и конструкций в соответствии с Приложением №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» в составе заявки на участие в настоящей закупке участником закупки должны быть представлены сведения по каждой качественной характеристике и по каждому конкретному показателю используемого товара, материала и конструкции, требования к которым предъявляются по совокупности требований документации о закупке, технического задания, входящего в состав документации о закупке, а также Приложения №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа, марки, сорта и т.п.) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе». При этом, вид (тип, марка, сорт и т.п.) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение №1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» могут быть указаны в графах «Наименование товара» и/или «Требуемое значение».

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений. Участник закупки, подавший заявку на участие в настоящей закупке, но не указавший и/или некорректно указавший хотя бы одну качественную характеристику (конкретный показатель) используемых при выполнении работ товаров, материалов и конструкций или поставляемых товаров, материалов и конструкций не допускается к участию в закупке, а его заявка признается несоответствующей требованиям документации о закупке. Под некорректным указанием качественной характеристики (конкретного показателя) понимается качественная характеристика (конкретный показатель), не соответствующая требованиям соответствующего ГОСТа и раздела проектной документации, определяющих требуемые качественные характеристики (конкретные показатели) товаров, материалов и конструкций, а так же не соответствие данной качественной характеристики (конкретного показателя) совокупно взятым требованиям Заказчика к характеристикам товаров, материалов и конструкций, в том числе в случае, если данная характеристика (конкретный показатель) противоречит прочим указанным участником закупки качественным характеристикам (конкретным показателям). Данное противоречие может следовать исходя из физического понимания данной качественной характеристики (конкретного показателя), а также норм и правил ее определения по требованиям ГОСТов, технического задания, входящего в состав документации о закупке, а также Приложения №1 к Техническому заданию. Под «качественными характеристиками товара (материала)» понимаются показатели, определяющие перечень свойств, характеризующих товар (материал).

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении «Сведений о товарах» слева от числового значения показателя. Указание символов «<», «≤» и/или слов «не менее», «не ниже» для значения показателя отрицательного числа означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой) или равному указанного. Указание символов «>», «≥» и/или слов «не более», «не выше» для значения показателя отрицательного числа означает требование значения, ниже (находящегося левее на числовой прямой) или равному указанного. Участник не вправе вносить изменения в обозначениях, содержащихся в столбцах «Наименование товара» и «Требуемый параметр» так как именно указанные товары определены Заказчиком как необходимые, и именно по требуемым Заказчиком показателям требуется указание конкретных значений, отражающих требуемые качественные характеристики товаров, материалов и конструкций. Также не могут быть изменены единицы измерения каждого показателя, указанные в Приложении № 1 к Техническому Заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме». Внесение любых изменений в указанные в данном абзаце наименования влекут за собой признание заявки участника несоответствующей документации и подлежат отклонению. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (обозначений, знаков, союзов, слов и т.п.), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться и должен быть представлен в неизменном виде, включая использование символа, за исключением случаев, когда значение какого-либо требуемого параметра указанное с использованием символа «[ ]» не нормируется (отсутствует) соответствующим нормативно-техническим документом для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., участник закупки в таком случае должен указать «не нормируется» или поставить прочерк для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в противном случае предложение участника закупки будет расценено как не достоверное. В случае, если значения или диапазоны значений параметра, а также «Наименования товаров» указаны с использованием символа «запятая», союза «и», участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя (-ей) или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемый параметр или требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. В случае, если требуемый параметр сопровождается знаком 1 (первая степень), то участник должен указать значение требуемого параметра с использованием уточняющих слов, знаков, обозначений и т.п. При этом, числовые значения параметра подлежат уточнению и представлению Участником для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в противном случае предложение участника закупки будет расценено как не достоверное. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным Документацией. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т. ч. следующие слова (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», «может», «менее», «более», «должен», «должен быть», «превышает», «не превышает», «больше», «не больше» «меньше» «свыше», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «от», «до», «не ранее», «ранее», «не темнее», «темнее», «не позднее», «позднее», «не меньше», «допускается», «не допускается» то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение (фракция материала). Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Приложение №2

к Договору № ___ от «___»______2020 года

Локально-сметный расчет

(прикладывается отдельным файлом)

Приложение №3

к документации запроса котировок

Форма согласия участника закупки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

(при наличии)

В комиссию ЗАКАЗЧИКА

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку ______________ для нужд Муниципального унитарного предприятия «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства»

| Наименование участника: |  | ИНН |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юр. адрес |  | КПП |  |
| Почтовый адрес |  | БИК |  |
| Телефон: |  | Р/ счет № |  |
| Факс: |  | Кор/счет |  |
| E-mail: |  | Банк участника |  |
| Контактное лицо |  |  |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы выражаем свое согласие на поставку _____________, которая является предметом запроса котировок в электронной форме (Реестровый номер:_________)  на условиях извещения и документации, а так же на условиях, которые представлены в настоящем согласии.

В цену договора, которая будет предложена нами в ходе запроса котировок в электронной форме, включаются все наши расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе:

| Стоимость товара, который является предметом запроса котировок в электронной форме (Реестровый номер:_________) | Да/нет |
| --- | --- |
| Налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, , расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара. | Да/нет |

то есть цена, указанная нами в ходе запроса котировок является окончательной.

Мы сообщаем Вам, что на основании действующего законодательства применяем (выбрать соответствующее, лишнее удалить):

А) Общую систему налогообложения

Б) Упрощенную систему налогообложения

Описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик представлено в приложении № 1 к настоящему согласию участника закупки.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011г. №223 — ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридических лиц», «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» и иными законодательными актами.

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы обязуемся  полностью, качественно, своевременно выполнить все обязательства указанные в проекте договора, в извещении и документации о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления  договора настоящее согласие будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что проведение Заказчиком запроса котировок в электронной форме и  представление нами согласие не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств, кроме установленных в настоящем согласии и закупочной документации.

В случае если при заявлении цены договора, нами не были учтены какие-либо расходы по исполнению договора, мы обязуемся поставить товар по договору в полном объеме согласно технического задания Заказчика за указанную в ходе запроса котировок цену  договора.

Мы выражаем свое согласие на внесение данных о предмете договора, цене договора, иной информации и документов в реестр договоров, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки", а так же данные участника закупки в случае признания его победителем, и заключения с таким участником договора по результатам закупки, а именно сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):

в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (включая номер телефона и адрес электронной почты), информация о его отношении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении индивидуального предпринимателя, физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (включая номер телефона и адрес электронной почты) и идентификационный номер налогоплательщика.

Для индивидуального предпринимателя и физического лица: Я, ___________________, согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, и уничтожение моих персональных данных.

Мы, приложением к данному согласию, прилагаем следующие документы:

Приложение №1 -  Описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик.

______________                _____________________  ____________________________

Должность	                        Подпись		Расшифровка подписи полностью

«_____»_______________2020 г.

М.П.

Приложение №3

к документации запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена Договора (далее - НМЦ) определена Заказчиком.

Метод определения НМЦ: локально-сметный расчет

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 398 204 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч двести четыре) рубля 99 копеек.