«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Ногинсктрастинвест»

____________Н.Ю. Князева

«____» ___________20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 09082021

на ремонт асфальтного покрытия

Комиссия, в составе: главного  инженера  Кропотова А.С., начальника ПТО Зайцева А.В., начальника МТС  Васильева П.К., произвела обследование места проведения работ по укладке асфальта и установила необходимость выполнения следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Электроугли, ул. Парковая д.№№12,4 |  |  |  |
| 1. | Выравнивание щебня ручным способом | м3 | 0,03 |
| 2. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 9,45 |
| г. Электроугли, ул. Парковая д.№№39,28 |  |  |  |
| 3. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,04 |
| 4. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 6,84 |
| г. Электроугли, ул. Парковая д.№№33 |  |  |  |
| 5. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,03 |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 4,3 |
| г. Электроугли, ул. Гаражная тротуар |  |  |  |
| 7. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 4,14 |
| г. Электроугли, ул. Гаражная проезжая часть |  |  |  |
| 8. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 16 |
| г. Электроугли, ул. Школьная и ул. Советская |  |  |  |
| 9. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,03 |
| 10. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 5,94 |
| г. Электроугли, ул. Центральная д.№2а |  |  |  |
| 11. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,2 |
| 12. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 16,6 |
| с. Кудиново, Магазин |  |  |  |
| 13. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,21 |
| 14. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 14,59 |
| д. Тимохово, ул. Совхозная д.14 |  |  |  |
| 15. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,11 |
| 16. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 8,04 |
| 17. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 6 |
| г. Электроугли, ул. Центральная д.№5 |  |  |  |
| 18. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,05 |
| 19. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 24,61 |
| 20. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 6 |
| г. Электроугли, ул. Центральная д.№6 |  |  |  |
| 21. | Выравнивание щебня под уровень | м3 | 0,4 |
| 22. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 108 |
| 23. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 6 |

Главный инженер                                                                                                               Кропотов А.С.

Начальник ПТО                                                                                                                 Зайцев А.В.

Начальник МТС                                                                                                                 Васильев П.К.