- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку расходных материалов для выполнения малоинвазивных вмешательств

Московская область, город Дубна					             		«24» ноября 2021 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка расходных материалов для выполнения малоинвазивных вмешательств.

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса, д. 30.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 840 217,30 рублей (Восемьсот сорок тысяч двести семнадцать рублей 30 копеек) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «25» ноября 2021 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «06» декабря 2021 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «07» декабря 2021 года

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств: не установлен.

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

Главный врач ГАУЗ МО «ДГБ»								А.В. Осипов

- Приложение № 1

к Извещению от «24» ноября 2021 года

- Техническое задание

на поставку расходных материалов для выполнения малоинвазивных вмешательств

1. Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификат соответствия или декларация о соответствии) указываются в товарной накладной или в приложении к ней.

2. Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию запроса котировок в электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Сроки поставки товара – с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.

7. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент мочеточниковый Percuflex, 4,8F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 4,8F и не более 5,2F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 2 | Стент мочеточниковый Percuflex, 6F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 6F и не более 6,5F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 3 | Стент мочеточниковый Percuflex, 6F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 6F и не более 6,5F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 4 | Стент мочеточниковый Percuflex, 7F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 7F и не более 7,5F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 5 | Стент мочеточниковый Percuflex, 7F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 7F и не более 7,5F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 6 | Стент мочеточниковый Polaris Loop, 6F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, в том числе дизурии, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник; наличие двух мягких петель выполненных из материала стента и отсутствие пигтейла для снижения раздражения со стороны мочевого пузыря; материал стента со стороны мочевого пузыря должен быть мягче материала со стороны почки. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и визуальной разметки через каждые 5 см по всей длине стента. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извеления и устройство для позиционирования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 3 |
| 7 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 4,8F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента не менее 4,8F и не более 5,2F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 8 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 6,0F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 6 |
| 9 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 6,0F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. В комплекте нить для извлечения и устройство для позиционерования. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 6 |
| 10 | Стент мочеточниковый с переменной длиной Contour VL, 6Fr, 22-30 см в наборе Sensor-проводник или эквивалент | Стент мочеточниковый в наборе для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. В набор входят стент в комплекте с нитью для извлечения, устройство для позиционирования, проводник и уретеральный катетер. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция материала стента по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и визуальной разметки на пигтейле со стороны мочевого пузыря через каждые два сантиметра. Диаметр стента 6F. Стент переменной длины от 22 до 30 см. Проводник диамтером 0.035" с сердечником из нитинола; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами; 3см мягкий прямой дистальный коничк с гидрофильным покрытием. Уретральный катетер диаметром 6F, длиной 70 см; кончик конусообразный, атравматичный; наличие визуальных маркеров на внешней поверхности катетера; дистальный конец катетера открыт; содержание в материале катетера повышенного количества висмута субкарбоната или другого аналогичного вещества повышающего рентгнеконтрастность катетера. Набор стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 11 | Стент мочеточниковый Contour, 6F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый в наборе для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. В набор входят стент в комплекте с нитью для извлечения и устройство для позиционирования. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента, снижает риск развития стент-ассоциированного синдрома; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция материала стента по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и градуированные маркировки по всей окружности вдоль корпуса стента каждые 5 см. Наличие гидрофильного покрытия обеспечивает более лёгкое заведение стента по проводнику, атравматичную установку в тело пациента и последующее извлечение; снижение риска инкрустации (образования камней на поверхности стента) при длительном стоянии в теле пациента. Наименование товара и размер на упаковке указаны крупным шрифтом для быстрого подбора во время оперативного вмешательства. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. Набор стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 12 | Стент мочеточниковый Contour, 6F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый в наборе для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. В набор входят стент в комплекте с нитью для извлечения и устройство для позиционирования. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента, снижает риск развития стент-ассоциированного синдрома; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция материала стента по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и градуированные маркировки по всей окружности вдоль корпуса стента каждые 5 см. Наличие гидрофильного покрытия обеспечивает более лёгкое заведение стента по проводнику, атравматичную установку в тело пациента и последующее извлечение; снижение риска инкрустации (образования камней на поверхности стента) при длительном стоянии в теле пациента. Наименование товара и размер на упаковке указаны крупным шрифтом для быстрого подбора во время оперативного вмешательства. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. Набор стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 13 | Стент мочеточниковый Contour, 7F, 26 см или эквивалент | Стент мочеточниковый в наборе для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. В набор входят стент в комплекте с нитью для извлечения и устройство для позиционирования. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента, снижает риск развития стент-ассоциированного синдрома; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция материала стента по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и градуированные маркировки по всей окружности вдоль корпуса стента каждые 5 см. Наличие гидрофильного покрытия обеспечивает более лёгкое заведение стента по проводнику, атравматичную установку в тело пациента и последующее извлечение; снижение риска инкрустации (образования камней на поверхности стента) при длительном стоянии в теле пациента. Наименование товара и размер на упаковке указаны крупным шрифтом для быстрого подбора во время оперативного вмешательства. Диаметр стента 7F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. Набор стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 14 | Стент мочеточниковый Contour, 7F, 28 см или эквивалент | Стент мочеточниковый в наборе для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. В набор входят стент в комплекте с нитью для извлечения и устройство для позиционирования. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента, снижает риск развития стент-ассоциированного синдрома; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция материала стента по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Наличие визуального проксимального маркера для контроля позиционирования во время введения стента и градуированные маркировки по всей окружности вдоль корпуса стента каждые 5 см. Наличие гидрофильного покрытия обеспечивает более лёгкое заведение стента по проводнику, атравматичную установку в тело пациента и последующее извлечение; снижение риска инкрустации (образования камней на поверхности стента) при длительном стоянии в теле пациента. Наименование товара и размер на упаковке указаны крупным шрифтом для быстрого подбора во время оперативного вмешательства. Диаметр стента 7F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 27,5 и не более 28,5 см. Набор стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 15 | Мочеточниковая оболочка. Диаметр кожуха 13 Fr, длина 46 см или эквивалент | Мочеточниковая оболочка предназначена для защиты слизистой мочеточника при использовании уретероскопа. Должна состоять из 2-х компонентов - внешнего кожуха и внутреннего дилататора. Дилататор должен присоединяться к кожуху при помощи замка фиксирующегося после полного погружения дилататора в кожух. Замок должен открываться при помощи единичного нажатия, должен позволять манипуляции одой рукой. Поверхность кожуха должна быть гидрофильной для облегчения установки и снижения риска травматизации окружающих тканей. Должна быть армирована стальной пружиной изнутри для придания необходимой эластичности и жесткости при проведении через изгибы мочеточника. Дилататор должен быть разной жесткости на конце и в основной части. Основная часть выполнена из жесткого материала облегчающего установку. Кончик должен быть эластичным с сужающимся диаметром для снижения травмирования мочеточников при установке. Кончик дилататора должен содержать высоконтрастные вещества для точного контроля погружении. Внутренний диаметр кожуха в диапазоне от 11 до 11,5 Fr, внешний диаметр в диапазоне от 13 до 13,5 Fr. Длина кожуха в диапазоне от 46 до 47 см. Должен поставляться в стерильной упаковке, наличие инструкции на русском языке в каждой упаковке. |  | Шт. | 2 |
| 16 | Мочеточниковая оболочка. Диаметр кожуха 14 Fr, длина 46 см или эквивалент | Мочеточниковая оболочка предназначена для защиты слизистой мочеточника при использовании уретероскопа. Должна состоять из 2-х компонентов - внешнего кожуха и внутреннего дилататора. Дилататор должен присоединяться к кожуху при помощи замка фиксирующегося после полного погружения дилататора в кожух. Замок должен открываться при помощи единичного нажатия, должен позволять манипуляции одой рукой. Поверхность кожуха должна быть гидрофильной для облегчения установки и снижения риска травматизации окружающих тканей. Должна быть армирована стальной пружиной изнутри для придания необходимой эластичности и жесткости при проведении через изгибы мочеточника. Дилататор должен быть разной жесткости на конце и в основной части. Основная часть выполнена из жесткого материала облегчающего установку. Кончик должен быть эластичным с сужающимся диаметром для снижения травмирования мочеточников при установке. Кончик дилататора должен содержать высоконтрастные вещества для точного контроля погружении. Внутренний диаметр кожуха в диапазоне от 12 до 12,5 Fr, внешний диаметр в диапазоне от 14 до 14,5 Fr. Длина кожуха в диапазоне от 46 до 47 см. Должен поставляться в стерильной упаковке, наличие инструкции на русском языке в каждой упаковке. |  | Шт. | 1 |
| 17 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 4 проволоки, с наконечником 5 см, длина 90 см; диаметр 3,0 Fr; диаметр корзинки 11 мм или эквивалент | Захват типа "корзинка" для удаления камней, стальной. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. С целью повышения эффективности литоэкстракции, снижения времени операции, а так же числа рецидивов, должны быть предусмотрены как минимум следующие технологические особенности: нити корзины должны быть спаренными; нити корзины должны быть закручены в спираль; количество пар нитей - не менее 4х; наличие нитевидного кончика длиной не менее 5 см для проведения корзины за камень. Нити корзины должны быть круглыми в сечении или должно быть предусмотрено аналогичное техническое решение обеспечивающее атравматичность. Материал рабочей части корзинки - медицинская сталь. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1 мм; рабочая длина не более 90 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 11 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 18 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 4 проволоки, с наконечником 5 см, длина 90 см; диаметр 3,0 Fr; диаметр корзинки 14 мм или эквивалент | Захват типа "корзинка" для удаления камней, стальной. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. С целью повышения эффективности литоэкстракции, снижения времени операции, а так же числа рецидивов, должны быть предусмотрены как минимум следующие технологические особенности: нити корзины должны быть спаренными; нити корзины должны быть закручены в спираль; количество пар нитей - не менее 4х; наличие нитевидного кончика длиной не менее 5 см для проведения корзины за камень. Нити корзины должны быть круглыми в сечении или должно быть предусмотрено аналогичное техническое решение обеспечивающее атравматичность. Материал рабочей части корзинки - медицинская сталь. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1 мм; рабочая длина не более 90 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 14 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 19 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 3 проволоки, с наконечником 5 см, длина 120 см; диаметр 2,4 Fr; диаметр корзинки 11 мм или эквивалент | Захват типа "корзинка" для удаления камней, стальной. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. С целью повышения эффективности литоэкстракции, снижения времени операции, а так же числа рецидивов, должны быть предусмотрены как минимум следующие технологические особенности: нити корзины должны быть спаренными; нити корзины должны быть закручены в спираль; количество пар нитей - не менее 3х; наличие нитевидного кончика длиной не менее 5 см для проведения корзины за камень. Нити корзины должны быть круглыми в сечении или должно быть предусмотрено аналогичное техническое решение обеспечивающее атравматичность. Материал рабочей части корзинки - медицинская сталь. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 0,8 мм; рабочая длина не более 120 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 11 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 20 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней ZeroTip, 3Fr, 90 см, 12 мм или эквивалент | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней. Предназначен для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. Нити корзины должны быть круглыми в сечении, а так же должен отсутсвовать кончик благодаря тому что корзина выполнена из единственной нити путем формирования узелка, или должно быть предусмотрено аналогичное техническое решение обеспечивающее атравматичность. Для обеспечения надежности захвата, литоэкстракции и предотвращения рецидивов количество нитей корзины должно быть не менее 4х. Конструкция рабочего тубуса из полиамида и политетрафторэтилена, или материалов с аналогичными физико-химическими характеристиками, должна позволять работать в сложных анатомических условиях не мешая выдвижению корзины из тубуса. Материал нитей корзины - сплав никеля и титана, или материал с аналогичными физико-химическими свойствами, обсепечаивающий устойчивость корзины к изменению формы. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1 мм; рабочая длина не более 90 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 16 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 21 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней ZeroTip, 3Fr, 120 см, 12 мм или эквивалент | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней. Предназначен для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. Нити корзины должны быть круглыми в сечении, а так же должен отсутсвовать кончик благодаря тому что корзина выполнена из единственной нити путем формирования узелка, или должно быть предусмотрено аналогичное техническое решение обеспечивающее атравматичность. Для обеспечения надежности захвата, литоэкстракции и предотвращения рецидивов количество нитей корзины должно быть не менее 4х. Конструкция рабочего тубуса из полиамида и политетрафторэтилена, или материалов с аналогичными физико-химическими характеристиками, должна позволять работать в сложных анатомических условиях не мешая выдвижению корзины из тубуса. Материал нитей корзины - сплав никеля и титана, или материал с аналогичными физико-химическими свойствами, обсепечаивающий устойчивость корзины к изменению формы. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1 мм; рабочая длина не более 120 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 16 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 22 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней OptiFlex, 120 см или эквивалент | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней. Предназначен для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. Для обеспечения надежности захвата, литоэкстракции и предотвращения рецидивов должны быть предусмотрены как минимум следующие технические характеристики: количество нитей корзины должно быть не менее 4х; наличие на рукоятке механизма, обеспечивающего вращение корзинки вокруг оси не вынимая из эндоскопа; корзинка должна полностью сохранять функциональность, а именно, полное раскрытие, захват, вращение на 360°, при угле изгиба уретероскопа до 270°; диаметр внешнего тубуса корзины не более 1,3F для обеспечения эффективной ирригации. Материал нитей корзины - сплав никеля и титана, или материал с аналогичными физико-химическими свойствами, обсепечаивающий устойчивость корзины к изменению формы. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1,3F; рабочая длина не менее 120 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 11 мм. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 2 |
| 23 | Захват спиралевидный урологический для удаления камней, нитиноловый Stone Cone. Диаметр 7 мм или эквивалент | Захват урологический для удаления камней, нитиноловый. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей, а так же для предотвращения миграции камней из мочеточника в верхние мочевыводящие пути во время литотрипсии. Выполнен в форме спиралевидного конуса или другой формы, позволяющей выполнять указанные функции. Высокая проникающая способность и возможность обходить инородные тела, благодаря наличию нитевидного кончика и способности захвата, при воздействии оператора, выпрямляться в нить или аналогичного технического решения. Кончик должен быть атравматичным. Наличие визуальных маркеров и ренгенконтрастного маркера, позволяющих спозиционировать захват относительно инородного тела под визуальным или рентген контролем. Наличие рукоятки для управления захватом. Должно обеспечиваться свободное прохождение захвата по каналу эндоскопа и мочевыводящим путям благодаря покрытию из политэтрафторэтилена или другого материала с налогичными физическими свойствами. Диаметр захвата не менее 6 мм и не более 8 мм. Захват должен быть предназначен для работы с гибкими уретерореноскопами: внешний диаметр тубуса не более 3 мм, рабочая длина не менее 115 см. Стерильный. Одноразовый. |  | Шт. | 1 |
| 24 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней Dakota 8 мм или эквивалент | Захват типа «корзинка» нитиноловый для удаления камней состоит из проволочного стержня, заключенного в гибкую направляющую диаметром 1.9 Шр, с многожильной, открытой, саморасширяющейся корзинкой на дистальном конце. Длина устройства 120см. Ручка расположена на проксимальном конце, что позволяет открывать и закрывать корзинку. Диаметр открытой корзинки составляет 8мм.Ручка данного устройства оснащена функцией, которая позволяет раскрывать его дистальный конец до большего диаметра, превышающего базовый размер корзинки. Широкое раскрытие для высвобождения больших фрагментов или камней, не проходящих через анатомические структуры. Данная функция регулируется с помощью спускового крючка, расположенного на рукоятке. Она активируется при нажатии на спусковой крючок на дистальном конце рукоятки и предназначена для высвобождения камней или посторонних предметов из корзинки. Устройство для извлечения камней предназначено для введения через рабочий канал эндоскопа, например уретроскопа или нефроскопа, в ходе процедуры эндоскопии. |  | Шт. | 1 |
| 25 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней Dakota 11 мм или эквивалент | Захват типа «корзинка» нитиноловый для удаления камней состоит из проволочного стержня, заключенного в гибкую направляющую диаметром 1.9 Шр, с многожильной, открытой, саморасширяющейся корзинкой на дистальном конце. Длина устройства 120см. Ручка расположена на проксимальном конце, что позволяет открывать и закрывать корзинку. Диаметр открытой корзинки составляет 11мм. Ручка данного устройства оснащена функцией, которая позволяет раскрывать его дистальный конец до большего диаметра, превышающего базовый размер корзинки. Широкое раскрытие для высвобождения больших фрагментов или камней, не проходящих через анатомические структуры.Данная функция регулируется с помощью спускового крючка, расположенного на рукоятке. Она активируется при нажатии на спусковой крючок на дистальном конце рукоятки и предназначена для высвобождения камней или посторонних предметов из корзинки. Устройство для извлечения камней предназначено для введения через рабочий канал эндоскопа, например уретроскопа или нефроскопа, в ходе процедуры эндоскопии. |  | Шт. | 2 |
| 26 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый. Диаметр 6 F. Рабочая длина 70см. На теле катетера нанесены маркеры на расстоянии 10 см друг от друга.На проксимальном конце соединение типа Luer для введения контраста и промывания. Стерильный. Одноразовый. 10 штук в упаковке. |  | Шт. | 5 |
| 27 | Набор для нефростомии комбинированный с двумя пигтейлами Percuflex, стент/катетер диаметром 8,3F (2,8 мм) или эквивалент | Набор для нефростомии с катетером с 2-мя фиксирующими петлями (одина петля фиксируется в почке, другая петля фиксируется в мочевом пузыре) устанавливается чрескожно для обеспечения оттока мочи из почки во внешнюю систему сбора. Катетер оснащен фиксирующими петлями в форме «свиного хвостика», которые помогают закрепить катетер в полости. Поставляется в виде единого стерильного набора, в составе: 1) Стент/Катетер. Диаметр катетера должен быть в диапазоне от 8.0 до 8,3F, длина от втулки до петли в диапазоне от 25 до 26 см, длина от петли до кончика в диапазоне от 24 до 25 см - 1 шт. 2) Троакар-стилет - 1 шт. 3) Канюля металлическая усиливающая с эхогенным кончиком - 1 шт. 4) Колпачок - 1 шт. Для перекрытия внешнего дринажного отверстия катетера при помощи Луэр соединения. Катетер должен быть снабжен фиксирующей нитью проходящей через всю длину катетера по внутреннему каналу. При натягивании нити, «свиной хвостик» должен фиксироваться в скрученной позиции, для предотвращения миграции катетера. Должна быть возможность фиксации нити в натянутом положении при помощи зажимного устройства в проксимальной части. Ключ для фиксации должен предосталяться в наборе. |  | Шт. | 1 |
| 28 | Набор для чрескожного дренирования Percuflex Locking Loop, катетер с кончиком типа Fader Tip, катетер диаметром: 8,3F (2,8 мм) длиной 26см или эквивалент | Набор для нефростомии с катетером с фиксирующей петлей устанавливается чрескожно для обеспечения оттока мочи из почки во внешнюю систему сбора. Катетер оснащен фиксирующей петлей в форме «свиного хвостика», которая помогает закрепить катетер в полости. Кончик катетера должен быть сделан из резорбируемого в моче материала. Резорбируемый кончик обеспечивает атравматичное проведение в процессе установки и после резорбции открывает широкий просвет катетера, увеличивая дренажные способности. Поставляется в виде единого стерильного набора, в составе: 1) Катетер. Диаметр катетера должен быть в диапазоне от 8.0 до 8,3F, длина не более 27 и не менее 25 см - 1 шт. 2) Канюля металлическая усиливающая с эхогенным кончиком - 1 шт. 3) Канюля гибкая усиливающая - 1 шт. Для атравматичного удаления катетера. 4) Колпачок - 1 шт. Для перекрытия внешнего дринажного отверстия катетера при помощи Луэр соединения. Катетер должен быть снабжен фиксирующей нитью проходящей через всю длину катетера по внутреннему каналу. При натягивании нити, «свиной хвостик» должен фиксироваться в скрученной позиции, для предотвращения миграции катетера. Должна быть возможность фиксации нити в натянутом положении при помощи зажимного устройства в проксимальной части. Ключ для фиксации должен предосталяться в наборе. |  | Шт. | 2 |
| 29 | Набор для чрескожного дренирования Percuflex Locking Loop, катетер с кончиком типа Fader Tip, катетер диаметром: 10,3F (3,4 мм) длиной 27 см или эквивалент | Набор для нефростомии с катетером с фиксирующей петлей устанавливается чрескожно для обеспечения оттока мочи из почки во внешнюю систему сбора. Катетер оснащен фиксирующей петлей в форме «свиного хвостика», которая помогает закрепить катетер в полости. Кончик катетера должен быть сделан из резорбируемого в моче материала. Резорбируемый кончик обеспечивает атравматичное проведение в процессе установки и после резорбции открывает широкий просвет катетера, увеличивая дренажные способности. Поставляется в виде единого стерильного набора, в составе: 1) Катетер. Диаметр катетера должен быть в диапазоне от 10.0 до 10,3F, длина не более 29 и не менее 27 см - 1 шт. 2) Канюля металлическая усиливающая с эхогенным кончиком - 1 шт. Рабочая длина 420 мм, Внешний диаметр 1,85 мм, Внутренний диаметр 1,00 мм 3) Канюля гибкая усиливающая - 1 шт. Для атравматичного удаления катетера. Рабочая длина 420 мм, Внешний диаметр 1,85 мм, Внутренний диаметр 0,6 мм 4) Колпачок - 1 шт. Для перекрытия внешнего дринажного отверстия катетера при помощи Луэр соединения. Катетер должен быть снабжен фиксирующей нитью проходящей через всю длину катетера по внутреннему каналу. При натягивании нити, «свиной хвостик» должен фиксироваться в скрученной позиции, для предотвращения миграции катетера. Должна быть возможность фиксации нити в натянутом положении при помощи зажимного устройства в проксимальной части. Ключ для фиксации должен предосталяться в наборе. |  | Шт. | 2 |
| 30 | Набор для нефростомии Jinro с катетером типа пигтейл, диаметром: 8,3F (2,8 мм); длиной: 23 см или эквивалент | Набор для нефростомии Jinro с катетером типа пигтейл,который устанавливается чрескожно для обеспечения оттока мочи из почки во внешнюю систему сбора. Диаметр катетера: 8,3F (2,8 мм); длина 23 см. Катетер поставляется в наборе с компонентами для его пошаговой установки, состав набора: 1) Катетер Flexima типа пигтейл, в зоне пигтейла должно быть не менее 8 дринажных отверстий, не менее, чем по 4 с кажой стороны - 1шт. 2) Канюля металлическия усиливающая с эхогенным кончиком – 1 шт 3) Игла диаметром 18ga (1,3мм) с эхогенным кончиком и стилетом – 1 шт 4) Игла диаметром 21ga (0,81мм) с эхогенным кончиком и стилетом – 1 шт 5) Проводник диаметром 0,038 дюймов (0.97мм), с J-образным кончиком, длина 80 см – 1 шт 6) Трубка соединительная с запорным краном для дренажного мешка – 1 шт 7) Расширители фасциальные, размеры 5F (1,7 мм), 6F (2,0 мм), 7F (2,3 мм), 8F (2,7 мм), 9F (3,0 мм), 10F (3,3 мм) - 6 шт 8) Скальпель – 1 шт Набор стерильный, для одноразового использования.Устройства данного набора расположены на поддоне; для дополнительной фиксации изделий внутри поддона используется голубой пенопласт. Поддон обернут самоклеящейся пленкой для защиты изделия. Обернутый поддон помещен в тайвековый /полиэтиленовый пакет вместе с инструкцией по применению. |  | Шт. | 2 |
| 31 | Проводник с покрытием ПТФЭ, с жестким, фиксированным сердечником, J-образным кончиком (3 см), длиной 150 см, диаметром: 0.035" или эквивалент | Проводник стальной для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из стали или материала с аналогичными свойствами для обеспечения проталкиваемости и повышенной ренгенконтрастности; проводник имеет J-образный 3мм атравматичный дистальный кончик; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 142,5 см и не более 147,5 см. Стерильный. Одноразовый. В упаковке не менее 5 штук. |  | Шт. | 1 |
| 32 | Проводник ZIPwire с гидрофильным покрытием, прямым кончиком, стандартным сердечником, длиной 150 см, диаметром: 0,038" или эквивалент | Проводник нитиноловый для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из сплава никеля и титана (нитинол) или материала с аналогичными свойствами для обеспечения стойкости к излому и улучшения управления; проводник имеет гибкий атравматичный дистальный кончик, длина кончика от 2,9 см до 3,0 см; гидрофильное покрытие на всём протяжении проводника для снижения риска повреждения рабочего канала инструмента и снижения риска травмы окружающих тканей пациента. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.038". Длина проводника не менее 145 см и не более 155 см. Стерильный. Одноразовый. В упаковке не менее 5 штук. |  | Шт. | 5 |
| 33 | Проводник Amplatz Super Stiff PTFE, J-образный наконечник, 0.035" или эквивалент | Проводник стальной повышенной жесткости для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из стали или материала с аналогичными свойствами для обеспечения проталкиваемости и повышенной ренгенконтрастности; проводник имеет 7 см гибкий атравматичный дистальный кончик; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами. Дистальный кончик проводника изогнутый, J-образный. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 142,5 см и не более 147,5 см. Стерильный. Одноразовый. В упаковке не менее 5 штук. |  | Шт. | 3 |
| 34 | Проводник нитиноловый Zebra, прямой наконечник, 0.035" или эквивалент | Проводник нитиноловый для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из сплава никеля и титана (нитинол) или материала с аналогичными свойствами для обеспечения стойкости к излому и улучшения управления; проводник имеет 3 см гибкий атравматичный дистальный кончик изготовленный из платины или любого другого рентгенконтрастного материала; внешний кожух проводника выполнен из полиуретана или материала с аналогичными свойствами; полосатая расцветки кожуха обеспечиающая прецизионный контроль за движением проводника; дистальная часть проводника имеет покрытие обеспечивающее улучшенное скольжение по мочевыводящим путям, длина покрытия не менее 60 см. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 145 см и не более 155 см. Стерильный. Одноразовый. В упаковке не менее 5 штук. |  | Шт. | 1 |
| 35 | Проводник нитиноловый Sensor, прямой наконечник, 0,035" или эквивалент | Проводник нитиноловый для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из сплава никеля и титана (нитинол) или материала с аналогичными свойствами для обеспечения стойкости к излому и улучшения управления; проводник имеет 3 см гибкий атравматичный дистальный кончик и 5 см гидрофильное покрытие; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 145 см и не более 155 см. Стерильный. Одноразовый. В упаковке не менее 5 штук. |  | Шт. | 5 |
| 36 | Игла для чрескожного доступа NaviGuide 18Ga 20cm или эквивалент | Игла для чрескожного доступа предназначена для облегчения доступа к почечной лоханке и антеградного продвижения проводников в мочевыводящие пути. Размер иглы, диаметр 18 ga (1,3 мм), длина 20 см. Cостоит из полой наружной канюли и конически сгруппированного троакара с фиксирующей втулкой и эхогенным покрытием. Фиксирующая втулка надежно соединяет иглу и наружнюю канюлю до момента извлечения иглы. Игла в упаковке защищена специальной гильзой предупреждающей возможность получения травмы медицинским персоналом при извлечении её из упаковки. Cодержит регулируемый ползунок с рентгеноконтрастным кольцом, имеет специальную площадку для захвата щипцами или грасперами. Имеет сантиметровые отметки по всей длинне иглы, для контроля глубины проникновения в тело пациента. Может использоваться под рентгеноскопическим или ультразвуковым контролем. При использовани ползунка, рентгеноконтрастное кольцо может помочь при проведении методики «бычий глаз» в ходе рентгеноскопии. Наличие ползкнука, специальной площадки для захвата и отметок помогают выбрать оптимальное и безопастное место прокола на теле пациента, улучшают контроль иглы во время продвижения в тканях, что снижает риски возникновения осложнений, таких как перфорация почки; перфорация мочеточника; геморрагия; постоперационный отек; повреждение сопутствующих тканей и последующего инфекцирования в месте хурургической манипуляции. Поставляется в гермитичной стерильной упаковке. Наличие инструкции на русском языке. |  | Шт. | 2 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «24» ноября 2021 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | НМЦ единицы каждого товара, с НДС, руб. | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик 1 (Исх. № 957-кп от 29.10.2021) |  | Поставщик 2 (Исх. № 124-ЦИт от 29.10.2021) |  | Поставщик 3 (Исх. № 29/10/02-цп от 29.10.2021) |  |  |  |
| 1 | Стент мочеточниковый Percuflex, 4,8F, 26 см | Шт. | 1 | 4 046,00 | 4 046,00 | 4 693,00 | 4 693,00 | 4 497,00 | 4 497,00 | 4 412,00 | 4 412,00 |
| 2 | Стент мочеточниковый Percuflex, 6F, 26 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 3 | Стент мочеточниковый Percuflex, 6F, 28 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 4 | Стент мочеточниковый Percuflex, 7F, 26 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 5 | Стент мочеточниковый Percuflex, 7F, 28 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 6 | Стент мочеточниковый Polaris Loop, 6F, 26 см | Шт. | 3 | 10 850,00 | 32 550,00 | 12 586,00 | 37 758,00 | 11 902,00 | 35 706,00 | 11 779,33 | 35 337,99 |
| 7 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 4,8F, 28 см | Шт. | 1 | 4 693,00 | 4 693,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 5 094,67 | 5 094,67 |
| 8 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 6,0F, 26 см | Шт. | 6 | 4 280,00 | 25 680,00 | 4 964,00 | 29 784,00 | 4 695,00 | 28 170,00 | 4 646,33 | 27 877,98 |
| 9 | Стент мочеточниковый Percuflex Plus, 6,0F, 28 см | Шт. | 6 | 4 280,00 | 25 680,00 | 4 964,00 | 29 784,00 | 4 695,00 | 28 170,00 | 4 646,33 | 27 877,98 |
| 10 | Стент мочеточниковый с переменной длиной Contour VL, 6Fr, 22-30 см в наборе Sensor-проводник | Шт. | 1 | 14 400,00 | 14 400,00 | 16 704,00 | 16 704,00 | 15 796,00 | 15 796,00 | 15 633,33 | 15 633,33 |
| 11 | Стент мочеточниковый Contour, 6F, 26 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 12 | Стент мочеточниковый Contour, 6F, 28 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 13 | Стент мочеточниковый Contour, 7F, 26 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 14 | Стент мочеточниковый Contour, 7F, 28 см | Шт. | 2 | 4 100,00 | 8 200,00 | 4 756,00 | 9 512,00 | 4 497,00 | 8 994,00 | 4 451,00 | 8 902,00 |
| 15 | Мочеточниковая оболочка. Диаметр кожуха 13 Fr, длина 46 см. | Шт. | 2 | 23 000,00 | 46 000,00 | 26 680,00 | 53 360,00 | 25 231,00 | 50 462,00 | 24 970,33 | 49 940,66 |
| 16 | Мочеточниковая оболочка. Диаметр кожуха 14 Fr, длина 46 см. | Шт. | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | 26 680,00 | 26 680,00 | 25 231,00 | 25 231,00 | 24 970,33 | 24 970,33 |
| 17 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 4 проволоки, с наконечником 5 см, длина 90 см; диаметр 3,0 Fr; диаметр корзинки 11 мм. | Шт. | 2 | 15 200,00 | 30 400,00 | 17 632,00 | 35 264,00 | 16 674,00 | 33 348,00 | 16 502,00 | 33 004,00 |
| 18 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 4 проволоки, с наконечником 5 см, длина 90 см; диаметр 3,0 Fr; диаметр корзинки 14 мм. | Шт. | 1 | 15 353,00 | 15 353,00 | 17 809,00 | 17 809,00 | 16 842,00 | 16 842,00 | 16 668,00 | 16 668,00 |
| 19 | Захват типа "корзинка" спиралевидный для удаления камней Gemini, 3 проволоки, с наконечником 5 см, длина 120 см; диаметр 2,4 Fr; диаметр корзинки 11 мм. | Шт. | 1 | 15 353,00 | 15 353,00 | 17 809,00 | 17 809,00 | 16 842,00 | 16 842,00 | 16 668,00 | 16 668,00 |
| 20 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней ZeroTip, 3Fr, 90 см, 12 мм | Шт. | 1 | 26 200,00 | 26 200,00 | 30 392,00 | 30 392,00 | 28 741,00 | 28 741,00 | 28 444,33 | 28 444,33 |
| 21 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней ZeroTip, 3Fr, 120 см, 12 мм | Шт. | 2 | 26 200,00 | 52 400,00 | 30 392,00 | 60 784,00 | 28 741,00 | 57 482,00 | 28 444,33 | 56 888,66 |
| 22 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней OptiFlex, 120 см | Шт. | 2 | 39 000,00 | 78 000,00 | 45 240,00 | 90 480,00 | 42 783,00 | 85 566,00 | 42 341,00 | 84 682,00 |
| 23 | Захват спиралевидный урологический для удаления камней, нитиноловый Stone Cone. Диаметр 7 мм. | Шт. | 1 | 35 300,00 | 35 300,00 | 40 948,00 | 40 948,00 | 38 724,00 | 38 724,00 | 38 324,00 | 38 324,00 |
| 24 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней Dakota 8 мм | Шт. | 1 | 35 300,00 | 35 300,00 | 40 948,00 | 40 948,00 | 38 724,00 | 38 724,00 | 38 324,00 | 38 324,00 |
| 25 | Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней Dakota 11 мм | Шт. | 2 | 35 300,00 | 70 600,00 | 40 948,00 | 81 896,00 | 38 724,00 | 77 448,00 | 38 324,00 | 76 648,00 |
| 26 | Катетер мочеточниковый | Шт. | 5 | 1 540,00 | 7 700,00 | 1 786,00 | 8 930,00 | 1 689,00 | 8 445,00 | 1 671,67 | 8 358,35 |
| 27 | Набор для нефростомии комбинированный с двумя пигтейлами Percuflex, стент/катетер диаметром 8,3F (2,8 мм) | Шт. | 1 | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 728,00 | 6 728,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 296,67 | 6 296,67 |
| 28 | Набор для чрескожного дренирования Percuflex Locking Loop, катетер с кончиком типа Fader Tip, катетер диаметром: 8,3F (2,8 мм) длиной 26см | Шт. | 2 | 6 200,00 | 12 400,00 | 7 192,00 | 14 384,00 | 6 801,00 | 13 602,00 | 6 731,00 | 13 462,00 |
| 29 | Набор для чрескожного дренирования Percuflex Locking Loop, катетер с кончиком типа Fader Tip, катетер диаметром: 10,3F (3,4 мм) длиной 27 см | Шт. | 2 | 6 200,00 | 12 400,00 | 7 192,00 | 14 384,00 | 6 801,00 | 13 602,00 | 6 731,00 | 13 462,00 |
| 30 | Набор для нефростомии Jinro с катетером типа пигтейл, диаметром: 8,3F (2,8 мм); длиной: 23 см | Шт. | 2 | 14 700,00 | 29 400,00 | 17 052,00 | 34 104,00 | 16 125,00 | 32 250,00 | 15 959,00 | 31 918,00 |
| 31 | Проводник с покрытием ПТФЭ, с жестким, фиксированным сердечником, J-образным кончиком (3 см), длиной 150 см, диаметром: 0.035" | Шт. | 1 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 876,00 | 2 876,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 692,00 | 2 692,00 |
| 32 | Проводник ZIPwire с гидрофильным покрытием, прямым кончиком, стандартным сердечником, длиной 150 см, диаметром: 0,038" | Шт. | 5 | 7 400,00 | 37 000,00 | 8 584,00 | 42 920,00 | 8 117,00 | 40 585,00 | 8 033,67 | 40 168,35 |
| 33 | Проводник Amplatz Super Stiff PTFE, J-образный наконечник, 0.035" | Шт. | 3 | 4 620,00 | 13 860,00 | 5 359,00 | 16 077,00 | 5 068,00 | 15 204,00 | 5 015,67 | 15 047,01 |
| 34 | Проводник нитиноловый Zebra, прямой наконечник, 0.035" | Шт. | 1 | 6 820,00 | 6 820,00 | 7 911,00 | 7 911,00 | 7 481,00 | 7 481,00 | 7 404,00 | 7 404,00 |
| 35 | Проводник нитиноловый Sensor, прямой наконечник, 0,035" | Шт. | 5 | 7 500,00 | 37 500,00 | 8 700,00 | 43 500,00 | 8 227,00 | 41 135,00 | 8 142,33 | 40 711,65 |
| 36 | Игла для чрескожного доступа NaviGuide 18Ga 20cm | Шт. | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 640,00 | 9 280,00 | 4 388,00 | 8 776,00 | 4 342,67 | 8 685,34 |
|  |  |  |  |  | 773 915,00 |  | 897 726,00 |  | 849 011,00 |  | 840 217,30 |

Согласно методу сопоставимости рыночных цен (анализа рынка)

НМЦД = 840 217,30 рублей (Восемьсот сорок тысяч двести семнадцать рублей 30 копеек).

- Приложение № 3

к Извещению от «24» ноября 2021 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности товара на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера ____________________________отсутствуют  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….