ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Приобретение бесконтактных дезинфекторов для рук со встроенным инфракрасным термометром, кожного антисептика в МАДОУ д-с №7 № "Семицветик».

- Наименование объекта закупки:

Приобретение бесконтактных дезинфекторов для рук со встроенным инфракрасным термометром, кожного антисептика в МАДОУ д-с №7 № "Семицветик».

- Код по КОЗ:  01.02.08.01.02 - Дезинфектор бесконтактный напольный для рук

01.21.01.02.34.60 - Кожный антисептик

- Код по ОКПД2: 21.20.10.159 - Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

20.20.14.000 - Средства дезинфекционные

- Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 «Семицветик».

- Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок Приобретение бесконтактных дезинфекторов для рук со встроенным инфракрасным термометром, кожного антисептика в МАДОУ д-с №7 № "Семицветик».

- Место поставки товара: 142290, Российская Федерация, Московская область, город Пущино, мкр. «Д», д.6А

- Срок действия Контракта составляет: с момента заключения Контракта до 31 декабря 2020 года (включительно).

- Срок поставки товара: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Доставка осуществляется в рабочие дни, время доставки согласовывается с ответственным лицом от Заказчика не менее, чем за один день до даты доставки.

- Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата товара производится в порядке, предусмотренном Контрактом. Выплата аванса не предусмотрена.

- Источник финансирования: Бюджет городского округа Пущино Московской области.

- Лицевой счет: 31486Ч76560

- Описание объекта закупки:

  - Предложение по качественным характеристикам объекта закупки:

| - № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфектор для рук со встроенным инфракрасным термометром MIRTOO 001TM сенсорный Или эквивалент | Бесконтактный инфракрасный термометр (не медицинский); Диапазон измерения 35.5-42°С, точность не более 0.3°С; ЖК-экран с цветной подсветкой -да Установка настенная, напольная или настольная - да; Объем резервуара – не менее 1300 мл; Работа от 4 АА батареек или от сети 220V Световой индикатор количества антисептика- наличие Световой индикатор замена батареек - наличие | 2 | Штука |
| 2 | Антисептик для рук и водостойких поверхностей CLF 109-5 5 л Или эквивалент | Эффективность Бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная и туберкулоцидная активность в сочетании с про- лонгированным действием (не менее 3-х часов). Область применения: Пищевые производства, организации общественного питания, медицинские и ЛПУ, в медпунктах образовательных, научных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений. | 6 | Штука |

14.  Общие требования к поставке товара:

14.1. Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до места нахождения Заказчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

14.2. Поставщик обязуется   поставить товар с момента заключения Контракта в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке и сроки предусмотренные Контрактом.

14.3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (время местное).

14.4. Поставщик гарантирует качество товара.

14.5. Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность:

-действующими сертификатами, декларациями о соответствии, в которых должны быть отражены:

- номер и дата выдачи качественного удостоверения,

- наименование и адрес изготовителя продукции,

- наименование продукции; показатели качества

- дата изготовления,

- наименование нормативно-технической документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ТУ, СанПиН);

14. 6. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не контрафактным, не фальсифицированным, ранее не использованным, не снятым с консервации (длительного хранения), не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления (производственный и иной брак), либо появляющихся в результате действия или упущения Поставщика при транспортировке, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставляемый товар не должен иметь потертостей, царапин, вмятин и прочих повреждений.

14.7. На момент передачи Заказчику товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

14.8. Товар упаковывают в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для перевозки и хранения данного вида товара.

15. Требования к качеству поставляемого товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

16. Требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, воспитанников и работников учреждения.

17. Требования к упаковке товара:

17.1. Тара, упаковка, маркировка товара должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортировании, соответствовать стандартам, техническим условиям, не должна иметь вмятин, дефектов и следов вскрытия. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке до Заказчика.

| Заказчик: Заведующий МАДОУ д-с №7 «Семицветик» ______________________ (О.В. Першина) | Поставщик: _______________________ (_______________) |
| --- | --- |