Приложение №5

к Договору№________

от _________

Техническое задание

Ремонт и герметизация межпанельных швов здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии №6 городского округа Красноармейск Московской области.

- Предмет договора: Ремонт и герметизация межпанельных швов здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии №6 городского округа Красноармейск Московской области

- КОЗ: 03.02.06.02.06 - Работы по комплексному обслуживанию кровли и фасадов административного здания

- ОКПД: 81.22.12.000: Услуги по чистке и уборке специализированные

- Место выполнения работ: 141292, Московская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, дом 24

- Сроки и время выполнения работ: с даты подписания Договора до 15.08.2021г., согласно утвержденного графика выполнения работ Сторонами.

- Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 4 785 716,00 (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей, 00 копеек.

Включает в себя стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, конструкций, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Договору, оплату всех сопутствующих Работ, в том числе затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных, подготовительных работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей Российской Федерации.

- Объем предоставления гарантии на результат работ:

Срок гарантии качества на результат выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящего Договора, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

Подрядчик гарантирует достижение результата Работ, указанным в технической документации показателям и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока.

В период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет проводить необходимый гарантийный Ремонт, устранение недостатков (дефектов) в выполненной Работе и иные требования Заказчика, предусмотренные настоящим Договором. Необходимый ремонт и устранение недостатков (дефектов) в выполненной Работе в период гарантийного срока осуществляется силами Подрядчика с выездом его представителя на место объекта Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой заявки от Заказчика.

- Требования к качеству, техническим характеристикам, материалам, используемым при выполнении работ:

Работы по объекту  необходимо выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП); сводами правил (СП); государственными стандартами (ГОСТ); техническими регламентами (ТР); санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); ведомственными строительными нормами (ВСН), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), в том числе и Федеральными законами «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 48.13330.2011. Организация строительства. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87» «Несущие и ограждающие конструкции», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве, отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 12-101-98 Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, СП 293.1325800.2017», СП 17.13330.2017 «Кровли», ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ПУЭ, ведомостью объемов работ, локальной сметой № 1 на капитальный ремонт фасада, графиком выполнения работ.

- Требования к материалам и оборудованию используемым при выполнении работ: Используемые Подрядчиком материалы и оборудование  при выполнении работ, должны соответствовать обязательным требованиям законодательства, применяемым к данным материалам и оборудованию, а также учитывать специальные требования законодательства, применяемые к сооружениям Заказчика. Подрядчик представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, и т.п.), удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям.

Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными.    Материалы и оборудование, которые использует Подрядчик при выполнении работ, должны иметь документы, подтверждающие качество материалов, устанавливаемых элементов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты качества, соответствия, безопасности, в том числе пожарной, санитарно-эпидемиологические заключения и технические паспорта (при установке какого - либо оборудования). Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты.

До начала выполнения работ необходимо предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

Применяемые в ведомости объемов работ, локальной смете термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в ведомости объемов работ, локальной смете товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

Эквивалентные товары:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам товарам, указанным в техническом задании;

2) не должны относиться к более низкому классу товаров по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу товаров);

3) должны соответствовать размерам и типам, указанным в техническом задании, в нормативных документах и иметь соответствующее обозначение.

В случае, если Подрядчиком при выполнении работ используются эквивалентные товары (материалы) по сравнению с указанными в ведомости объемов работ, локальной смете, то он обязан в части предлагаемых им эквивалентных товаров (материалов), осуществить согласование с заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль указанных товаров (материалов).

- Объем выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ, локальной сметой на ремонт фасада здания, графиком выполнения работ (приложение № 9 к Договору) утвержденными в установленном порядке, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора; определяющими объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, с условиями настоящего Договора, а также действующими на территории РФ нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами. График должен быть разработан Подрядчиком с учетом режима работы образовательного учреждения и направлен Заказчику на подписание в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора. При составлении графика Подрядчик обязан согласовать время проведения работ с Заказчиком, учитывая режим работы учреждения в определенный период. Еженедельно с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставлять Заказчику письменный отчет об исполнении графика выполнения работ.

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.

- Требования к безопасности выполняемых работ:

При выполнении Работ соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, об охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения строительных работ.

В случае нанесения ущерба движимому и недвижимому имуществу Заказчика, действием или бездействием Подрядчика, Подрядчик гарантирует 100% возмещение нанесенного ущерба имуществу за свой счет.

Обеспечить выполнение Работ с соблюдением установленных действующим законодательством РФ норм и правил.

-Работы выполняются с привлечением квалифицированного персонала, обученного и аттестованного рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств. На территорию учреждения допускаются только лица указанные в заранее предоставленном и согласованном с Заказчиком списке сотрудников организации.

- Обязанности Подрядчика:

-Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, Объекта.

-Обеспечить рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, каски, специальная одежда, обувь и др.).

-Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 24 часов после получения требования Заказчика.

-Обеспечить недопущение складирования строительного мусора на газонах и в помещениях учреждения.

-Разработать график выполнения работ согласно условий указанных в п.10 настоящего Технического задания.

- Обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ.

-Обеспечить выход строительных бригад на объект для производства работ согласно утвержденного графика работ во избежание невыполнения объемов в предусмотренные техническим заданием сроки.

-Обеспечить ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

- Содержать строительную площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных Работ, и обеспечивать их своевременную уборку и вывоз.

-Работы по ремонту горизонтальных и вертикальных швов наружных цокольных рядовых и фризовых панелей выполняются на основании чертежей марки АС листы узлов 23 штуки, и чертежа фасада 2 листа .

-Результат работ должен соответствовать требованиям и условиям, установленным настоящим техническом задании, ведомости объемов работ, локальной смете  на ремонт фасада, графику выполнения работ.