**Приложение 4 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Требования к изготовлению и доставке»

к ТЗ на Комплекс работ по изготовлению, доставке материалов и изделий и монтажу системы навесного вентилируемого фасада

Производственной части здания

**объекта: "Технологический парк с подземным гаражом (Многофункциональный центр с промышленно-производственным комплексом) в составе застройки:**

**Технологический парк с наземно-подземными гаражами"**

**По адресу: г. Москва, СВАО, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, ул. Складочная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование условий** | **Содержание условий** |
|  | Общие требования | 1. Изготовление конструкций выполняется строго в соответствии с чертежами Рабочей документации (КМ) и Техническим заданием 2. Подрядчик несет единоличную ответственность за заказ и изготовление конструкций и изделий до получения согласованной Рабочей документации (КМ) 3. Изготовление и сборка всех компонентов фасадных конструкций должны производиться непосредственно на производстве, до отправки на объект. Изготовление, обработка и/или доработка конструкций и изделий на строительной площадке не допускается 4. Все вентиляционные, дренажные отверстия и внутренние каналы отведения воды выполняются в соответствии с рекомендациями производителя системы и чертежами Рабочей документации на производстве. 5. Поврежденные элементы необходимо заменить до установки на фасад. Работы по замене и/или восстановлению поврежденных элементов и покрытий должны производиться на производстве. Замена и/или восстановление элементов на строительной площадке не допускается 6. Сварка изделий осуществляется на производстве если иное не указано в чертежах Рабочей документации (КМ). 7. Доставка изделий и конструкций с территории Подрядчика на строительную площадку осуществляется силами Подрядчика. 8. Подрядчик должен разработать и согласовать документацию на упаковку и доставку конструкций и изделий на строительную площадку. Документация должна быть разработана и согласована с поставщиком фасадной системы. 9. Конструкции должны быть надежно упакованы и защищены от возможных повреждений и погодных условий 10. Поставляемые на строительную площадку материалы и изделия должны иметь все сопровождающие документы 11. Заказчик имеет право номинировать поставщика материалов и изделий 12. Общие требования к материалам и изделиям – см. Приложение 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Подрядчик:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |