Приложение № 1

к Договору подряда №_____________________________

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Работы по устройству системы пожарной автоматики (в том числе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |  |
| 1. Генподрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | Рабочая документация шифр РД.22.01.00-АУПС.СОУЭ.АППЗ, разработанная ООО «АС Форма» |
| 3. Вид строительных работ | Работы по устройству системы автоматизации общеобменной вентиляции |
| 4. Подрядчик | ООО «____________» |
| 5. Наименование и расположение Объект | « Производственно-складской корпус со встроенными административно-бытовыми и техническими помещениями» по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, участок 80, (южнее дома 11, литера А по Лапинскому проспекту) 78:11:0006124:41 |
| 6. Цель выполнения работ | Работы по модернизации системы АПС, АППЗ, СОУЭ на действующем объекте (добавление аспирационной пожарной сигнализации, внесение изменений в существующую систему, наладка, комплексные испытания, сдача) |
| 7. Требование к выполнению работ | Подрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: - Перед подачей коммерческого предложения обязательная встреча на объекте для оценки объемов и уровня сложности работ - Объем выполняемых работ необходимо ежедневно согласовывать с представителем Арендатора объекта - Проведение работ – с 9.00 до 18.00, в будние дни - Обязательно прохождение плановых инструктажей по технике безопасности с внесением записей в общий журнал ТБ Арендатора - Полный комплект разрешительных и подтверждающих документов: 5.1 Письмо направление на работу в ООО «Гротекс» работников организации (на фирменном бланке, заверенном печатью руководителя организации) с указанием ФИО, даты рождения, должности, перечня имеющихся обучений по каждому работнику из состава бригады, а также перечня проводимых работ и указанием адреса/наименования объекта ООО «Гротекс». При наличии субподрядных организаций список их сотрудников подается на их официальном бланке. 5.2. Документы, подтверждающие прохождение обязательного обучения по охране труда/проверку знаний требований норм охраны труда, инструктажа/обучения по пожарной безопасности на каждого работника. 5.3. Документы, подтверждающие профессию и квалификацию работников бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики, высотные работы и др.). 5.4. Приказы о назначении ответственных лиц подрядчика за охрану труда, пожарную безопасность и безопасную организацию работ повышенной опасности при выполнении работ на территории ООО «Гротекс». - Аренда подъемной техники должна быть учтена в стоимости работ - Проведение работ нужно организовывать таким образом, чтоб не препятствовать функционированию производственно-складского комплекса (работе штабелеров, подъёмников, рохлей и иной техники и персонала Арендатора) - В объем работ должны быть включены мероприятия по итоговой сдаче всей системы СПА, включая ранее смонтированную часть, проведение интеграции новой части СПА в существующую через ППКУП Сириус 9. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 10. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 11. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 12. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 13. Вести работы в соответствии с Технологической картой и ППР. 14. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 15. Проводить контроль качества выполняемых работ. 16. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 17. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 18. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 19. Предоставить ППР и график производства работ (по требованию) 20. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 21. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов; 22. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 23. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 24. Выполнить устройство бытового городка; 25. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 26. Обеспечить подачу сигнала пожарной сигнализации в пожарную часть (при необходимости); 27. Обеспечить сдачу работ заинтересованным организациям (включая органы МЧС), в том числе для выполнения технических условий (при необходимости) 28. Осуществить лабораторные измерения необходимых параметров смонтированных линий и оборудования с предоставлением требуемых отчетов и иной документации. 29. Осуществить бурение отверстий диаметром до 160мм в горизонтальных (межэтажных) перекрытиях и вертикальных перегородках и стенах, гильзовкой и последующей заделкой противопожарными средствами |
| 8. Объем выполняемых работ | Согласно Рабочей документации и Расчету стоимости работ |
| 9. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» - ГОСТ Р 56553-2015 «Кабельные системы» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования при пожаре» - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации» - - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |
| 10. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» - ГОСТ Р 56553-2015 «Кабельные системы» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования при пожаре» - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации» - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |

| Генподрядчик: ЗАО «УМ №67» Генеральный директор _________________ Ширшов Р.В. | # Подрядчик: ООО Генеральный директор ___________________ |
| --- | --- |