## АОВ-автомат.вентиляции
Сметный расчет №4
на выполнение полного комплекса работ по монтажу системы автоматизации вентиляции и отопления здания жилого дома
Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1»
№ п/п | Описание вида работ | Тип, марка | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Объем, ед. изм. | Стоимость за ед. измерения, руб. с НДС 20% |  |  | Всего стоимость, руб. с НДС 20% |  |  | Примечание/проектное решение | Т/з осн. раб., чел/час
[6 empty] | Работа | Материал | Итого | Работа | Материал | Всего |  | Количество на ед. объёма, чел/час | Количество на весь объём, чел/час
1 | 1.Оборудование
1.Оборудование
Оборудование для системы В1/В2
| Шкаф управления в сборе | ЩАУ ВУ-30-00000П-Optima |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления на вентиляторе | 100-1500 Па |  | шт. | 2
Оборудование для системы В3
| Шкаф управления в сборе | ЩАУ ВУ-30-00000П-Optima |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления на вентиляторе | 100-1500 Па |  | шт. | 1
Оборудование для системы В4
| Шкаф управления в сборе | ЩАУ ВУ-30-00000П-Optima |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления на вентиляторе | 100-1500 Па |  | шт. | 1
Оборудование для системы В5
| Шкаф управления в сборе | ЩАУ ВУ-30-00000П-Optima |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления на вентиляторе | 100-1500 Па |  | шт. | 1
Оборудование для системы П1
| Шкаф управления в сборе на базе блока управления ACW UV-1R0 |  |  | компл. | 1
| Смесительный узел SMEX 40-2.5 |  |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры канальный ARK-3 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | шт. | 1
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В |  |  | шт. | 1
| Привод PDF 05/230.D |  |  | шт. | 1
| Термостат 3 м |  |  | шт. | 1
Оборудование для системы П2
| Шкаф управления в сборе на базе блока управления ACW UV-1R0 |  |  | компл. | 1
| Смесительный узел SMEX 40-2.5 |  |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры канальный ARK-3 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | шт. | 1
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В |  |  | шт. | 1
| Привод PDF 05/230.D |  |  | шт. | 1
| Термостат 3 м |  |  | шт. | 1
Оборудование для системы П3
| Шкаф управления в сборе на базе блока управления ACE A-15-10 |  |  | компл. | 1
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 |  |  | шт. | 1
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 |  |  | шт. | 1
| Датчик температуры канальный ARK-3S |  |  | шт. | 1
| Регулятор скорости STY-1,5 |  |  | шт. | 1
| Привод PDS 02/230.DT |  |  | шт. | 1
2.Монтажные изделия и материалы
| Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом черная (10м) |  |  | м | 100
| Скоба металлическая однолапковая d31-32мм |  |  | шт. | 350
| Труба гофрированная ПНД d=40мм с зондом черная (15м) |  |  | м | 100
| Скоба металлическая однолапковая d=48-50мм |  |  | шт. | 350
| Металлорукав Р3-ЦПнг-20 с протяжкой черный (15м) |  |  | м | 50
| Скоба металлическая однолапковая d25-26мм |  |  | шт. | 175
| Саморез (100шт. в упаковке) | 3.5x45 |  | упак. | 10
| Дюбель (100шт. в упаковке) | NAT6 |  | упак. | 10
| Гусак-проходка на плоскую кровлю для ввода кабеля ПГ 89/80-1000 (внешний диаметр трубы = 89 мм, внутренний ДУ = 80 мм) | ПГ1 80-1000 |  | шт. | 2
3. Кабели и провода
Кабель силовой, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, в оболочке из ПВХ- пластиката, нераспространяющего горение с пониженным дымо- газовыделением
| - ВВГнг (А)-LS 3х1,5 |  |  | м | 105
| - ВВГнг (А)-LS 4х1,5 |  |  | м | 30
| - ВВГнг (А)-LS 4х2,5 |  |  | м | 20
Кабель для систем передачи данных, сигнализации и управления, с низким дымо- газовыделением для групповой прокладки
| -КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 |  |  | м | 185
| -КПСВВнг(А)-LS 2x2x0,75 |  |  | м | 220
Кабель для систем передачи данных, сигнализации и управления, с низким дымо- газовыделением для групповой прокладки, экранированный
| - КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 |  |  | м | 80
| Провод заземления с медными жилами в ПВХ изоляции на рабочее напряжение до 450В, цвет изоляции: желто-зеленый, сечение: 1х6 | ПуГВ 1х6 З-Ж |  | м | 100
| ИТОГО: | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| в том числе НДС 20%: | [7 empty] | #REF! |  | #REF!