«УТВЕРЖДАЮ»

__________________   /                    /

«____»___________________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по отбору подрядной организации для выполнения

комплекса работ по устройству противопожарных светопрозрачных конструкций на объекте, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) (Юго-Восточный административный округ города Москвы)»

Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание: Право на заключение договора подряда устройству противопожарных светопрозрачных конструкций

Застройщик: Московский фонд реновации жилой застройки

Проектировщик: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ»»

Генподрядчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Технический заказчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания), 6 секционный 14-14-15-1-14-14-ти этажный монолитный жилой дом серии СЭМ2-РНП, с подземной автостоянкой

Контактное лицо на площадке:

Заместитель главного инженера Кукушкин Илья Александрович kukushkinia@pik.ru + 7 999 000 98-89

Начальник участка Никифоров Максим Алексеевич nikiforovma@pik.ru + 7 999 624 16-47

Контактное лицо ПТО: Главный специалист Снопова Марина Сергеевна snopovams@pik.ru; Telegram SMS2259 +7 (495) 505-97-33, доб. 1020

Сроки проведения работ: 15.07.2025-15.09.2025г.

- Условия авансирования:

  - Авансирование по Договору является правом, но не обязанностью заказчика.

  - Материал оплачивается по распред. письмам путем направления через электронную систему документооборота.

  - Мобилизация не авансируется.

  - СМР авансируется по графику, составленному со СМУ на строительной площадке.

- Договор:

2.1 Условия по Договору не меняются и остаются в редакции заказчика.

- ЦЕЛЬ РАБОТ

На основании Рабочего проекта, выданного со штампом «в производство работ» выполнить работы по устройству противопожарных светопрозрачных конструкций с учетом особых требований, указанных в настоящем техническом задании. Выполнить разработку и согласование КМД с автором проекта, Фондом Реновации.

    - Полный комплекс работ по устройству противопожарных светопрозрачных конструкций необходимо выполнить силами подрядной организации.

    - Весь материал для производства работ закупает, обеспечивает доставку до объекта, подвоз и подъем к месту монтажа обеспечивает подрядная организация.

    - Все профили витражей – цвет RAL по рабочей документации (образец согласовать с     авторами проекта).

    - Нащельники и отливы изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с окраской порошковой эмалью в цвет витражей. Стыковку нащельников и отливов производить внахлест, стык обработать полиуретановым герметиком.

    - Системы открывания выполнить согласно схемам элементов витражных конструкций. Фурнитура открывающихся элементов витражного остекления подбирается в соответствии с каталогами производителей и согласовывается с авторами проекта.

    - Перед изготовлением светопрозрачных конструкций все размеры проемов уточнить по факту.

    - Все материалы, применяемые при монтаже витражей, окон и дверей должны иметь разрешительные документы (сертификаты качества, протоколы испытаний и т.д).

  - Прочие работы:

    - Удаление защитной пленки со светопрозрачных конструкций в срок, указанный в письменном уведомлении заказчика.

    - Установка ручек, клапанов и декоративных накладок (другой фурнитуры) на светопрозрачных конструкций непосредственно перед сдачей объекта по указанию Генподрядчика.

    - Обеспечить выполнение мероприятий по сохранности всех элементов витражных конструкций.

    - Регулировка оконных блоков перед сдачей в эксплуатацию.

2.	Подготовительный период:

2.1.	 Подрядчик для производства работ самостоятельно получает все необходимые      допуски, разрешения и согласования с заинтересованными организациями.

2.2.	Мероприятия по ТБ и ОТ и ПБ.

2.3.	Разработка ППР и согласование в установленном порядке.

2.4.	 Исключить вынос грязи на дороги строительной площадки и городские проезжие части.

2.5.	 Обеспечить сохранность инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне строительной площадки.

2.6.  Точки подключения электроснабжения предоставляет Заказчик.

2.7.  Место для установки туалетных кабин и бытового городка предоставляет заказчик.

3.	ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

3.1.	В случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией Субподрядчик до начала выполнения соответствующих работ должен получить письменное разъяснение от Генподрядчика.

3.2.	Субподрядчик обеспечивает поставку и использование необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов.

3.3.	Субподрядчик выполняет работы и обеспечивает подвоз и подъем материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов.

3.4.	Субподрядчик производит ежедневную уборку мусора и регулярный вывоз мусора.

3.5.	Субподрядчик обязан обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в количестве, предусмотренном санитарными нормами.

3.6.	Предусмотреть мероприятия по очистке места работ от снега, льда и воды.

3.7.	Субподрядчик обязан соблюдать контрольно- пропускной режим на объекте.

3.8.	Субподрядчик учитывает необходимость организации совместной работы с подрядными организациями, которые выполняют работы по строительству жилого дома.

3.9.	Субподрядчик при сдаче работ оформляет исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в эксплуатацию, участвует в сдаче объекта приемочной комиссии. Исполнительная документация, оформляется с использованием ресурсов Тесса и EXCON.

3.10.	Субподрядчик ведет геодезический контроль при производстве работ.

3.11.	Все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям иметь соответствующие сертификаты и паспорта.

3.12.	Приёмка и оплата работ будет производиться по формам КС-2, КС-3, актам выполненных работ согласно проектно-сметной документации и существующих строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

| Генподрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |