ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса котировок на поставку материалов

- Общие положения.

  - Заказчик: Государственное унитарное предприятие «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» (ГУП «АЭС»)

  - Предмет закупки: поставка материалов.

  - Номенклатура и объем поставки приведены в п.3.

- Место, срок и условия поставки Продукции.

  - Место поставки: РСО-Алания, пр-кт Доватора 12

По согласованию сторон поставка может осуществлять в иные места поставки.

  - Поставка Продукции до склада Заказчика осуществляется автомобильным транспортом или иным способом за счет средств Поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения, документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции и должны исключить повреждение и порчу продукции.

  - Срок поставки Продукции: в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.

- Перечень и объемы поставки Продукции.

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Траверса ТМ-63 (27.0002) ИНСТАЛЛ 11220 | Штука | 1 |
|  | Траверса ТМ-65 (27.0002) ИНСТАЛЛ 11232 | Штука | 1 |
|  | Траверса ТМ-66 (27.0002) ИНСТАЛЛ 11233 | Штука | 1 |
|  | Траверса ТМ-67 (27.0002) ИНСТАЛЛ 11234 | Штука | 1 |
|  | Траверса ТМ-70 (27.0002) ИНСТАЛЛ 117270 | Штука | 1 |
|  | Траверса ТМ-74 (27.0002) ИНСТАЛЛ 11237 | Штука | 1 |
|  | Узел крепления укоса У-3 (СВ 95) (3.407.1-136) ИНСТАЛЛ 11330 | Штука | 1 |
|  | Узел крепления универсальный У-52 М АЭМЗ ЦБ-00006734 | Штука | 1 |
|  | Хомут Х-7 (3.407.1-143) ИНСТАЛЛ 11165 | Штука | 1 |
|  | Хомут Х-8 (3.407.1-143) ИНСТАЛЛ 11166 | Штука | 1 |
|  | Хомут Х-42 (3.407.1-143.8.49) ФЕРРУМ НФ-00000615 | Штука | 1 |
|  | Хомут Х-51 (Л57-97 07.03) ФЕРРУМ НФ-00000627 | Штука | 1 |
|  | DIN-рейка перфорированная L1000 EKF adr-1.0 | Штука | 1 |
|  | Полоса 40х4 оцинк. (уп.38м) DKC NC2444 | УП.38 м | 1 |
|  | Труба безрезьбовая стальная dз2мм 1.2мм оцинк. (дл.3м) EKF ST323000-1.2 | Штука | 1 |
|  | Изолента 0.15х19мм (рул.25м) желт. IEK EX-IZ10-C15-19-25-K05 | Штука | 1 |
|  | Изолента 0.15х19мм (рул.25м) зел. IEK EX-IZ10-C15-19-25-K06 | Штука | 1 |
|  | Изолента 0.15х19мм (рул.25м) красн. IEK EX-IZ10-C15-19-25-K04 | Штука | 1 |
|  | Изолента ПВХ 19x0.15x20 син. Fortisflex 71235 | Штука | 1 |
|  | Изолента 0.15х19мм (рул.25м) черн. IEK EX-IZ10-C15-19-25-K02 | Штука | 1 |
|  | Изолента 0.15х19мм (рул.25м) желт./зел. IEK EX-IZ10-C15-19-2S-K52 | Штука | 1 |
|  | Лента стальная F2007.50 (уп.50м) PROxima EKF f-2007.50 | УП.50 м | 1 |
|  | Лента сигнальная ЛСЭ-600мм "Осторожно кабель" красн./черн. (рул.100м) Протэкт 8276 | УП.100 м | 1 |
|  | Лента сигнальная ЛСЭ-450мм "Осторожно кабель" красн./черн. (рул.100м) Протэкт 8275 | УП.100 м | 1 |
|  | Лента сигнальная ЛСЭ-250мм "Осторожно кабель" красн./черн. (рул.100м) Протэкт 8273 | УП.100 м | 1 |
|  | Лента сигнальная ЛСЭ-150мм "Осторожно кабель" красн./черн. (рул.100м) Протэкт 8272 | УП.100 м | 1 |
|  | Хомут кабельный нейлоновый черн. 4.8x350 (уп.100шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-350-B/100 | УП.100 шт. | 1 |
|  | Труба питьевая напорная ПНД ПЭ100 32x2.0 SDR17 PN10 черн. (уп.100м) RTP 11240 | УП.100 м | 1 |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 9191650 | УП.50 м | 1 |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая тяжелая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91525 | УП.50 м | 1 |
|  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d110мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN8 500Н красн. (уп.50м) DKC 121911 | УП.50 м | 1 |
|  | Труба усиленная двустенная гибкая ПНД для кабельной канализации d160мм с протяжкой SN10 750Н (уп.50м) красн. DKC 121516 | УП.50 м | 1 |
|  | Гильза механическая АМГ 25-50 до 1кВ со срывными болтами алюм. IEK UZA-29-S25-S50-1 | Штука | 1 |
|  | Гильза механическая АМГ 50-95 до 1кВ со срывными болтами алюм. IEK UZA-29-S50-S95-1 | Штука | 1 |
|  | Гильза механическая АМГ 120-185 до 1кВ со срывными болтами алюм. IEK UZA-29-S120-S185-1 | Штука | 1 |
|  | Гильза механическая АМГ 240-300 до 1кВ со срывными болтами алюм. IEK UZA-29-S240-S300-1 | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-016-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 20А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-020-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-025-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-032-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-040-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 50А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-050-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-063-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 16А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-016-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 20А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-020-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-025-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 32А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-032-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 40А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-040-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 50А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-050-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 63А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-063-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-016-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-020-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-025-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-032-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 40А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-040-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-050-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-3-063-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 16А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-016-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 20А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-020-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 25А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-025-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-032-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-040-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-050-C | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 4.5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-4-063-C | Штука | 1 |
|  | Вязка спиральная ВС 35/50.2 ИНСТАЛЛ 17010 | Штука | 1 |
|  | Вязка спиральная ВС 70/95.2 ИНСТАЛЛ 17011 | Штука | 1 |
|  | Вязка спиральная ВС-120/150.2 МЗВА 00000000128 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 2.5-2.6 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-2.5-2.6 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 4-3 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-4-3 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 6-4 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-6-4 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 10-5 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-10-5 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 16-6 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-16-6 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 25-8 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-25-8 | Штука | 1 |
|  | Гильза ГМЛ 35-9 опрес. луженая медн. ГОСТ 23469.3-79 TOKOV ELECTRIC TKE-GML-35-9 | Штука | 1 |
|  | Изолятор ШФ-20г | Штука | 1 |
|  | Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20 УО) | Штука | 1 |
|  | Изолятор полимерный штыревой ПШИ-20 НИЛЕД 13400532 | Штука | 1 |
|  | Изолятор ЛК 70/10 III-СП ВК 33400142 | Штука | 1 |
|  | Изолятор опорный ИО-10-3.75 I УЗ (болт М8/болт М12) Электрофарфор 00-00000240 | Штука | 1 |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 (овал. фланец) Электрофарфор 00-00000157 | Штука | 1 |
|  | Изолятор SM-60 900А 20кВ PROxima EKF plc-sm-60 | Штука | 1 |
|  | Изолятор SM 40 EKF plc-sm-40 | Штука | 1 |
|  | Изолятор SM 30 EKF plc-sm-30 | Штука | 1 |
|  | Кабель АВВГнг(А)-18 4х2.5 ОК (N) 0.66кВ (бухта) (м) АЛЮР 0000001682 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГнг(А)-18 4х4 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00001725 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГнг(А)-18 4х6 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00001749 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГ-П 2х2.5 ОК 0.66кВ Ч (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000405 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГ-П 2х4 ОК 0.66кВ Ч (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000418 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГ-П 2х10 ОК (N) 0.66кВ Ч (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000416 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х10 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030787 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х16 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030788 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х25 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030789 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВВГнг(А)-18 4х35 ОК (N) 0.66кВ (м) Кавказкабель 22010290191 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х50 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030791 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х70 МС (N) 1кВ (м) УТ000030792 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х95 МС (N) 1кВ (м) УТ000030793 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х120 МС (N) 1кВ (м) УТ000030794 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х150 МС (N) 1кВ (м) УТ000030795 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х185 МС (N) 1кВ (м) УТ000030796 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-18 4х240 МС (N) 1кВ (м) УТ000030797 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВБШв 2х16 1кВ (м) спец. | Метр | 1 |
|  | Кабель АВБШв 2х25 0.66кв (м) спец. | Метр | 1 |
|  | Кабель АВБШв 2х35 ОК 1кВ (м) спец. | Метр | 1 |
|  | Кабель АВБШв 2х50 1кВ (м) Энергокомплект | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШв 4х16 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030756 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШв 4х25 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000030757 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШв 4х35 МК (N) 0.66кВ (м) 00-00072447 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х50 МС (N) 1кВ (м) УТ000030771 | Метр | 1 |
|  | Кабель АВБШв 4х70 ОС (N) 1кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1011997 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х95 ОС (N) 1кВ (м) УТ000030811 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х120 ОС (N) 1кВ (м) УТ000030812 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х150 ОС (N) 1кВ (м) УТ000030813 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х185 ОС (N) 1кВ (м) УТ000030814 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC АВБШвнг(А) 4х240 ОС (N) 1кВ (м) УТ000030815 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х50 ОЖ (м) Камкабель 11bl1630W600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х70 ОЖ (м) Иркутсккабель V4053N570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х95 ОЖ (м) Камкабель 11bl6630Z600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х120 ОЖ (м) Камкабель 11Ы6631О6ООКО1О | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х150 ОЖ (м) Иркутсккабель V4053Q570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х185 ОЖ (м) Камкабель 11Ы663126ООКО1О | Метр | 1 |
|  | Кабель ААБл-10 3х240 ОЖ (м) Иркутсккабель V4053S570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х50 ОЖ (м) Камкабель 11bl1330W600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х70 ОЖ (м) Иркутсккабель V4013N570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х95 ОЖ (м) Иркутсккабель V4013O570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х120 ОЖ (м) Камкабель 11I63310600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х150 ОЖ (м) Камкабель 11I63311600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х185 ОЖ (м) Камкабель 11I63312600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель ААШв-10 3х240 ОЖ (м) Камкабель 11I63314600K010 | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х50 ОЖ (м) Иркутсккабель V4243M570000000u | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х70 ОЖ (м) Камкабель 11K>62S30Y600K01 | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х95 ОЖ (м) Иркутсккабель V4243O570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х120 ОЖ (м) Иркутсккабель V4243P570000000u | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х150 ОЖ (м) Иркутсккабель V4243Q57Oo0oOOOu | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х185 ОЖ (м) Иркутсккабель V4243R570000000И | Метр | 1 |
|  | Кабель АСБл-10 3х240 МЖ (м) Иркутсккабель V4243SO7Oo0o0oO- И | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-18 2х2.5 ОК (N) 0.66кВ (м) УТ000028396 | Метр | 1 |
|  | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-18 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000028398 | Метр | 1 |
|  | Кабель ВБГнг(А)-Ьв 1х6 ОК С 0.66кВ (бухта) (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 65946 | Метр | 1 |
|  | Колпачок герметичный КИ 16-150 (уп.5шт) IEK UGK10-016-150-005 | УП.5 шт. | 1 |
|  | Колпачок концевой изолирующий CE 6-35 (6-35кв.мм) НИЛЕД 12601581 | Штука | 1 |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 (422мм) НИЛЕД 13402052 | Штука | 1 |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-6 (420мм) НИЛЕД 13402042 | Штука | 1 |
|  | Колпачок КП-22 (К-10) для изоляторов ШФ-10/ШФ-20/ШС-10/ШС-20 черн. VOLTA ЦБ00000633 | Штука | 1 |
|  | Корпус ЩМП-4-0 800x650x250 УХЛ3 IP31 метал. IEK YKM40-04-31 | Штука | 1 |
|  | Корпус ЩУРн-П 1/3 Krepta 3 IP66 PC пластик. IEK MSP1-N-03-66-L | Штука | 1 |
|  | Корпус ЩУ-3/1-0 TITAN 445х400х150мм У1 IP66 метал. IEK MKM51-N-03-54 | Штука | 1 |
|  | Корпус ЩУРн-П 3/6 Krepta 5 IP66 PC пластик. IEK MSP3-N-06-55 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4ПСТ(б)-1-25/50-Б КВТ 57794 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4ПСТ(б)-1-70/120-Б КВТ 57798 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4ПСТ(б)-1-150/240-Б КВТ 57803 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 1кВ 4ПКТп(б)-1-25/50-Б КВТ 57784 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 1кВ 4ПКТп(б)-1-70/120-Б КВТ 57787 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 1кВ 4ПКТп(б)-1-150/240-Б с болт. наконечн. КВТ 57789 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 10кВ 3СТП-10-25/50-Б КВТ 52832 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 10кВ 3СТП-10-70/120-Б КВТ 52834 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная соединительная 10кВ 3СТП-10-150/240-Б КВТ 52833 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3ПКВТп-10-35/50-Б КВТ 66279 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КВТп-10-70/120-Б КВТ 50116 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КВТп-10-150/240-Б КВТ 50117 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КНТп-10-150/240-Б КВТ 50120 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3ПКНТп-10-35/50-Б КВТ 66281 | Штука | 1 |
|  | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КНТп-10-70/120-Б КВТ 50119 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 10-84.5 опрес. КВТ 58776 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 16-85.4 опрес. КВТ 44844 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 25-87 опрес. КВТ 44845 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 3510-8 опрес. КВТ 42453 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 5010-9 опрес. КВТ 41500 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 7010-12 опрес. КВТ 44639 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 9512-13 опрес. КВТ 44564 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 12012-14 опрес. КВТ 41425 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 15012-17 опрес. КВТ 41428 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 18516-19 опрес. КВТ 41432 | Штука | 1 |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 24020-20 опрес. КВТ 41496 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 0.758 КВТ 79436 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 1.512 КВТ 79441 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 2.518 КВТ 79445 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 4.012 КВТ 79447 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 6.012 КВТ 79449 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 10-12 КВТ 79451 | Штука | 1 |
|  | Наконечник штыревой НШВИ 16-12 КВТ 79452 | Штука | 1 |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | Штука | 1 |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | Штука | 1 |
|  | Вставка плавкая ПН2 100 100А У3 КЭАЗ 110863 | Штука | 1 |
|  | Вставка плавкая ПН2 250 С 160А У3 КЭАЗ 120118 | Штука | 1 |
|  | Вставка плавкая ПН2 250 250А У3 КЭАЗ 110883 | Штука | 1 |
|  | Вставка плавкая ПН2 400 400А У3 КЭАЗ 110892 | Штука | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х35 20кВ (м) Эм-кабель 00000002647 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х50 20кВ (м) Людиновокабель Л0012533 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х70 20кВ (м) Людиновокабель Л0012557 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х95 20кВ (м) Людиновокабель Л0012568 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х120 20кВ (м) Эм-кабель 00000026885 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010898 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129118 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 2х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004801 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 2х25 0.6/1кВ (м) Кирскабель V8O22KOOO2OOOOO-K | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 2х35 (м) Балткабель 51010 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004803 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х25 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012565 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х35 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0035267 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х50 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0035268 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0035269 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0035270 | Метр | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х120 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0035263 | Метр | 1 |
|  | Провод ПуВнг(А)-18 1х6 450/750В Б (бухта) (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000010411 | Метр | 1 |
|  | Разрядник РМК-20-^-УХЛ1/021 Стример 260184 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 3п с приводом ПрНЗ-10 Электрофарфор ЦБ-00004051 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель РЛК-10-IVMOO УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 с КМЧ (6200) НИЛЕД 15500432 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель РПС-4 400А П IEK RP-4-2-400 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель РПС-2 250А П правый привод без ППН PROxima EKF rps-250 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель РПС-2 250А левый привод без ППН PROxima EKF rps-250l | Штука | 1 |
|  | Разъединитель-предохранитель РПС-4 400А правый привод без ППН Basic EKF rps-r-400 | Штука | 1 |
|  | Разъединитель-предохранитель РПС-4 400А левый привод без ППН Basic EKF rps-r-400l | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPDS 1ф 5-80А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. Энергомера 101002009013126/10100200901296 7 | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE307 R34.749.OA.QYUVLFZ SPds 3ф Энергомера 101004007012980 | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE307 R34.543.OAA.SYUVLFZ 3ф 5-10А класс точн. 0.5S/0.5 многотариф. Энергомера 101004007012636 | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BRP05 SPds 1ф. многотариф. Энергомера 101002008012994 | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPds 3ф. многотариф. Энергомера 101005007012993 | Штука | 1 |
|  | Счетчик CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS 3ф многотариф. Энергомера 101005007013006 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT20-3-05-0100 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT20-3-05-0150 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT20-3-05-0200 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT20-3-05-0250 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT20-3-05-0300 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT30-3-05-0400 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0100 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0150 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0200 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0250 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0300 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0400 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0600 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 800/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-0800 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А IEK ITT10-3-05-1000 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 150/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-30-150-0.5S/tc-30-150-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-30-200-0.5S/tc-30-200-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 250/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-30-250-0.5S/tc-30-250-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 300/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-30-300-0.5S/tc-30-300-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 40 400/5А кл. точн. 0.5S PROxima EKF tte-40-400-0.5S/tc-40-400-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 40 500/5А кл. точн. 0.5S PROxima EKF tte-40-500-0.5S/tc-40-500-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 60 600/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-60-600-0.5S/tc-60-600-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 60 800/5А кл. точн. 0.5S 5В.А EKF tte-60-800-0.5S/tc-60-800-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 100 1000/5А кл. точн. 0.5S 10В.А EKF tte-100-1000-0.5S/tc-100-1000-0.5S | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 100 1000/5А кл. точн. 0.5 10В.А EKF tte-100-1000/tc-100-1000 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-30-150/tc-30-150 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 200/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-30-200/tc-30-200 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 250/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-30-250/tc-30-250 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 30 300/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-30-300/tc-30-300 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 40 400/5А кл. точн. 0.5 PROxima EKF tte-40-400/tc-40-400-0.5 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 40 500/5А кл. точн. 0.5 PROxima EKF tte-40-500/tc-40-500-0.5 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 60 600/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-60-600/tc-60-600 | Штука | 1 |
|  | Трансформатор тока ТТЕ 60 800/5А кл. точн. 0.5 5В.А EKF tte-60-800/tc-60-800 | Штука | 1 |
|  | Набор крепежа XNNSKS-M12X50-8 М12 EATON 168957 | УП.1 шт. | 1 |
|  | Болт М14х50х50 DIN 933 класс прочн. 8.8 цинк (уп.20шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ 3024085 | УП.20 шт | 1 |
|  | Болт М14х70х70 DIN 933 класс прочн. 8.8 цинк (уп.15шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ 3024125 | УП.15 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М16х60 (уп.15шт) DKC CM081660 | УП.15 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой 16х80 DIN 933 (уп.10шт) Kranz KR-01-3512-098 | УП.10 шт. | 1 |
|  | Болт М 16х120 DIN 931 цинк. (уп.25кг) СТРОЙМЕТИЗ 011612016 | УП.25 кг | 1 |
|  | Гайка с фланцем М6 EKF gflm6 | Штука | 1 |
|  | Гайка с фланцем М8 EKF gflm8 | Штука | 1 |
|  | Гайка М10 (уп.100шт) DKC CM111000 | УП.100 шт. | 1 |
|  | Гайка шестигранная М12 DIN 934 класс прочн. 8.0 цинк. пакет (уп.50шт) СТРОЙМЕТИЗ UTORM969089M12 | УП.50 шт | 1 |
|  | Гайка шестигранная М16 DIN 934 класс прочн. 5.8. цинк. пакет (уп.20шт) СТРОЙМЕТИЗ UTORM3030098 | УП.20 шт | 1 |
|  | Гайка М20 DIN 934 ZN (уп.20шт) Партнер 31160 | УП.20 шт | 1 |
|  | Гайка шестигранная М24 DIN 934 класс прочн. 4.8. цинк. пакет (уп.10шт) СТРОЙМЕТИЗ UTORM3030138 | УП.10 шт. | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (РА25х100) IEK UZA-14-D16-D25 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАБу 4х10-35 (HEL-5505) IEK UZA-14-D10-D35 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 4х16-35 (SO 158) IEK UZA-14-D16-D35 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М (РА25х100) IEK UZA-14-D16-D25-M | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) IEK UZA-14-D16-D35-1000 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 IEK UZA-14-D50-D70-1500 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 (PA 95-2000) IEK UZA-14-D95-2000 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАС 4х95-150/43200 (PA4120) IEK UZA-14-D-95-D150-43200 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный PA 4/35 (2х16-4х35кв.мм) (SO 158.1) ВК 20800101 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерно-поддерживающий PAS 216/435 (2х16-4х35кв.мм) (SO 80) ВК 20601111 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный PA 1500 (50-54.670кв.мм) (SO 250.01; PA 1500) НИЛЕД 10100381 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный клиновой PA2200 (70-95) ЭРА Б0029955 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода PA 25S (2х16-4х25кв.мм) (SO 25; SO 243; PA 25х100; PC 63; F 27) ВК 20601011 | Штука | 1 |
|  | Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 (HEL-5507) IEK UZA-14-D70-D95-27400 | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-10 IEK UZA-11-D01-D10 | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/1.5-16 IEK UOZ10-1-095-016-U | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35 IEK UZA-11-D02-D35 | Штука | 1 |
|  | Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) исп.1 КВТ 58136 | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-150/6-35 GENERICA UOZ10-4-150-035-G | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 (Р7О/Р95/РЗХ-95) IEK UZA-11-D25-D95 | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/6-35 (P645/P2R-150) IEK UZA-11-D06-D150 | Штука | 1 |
|  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 (P70/P95/P4X-150D) IEK UZA-11-D35-D150-1 | Штука | 1 |
|  | Зажим поддерживающий PS 16/120 (2х16-4х120кв.мм) НИЛЕД 10702801 | Штука | 1 |
|  | Зажим поддерживающий PSP 25/120 (4х25-4х120кв.мм) ВК 20701181 | Штука | 1 |
|  | Зажим промежуточный SO270 EKF so-270 | Штука | 1 |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 МЗВА 00000000848 | Штука | 1 |
|  | Зажим болтовой НБ-2-6А (НБ-2-6Б) (2-х болт.) МЗВА 00002015 | Штука | 1 |
|  | Зажим ЗСГП 35-95/6-35 (RDP 25/CN) IEK UZSG-16-S10-95-S6-35 | Штука | 1 |
|  | Зажим плашечный ПА 1-1 (16 25 35кв.мм) ВК 21100481 | Штука | 1 |
|  | Зажим плашечный ПА-2-2А МЗВА 00000000294 | Штука | 1 |
|  | Зажим плашечный ПА-2-2А (2-х болт.) МЗВА 00000024 | Штука | 1 |
|  | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 ИНСТАЛЛ 14066 | Штука | 1 |
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А (2-х болт.) МЗВА 00000139 | Штука | 1 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 E (25-95кв.мм) (CS1500+PS1500) (SO 260 ES 1500) НИЛЕД 10300111 | Штука | 1 |
|  | Кронштейн РА-1 АЭМЗ 00000034 | Штука | 1 |
|  | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (CA 1500/2000 SO 253) IEK UKA-12-1500-4000 | Штука | 1 |
|  | Крюк бандажный KP-16 гальваника ИНСТАЛЛ 13091 | Штука | 1 |
|  | Крюк универсальный КМУ-1740 (SOT76) IEK UKK-12-3-1740 | Штука | 1 |
|  | Кронштейн анкерный КАМ-1500 ECOLINE IEK UKA-12-1500-1500-ECLN | Штука | 1 |
|  | Крюк КМ-1800 (HEL-5661; SOT29.1) IEK UKK-12-3-1800 | Штука | 1 |
|  | Крюк монтажный CF 16 (18кН) (CF16; SOT 29.10; HEL-5661) ВК 20801271 | Штука | 1 |
|  | Крюк универсальный CS16 EKF cs-16 | Штука | 1 |
|  | Серьга СР-7-16 МЗВА 00000000520 | Штука | 1 |
|  | Серьга СРС-7-16 МЗВА 00000064 | Штука | 1 |
|  | Скоба СК-7-1А МЗВА 00000054 | Штука | 1 |
|  | Скрепа-бугель усиленная СУ-20 (COT36) (уп.100шт) IEK UZA-51-100 | УП.100 шт. | 1 |
|  | Скрепа СГ-20 (A200 NC 20) (уп.100шт) IEK UZA-50-100 | УП.100 шт. | 1 |
|  | Скрепа для ленты C20 (уп.100шт) EKF c-20 | УП.100 шт. | 1 |
|  | Шайба плоская M6 EKF shpl6 | Штука | 1 |
|  | Шайба плоская M8 усиленная EKF shplus8 | Штука | 1 |
|  | Шайба плоская усиленная М10 DIN 9021 SH10 КМ LO0803 | Штука | 1 |
|  | Шайба кузовная M12 цинк. DIN 9021 (уп.30шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM3070073 | УП.30 шт | 1 |
|  | Шайба кузовная M16 цинк. DIN 9021 (уп.25шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM3070094 | УП.25 шт | 1 |
|  | Измеритель сопротивления заземления цифровой KT 2302 "PROLINE" КВТ 87240 | Штука | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М6х20 DIN 933 BT6-20 сталь КМ LO0826 | Штука | 1 |
|  | Болт М6х30х30 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.5шт) европодвес СТРОЙМЕТИЗ 3011241 | УП.5 шт. | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М6х40 DIN 933 класс прочн. 8.8 оцинк. (пакет) (уп.16шт) Tech-Krep/Zitar 102961 | УП.16 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой DIN933 М6х50 + гайка + шайба оцинк. (уп.6шт) Tech-Krep/Zitar 114052 | УП.6 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой DIN933 М6х60 + гайка + шайба оцинк. (уп.4шт) Tech-Krep/Zitar 112720 | УП.4 шт. | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х20 DIN 933 BT8-20 сталь КМ LO0828 | Штука | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х30 DIN 933 класс прочн. 8.8 оцинк. (пакет) (уп.4шт) Tech-Krep/Zitar 102970 | УП.4 шт. | 1 |
|  | Болт М8х40х40 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.6шт) европодвес СтРоЙМеТиЗ 30110016 | УП.6 шт | 1 |
|  | Болт М8х50х50 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.3шт) европодвес СТРОЙМЕТИЗ 3011671 | УП.3 шт. | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой DIN933 М8х60 + гайка + шайба оцинк. (уп.4шт) Tech-Krep/Zitar 112724 | УП.4 шт. | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой DIN933 М8х70 оцинк. (уп.2шт) Tech-Krep/Zitar 102974 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт М8х80х80 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.2шт) европодвес СТРОЙМЕТИЗ 30110412 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт М10х30х30 DIN 933 класс прочн. 8.8 цинк (уп.20шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ 3022034 | УП.20 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х40 DIN 933 класс прочн. 5.8 оцинк. пакет (уп.20шт) СТРОЙМЕТИЗ UTORM3012058 | УП.20 шт | 1 |
|  | Болт М10х50х50 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.2шт) европодвес СтРоЙМеТиЗ 3012071 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт М10х60х60 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.2шт) европодвес СТРОЙМЕТИЗ 3012091 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт М10х70х70 DIN 933 класс прочн. 8.8 цинк (уп.2шт) европодвес СтРоЙМеТиЗ 3022111 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х80 (уп.30шт) DKC CM081080 | УП.30 шт | 1 |
|  | Болт с шестигранной головкой 10х90 DIN 933 (уп.10шт) Kranz KR-01-3512-056 | УП.10 шт. | 1 |
|  | Болт М10х100х100 DIN 933 класс прочн. 5.8 цинк (уп.2шт) европодвес СТРОЙМЕТИЗ 30111512 | УП.2 шт | 1 |
|  | Болт М12х40х40 DIN 933 класс прочн. 8.8 цинк (уп.2шт) европодвес СтРоЙМеТиЗ 3023061 | УП.2 шт | 1 |
|  | СВ 110.3,5 | Штука | 1 |
|  | СВ 110.5 | Штука | 1 |
|  | СВ 95.2 | Штука | 1 |
|  | СВ 95.3 | Штука | 1 |
|  | СВ 95.3,5 | Штука | 1 |
|  | ПТ 1,7 - 4,2 (ПАС) | Штука | 1 |
|  | ПТ 1,7 - 3,3 (ПАС) | Штука | 1 |
|  | ПТ 43 - 2 (ПАС) | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 6,5 м. (0,21 м3) диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 7,5 м. (0,25 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 8,5 м. (0,3 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 9,5 м. (0,35 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 11 м. (0,42 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 12 м. (0,5 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 13 м. (0,57 м3)диаметром верхнего среза 16-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 9,5 м. (0,385 м3) диаметром верхнего среза 18-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 11 м. (0,47 м3) диаметром верхнего среза 18-20 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 9,5 м. (0,46 м3) диаметром верхнего среза 20-24 см.: | Штука | 1 |
|  | Опора деревянная пропитанная L= 11 м. (0,57 м3) диаметром верхнего среза 20-24 см.: | Штука | 1 |

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

– стандарта организации СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию. Положение»;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3 Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

5.4. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.5 Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.6. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.6. (для участников-производителей не требуется).

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По поставляемой продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 3 лет, если иной срок не указан в паспорте на продукцию, сертификате качества изготовителя, гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие её части (комплектующие изделия). Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя продукции участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (двадцати) календарных дней.