ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение отделочных работ на объекте: Дошкольная образовательная организация на 300 мест, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная.

| Наименование объекта |  | Дошкольная образовательная организация на 300 мест |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта |  | Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная |
| Заказчик |  | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Управляющая компания» (ООО «ПИК-УК») |
| Основание |  | Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком. |
| - Описание объекта |  |  |
|  | Задача ПОДРЯДЧИКА | Выполнить комплекса отделочных работ, необходимого для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации в соответствии с Договором №__________ от ___________ 2025 г., настоящим техническим заданием, технической, проектной и рабочей документацией, а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ. |
|  | Вид работ/ строительства. | Новое строительство |
|  | Срок производства работ. | Начало – май 2025 г. Окончание – апрель 2026 г. Продолжительность строительства – 12 месяца |
|  | Исходные данные | Планы типовых этажей и трассы инженерных коммуникаций: - ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-0 - ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-1 - ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-5.2 - ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АИ |
|  | Технико-экономические показатели объекта. | Номера здания по ГП – Корпус 17 Дошкольная образовательная организация на 300 мест Площадь застройки: 1481,67 м2; Площадь здания: 4049,43 м2 Кол-во этажей: 3-4 эт. |
|  | Описание возводимых объектов. | Дошкольная образовательная организация на 300 мест |
|  | Состав и описание выполняемых работ согласно Договора. Основные требования к применяемым материалам. | Кладка стен и перегородок: - Устройство перегородок и зашивка коммуникаций ГКЛ - Подготовка полов под финишное покрытие - Устройство покрытия полов. - Штукатурка и выравнивание потолков, стен и откосов. - Окраска стен и потолков. - Монтаж подвесных потолков. - Установка дверных блоков. - Укладка грязезащитных систем. - Передача выполненных работ для устройства инженерных систем. Вид работ; Примечания. Подготовительные работы; Выполняются в объеме - 100 %. Мобилизация/демобилизация; Выполняются в объеме - 100 %. Разметка и привязка стен и перегородок; Выполняются в объеме - 100 %. Черновые отделочные работы (штукатурка, выравнивание стен, потолков, откосов); Выполняются в объеме - 100 %. Чистовые отделочные работы (покраска, устройство напольных покрытий и плинтусов); Выполняются в объеме - 100 %. Устройство подвесных потолков; Выполняются в объеме - 100 %. Установка дверных блоков (в т.ч. регулировка); Выполняются в объеме - 100 %. Установка грязезащитных систем; Выполняются в объеме - 100 %. Передача объекта в эксплуатацию (совместно с Заказчиком); Выполняются в объеме - 100 %. |
| - 1.8 | Требования к выполнению работ. | Выполнить работы в соответствие с Приложением №_ к настоящему Договору (Перечень передаваемой Подрядчику документации), проектной и рабочей документацией, нормами и правилами, действующие на территории Российской Федерации. При производстве строительных работ следует выполнять требования: - Работы по возведению строительных конструкций вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СНиП 3.03.01-87, 3.04.01-87, а также "Типовыми решениями защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания ". - СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"; - СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" ; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"; - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87*". Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости) 1. Армирование конструкций. 2. Бетонирование конструкций 3. Выполнение анкерных креплений. 4. Проверка сварных соединений Возможность проведения работ – ежедневно. Обеспечить соблюдение закона Московской области «О тишине» Подрядчик принимает на себя обязательство: - В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 1.1 обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; 1.2 обеспечить входной контроль качества материалов и конструкций, применяемых при строительно-монтажных работах; 1.3 провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; 1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более 6 месяцев. 1.5 Образцы всех отделочных материалов заранее предоставляются подрядчиком на согласование Заказчику. 1.6. Все размеры перед производством работ необходимо уточнить по месту. 2. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: 2.1 самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с административными органами и заинтересованными организациями; 2.2 организовать ведение работ строго в соответствии с разработанным КЖ по чертежам-заданию раздела АР и эскизам металлических изделий, а также утвержденным ППР (перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком), 2.3 предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика, владельцам коммуникаций, попадающих в зону производства работ с оформлением актов на скрытые работы; 2.4 самостоятельно оплачивать штрафы Главгосстройнадзора МО, Госадмтехнадзора МО, и других контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения. 3. В части выполнения работ: 3.1 обеспечить сохранность существующих инженерных систем и конструкций; 3.2 обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых работ; 3.3 обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; 3.4 обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей при производстве работ; 3.5 обеспечить освещение, ограждение зоны производства работ, установку всех необходимых информационных щитов для обозначения зоны производства работ; 3.6 обеспечить точность разбивки трасс, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится подрядчиком за свой счет; 3.7 обеспечить восстановление нарушенного в процессе производства работ финишного покрытия поверхностей (полов, стен), а также повреждённых в ходе работ конструкций и оборудования. 3.8 работу по захваткам и участкам производства работ согласовать с Заказчиком. 3.9. Замена материалов на аналоги производится с учетом тех же свойств, характеристик и сертификатов (не ниже указанных в проекте), при согласовании Проектировщика и Заказчика. 3.10. обеспечить сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику, эксплуатирующим организациям и Ростехнадзору (при необходимости). Провести клининг объекта. 4. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: 4.1 обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 4.2 обеспечить установку всех требуемых ограждений, безопасность населения и транспорта на период строительства; 4.3 при производстве строительно-монтажных работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; 4.4 обеспечить вывоз мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых работ; 4.5 обеспечить содержания в чистоте рабочих мест; 4.6. обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ; |
|  | Документы, предъявляемые Заказчику по окончании строительно-монтажных работ | 1. Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с действующими нормами и правилами ведения строительных работ, СНиП. 1.1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004СНиП; 1.2. Изготовление стальных конструкций производить в соответствии с СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". Монтаж всех стальных конструкций вести в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 1.3. Прочей нормативно-технической документацией. 2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями согласно требованиям административно-технического регламента проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций, а также раздел ППР. 3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. 6. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации заказчику, эксплуатирующим организациям с оформлением контрольно-исполнительной съемки. 7. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику. 8. Подрядчик обеспечивает получение справок, необходимых Актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов оборудования, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика, или эксплуатирующих организаций. 9. Подрядчик осуществляет проведение необходимого комплекса испытаний и ПНР. 10. Окончательным результатом работ является получение актов технической приемки для дальнейших работ по штукатурке, отделке и прокладке инженерных коммуникаций. 11. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение 5 лет с момента подписания акта технической приемки объекта. 12. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в эксплуатацию-исправление дефектов производится за счёт Подрядчика. |
| - 1.9. | Требования к оформлению документов. | Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ полный комплект исполнительной документации на русском языке в двух экземплярах в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
|  | Дополнительные требования | Разработка альбома ППР и предоставление Подрядчиком детального графика на каждый вид работ. |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ООО «ПИК-УК» Генеральный директор __________________/ ______________./ | _____________________ Генеральный директор ______________/ __________________ / |