ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ

«по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке и установке оконных блоков из ПВХ с монтажом отливов и алюминиевых конструкций»

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, Матюшинский тракт. 1 очередь строительства. Корпуса 2»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание, договор подряда на выполнение работ по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке и установке оконных блоков из ПВХ с монтажом отливов и алюминиевых дверных заполнений, и витражных конструкций и исходные данные, предоставленные Заказчиком |
|  | Заказчик | ООО «ТЗ-Регион» |
| 3. | Генподрядчик |  |
| 4. | Ответственные представители Заказчика (ФИО), контакты | Директор по строительству Юрьев Дмитрий Юрьевич +7 (917) 234-11-41 iurevdiu@pik.ru |
| 5. | Подрядчик | По результатам тендера |
| 6. | Наименование и адрес Объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, Матюшинский тракт. 1 очередь строительства. Корпуса 2» Технико-экономические показатели: Площадь здания корпуса 2; 14 285,5 м2. Площадь здания пристроя 2А; 330,00 м2. |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 8. | Состав работ | - На основании Рабочей документации, утверждаемой Заказчиком в производство работ, технического задания, включая требования по качеству, комплектности, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные ресурсы, обязан выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке, подъему к месту монтажа и установке оконных блоков из ПВХ(в т.ч в противопожарном исполнении) без монтажа отливов и алюминиевых конструкций в полном объеме согласно данного ТЗ и приложенной РД: - Перед началом производства изделий предоставить на согласование заказчику документацию (КМД+ППР) по всем изделиям для согласования узлов, цветовых решений и деталей требующих согласования с Заказчиком согласно РД. - Все стеклопакеты должны быть оклеены защитной пленкой на производстве с двух сторон(с беспрепятственной возможностью устройства внутренних и внешних откосов), демонтаж защитной пленки, а так же клининг перед сдачей «ПИК-Комфорт». - Цвет окон с внешней стороны- RAL 8019, С внутренней - RAL 9016 - Формула стеклопакета: - При производстве изделий и СМР руководствоваться в том числе ранее выполненным разделом ПрТ-0355ПВХ; - При необходимости (по результатам статического расчета) применить пилястровый профиль для конструкций ББ; - Оконные блоки имеют цельный вертикальный импост, армирование в нем - 593; армирование створок балконных блоков - v307; - Рабочие чертежи оконных блоков типового этажа выполнены на основании альбома профилей ПВХ марки «КВЕ» по технологии ЗАО "Профайн РУС" для производимых ПАО "Группа Компаний ПИК": "Оконные и балконные блоки из профилей ПВХ. Часть 1. Для применения на типовом этаже в панелях наружных стен продуктовых линеек на базе: " ЖД-СТ-ПИК-МСК, ЖД-СТ-СЭМ-МСК". Редакция 10.1, допускается применение другой профильной системы с характеристиками не ниже, чем в данном ТЗ; - Оконные и балконные блоки комплектуются фурнитурой фирмы "VORNE", допускается применение другой фурнитуры с характеристиками не ниже указанной; - Общий коэффициент пропускания света для оконных блоков в квартирах 0,4-0,44; - Индекс изоляции воздушного шума для оконных блоков квартир при закрытом положении окна (с открытым вентиляционным клапаном) не менее 31 дБа; - Применяемый клапан естественной вентиляции по звукоизоляции должен быть не менее 27дБа; - Согласно Изм. №1 ГОСТ 23166-99 от 01.09.2016 г. пункт 5.1.8 " Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. - Для обеспечения безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок"; - Узлы примыканий к оконным проёмам выполнить согласно РД или альбомам типовых узлов ГК «ПИК». - Перед изготовлением изделий, все фактические проемы подлежат контрольному обмеру. - Устранение замечаний, выявленных в ходе осмотра приемщиком в срок не позднее трех рабочих дней или в срок, согласованный с Заказчиком. - В составе работ должны быть учтены основные виды работ, обязательные к выполнению согласно РД. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию. - Так же в составе работ должно быть учтено: - расходы на мобилизацию/демобилизацию, а также безвозмездное перемещение своего имущества в пределах объекта с кадастровый номер земельного участка 16:24:150302:5204; 16:24:150302:4465 по требованию Заказчика в случаи производственной необходимости; - вывоз и утилизация мусора/отходов, элементов защитного ограждения монтажного горизонта за пределы объекта каждые 7 дней; - поставка и монтаж всех необходимых комплектующих (защитные мембраны/ленты, винты, саморезы, анкеры и т.п.) - затаривание конструкций и материалов на этажи с соблюдением охраны труда и техники безопасности – в зоне ответственности Подрядчика. - устройство защитной пленки с обоих сторон конструкции. - организация освещенности зоны производства работ. - демонтаж временного ограждения рабочего горизонта, с утилизацией, передачей материала Заказчику или обратного восстановления (при необходимости). - эксплуатация пункта мойки колес на время производства работ. - выполнение первичной регулировки оконных изделий после монтажа и повторной перед сдачей «ПИК-Комфорт». - геодезическое сопровождение (в т.ч перед приемкой фронта работ). 8.4 Подготовка и утверждение комплекта исполнительной документации у Заказчика. 8.5 Ориентировочный перечень работ: Оконные блоки ПВХ №; Наименование работ; Ед. изм.; Кол- во. 1; Оконный блок ПВХ без установки отливов; М2; 2 139,55. 2; Оконный блок из алюминиевого профиля с креплением на анкерных пластинах; М2; 438,3. 3; Отлив из оц.стали; М; 1 170,33. |
| 9. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Данное Техническое Задание. 9.2 Рабочая документация, шифр: DH5756-2-АР |
| 10. | Границы участков производства работ | 10.1 Согласно настоящему техническому заданию на выполнение комплекса работ: - Поставка и установка оконных блоков из ПВХ с устройством защитной кленки с обоих сторон конструкций без монтажа отливов. 10.2 Объем работ, может быть изменен по требованию Заказчика, по результатам периодической сверки фактического и планового объема выполненных работ: - в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ перераспределяются силами Заказчика между компаниями, выполняющими комплекс работ, по решению и на основании одностороннего уведомления Заказчика, без изменения сроков и с уменьшением стоимости производства работ. 10.3 До начала производства работ Подрядная организация производит приемку у смежной подрядной организации с участием Заказчика фронта работ полностью или частично, всех выполненных в строительных конструкциях отверстий и проемов, необходимых им для производства работ с составлением акта установленной формы; 10.4 Выполнение комплекса работ Подрядчик осуществляет своими силами, оборудованием и материалами, в т. ч. и расходными. Все инструменты, приспособления, оборудование, используемые исполнителем при выполнении работ, должны находиться в исправном состоянии, иметь протоколы испытаний, проверок при необходимости. За сохранность инструментов и оборудования на территории строительства ответственность несёт исполнитель; 10.5 Персонал Подрядчика должен иметь действующие разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован для выполнения соответствующих работ. При привлечении субподрядных организаций ответственность за персонал субподрядчика несёт Подрядчик; 10.6 Подрядная организация выполняет необходимые работы по выполнению комплекса строительно-монтажных работ с последующим вывозом строительного мусора и предъявлением выполненных работ Заказчику; 10.7 Подрядчик выполняет все необходимые лабораторные испытания и предъявляет их Заказчику. Готовит и утверждает всю необходимую исполнительную документацию у Заказчика. 10.8 Подрядчик не имеет право самостоятельно изменять проектные решения, а также применять при производстве работ оборудование, изделия и материалы, не соответствующие спецификации и сметной документации. 10.9 В процессе выполнения работ, подрядчик обязуется собрать и вывезти собственными силами и за счёт собственных средств все отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ по данному ТЗ в соответствии с законодательством РФ (строительный мусор, тара и упаковка, остатки комплектующих, прочие материалы предназначавшиеся, но не использованные для выполнения работ). В случае невыполнения данного требования Заказчик будет иметь право выполнить вышеописанные работ силами сторонней организации, удержав трёхкратную стоимость их выполнения из суммы контракта. |
| 11. | Требования к выполнению комплекса работ | - Перед началом работ иметь в распоряжении в исправном техническом состоянии основные средства и технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ; - До начала работ подрядчик обязан предоставить ответственному лицу Заказчика на строительной площадке приказы о назначении ответственных лиц, копию СРО на выполняемые виды работ, доверенность на ответственного производителя работ с правом предоставления интересов подрядчика по условиям договора, списки сотрудников (ИТР, рабочих строителей, операторов и др.), участвующих в строительстве и имеющие соответствующие разрешения, заверенные печатью и подписью директора; - После предоставления документов принять у Заказчика по накладной, либо посредством ЭДО (электронный документооборот) проектную (рабочую) документацию (далее РД/ПД) со штампом «в производство работ»; - До начала производства работ согласовать с Заказчика пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору. - Разработать график производства работ и согласовать его с Заказчиком; - Разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком; - В ходе производства работ по согласованному ППР учитывать дополнительные требования, определяемые технологией производства работ; - В составе ППР предусмотреть в полном объеме особенности объекта, строительной площадки и условий производства работ. ППР не должен противоречить РД/ПД; - Работы выполнить в соответствии с ППР, требованиями законодательства в части охраны труда и техники безопасности, нормативными документами СП, СНиП, ГОСТ и другими нормами, правилами по производству работ, действующими на момент выполнения СМР; - Перед началом работ предоставить журналы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте; - Общий журнал работ заполнять ежедневно, совместно со смежными организациями; - Перед началом работ предоставить и согласовать графики поставки материалов; - Выполнение работ должны производиться согласно техническому заданию, спецификаций и чертежей в соответствии с РД, с соблюдением технологической последовательности производства работ; - При производстве соблюдать очерёдность выполнения работ, предъявлять этапы выполнения Заказчику; - Результат работ подтверждается документом – «акт сдачи-приемки выполненных работ/услуг»; - В процессе выполнения работ, оказания услуг, уполномоченный представитель заказчика, лицо, осуществляющее технический надзор, имеют право в любой момент контролировать качество выполняемых работ, выдавать замечания, приостанавливать работы до устранения замечаний; - Оформлять документы в соответствии с договором (ежемесячно, одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ), вести и предоставлять исполнительную документацию и журнал производства работ, предоставлять исполнительные схемы; - За свой счет и своими силами обеспечить свой персонал бытовыми помещениями; - Получить точку подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения (подключение своими силами); - Организовывать своевременное предъявление основных и подготовительных работ для подтверждения у службы строительного контроля через ИТ Технадзор; - Сохранность смонтированных оконных изделий является зоной ответственности Подрядчика; - Самостоятельно осуществлять поставку всех материалов, оборудования; - Вести работы собственными машинами, механизмами, сооружениями; - За свой счет и своими силами готовить всю необходимую исполнительную документацию, отчеты, лабораторные заключения; - За свой счет и своими силами обеспечивать подъезд, а также подъем материалов на этажи. Также обеспечивать безопасный спуск мусора. Накопление строительного мусора на этажах более чем на два дня запрещено! - Предоставлять в защите выполненные работы по монтажу светопрозрачных конструкций квартирами и этажами. Перед устройством защитной пленки конструкций своими силами и за собственный счет составить дефектную ведомость с подписанием у Генерального подрядчика и Заказчика. С момента подписания дефектной ведомости защита конструкций должна быть произведена не позднее одной календарной недели и сдана заказчику, в противном случае дефектная ведомость считается недействительной и подлежит новому составлению силами и за счет подрядчика; - Обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно действующей нормативной документации на территории Российской Федерации; |
| 12. | Условия работы на строительной площадке объекта | Заказчик обеспечивает: 12.1 Временные внутриплощадочные сети электроосвещения с момента окончания их монтажа (периметр стройплощадки); - Внутриплощадочные временные сети электроснабжения, с момента окончания их монтажа, до границы участка производства работ подрядчика; 12.3 Внутриплощадочные временные дороги и проезды общего пользования; - Площадку для размещения городка подрядчиков, согласно ПОС; - Приобъектные площадки складирования материалов, согласно ПОС; 12.6 Охрану периметра строительной площадки, с обеспечением контрольно-пропускного режима; - Организацию освещения мест проходов до участка работ (лестничная клетка); - Организацию точек подключения к электросети (одна на монтажный горизонт, через этаж); - Заказчик несет затраты за потребленную Подрядчиком электроэнергию и воду(в точке подключения на временном водомерном узле, без доставки к месту проведения работ и\или к местам размещения временных бутовых помещений); Подрядчик обеспечивает: - Поддержание порядка в границах участка производства работ (территории строительной площадки), включая постоянную уборку, в том числе по требованию Заказчика; - Сохранность и работоспособность всех инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ; - Соблюдение требований безопасности; - Бытовыми, складскими и санитарными помещениями и оснасткой в кол-ве необходимом для производства работ; - Подключение к инженерным сетям ООО «ПИК-УК» выполняется силами и за счёт средств Подрядчика. Подключаемые коммуникации должны быть полностью смонтированы, испытаны и приняты Заказчиком после монтажа и испытаний, с оформлением соответствующих актов. Подключение выполняется в сроки, согласованные с департаментом инженерного обеспечения ООО «ПИК-УК»; - Своевременное и качественное выполнение работ. |
| 13. | Материалы и изделия | - Подрядчик для обеспечения производства работ организовывает поставку в зону производства работ основных и всех вспомогательных материалов, изделий и оборудования, требуемых для производства работ. - Предоставляет паспорта и сертификаты на материалы, применяемые при проведении работ. 13.3 Материал, поставляемый на объект, должен соответствовать РД, в других случаях необходимо получить согласование заказчика и АН. |
| 14. | Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком | 14.1 Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию. Предоставляется в бумажном и электронном виде (комплектность согласовать с Заказчиком). Выполнить в соответствие с действующими нормами «Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие» и регламентами. При оформлении исполнительных схем руководствоваться ГОСТ Р 51872-2019. 14.2 Работы считаются завершенными после получения акта приемки эксплуатирующей организацией. |
| 15. | Особые условия | 15.1 Подрядчик , в случае победы в тендере , самостоятельно формирует приложение к контракту в виде Протокол Договорной Цены в внутригрупповой системе "Конструктор Цен", в случае возникновения вопросов и трудностей при формировании "ПДЦ" необходимо обращаться к ответственному специалисту из Сметного Отдела, закрепленного к данному проекту. 15.2 После выполнения работ, до момента передачи объекта эксплуатирующей организации, ответственность за результаты работ несёт подрядная организация. |
| 16. | Продолжительность выполнения работ | Сроки разработки и согласования КМД и ППР: 2 календарные недели с момента получения уведомления о победе в тендере. Дата начала СМР: «25» августа 2025 г. Дата окончания СМР: «24» ноября 2025 г. |
| 17. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком производства работ, требованиями договора подряда и данного ТЗ, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком. |