УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор

АО «Ивнянская теплосетевая компания»

________       Вьюнов П.Б.

«____»______________2025  г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

на право заключения договора на проведение

диагностирования котлоагрегатов

2025 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Под запросом цен в электронной форме понимается неконкурентный торговый способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении запроса цен в источниках информации по выбору заказчика, и в котором победителем комиссия признает участника, наиболее полно соответствующего всем требованиям извещения о проведении запроса цен и предложившего наиболее удовлетворяющие условия договора. Запрос цен проводится на основании пункта 3 статьи 3 закона № 223 ФЗ.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса цен в электронной форме в случае, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.1. При проведении запроса цен заказчик:

а) проявляет должную осмотрительность, учитывает экономическую эффективность закупки, надежность поставщиков и их деловую репутацию;

б) оценивает уровень затрат и цен при осуществлении неконкурентных закупок.

3. Заказчик вправе прекратить прием заявок на участие в запросе цен на любом этапе проведения закупки, в том числе по причине поступления заявки участника, удовлетворяющей потребностям заказчика.

4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен на любом этапе.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен.

6. Срок, в течение которого производится приём заявок на участие в запросе цен, указывается заказчиком в извещении и может составлять любое количество дней.

7. исключён

8. В извещении о проведении запроса цен должны быть указаны следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

3) предмет договора, а также требования к характеристикам закупаемых товаров (работ, услуг) в том числе требования к конкретным товарным знакам и производителям;

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора при условии, что существует возможность указать сведения о начальной максимально цене;

6) исключена

7) срок приема заявок на участие в запросе цен;

8) место приёма заявок на участие в запросе цен;

9) иные сведения по решению заказчика.

9. В документации о проведении запроса цен должны быть указаны:

1) форма заявки для участия в запросе цен;

2) проект договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен;

3) требования к участнику запроса цен;

4) требования к предложению для участия в запросе цен.

10. Заказчик вправе досрочно прекратить приём заявок и подвести итоги в любой день приёма заявок.

11. Заказчик вправе заключить договор по результатам подведения итогов приема заявок на участие в запросе цен, в любой день со дня подведения итогов, включая день подведения итогов.

12. Для подведения итогов заказчик формирует протокол подведения итогов. Состав и порядок формирования протокола устанавливается решением заказчика.

13. Заказчик вправе вести публичный (открытый) приём заявок. В случае, если запрос цен проводится в электронной форме, заказчик вправе запрашивать у оператора ЭТП оперативную информацию о поступлении заявок на участие в запросе цен.

14. Любой участник запроса цен, вправе подать только одну заявку.

15. При проведении запроса цен в электронной форме, заявка подается участником запроса цен оператору электронной торговой площадки в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.

16. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен и в которой указаны наиболее удовлетворяющие условия договора. При предложении наиболее удовлетворяющих условий договора несколькими участниками, победителем в проведении запроса цен признается участник по решению заказчика.

17. Запрос цен не является конкурентной закупкой и не несет для заказчика и участника правовых последствий, аналогичных проведению конкурентных закупок.

18. Договор между участником и заказчиком может быть заключен как в письменной, так и в электронной форме.

19. На этапе заключения договора между заказчиком и участником допускается заключение дополнительных соглашений к договору.

# Перечень приложений:

Приложение № 1 «Извещение о проведении запроса цен»

Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Приложение № 3 «Форма котировочной заявки»

Приложение № 4 «Техническое задание» (описание объекта закупки)

Приложение № 5 «Проект договора»

Приложение № 1

о проведении запроса цен

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ

ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Заказчик: Акционерное общество «Ивнянская теплосетевая компания» Место нахождения, почтовый адрес: 309110, Белгородская обл., Ивнянский р-он, п. Ивня, ул. Десницкого, д.1А Адрес электронной почты: ivniats@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (47243) 5-59-35 Ответственное должностное лицо: экономист Работягова Наталья Сергеевна |
| ### 2 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Диагностирования котлоагрегатов |
| ### 3 | Место и сроки поставки товара, оказание услуг, выполнения работ | 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, объекты АО «Ивнянская теплосетевая компания». С момента подписания договора по 01 сентября 2025 г. |
| ### 4 | Начальная (максимальная) цена договора | 570 000,00 рублей (пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС |
| ### 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | Заказчик производит оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ не позднее 30 (тридцати) дней при условии надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору на основании выставленного Исполнителем счета на оплату |
| ### 6 | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | В соответствии с техническим заданием |
| ### 7 | Место и время подачи заявок: | Место подачи заявок estp.ru |
| ### 8 | Срок подачи заявок | Предложения должны быть поданы в срок с 17.03.2025 г. с момента размещения извещения по 21.03.2025 г. до 09:00 (время московское). |
| ### 9 | Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен | Документация предоставляется в электронной форме на сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте estp.ru |
| ### 10 | Документы, входящие в состав заявки к участию в запросе цен | Любой участник запроса цен, вправе подать только одну заявку. При проведении запроса цен в электронной форме, заявка подается участником запроса цен оператору электронной торговой площадки в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен и в которой указаны наиболее удовлетворяющие условия договора. При предложении наиболее удовлетворяющих условий договора несколькими участниками, победителем в проведении запроса цен признается участник по решению заказчика. Запрос цен не является конкурентной закупкой и не несет для заказчика и участника правовых последствий, аналогичных проведению конкурентных закупок. |
| ### 11 | Место, день и время рассмотрения заявок | Рассмотрение заявок на участие в запросе цен в электронной форме состоится по адресу: Белгородская обл., Ивнянский р-он, п. Ивня, ул. Десницкого, д. 1А, кабинет «Бухгалтерия». Рассмотрение предложений состоится в 10 часов 00 минут по московскому времени 21.03.2025 г. |
| ### 12 | Срок подписания Договора | Договор может быть заключен по результатам подведения итогов приема заявок на участие в запросе цен, в любой день со дня подведения итогов, включая день подведения итогов. |
| ### 13 | Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| ### 14 | Обеспечение исполнения Договора | Не предусмотрено |
| ### 15 | Требование к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ | Участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. 1) в отношении участника закупки отсутствуют сведения, включаемые в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ; 2) участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 3) в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства; 4) в отношении участника закупки не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 5) у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник конкурентной закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
| ### 16 | Дополнительные требования к участникам процедуры закупки | 1. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 17 | Основания для отказа в допуске участника Закупки к участию в запросе цен | - отсутствие участника в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - непредставления информации и документов, предоставление которых необходимо в соответствии с требованиями документации о закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; - несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; - несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией о закупке, предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг), не соответствующего требованиям, установленным в настоящем извещении. |
| ### 18 | Требования к составу и содержанию заявки | Заявка на участие в запросе цен должна содержать: 1) сведения и документы об участнике запроса цен, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника запроса цен (при их наличии); - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса цен; - полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса цен выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса цен выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса цен; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса цен, заверенную печатью участника запроса цен в (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса цен (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса цен, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника запроса цен (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника запроса цен заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; В случае если получение указанных решений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника запроса цен невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника запроса цен порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 2) согласие участника запроса цен исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам); 21) в случае если предметом закупки является выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в котировочной документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого запроса цен предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в извещении, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным извещением, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в запросе цен в электронной форме на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным котировочной документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 2) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе цен указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. 3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным документацией требованиям (Декларация соответствия участника запроса цен установленным документацией требованиям представляется в свободной форме); 4) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса цен – физического лица). Заявка на участие в запросе цен может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. |

Приложение № 2

|  | к запросу цен в электронной форме от «17» марта 2025 года |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Ивнянская теплосетевая компания»

Вьюнов П.Б.

____________________

17  марта  2025 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта согласно коммерческих предложений

Для расчета (определения) НМЦД применен метод сопоставимых  рыночных цен (анализ рынка) с использованием общедоступной информации о рыночных ценах товаров, информации о  ценах товаров, полученной по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных (однородных) товаров (коммерческие и ценовые предложения)

| № п/п | Наименование товара | Усл. ед. | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3 | Наименьшая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведения диагностирования котлоагрегатов | 19 | 570 000,00 | 700 000,00 | 980 000,00 | 570 000,00 |
| ИТОГО |  | 19 |  |  |  | 570 000,00 |

Экономист                                                                                               Работягова Н.С.

Приложение № 3

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | к запросу цен в электронной форме от «17» марта 2025 года |
| --- | --- |

# ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства____________________________________________________________________________,

(наименование, реестровый номер заказа)

а также применимые к данному запросу цен действующее законодательство РФ и нормативные правовые акты ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующем на основании _____________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен.

2. Мы (я) обязуемся(юсь) Выполнить услуги, работы (поставить товар) в соответствии с приведенными ниже показателями:

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров, с указанием полного наименования, товарного знака, фирменного наименования, наименования производителя, страны происхождения товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу (с учетом или без учета НДС (руб.) | Цена договора (С учетом или без учета НДС) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора составляет______ (_____________) 									      (указать цену цифрами и прописью)

рублей ____ копеек, в т.ч. НДС _________ (_________________) рублей ___ копеек.

(указать НДС цифрами и прописью)

Заявленная нами (мной) цена окончательная, изменению не подлежит и включает в себя все расходы связанные с исполнением договора.

3. Если наше (мое) предложение, изложенное выше, будет принято, мы (я) обязуемся(юсь) (поставить товар), выполнить услуги со дня подписания договора обеими Сторонами в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса цен и согласно нашему предложению по адресу: __________________________.

4. В случае, если наше (мое) предложение будет лучшим после предложений победителя в проведении запроса цен, а победитель в проведении запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы (я) обязуемся(юсь) подписать договор на выполнение услуг (поставку товар), в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса цен цен и условиями нашего предложения.

5. Сообщаем(ю), что юридическое (физическое) лицо_________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Сообщаем(ю), что для оперативного уведомления нас (меня) по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами (мной) уполномочен ___________________________________.  Все сведения о проведении

(Ф.И.О., телефон работника)

запроса цен просим(шу) сообщать уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам (мне) права заключить договор в период со дня получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком соглашения о заключении договора на условиях нашего (моего) предложения.

9.  Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) (с указанием индекса): ___________________________________ телефон (____) ___________, факс (____) __________________, e-mail: ________________,

ИНН участника размещения заказа: ____________________.

банковские реквизиты участника размещения заказа:

Наименование обслуживающего банка ___________________________________________;

расчетный счет____________________; корреспондентский счет _____________________;

код БИК _____________________; ИНН____________________; КПП________________; ОГРН_______________________; ОКПО ____________________.

10. Корреспонденцию в наш (мой) адрес просим(шу) направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Руководитель  :	                                                              ____________        (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 4

|  | к запросу цен в электронной форме от «17» марта 2025 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

проведения диагностирования котлоагрегатов

АО «Ивнянская теплосетевая компания»

1. Наименование работ: «Диагностирования котлоагрегатов» .

2. Место выполнения работ:

Котельные АО «Ивнянская теплосетевая компания», расположенные по следующим адресам:

- Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Привольная  (котельная ЦРБ);

- Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. переулок Гагаринский (котельная Школа №2)

- Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Заречная (котельная АТП);

- Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Гагарина (котельная Гагарина);

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Владимировка, ул. Победы (котельная с. Владимировка)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Драгунка, ул. Центральная (котельная с. Драгунское)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Кочетовка, ул. Мичурина (котельная с. Кочетовка)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Курасовка, ул. Школьная (котельная с. Курасовка)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Новенькое, ул. Куйбышева (котельная с. Новенькое)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Песчаное, ул. Молодежная (котельная с. Песчаное)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Сухосолотино, ул. Молодежная (котельная с. Сухосолотинское)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Сырцево, ул. Мироненко (котельная с. Сырцевское)

- Белгородская область, Ивнянский район, с. Хомутцы, ул. Выгон (котельная с. Хомутчанское)

3. Состав выполняемых работ.

Обследование строительных конструкций проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния и СП 13-102-2003 «Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2002 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

1. Анализ имеющейся документации.

2. Выявление конструктивного исполнения задания.

3. Предварительное натуральное (визуальное) обследование.

4. Детальное (приборно-инструментальное) обследование основных несущих строительных конструкций нежилого здания (фундаментов (ростверков) в зонах вскрытия (откопки шурфов), стальных колонн, несущих конструкций перекрытия (балок, монолитного ж/б перекрытия по несъемной опалубке из профнастила), металлических конструкций покрытия (стальных ферм и прогонов), ограждающих конструкций из сэндвич-панелей) и их конструктивных элементов с контрольными обмерами, выявлением дефектов и повреждений, оценкой степени их опасности, фотографированием и отражением дефектов на план-схемах.

5. Обмеры конструкций, составление плансхем в объеме, достаточном для решения задач, по определению технического состояния исследуемых несущих конструкций нежилого здания.

6. Выявление дефектов и повреждений. Фотофиксация с указанием местоположения на план-схемах обнаруженных характерных дефектов и повреждений.

7. Выборочный неразрушающий контроль с целью определения фактических прочностных характеристик бетона неразрушающими методами контроля (методом отрыва со скалыванием (прибор ПОС 60-МГ4.Д), методом ударного импульса по ГОСТ 22690 (прибор ОНИКС-2,5) и ультразвуком (прибор Пульсар 1.1).

8. Выборочный неразрушающий контроль с целью определения величины защитного слоя бетона строительных конструкций исследуемого объекта с применением прибора неразрушающего контроля ПОИСК-М согласно ГОСТ 22904.

9. Испытание строительных материалов – неразрушающий ультразвуковой контроль толщины металлических конструкций по ГОСТ ИСО 16809-2015.

10. Проведение поверочных статистических и конструктивных расчетов несущих конструкций перекрытия производственного корпуса.

11. Анализ технического состояния основных несущих строительных конструкций нежилого здания и оценка возможности проведения реконструкции.

12. Разработка рекомендаций (без разработки проектных решений) по устранению выявленных дефектов и повреждений.

13. Составление заключения по результатам проведенного обследования.

14. Проверка соответствия фактического состояния требованиям стандартов норм и правил промышленной безопасности в обследуемом здании.

15. Предоставление в территориальный орган Ростехнадзора заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной для внесения в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Согласовать заключение с инспектором Ростехнадзора.

4. Основой для определения объемов контроля, норм и критериев оценки технического состояния зданий определены документы:

  - Техническое обследование метеллоконструкций котлов.

  - Визуальный контроль элементов котлов.

  - Ультразвуковая толщинометрия.

  - Ультразвуковой и рентгеновский контроль сварных соединений.

  - Контроль твердости металла.

  - Оформление отчетов по диагностированию котлов

5. Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам:

При выполнении работ должны быть обеспечены безотказная и безаварийная работа оборудования. При нарушении параметров работы оборудования, устранение замечаний производится силами исполнителя в срок, не превышающий 3-х дней с момента обращения. Срок может быть увеличен по согласованию с заказчиком в зависимости от объема необходимых работ.

Гарантийный срок обязательств по качеству выполненных работ 1 год со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Исполнитель должен иметь необходимые лицензии, сертификаты и разрешения на право проведения соответствующих работ, учитывать наличие реальных финансовых, технических, людских и организационных возможностей выполнения работ в установленные сроки.

При выполнении работ применять сертифицированные приборы, материалы и оборудование.

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исполнитель должен обеспечить раскрытие информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

6. Срок выполнения работ – с момента подписания договора по 01.09.2025 г. Исполнитель  имеет право выполнить работы досрочно.

7. Экспертные заключения, внесенные в реестр Ростехнадзора, должны быть выполнены по каждому объекту, указанному в п. 1 настоящего технического задания в двух экземплярах.

8. Краткая характеристика оборудования:

| Информация о проведении диагностирования котлоагрегатов в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Ивнянская теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект | Оборудование | Дата проведения | Нормативный срок службы лет | Год ввода в эксплуатацию |  | Кол-во котлов, шт |  | Дата проведения последнего диагностирования | Дата проведения следующего диагностирования |
|  |  |  | техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | НР-18 №1 | освидетельствование | 20 | 1978 |  | 1 |  | 08.04.2021 | 06.04.2025 |
|  | ЦРБ | НР-18 №2 | освидетельствование | 20 | 1978 |  | 1 |  | 08.04.2021 | 06.04.2025 |
|  |  | Универсал №5 | освидетельствование | 20 | 1978 |  | 1 |  | 08.04.2021 | 06.04.2025 |
| 2 | с.Песчаное | НР-18 №1 | освидетельствование | 20 | 1995 |  | 1 |  | 29.04.2021 | 28.04.2025 |
| 3 | с.Новенькое | НР-18 №1 | освидетельствование | 20 | 1996 |  | 1 |  | 30.04.2021 | 28.04.2025 |
|  |  | НР-18 №2 | освидетельствование | 20 | 1996 |  | 1 |  | 30.04.2021 | 28.04.2025 |
| 4 | с.Драгунка | Факел-Г | освидетельствование | 20 | 1991 |  | 1 |  | 30.04.2021 | 28.04.2025 |
|  |  | Факел-Г | освидетельствование | 20 | 1991 |  | 1 |  | 30.04.2021 | 28.04.2025 |
| 5 | с.Сырцево | Е 1/9 | освидетельствование | 20 | 1991 |  | 1 |  | 23.04.2021 | 19.04.2025 |
| 6 | с.Сухосолотино | КВГ-0,7-115 | освидетельствование | 10 | 1996 |  | 1 |  | 23.04.2021 | 19.04.2025 |
| 7 | с.Хомутцы | Факел-Г №3 | освидетельствование | 20 | 1989 |  | 1 |  | 29.04.2021 | 28.04.2025 |
| 8 | с.Кочетовка | Универсал №2 | освидетельствование | 20 | 1992 | 1 |  | 21.04.2021 |  | 19.04.2025 |  |
|  |  | Универсал №3 | освидетельствование | 20 | 1992 | 1 |  | 21.04.2021 |  | 19.04.2025 |  |
| 9 | с.Курасовка | КВГ-0,7-115 | освидетельствование | 10 | 1990 |  | 1 |  | 22.04.2021 | 19.04.2025 |
| 10 | с.Владимировка | КВЖ-0,39 | освидетельствование | 15 | 2000 |  | 1 |  | 23.04.2021 | 19.04.2025 |
| 11 | Гагарина (ТКУ-0,21) | VK-105 №2 | освидетельствование | 12 | 2001 |  | 1 |  | 12.04.2021 | 06.04.2025 |
| 12 | АТП (ДК) | VK-500 №1 | освидетельствование | 12 | 2001 |  | 1 |  | 09.04.2021 | 06.04.2025 |
|  |  | VK-500 №2 | освидетельствование | 12 | 2001 |  | 1 |  | 09.04.2021 | 06.04.2025 |
| 13 | Школа №2 | VK-500 №1 | освидетельствование | 12 | 2001 |  | 1 |  | 12.04.2021 | 06.04.2025 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |

Приложение №5

к запросу цен

в электронной форме

от «17» марта 2025 года

Проект договора

Договор №

п. Ивня                                                                                                            «__ » __________ 2025 г.

АО «Ивнянская теплосетевая компания»,  в лице генерального директора Вьюнова Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________ действующего на основании ___________ с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, на основании результатов запроса котировок в электронной форме, протокол от ____ _________  2024 г. № ____________ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить диагностирования котлоагрегатов на котельных Заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение №1).

2. Цена договора и порядок расчётов.

2.1. Цена Договора составляет  ____________(______________________) руб.___ копеек и включает в себя общую стоимость проведения диагностирования работ водогрейных котлов в котельных АО  «Ивнянская теплосетевая компания», а так же стоимость расходных материалов, лабораторных исследований, транспортные расходы, проезд специалистов к месту оказания услуг и обратно, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора.

2.2. Оплата по Договору осуществляется путём безналичного расчёта за счёт собственных средств Заказчика.

2.3. Заказчик производит оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 30 (тридцати) дней при условии надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.

2.4. Цена, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может измениться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором, положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО  «Ивнянская теплосетевая компания» и действующим законодательством РФ.

2.5. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить, не более чем на 10% предусмотренный договором объём товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах на выполнение, оказание которых заключён договор, или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных в работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги, работы определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги.

2.6. Источник финансирования: собственные средства.

2.7. Датой оплаты считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.8. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик.

3. Срок действия договора и срок выполнения работ.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 г.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, получения от Заказчика всех необходимых документов

3.3. Срок выполнения работ: до 01 сентября 2025 г.

3.4. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить.

3.5. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить диагностирования котлоагрегатов в котельных Заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение №1) с учетом исходных данных.

4.1.2. Подготовить и передать Заказчику документы  в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.3. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ.

4.1.4. Обеспечить соответствие изготовленных документов действующим нормам и правилам.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ.

4.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не передавать результат работ по настоящему договору третьим лицам без  письменного согласия Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере проведения режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов в котельных Заказчика.

4.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пункте п. 2.1. настоящего договора стоимость работ, не передавать ему результат выполненных работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. До начала выполнения работ передать Исполнителю имеющиеся у Заказчика документы, необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по Договору.

4.3.2. В случае необходимости  определить доверенностью своего представителя для работы с Исполнителем с обязательным указанием номера контактного телефона представителя.

4.3.3. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на Объект, подлежащий обследованию.

4.3.4. Обеспечить безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Исполнителя.

4.3.5. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы. При невыполнении Заказчиком этой обязанности Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

4.3.6.Принять и оплатить Исполнителю выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время получать информацию о ходе выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Порядок сдачи и приёмки работ.

5.1. По завершении выполнения работ, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), счет, справку о стоимости работ (по форме КС-3), а также технический отчет по диагностированию котлоагрегатов с составлением режимных карт, согласованный с Заказчиком и утвержденный инспекцией Ростехнадзора.

5.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, принять результат работ и вернуть Исполнителю подписанный Акт приема-передачи выполненных работ. Работа по Договору считается завершенной со дня подписания Сторонами  Акта приема-передачи выполненных работ.

5.3. Если в ходе сдачи-приемки выполненных работ будут выявлены допущенные по вине Исполнителя недостатки работ, Исполнитель обязан безвозмездно их устранить в разумный срок.

5.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи выполненных работ  Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. В случае не подписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, отсутствия письменного мотивированного отказа от его подписания в срок указанный в п. 5.2 настоящего Договора, Акт приема-передачи выполненных работ считается подписанным.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения или нецелесообразность продолжения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.

6.4. В случае неисполнения  Заказчиком требований по оплате работ, а Исполнителем сроков работ, , Стороны вправе выставить пени, размер которых определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде.

6.5. Все споры, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

7. Дополнительные условия.

7.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.

7.2.Досрочное расторжение Договора может иметь место в результате соглашения Сторон либо по основаниям, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора

7.4. На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению Договора, Стороны обязаны отвечать в десятидневный срок.

7.5. В случае изменения у одной из Сторон почтового адреса, банковских или иных реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о произошедших изменениях.

7.6.Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Техническое задание.

- Юридические адреса сторон.

| Заказчик: Наименование: Акционерное общество «Ивнянская теплосетевая компания» Адрес: РФ , 309110, Белгородская область, п.Ивня, ул. Десницкого, 3а ИНН\КПП 3109005877\310901001 ОКПО 34733702 ОКТМО 14638151 ОГРН 1183123032465 Банковские реквизиты: Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород Р\с 40702810607040002449 К\с 30101810100000000633 БИК 041403633 Тел. (47243) 5-51-66 e-mail: ivniats@mail.ru ______________________/Вьюнов П.Б./ МП подпись | Исполнитель: ____________________/________________/ МП подпись |
| --- | --- |