Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

(проект договора)

Договор №

на проведение текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10

ООО «Новэлектросети»

г. Великий Новгород                                                                   «___»_________ 2025  г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новэлектросети» (ОГРН 1195321003129), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Носкова Александра Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 в ООО «Новэлектросети».

1.2. Содержание Работ и требования к ним указаны в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору с – 21.02.2025 г. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору – 31.12.2025 г.

Работы могут быть выполнены в несколько этапов. Точные даты проведения Работ Заказчик согласовывает с ПАО «Акрон» и сообщает Исполнителю не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения Работ.

1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки их выполнения могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

- Цена Работ и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (______________________) рублей _____ копеек, в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, том числе НДС (20%) в сумме ___________________ (________________________) рублей ___ копеек.

2.2. Материалы для проведения текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети» приобретаются Исполнителем. Стоимость материалов включена в стоимость в договора.

Для выключателей нагрузки материалы приобретаются в соответствии с технологическими картами, утвержденными Заказчиком (Приложение №2).

Исполнитель в течение одного месяца с даты заключения настоящего Договора согласовывает с Заказчиком перечень необходимых материалов и приобретает их до начала проведения работ.

2.3. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ по требованию Подрядчика. Каждый этап работ пересчитывается по факту его выполнения. Оплата каждого этапа производится после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных Работ в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счёт, счёт-фактура, акт сдачи - приемки выполненных Работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение Работ в установленном порядке).

2.4. С целью определения стоимости каждого этапа работ Подрядчик в течении 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора согласовывает с Заказчиком смету с указанием стоимости каждого вида работ.

2.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов за оказываемые по настоящему Договору услуги в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

- Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Исполнитель предъявляет Заказчику выполненные в соответствии с Договором работы и представляет Отчёт. При отсутствии замечаний, ответственный технический персонал по видам оборудования и систем Заказчика визирует Отчёт и Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (выполненных работ) в двух экземплярах.

Исполнитель вносит в Отчёт данные о видах выполненных работ. В отчётах также фиксируются отклонения в работе оборудования, связанные с их износом, заводскими дефектами, нарушениями технологических режимов и пр.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки и Отчета направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки и Отчет или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

3.3. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков,

соразмерного уменьшения цены Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 6.4. настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом, в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 6.4. настоящего Договора.

- Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской федерации, нормативных документов, требованиями, обычно предъявленными к данному виду услуг.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с таким требованием расходы и убытки.

4.1.5. Предоставить Заказчику копии документов (приказ, иной распорядительный документ или доверенность от имени организации), подтверждающих право на подписание счетов-фактур конкретными лицами.

4.1.6. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц только с письменного согласия Заказчика.

4.1.7. Устранять за свой счет дефекты в случае, если эти недостатки являются следствием работы Исполнителя, обнаруженные как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации автоматических выключателей, который составляет один год после сдачи выполненных работ Заказчику.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию по акту приема-передачи.

4.2.2. Принять и оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

- Конфиденциальность

5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).

5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники не нарушали требования конфиденциальности.

5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

- Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за собственные действия.

6.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% (одного) от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1 (одного)% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильным сообщениями.

9.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новгородской области.

- Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Изменения, дополнения и расторжение Договора оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством РФ, или настоящим Договором.

10.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при задержке Исполнителем срока начала и (или) срока окончания Работ по настоящему Договору по вине Исполнителя;

- в случае систематического (два и более раз) нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых Работ;

- при введении в отношении Исполнителя любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Исполнителя.

10.4. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- введения в отношении Заказчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Заказчика;

- в случае наложения ареста на имущество и банковские расчетные счета Заказчика;

- в случае просрочки оплаты по Договору более чем на 30 календарных дней.

10.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

10.6. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления.

10.7. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2025.

- Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.3. К настоящему Договору прилагаются:

Техническое задание №1 на проведение текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети» (приложение № 1);

Технологическая карта на текущий ремонт выключателя нагрузки 10 кВ (ВНП-10) (Приложение №2);

Протокол согласования цены услуг (приложение № 3).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________________________ Юридический адрес: _____________________ ________________________________________ ________________________________________ ОГРН __________________________________ ИНН _______________, КПП ______________, Р/счет № ______________________________ В ______________________________________ ________________________________________ ________________________________________ К/счет __________________________________ БИК ___________________________________ Тел.: ___________________________________ |  | ЗАКАЗЧИК: ООО "Новэлектросети" ОГРН 1195321003129 ИНН 5321199436 КПП 532101001 Юридический и фактический адрес: 173012, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, проезд Вяжищский, д. 17, ком. 1 Расчётный счёт: 40702810174800000036 в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК: 044030704 к/сч 30101810200000000704 |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| ____________________________ _______________/____________/ «____»________________2025 г. |  | Генеральный директор _________________/А.О. Носков/ «____»________________2025 г. |

Приложение №1 к Договору № _______ от

«___» февраля 2025 г. на проведение текущего ремонта

выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети»

Техническое задание на проведение текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети»

Под текущим ремонтом выключателей нагрузки подразумевается следующий комплекс работ:

- осмотр выключателя и проведение проверки работы его механизмов с целью выявления дефектов,

- частичная разборка выключателя и чистка его элементов от старой смазки, пыли и грязи,

- проверка подвижных контактов, осей, шарниров выключателя,

- измерение и регулировка хода подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя,

- проверка правильности включения ножей и очистка их от нагара и наплывов;

- ремонт дефектных изоляторов;

- смазка трущихся частей элементов выключателя;

- смазка контактов токоведущих частей выключателя;

- проведение высоковольтных испытаний выключателя.

1. Адрес, место выполнения Работ по проведению текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 в ООО «Новэлектросети» (далее - работ):

173012, Новгородская область, город Великий Новгород, территория (площадка)                    ПАО «Акрон» (все электроустановки Заказчика расположены на территории действующего предприятия).

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю при выполнении Работ:

2.1.	Выполнить текущий ремонт выключателей нагрузки типа ВНП-10                           ООО «Новэлектросети» в соответствии с перечнем, указанным в пункте №17 «Перечень выключателей нагрузки».

2.2.	Производство Работ по ремонту осуществлять высококвалифицированным электротехническим персоналом. Требования к персоналу отражены в пункте 10 настоящего Технического задания.

2.3.	Работы, выполняемые в электроустановках, производить с соблюдением: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭУ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - ПТЭЭПЭЭ), локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети», локальных нормативных актов ПАО «Акрон».

2.4. По результатам проведенного ремонта Исполнитель обязан оформить документацию (акты и протоколы) в соответствии с действующими нормативными документами в сфере электроэнергетики.

2.5. Все неполадки, выявленные на ремонтируемом электрооборудовании, Исполнитель обязан устранить и отразить это в соответствующих ремонтных картах.

3. Условия выполнения Работ Исполнителем:

3.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом, действующим на территории ПАО «Акрон» (согласно инструкции ПАО «Акрон» № К-223 «Инструкция по организации внутриобъектового и пропускного режимов публичного акционерного общества «Акрон»). Оформление пропусков для работников Исполнителя происходит в соответствии с правилами, действующими на вышеуказанном предприятии.

3.2. Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объектах                               ООО «Новэлектросети» за соблюдение и выполнение Норм и Правил по охране труда, промышленной безопасности и противопожарного режима возлагается на Исполнителя.

3.3. Организация и выполнение Работ по ремонту должны осуществляться при соблюдении:

- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

- строительных норм и правил, свода правил по проектированию и строительству; отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утверждённых в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утверждённых Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России;

- локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети»;

- локальных нормативных актов ПАО «Акрон».

3.4. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, при производстве работ несёт персонально руководитель Исполнителя и/или подрядной организации, или лицо его заменяющее.

3.5. Перед допуском к выполнению Работ персонал Исполнителя проходит все виды требуемых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с локальными нормативными актами ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон», а также ознакомление с действующими инструкциями и положениями ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон».

3.6. Исполнитель обеспечивает следующие мероприятия по охране труда:

- работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (электрозащитные средства, предупредительные плакаты, инструмент, специальная одежда, обувь и др.).

- должны быть проведены мероприятия по коллективной защите работающих на Объекте (наличие: ограждений, освещения, защитных и предохранительных устройств).

- при выполнении Работ отдельные помещения для работников Исполнителя Заказчиком не предоставляются.

4. Дополнительные требования при выполнении Работ:

4.1. При выполнении Работ на Объекте Исполнитель обязан использовать оборудование и материалы, сертифицированные и допущенные к применению на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации.

5. Порядок выполнения Работ:

5.1. Работы выполняются в течение всего срока действия Договора, в соответствии с условиями Договора.

5.2. Исполнитель в течение срока действия договора должен:

5.2.1. Выполнять Работы по текущему ремонту выключателей нагрузки типа ВНП-10 в соответствии с перечнем, указанным в пункте №17 «Перечень выключателей нагрузки».

5.2.2. Устранять обнаруженные в процессе выполнения Работ неисправности и дефекты.

5.2.3. Нести ответственность за качество выполняемых Работ по ремонту и гарантировать его безопасную и непрерывную работу в сроки выполнения договорных обязательств, а в случае его выхода из строя, по вине Исполнителя, производить восстановительные работы за свой счет.

5.2.4. При выходе оборудования из строя участвовать в установлении причин при составлении Заказчиком актов выхода из строя.

5.2.5. При некачественном выполнении Работ Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2.6. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую информацию, касающуюся хода и качества выполнения Работ, сроков выполнения Работ, по качественному и количественному составу персонала, привлекаемого для выполнения Работ.

5.3. Материалы и запасные части для проведения текущего ремонта выключателей нагрузки приобретаются Исполнителем. Стоимость материалов и запасных частей включена в стоимость договора.

5.3.1. Для выключателей нагрузки типа ВНП-10 материалы приобретаются в соответствии с технологическими картами, утвержденными Заказчиком. Запасные части для выключателей нагрузки приобретаются в случае выявления поврежденных элементов, требующих замены.

5.3.2. Исполнитель в течение одного месяца с даты заключения договора на проведение текущего ремонта выключателей нагрузки ООО «Новэлектросети» согласовывает с Заказчиком перечень необходимых материалов и приобретает их до начала проведения работ.

6.Требования к качеству выполняемых Работ:

6.1. Требования к качеству выполняемых Работ по текущему ремонту выключателей нагрузки типа ВНП-10, обуславливаются условиями Договора, настоящим техническим заданием, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, методами выполнения Работ, обеспечением безопасности условий выполнения Работ.

6.2. Результат выполняемых Работ должен обеспечить гарантию надежной и бесперебойной работы выключателей нагрузки в течение всего срока гарантии по Договору.

6.3. В случае повреждения по вине Исполнителя действующего электрооборудования Заказчика, его восстановление производится за счёт Исполнителя.

7. Порядок сдачи - приёмки выполненных Работ:

7.1 Исполнитель предъявляет Заказчику выполненные в соответствии с Договором Работы и представляет Отчёт. При отсутствии замечаний, ответственный технический персонал по видам оборудования и систем Заказчика визирует Отчёт и Акт сдачи-приёмки выполненных Работ.

7.2 Работы оплачиваются по счёту, в соответствии с условиями Договора на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных Работ и Отчёта.

7.3 Исполнитель вносит в Отчёт данные о видах выполненных работ. В отчётах также фиксируются отклонения в работе оборудования, связанные с их износом, заводскими дефектами, нарушениями технологических режимов и пр.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению действия Договора и сдачи - приёмки выполненных Работ:

8.1. По завершению выполнения Работ Исполнитель передаёт Заказчику Отчёты по результатам текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10, возвращает в полном объёме техническую документацию, предоставленную ему в пользование Заказчиком, а также документацию, разработанную Исполнителем в период выполнения Работ по Договору.

9. Требования по сопутствующим работам:

9.1. Исполнитель может привлекаться Заказчиком к работам, не связанным с прямым исполнением Договора, по отдельному дополнительному соглашению или договору с Заказчиком.

10.Требования к персоналу:

10.1. Персонал Исполнителя - высококвалифицированный, электротехнический персонал, подготовленный в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также в соответствии с требованиями, установленными для работников, осуществляющих работы на опасном производственном объекте (наличие протоколов проверки знаний и удостоверений, подтверждающих соответствие). Электротехнический персонал Исполнителя (далее – персонал) должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В. У персонала не должно быть медицинских противопоказаний.

10.2. Персонал, допущенный в качестве административно-технического персонала, должен быть аттестован по промышленной безопасности (А1) и обучен по: пожарной безопасности, охране труда, применению средств индивидуальной защиты СИЗ, оказанию первой помощи, электробезопасности в рамках действующего законодательства. Персонал, допущенный в качестве ремонтного персонала, должен быть обучен по: пожарной безопасности, охране труда, применению средств индивидуальной защиты СИЗ, оказанию первой помощи, безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при выполнении работ в действующих электроустановках, электробезопасности в рамках действующего законодательства.

10.3. Обучение по пожарной безопасности для руководителей, специалистов и работников организаций должно соответствовать требованиям выполнения работ в пожароопасных и взрывоопасных производствах.

11.Требования к сроку гарантии на качество результата выполненных Работ:

В соответствии с условиями Договора.

12. Правовое регулирование:

Руководство условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

13. Иные требования к результату выполненных работ:

13.1. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность условий Договора.

13.2. Заказчик вправе, при наличии объективных причин, требовать замену персонала Исполнителя. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком замену работников Исполнителя на Объекте.

14. Порядок формирования цены договора:

14.1. Заказчик в извещении и документации о закупке указывает начальную (максимальную) цену договора в определенной денежной сумме, договор же заключается по цене, предложенной участником закупки — победителем соответствующей процедуры, которая может быть снижена, в том числе в порядке, заранее установленном условиями договора.

14.2. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение текущего ремонта выключателей нагрузки типа ВНП-10 составляет 186 002,95 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч два) рубля 95 копеек, в т.ч. НДС 20%. Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения, НДС не распространяется. Цена финансово-коммерческого предложения не может превышать начальную (максимальная) цену на оказание услуг.

15. Срок выполнения Работ:

15.1. Работы должны быть оказаны в период: с 21.02.2025 года по 31.12.2025 года.

15.1.1. Работы выполняются в несколько этапов, количество этапов в настоящий момент неизвестно (по предварительной информации их будет 6). Точные даты проведения Работ и их объемы Заказчик сообщает Исполнителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения Работ. Исполнитель обязан приступить к выполнению обозначенных работ не позднее, чем через 5 рабочих дней после уведомления Заказчика о дате начала проведения Работ.

16. Условия расчетов:

16.1. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ по требованию Подрядчика. Каждый этап работ пересчитывается по факту его выполнения. Оплата каждого этапа производится после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных Работ в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счёт, счёт-фактура, акт сдачи - приемки выполненных Работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение Работ в установленном порядке).

16.2. С целью определения стоимости каждого этапа работ Подрядчик в течении 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора согласовывает с Заказчиком смету с указанием стоимости каждого вида работ.

17. «Перечень выключателей нагрузки».

17.1. Выключатели нагрузки типа ВНП-10 – 6 единиц.

Приложение №2 к Договору № _______ от

«___» февраля 2025 г. на проведение текущего ремонта

выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Т-6-09

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ 10 кВ (ВНП-10)

СОСТАВ БРИГАДЫ

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5-го разряда – 1 чел.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-4-го разряда – 1чел.

НОРМА ВРЕМЕНИ

На ремонт одного выключателя – 4,5 чел*ч

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| № п./п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ключи гаечные S= 7 - 24 мм | 2839-80 | 1 компл. |
| 2. | Ключ торцовый S= 17, 22, 27 мм |  | 3 шт. |
| 3. | Молоток слесарный стальной | 3210-77 | 2 шт. |
| 4. | Отвертка | 882-75 | 2 шт. |
| 5. | Металлическая щетка |  | 1 шт. |
| 6. | Напильники плоские, круглые, трехгранные | 1465-80 | 2 шт. |
| 7. | Надфили разных размеров. |  | 2 шт. |

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

| Защитная каска | 2 шт. |
| --- | --- |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Противогаз с фильтром марки ДОТ М 600 | 2 шт. |

МАТЕРИАЛЫ

| № п./п. | Наименование | ГОСТ, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смазка ЦИАТИМ 221 (или аналог) |  | 0,02 кг |
| 2 | Нефрас С2 80/120 |  | 0,2 л |
| 3 | Смазка WD-40 (или аналог) |  | 40 мл |
| 4 | Салфетка техническая отбеленная 40х40 см |  | 10 шт |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА

| № п./п. | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр | М4100/5 на 2500В | 1 |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

1. Оформление наряда, допуск бригады.

2. Подготовка инструмента, материалов, запасных частей, приборов.

3. Осмотр выключателя. Проверка его работы с целью выявления дефектов.

4. Частичная разборка выключателя.

5. Проверка: дугогасительных камер, подвижных контактов, неподвижных ножей.

6. Сборка выключателя.

7. Смазка элементов выключателя.

8. Опробование работы выключателя и привода на надежное включение и отключение.

9. Измерение сопротивления изоляции.

10. Оформление окончания работ.

Приложение №3 к Договору № ________ от

«___» февраля 2025 г. на проведение текущего ремонта

выключателей нагрузки типа ВНП-10 ООО «Новэлектросети»

ПРОТОКОЛ

согласования цены

г. Великий Новгород                                                                                     «____» февраля 2025 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ООО «Новэлектросети» в лице Генерального директора Носкова Александра Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, подписали настоящий протокол, согласования цены.

Стоимость работ по договору № _________ от ____________ составляет: ___________ (__________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______________ (______________________) рублей _____ копеек.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ _______________/____________/ «____»________________2025 г. |  | Генеральный директор _________________/А.О. Носков/ «____»________________2025 г. |