УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП ЖКХ «Жилсервис»

Володарского района

______________/ А.Ю. Столярский  /

«___» _____________ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На лабораторные исследования количественного и качественного анализа веществ, содержащихся в питьевой воде подземных источников, в холодной и горячей воде, подаваемой населению по водопроводной сети, в сточных водах, в створах реки, гигиенической оценке лабораторных исследований

для нужд МУП ЖКХ «Жилсервис» Володарского района

1. Предмет заказа: Лабораторные исследования количественного и качественного анализа веществ, содержащихся в питьевой воде подземных источников, резервуарах чистой воды (РЧВ) на станциях второго подъёма, гигиеническая оценка лабораторных исследований.

1.1. Показатели исследования вод:

| № п/п | Показатели | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| Бактериологический анализ |  |  |
| 1 | ОКБ, ОМЧ 37 град/С, Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки. | 108 |
| Обобщенные |  |  |
| 2 | Нефтепродукты, АПАВ анионактивные, | 5 |
| Радиология |  |  |
| 8 | Удельная суммарная альфа-активность, Удельная суммарная бета-активность, Радон-222 | 17 |
| Дополнительные виды работ |  |  |
| 9 | Оформление результатов исследований, Подготовка направлений в лабораторию продукции на исследования | 130 |

1.2. Контрольные точки отбора проб воды для лабораторных исследований:

| № п/п | Подразделение | Адрес контрольной точки | Место отбора проб воды | Кратность исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №1старая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 2 | Артезианская скважина №2 старая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 3 | Артезианская скважина №4 старая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника |  |  |
| 4 | Артезианская скважина №6 старая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 5 | Артезианская скважина №2 новая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 6 | Артезианская скважина №3 новая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 7 | Артезианская скважина №4 новая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 8 | Артезианская скважина №6 новая | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 9 | Артезианская скважина №2 п.Новосмолинский | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Новосмолинский | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 10 | Артезианская скважина №4 п.Новосмолинский | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Новосмолинский | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 11 | Артезианская скважина №8 п.Новосмолинский | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Новосмолинский | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 12 | Скважина №1 с.Золино | Нижегородская область, Володарский р-он, с.Золино | Вода подземного источника | 1 раз в квартал |  |
| 13 | Резервуар чистой воды (РЧВ1) станции 2-го подъёма | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | РЧВ | 1 раз в месяц | после прохождения станции обезжелезивания |
| 14 | Резервуар чистой воды (РЧВ2) станции 2-го подъёма | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Мулино | РЧВ | 1 раз в месяц |  |
| 15 | Резервуар чистой воды (РЧВ1) станции 2-го подъёма | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Новосмолинский | РЧВ | 1 раз в месяц |  |
| 16 | Резервуар чистой воды (РЧВ2) станции 2-го подъёма | Нижегородская область, Володарский р-он, п.Новосмолинский | РЧВ | 1 раз в месяц |  |
| 17 | Верхняя Водонапорная Башня ВВБ с.Золино | Нижегородская область, Володарский р-он, с.Золино | ВВБ | 1 раз в месяц |  |

Примечание: результаты испытаний на каждый образец оформить в одном протоколе.

1.3. Нормативные документы, регламентирующие контроль воды, подаваемой населению:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 (ред. от 28.06.2010) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2001 N 3011).

2. Предмет заказа: Лабораторные исследования количественного и качественного анализа веществ, содержащихся в холодной воде, подаваемой населению по водопроводной сети, гигиеническая оценка лабораторных исследований.

2.1. Показатели исследования воды:

| № п/п | Показатели | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| Бактериологический анализ |  |  |
| 1 | ОКБ, ОМЧ 37 град/С, Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки | 84 |
| Дополнительные виды работ |  |  |
| 4 | Оформление результатов исследований, Подготовка направлений в лабораторию продукции на исследования | 84 |

2.2. Контрольные точки отбора проб воды для лабораторных исследований:

| № п/п | Подразделение | Адрес контрольной точки | Место отбора проб воды | Кратность исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть после станции обезжелезивания п.Мулино | Володарский район, п.Мулино, ул. Гвардейская д.11кв.55 | Вода холодная в разводящей сети | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Володарский район, п.Мулино, УВС-2 | Станция 3-го подъема, вода на п.Новосмолинский | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Володарский район, п.Мулино, ул. Новая д.18 кв.36 | Вода холодная в разводящей сети | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Володарский район, п.Мулино, Станция обезжелезивания | Вода холодная после РЧВ к потребителю | 1 раз в месяц |  |
| 2 | Водопроводная сеть, в п.Новосмолинский, Володарского района | Володарский район, п.Новосмолинский ул. Шоссейная д.17 | Вода холодная в разводящей сети. | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Володарский район, п.Новосмолинский ул. Солнечная д.139 | Вода холодная в разводящей сети | 1 раз в месяц |  |
| 3 | Водопроводная сеть, от ВВБ, с.Золино Володарского района | Володарский район, с.Золино ул.Школьная д.11 | Вода холодная в разводящей сети. | 1 раз в месяц |  |

Примечание: результаты испытаний на каждый образец оформить в одном протоколе.

2.3. Нормативные документы, регламентирующие контроль воды, подаваемой населению:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

3. Предмет заказа: Лабораторные исследования количественного и качественного анализа веществ, содержащихся в горячей воде, подаваемой населению по водопроводной сети, гигиеническая оценка лабораторных исследований.

3.1. Показатели исследования вод:

| № п/п | показатели | количество проб |
| --- | --- | --- |
| Бактериологический анализ |  |  |
| 1 | ОКБ, ОМЧ 37 град/С, Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки, | 180 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | 60 |
| 3 | - Legionella pneumophila | 20 |
| Химические и обобщенные |  |  |
| 7 | Хлороформ | 5 |
| Дополнительные виды работ |  |  |
| 8 | Оформление результатов исследований, Подготовка направлений в лабораторию продукции на исследования | 205 |

  - Контрольные точки отбора проб воды для лабораторных исследований:

| № п/п | Подразделение | Адрес контрольной точки | Место отбора проб воды | Кратность исследований |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Мулино | Володарский район, п.Мулино , ул. Гвардейская ,д.62 а | Котельная. Вода горячая (после нагрева) | 1 раз в месяц |  | Горячая вода в разводящей сети: Legionella pneumophila- 2 раза в год Хлороформ исходная вода, вода после нагрева – 1 раз в год, сеть ГВС – 2 раза в месяц ОКБ, ОМЧ 37 град/С, Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки,- горячая вода после нагрева 2 пробы в месяц |
| 2 |  | Володарский район, п.Мулино , ЦТП 1 | ЦТП. Вода горячая (после нагрева) |  |  |  |
| 3 |  | Володарский район, п.Мулино , ЦТП 2 | ЦТП. Вода горячая (после нагрева) |  |  |  |
| 4 |  | Володарский район, п.Мулино , ул. Гвардейская д.11 кв.55 | Вода горячая в разводящей сети | 1 раз в месяц |  |  |
| 5 |  | Володарский район, п.Мулино , ул. Новая д.10 кв.20 | Вода горячая в разводящей сети |  | 1 раз в месяц |  |
| 6 |  | Володарский район, п.Мулино , ул. Новая д.18 кв.36 | Вода горячая в разводящей сети |  | 1 раз в месяц |  |
| 7 | Котельная п.Новосмолинский | Володарский район, п.Новосмолинский, ул.Солнечная 139 | Котельная. Вода горячая (после нагрева) |  | 1 раз в месяц |  |
| 8 |  | Володарский район, п.Новосмолинский, ЦТП 1 | Котельная. Вода горячая (после нагрева) |  |  |  |
| 9 |  | Володарский район, п.Новосмолинский, ул. Шоссейная 2а | Вода горячая в разводящей |  | 1 раз в месяц |  |
| 10 |  | Володарский район, п.Новосмолинский, ул. Танковая д.20 | Вода горячая в разводящей |  | 1 раз в месяц |  |

Примечание: результаты испытаний на каждый образец оформить в одном протоколе.

3.3. Нормативные документы, регламентирующие контроль воды, подаваемой населению:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

4. Предмет заказа: Лабораторные исследования количественного и качественного анализа веществ, содержащихся в сточных водах и в створах реки, гигиеническая оценка лабораторных исследований.

4.1. Показатели исследования сточных вод:

| № п/п | показатели | количество проб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактериологический анализ |  | до очистки ОС | после очистки ОС | количество проб в створах реки | Сточная вода после обеззараживания БОС |
| 1 | До очистки ОС :Общие колиформные бактерии (ОКБ),Колифаги Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки После очистки ОС: Общие колиформные бактерии (ОКБ), Колифаги,Escherichia coli (E. Coli), Энтерококки, возб.киш.инфекций. | 8 | 4 | 14 | 4 |
| Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |
| 3 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) и цисты патогенных кишечных простейших. | - | 3 | - | 3 |
| Дополнительные виды работ |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление результатов исследований, Подготовка направлений в лабораторию продукции на исследования | 8 | 7 | 14 | 7 |

4.2. Контрольные точки отбора проб воды для лабораторных исследований:

| № п/п | Подразделение | Адрес контрольной точки | Место отбора проб воды | Кратность исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологические очистные сооружения | Володарского района, ОС п.Мулино | Вход сточных вод на очистные сооружения. Приемный резервуар. Сточная вода до очистки. | 1 раз в квартал | . Паразитологические исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга в летний период 3 раза в год |
| 2 |  | Володарского района, ОС п.Мулино | Выход сточных вод после очистки с очистных сооружений. Колодец перед сбросным коллектором. | 1 раз в квартал |  |
| 3 |  | Володарского района, БОС п.Новосмолиснкий | Вход сточных вод на биологические очистные сооружения. Приемная камера. Сточная вода до очистки. | 1 раз в квартал |  |
| 4 |  | Володарского района, БОС п.Новосмолиснкий | Выход сточных вод после очистки с очистных сооружений. РЧВ. | 1 раз в квартал |  |
| 5 |  | Володарского района, БОС п.Новосмолиснкий | р. Ока 500 метров выше точки сброса сточных вод | 1 раз в месяц | В период открытого русла реки (с апреля по октябрь) |
| 6 |  | Володарского района, БОС п.Новосмолиснкий | р. Ока 500 метров ниже точки сброса сточных вод | 1 раз в месяц |  |

Примечание: результаты испытаний на каждый образец оформить в одном протоколе.

4.3. Нормативные документы, регламентирующие контроль сточных вод:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

- Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5. Требования к лабораторному центру и оказываемым услугам:

5.1. Наличие у испытательного лабораторного центра аттестата аккредитации на право проведения вышеуказанных лабораторных исследований.

5.2. Испытательный лабораторный центр должен находиться в городском округе Дзержинск, Володарском районе.

5.3. В случае нахождения испытательной лаборатории в районе оказываемых услуг отбор проб и доставка в лабораторию осуществляется за счет заказчика, в иных случаях за счет исполнителя (отбор проб, их подготовка, и доставка в лабораторию).