ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса котировок на поставку приборов учета электроэнергии

- Общие положения.

  - Заказчик: Государственное унитарное предприятие «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» (ГУП «АЭС»)

  - Предмет закупки: поставка приборов учета электроэнергии.

  - Номенклатура и объем поставки приведены в п.3.

- Место, срок и условия поставки Продукции.

  - Место поставки: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр-кт. Доватора 12.

По согласованию сторон поставка может осуществлять в иные места поставки.

  - Поставка Продукции до склада Заказчика осуществляется автомобильным транспортом или иным способом за счет средств Поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения, документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции и должны исключить повреждение и порчу продукции.

  - Срок поставки Продукции: в течение 14 календарных дней с даты поступления заявки.

- Перечень и объемы поставки Продукции.

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МИР С-04.10-230-5(100)-P2Z1B-KNQ-E-D | шт | 18 |
|  | МИР С-05.10-230-5(80)-P2Z1B-KNQ-E-D | шт | 14 |
|  | МИР С-05.10-230-5(80)-G2P2Z1B-KNQ-D | шт | 10 |
|  | МИР С-04.10-230-5(100)-G2RP2Z1B-KQ-G-D | шт | 7 |

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

– стандарта организации СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию. Положение»;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемые приборы учета должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3 Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

5.4. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.5 Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.6. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.6. (для участников-производителей не требуется).

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По поставляемой продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 3 лет, если иной срок не указан в паспорте на продукцию, сертификате качества изготовителя, гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие её части (комплектующие изделия). Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя продукции участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) календарных дней.