«УТВЕРЖДАЮ»

__________________   /                    /

«____»___________________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по отбору подрядной организации для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по

изготовлению и монтажу металлоконструкций на объекте, расположенного по адресу:

г. Москва, р-н Гольяново, ул. Амурская, вл.1/18, корпус 10 (зоны 3.4,3.6,3.7)

(Южный административный округ города Москвы)

Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание:

Право на заключение договора подряда на выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций

Застройщик: Московский фонд реновации жилой застройки

Проектировщик: ООО «Перспектива»

Генподрядчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Технический заказчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

3-х секционный 14-14-24-ти этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом.

Контактное лицо на площадке:

Зам. главного инженера: Бутюгин Андрей Михайлович - butiuginam@pik.ru, 8-968-065-63-93

Начальник участка: Богоявленский Владимир Юрьевич - bogoiavlenskiyviu@pik.ru, 8-958-506-95-87

Ведущий инженер ПТО: Орымбаев Дакен – orymbaevd@pik.ru, 8-495-505-97-33, доб. 12-05

Сроки проведения работ: 10.05.2025-15.09.2026г.

- ЦЕЛЬ РАБОТ

На основании проектно-технической документации, выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций с учетом особых требований, указанных в настоящем техническом задании.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

  - Монтаж металлических лестниц, площадок и ограждений;

  - Монтаж металлических решеток на водосборные приямки;

  - Монтаж ограждений переходных балконов;

  - Монтаж металлического монорельса;

  - Монтаж металлических поддонов;

  - Монтаж металлических изделий на кровле;

  - Монтаж сетчатого ограждения в подвале;

  - Монтаж жалюзийных металлических решеток вентиляционных шахт на кровле.

2.	Подготовительный период:

- Подрядчик для производства работ самостоятельно получает все необходимые допуски, разрешения и согласования с заинтересованными организациями;

- Подрядчик обязан следовать, соблюдать и проводить мероприятия по ТБ и ОТ и ПБ;

- Подрядчик оплачивает Генподрядчику его затраты, связанные с обеспечением Подрядчика в период   выполнения работ, водо-, электроснабжением, в соответствии с договором;

- Разработка ППР и согласование в установленном порядке;

- Исключение выноса грязи и строительных отходов на дороги строительной площадки и городские проезжие части;

- Обеспечить сохранность инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне строительной площадки.

3.	Особые требования и условия к выполнению работ:

- В случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией Подрядчик до начала выполнения соответствующих работ должен получить письменное разъяснение от Генподрядчика;

- Подрядчик обеспечивает поставку и использование необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов;

- Подрядчик выполняет работы и обеспечивает подвоз и подъем материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов;

- Подрядчик производит ежедневную уборку мусора и регулярный вывоз мусора;

- Подрядчик обязан обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в количестве, предусмотренном санитарными нормами;

- Предусмотреть мероприятия по очистке места работ от снега, льда и воды;

- Подрядчик обязан соблюдать контрольно-пропускной режим на объекте;

- Подрядчик учитывает необходимость организации совместной работы с подрядными организациями, которые выполняют работы по строительству жилого дома;

- Подрядчик при сдаче работ оформляет исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в эксплуатацию, участвует в сдаче объекта приемочной комиссии. Исполнительная документация, оформляется с использованием ресурсов Тесса и EXON;

- Подрядчик ведет геодезический контроль при производстве работ;

- Все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям иметь соответствующие сертификаты и паспорта;

- Приёмка и оплата работ будет производиться по формам КС-2, КС-3, актам выполненных работ, согласно проектно-сметной документации и существующих строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

- Прочие условия:

  - Подписание соглашения об электронном документообороте (ЭДО);

  - После получения уведомления о победе на тендере, Подрядчик должен предоставить на согласование контактным лицам график производства работ, а также актуальную карточку организации с банковскими реквизитами, которые в дальнейшем будут фигурировать в договоре;

  - Ограждения переходных балконов передаются как давальческий материал, стоимость должна быть учтена только за СМР;

  - В случае изменения проектного решения, протокол договорной цены подлежит пересмотру, путем заключения дополнительного соглашения;

  - Прямые авансы не предусмотрены, оплата материалов производится по распределительным письмам через систему Тесса.

Генподрядчик:                                                                                                Подрядчик: