|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |
|  | ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
|  | ___________________ Е.С. Селезнев |
|  | «_____» ______________________ |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Изготовление и поставка распределительного устройства 0,4 кВ и вводно-распределительного устройства 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ)»

Содержание:

- Часть 1. Приглашение к участию.

2. Часть 2. Информационная карта.

3. Часть 3. Техническое задание.

4. Часть 4. Инструкция участникам.

5. Часть 5. Проект договора.

6. Часть 6. Формы для заполнения участниками закупки.

7. Часть 7. Обоснование начальной максимальной цены договора.

Магадан, 2025

Часть 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

Настоящим приглашаются все желающие к участию в запросе предложений в электронной форме, предмет, которого указан в п. 3 Информационной карты (далее – Запрос предложений), полная информация о котором указана в данной документации (включая приложения).

Документация о Запросе предложений (далее – документация о закупке) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Магаданский морской торговый порт», утвержденным протоколом совета директоров ПАО «Магаданский морской торговый порт» № 4/2024 от 26.12.2024 года (далее - Положение) и размещена на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Часть 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 1. Способ закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| --- | --- |
| 2. Основание закупки: | Пункт 4.3 Главы 4, Глава 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 3. Наименование закупки: | Изготовление и поставка распределительного устройства 0,4 кВ и вводно-распределительного устройства 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ) |
| 4. Сведения о Заказчике закупки: |  |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт» |
| Сокращенное наименование: | ПАО «ММТП» |
| ИНН/КПП | 4909047613/490901001 |
| ОГРН | 1024900958565 |
| Почтовый адрес: | 685000, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13 |
| Юридический адрес: | 685000, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13 |
| 5. Контактная информация: |  |
| Контактное лицо, номер телефона/факс | Аюпова Анастасия Александровна, 8(4132)692300 (доб.306) 9140352527 |
| Адрес электронной почта Заказчика | zakupki@magadanport.ru torgihelp@list.ru |
| Адрес сайта для размещения информации о закупке: | http://zakupki.gov.ru |
| Адрес электронной площадки для проведения закупок и места направления заявки на участие в закупке: | ESTP.RU http://estp.ru |
| 6. Информация о документации по закупке: |  |
| Срок предоставления | До окончания срока подачи заявок на участие в Запросе предложений |
| Место предоставления | http://estp.ru, www.zakupki.gov.ru |
| Порядок предоставления | установлен в Извещении о закупке, а также Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации | не определены |
| 7. Сведения о договоре: |  |
| Наименование предмета договора: | Изготовление и поставка распределительного устройства 0,4 кВ и вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ) |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 11 165 877.26 руб. (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 26 копеек), в т.ч. НДС 20% 1 860 979.54 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 54 копейки) Цена установлена с учетом всех расходов Поставщика, связанных с исполнением всех своих обязательств по поставке Товара, в том числе транспортных и упаковочных расходов, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Сведения об обосновании начальной (максимальной) цены договора: | определены в отдельном документе Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов по договору | Российский рубль |
| Срок подписания договора с победителем, иными участниками закупки | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. |
| 8. Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| Классификация по ОКПД 2 | 27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ |
| Классификация по ОКВЭД 2 | 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: | г. Магадан, Портовое шоссе, зд. 211, помещение 13 |
| Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: | Не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения договора |
| Форма, сроки и порядок оплаты: | установлены в Проекте договора |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок исчисляется с Даты поставки Товара и составляет 48 (сорок восемь) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем Товара |
| 9. Требования к поставке товара/ выполнению работ/оказанию услуг: | установлены в Техническом задании, Проекте договора. |
| 10. Обеспечение заявки на участие в закупке: | не требуется |
| 11. Обеспечение исполнения договора: | не требуется |
| 12. Обеспечение гарантийных обязательств: | не требуется |
| 13. Подача заявок: |  |
| Дата начала подачи заявок: | 13.05.2025 |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) | 27.05.2025 10:00 |
| Порядок подачи заявок: | Заявка на участие в закупке представляется согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт». Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос предложений в электронной форме. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений в заявке и информации прилагаемой к ней. |
| 14. Требования к составу, содержанию, форме и оформлению заявки на участие: | установлены в документации о закупке, Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 15. Требования к составу заявки на участие в запросе предложений, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота): | В случае, если участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота) (ниже 25% от НМЦД), то участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. |
| 16. Срок и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от участника закупки, при этом Заказчик закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 17. Требования к участнику закупки: | Установлены в положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт»: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок (в случаях, установленных в конкретной закупочной документации); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и/или отсутствие судебного акта о признании участника закупки банкротом и о введении в отношении участника закупки любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением участников закупки - субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства). 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 8) отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 10) участник закупки не является офшорной компанией; 11) участник закупки не является иностранным агентом. Документы, подтверждающие страну происхождения товара: 1. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ, пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) при осуществлении настоящей закупки применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств, и преимущества, в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). 2. Положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, применяются к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875. При установлении ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения; Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в отношении которого применяется ограничение: а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением № 719 для целей осуществления закупок; б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. |
| 18. Дополнительные требования к участнику закупки: |  |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: | не установлено |
| 19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | установлен в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Критерии оценки заявок на участие; Максимальное значение критерия (в баллах); Значимость критерия в процентах. 1.Оценка по критерию «Цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rai=AminAiх100 где Rai – рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию; Amin – минимальное предложение по ценовому критерию, сделанное участниками закупки; Аi – предложение i-того участника закупки по цене договора; Предметом оценки по данному критерию является ценовое предложение участника закупки с ценой договора.; 100 баллов; 50%. 2. Оценка по критерию «Качество товара (работ, услуг)»: опыт работы Предметом оценки по данному критерию является наличие положительного опыта оказания аналогичных услуг. Аналогичным будет считаться опыт по поставке аналогичных товаров. Опыт работы подтверждается следующими документами: информация о договорах, представленная по форме № 5 (рекомендуемая форма) с обязательным приложением копий в составе заявки (за период с 2020 по 2023 гг.): - исполненных без штрафных санкций контрактов или договоров с аналогичным предметом услуг; - актов приемки оказанных услуг. Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью (должны быть представлены все страницы контрактов (договоров), а также актов и закрывающих документов). При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати. Для подтверждения наличия опыта выполнения могут подойти как договоры, заключенные с государственными и муниципальными заказчиками, так и договоры, заключенные с негосударственными организациями. В случае непредоставления копии контракта/договора, либо выявления несоответствия сведений в предоставленной информации сведениям из Единой информационной системы (в случае, если контракт/договор публиковался в Единой информационной системе), если опыт работы, предоставленный участником, не соответствует предмету договора, не является аналогичным комиссия не будет учитывать такой контракт/договор. По данному критерию максимальное количество 100 баллов. Количество соответствующих условиям критерия контрактов (договоров), сведения о которых представлены в составе заявки; Количество присуждаемых баллов. от 0 до 3; 0 баллов. от 3 до 10; 50 баллов. от 10 и более; 100 баллов. Рейтинг по данному показателю рассчитывается в следующем порядке: Rb.1=Кб*Кз, где Кб – количество присвоенных баллов Кз – коэффициент значимости показателя Значимость критерия – 20 %. Коэффициент значимости критерия – 0,2.; 100 баллов; 20%. 3. Оценка по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: R3i= (Cмin/Сi) х n где: R3i – оценка (балл) Заявки i-го Участника по критерию «Срок выполнения работ/срок поставки»; Смin – минимальный срок выполнения работ/срок поставки, согласно поданных заявок на участие в закупке; Сi – предложение по сроку выполнения работ/сроку поставки по заявке i-го Участника; n – число баллов По данному критерию максимальное количество 100 баллов. В случае не предоставления информации о сроке выполнения работ (оказания услуг) считается, что участник готов выполнить работы (оказать услуги) в установленный в документации максимальный срок выполнения работ (оказания услуг).; 100 баллов; 30%. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. В случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов комиссия вправе не определять победителя. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.. Совокупная значимость всех критериев в запросе предложений должна быть равна ста процентам.. |
| 21. Подведение итогов: |  |
| Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов: | http://estp.ru |
| Дата подведения итогов: | 30.05.2025 |
| Порядок подведения итогов: | установлен в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» Победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. |
| 22. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся | установлены в Документации о закупке и Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 23. Приложения: | Проект договора; Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (при проведении торгов: конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений), Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт». |  |
| Заказчик закупки имеет право вносить изменения в извещение о проведении закупки, документацию о закупке либо отказаться от ее проведения в любое время до окончания (истечения) срока окончания подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. |  |
| Размещение информации о проведении закупки в ЕИС является надлежащим уведомлением Участников закупки, включая Победителя закупки. |  |

ЧАСТЬ 4. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические требования к конструкции, характеристикам и комплектации | Дополнительные параметры | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распределительное устройство |  |  | шт | 1 |
| 1.1. | Ячейка ввода распределительного устройства 0,4 кВ. | 1. Ячейка ввода распределительного устройства 0,4 кВ предназначена для приема электроэнергии от силовых трансформаторов и ее передачи по системе сборных шин потребителю через линейные ячейки распределительного устройства. - Конструкция корпусов ячеек должна включать в себя: 2.1. раму, состоящую из четырех вертикальных стоек, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 1,5мм с порошковым покрытием RAL7035; 2.2 секционный кабельный ввод, состоящий из двух регулируемых пластин и пластины основания с уплотнением из вспененного полиуретана; 2.3. заднюю панель, изготовленную из стали толщиной 2 мм с порошковым покрытием RAL7035; 2.4. боковую левую и правую стальную панель толщиной не менее 1,5мм, порошковое покрытие RAL7035; 2.5. одностворчатую дверь, выполненную из стали толщиной 2мм, с установленной перфорированной рамой; 2.6. Запирающее устройство двери с замком под ключ с двойной бороздкой 3мм. Коммутационные устройства внутри ячейки должны устанавливаться на специальные монтажные платы или профили, которые должны иметь не зависимые системы креплений и позволять их перемещение в любое место в пределах данной ячейки. Каждая монтажная плата или профиль должен быть изготовлена из оцинкованной стали толщиной не менее 2мм и иметь специальную П-образную окантовку для дополнительной жесткости. - На передней панели вводных ячеек и линейной ячейки с автоматическим выключателем 1600А необходимо предусмотреть: - местное отображение состояния автоматического выключателя (вкл/откл/авария) в виде сигнальных ламп красного, зеленого, и желтого цвета; - органы управления автоматическим выключателем (кнопки вкл. и выкл.); - Измерительные приборы (амперметры и вольтметры (для вводных ячеек); - Диспетчерское наименование ячейки, ее номер и знак безопасности. - Ошиновка вводной ячейки должна быть выполнена в соответствии с размерами, указанными на рисунке в Приложении 1. - Присоединение сборных шин ячейки к сборным шинам силового трансформатора будет выполняться через проем в стене, отделяющей РУ 0,4кВ от трансформаторной камеры. Для этих целей необходимо предусмотреть в каждой ячейке съемный участок сборных шин присоединяемый к верхним контактам разъединителя длиной 1 метр (см. чертеж). Сборные шины вводной ячейки должны быть рассчитаны на номинальный ток не менее 2000А с учетом возможной допустимой перегрузки силового трансформатора с номинальным током 1500А. Присоединение ошиновки ячейки к общим сборным шинам предусмотреть болтовым соединением. - В ячейках должны быть установлены шина N и РЕ. Корпуса ячеек должны быть присоединены к заземляющей шине РЕ. - Токоведущие части должны быть закрыты прозрачным пластиком. - Ячейки должны быть оборудованы освещением и выключателем освещения. Комплектация ячейки ввода и характеристики комплектующих: Ячейка ввода должна быть укомплектована следующим оборудованием: - Трехполюсный, автоматический выключатель, стационарного исполнения в литом корпусе с электронным расцепителем и моторным приводом, выключатель-разъединитель трехполюсный в литом корпусе с поворотной рукояткой, трансформаторы тока, цифровые, измерительные приборы, ключи (кнопки) управления приводом выключателя, переключатель вольтметра (линейное и фазное напряжение), сигнальные лампы, сборные шины. Характеристики выключателя вводной ячейки: Автоматический выключатель 1600А вводной ячейки, должен быть оснащен моторным приводом встроенным или выносным и электронным расцепителем. Номинальное напряжение питания цепи управления моторным приводом 230В или 280В переменного тока; Моторный привод должен быть оснащен съемной ручкой для ручного включения и отключения автоматического выключателя, а также кнопкой тестирования. Номинальная отключающая способность автоматического выключателя не менее 70 кА; Рабочая температура не менее от -25 до +50; Электронный расцепитель должен иметь следующие основные регулируемые уставки защит: - Регулируемая уставка защиты от перегрузки Ir c длительной задержкой времени - не менее 6 значений настройки; - Настройка длительной задержки (с) при перегрузке в диапазоне от 12 до 150 секунд, регулируемая уставка. - Не менее 7 шагов настройки тока защиты Isd (защита с короткой задержкой времени при коротком замыкании) от 1,5 до 8IR или выключен OFF; - Не менее 7 шагов настройки тока защиты li мгновенного срабатывания от токов КЗ в диапазоне от 2 до 12 IR. - Защита с короткой задержкой времени при КЗ Tsd, с точностью 0,3±0,06с; - Защита от замыкания на землю. - Выключатель-разъединитель трехполюсный в литом корпусе с поворотной рукояткой номинальным током 1600А; номинальное напряжение 400…690В, номинальный кратковременно выдерживаемый ток не менее 50кА; номинальная коммутируемая нагрузка не менее 400кВт; рабочая температура окружающей среды -25+40С; Выключатель разъединитель должен быть смонтирован на монтажной плате или профилях, стационарно. - Трансформаторы тока: В каждой вводной ячейке должны быть установлены трансформаторы тока с номинальным значением 2000/5А. Трансформатор тока должен быть установлен на каждую фазу ячейки. Всего в ячейке три трансформатора тока. Класс точности 0,5 - Измерительные приборы: На каждой вводной ячейке на лицевой панели должны быть установлены цифровые амперметры, габаритные размеры 72х72. Так же должен быть установлен трехфазный цифровой вольтметр, габаритные размеры 72х72. - На дверях ячеек должны быть нанесены наименования и номер ячеек. - Цепи управления должны быть защищены автоматическим выключателем. Все провода должны быть уложены в перфорированный кабельный канал, смонтированный внутри ячейки. | Габаритные размеры вводных ячеек ВхШхГ мм (высота, ширина, глубина) 2300х800х550мм; В боковых панелях корпусов должны быть предусмотрены технологические окна или пространство, для монтажа сборных шин на высоте, указанной в чертеже Приложение №1. Корпуса ячеек должны иметь боковые отверстия в раме для крепления корпусов между собой с помощью болтовых соединений. В верхней конструкции рамы ячейки, для крепления крыши ячейки к раме болтами М6, предусмотреть в конструкции рамы винтовые заклепки М6. | Шт. | 2 |
| 1.2 | Ячейка линейная распределительного устройства 0,4 кВ. | Линейные ячейки распределительного устройства 0,4 кВ предназначены для присоединения и защиты отходящих на потребителя кабельных линий. - Корпуса линейных ячеек должны быть изготовлены аналогично корпусам вводных ячеек, но с соответствующими размерами, указанными на чертеже Приложение 1. - Коммутационные устройства внутри ячейки должны устанавливаться на специальные монтажные платы или профили, которые должны иметь не зависимые системы креплений и позволять их перемещение в любое место в пределах данной ячейки. Каждая монтажная плата или профиль должны быть изготовлена из оцинкованной стали толщиной не менее 2мм и иметь специальную П-образную окантовку для дополнительной жесткости. - Присоединение ошиновки линейных ячеек к общим сборным шинам предусмотреть болтовым соединением. - В ячейках должна быть выполнена нулевая N и защитная PE шины. - Корпуса ячеек должны быть присоединены к РЕ шинам. - Токоведущие части внутри ячеек закрыты прозрачным пластиком. - Ячейки должны быть оборудованы освещением и выключателем освещения; - Для присоединения отходящих линий в ячейках после автоматического выключателя должны быть смонтированы шины на опорных изоляторах Комплектация линейных ячеек и характеристики комплектующих Линейные ячейки должны быть укомплектованы следующим оборудованием: - Трехполюсные, автоматические выключатели, влитом корпусе номинальным током 1250, 800,630, 250 и 160А должны быть стационарного исполнения. Воздушный автоматический выключатель 1600А линейной ячейки №3 должен выкатного исполнения. Все линейные ячейки должны быть оборудованы трехполюсными выключателями-разъединителями в литом корпусе с поворотной рукояткой с номинальными токами 1600А; 1250А, 1000А, 630А, 250А и 160А (в соответствии с чертежом, Приложение1). Характеристики воздушного выключателя линейной ячейки №3 Номинальный ток - 1600А; Номинальное напряжение не менее 500В; Номинальная предельная отключающая способность не менее -55кА; Механическая износостойкость не менее 20 000 циклов; Номинальное напряжение цепей управления АС230В; Рабочая температура окружающей среды не менее -20…+50; Исполнение- выкатной со встроенным моторным приводом и с ручным механизмом взвода включающей пружины; Автоматический выключатель должен быть оснащен блоками электронного расцепителя, со следующими функциями и характеристиками: - ЖК дисплей с отображением измеряемых значений тока в каждой фазе, настроек защит, значений аварийного тока; - В электронном расцепителе должны быть следующие меню: («Измерения», «Настройка параметров», «Настройка защит», «История событий и обслуживание»), а также меню по умолчанию; - Управление блоком электронного расцепителя, настройками защит, переходом из меню в другое меню, редактирование параметров выключателя, тестирования аварийного срабатывания выключателя, должно производиться с помощью кнопок; Электронный расцепитель должен иметь следующие основные виды защит: - Защита с большой выдержкой времени от перегрузки Ir в диапазоне (0,4 -1,0)*In с шагом 1А. - Выдержка времени Tr срабатывания защиты от перегрузки должна быть регулируемой и находиться в диапазоне от 15 до 480с. - Защита с малой выдержкой времени Isd при коротком замыкании в диапазоне (1,5-15)Ir; Шаг настройки выдержки времени Tsd = 0,1с. В режиме с независимой выдержкой времени значение времени срабатывания tsd = 0,1с; 0,2с; 0,3с; 0,4с. - Мгновенная защита от короткого замыкания Ii в диапазоне (1,5-15)*In + OFF). - Защита от замыкания на землю: Уставка тока защиты от замыкания на землюIg в диапазоне 500-1200А+OFF; Выдержка времени от 0,1 до 0,4с с шагом 0,1с. Все пороговые значения защиты и задержки по времени должны настраиваться с помощью кнопок. Автоматические выключатели линейных ячеек с номинальными токами 1250А, 800А, 630А должны быть с ручным приводом и иметь электронные расцепители с регулируемыми уставками защит аналогичные автоматическому выключателю вводной ячейки 1600А, но с соответствующими значениями регулировки для автоматических выключателей номиналом 1250А, 800А, 630А за исключением защиты замыкания на землю.. Автоматические выключатели линейных ячеек номинальным током 160 и 250А в литом корпусе должны быть с термомагнитным расцепителем. Рабочая температура окружающей среды для всех автоматических выключателей не менее - 25…+50С. Рабочее номинальное напряжение для всех выключателей не менее 400АС. Все выключатели должны быть снабжены выносными шинами. - трехполюсные выключатели-разъединители в литом корпусе с поворотной рукояткой - эксплуатационная температура окружающей среды не менее -25…+40. Максимальное номинальное рабочее напряжение 400…690В АС; Номинально кратковременно-выдерживающий ток для разъединителей 1600А и 1250А – не менее 50кА; для разъединителей 630А – не менее -25кА; для выключателей 800А возможно применение разъединителей номинальным током 1000А с соответствующими характеристиками. - Сборные шины каждой ячейки должны быть выполнены в соответствии с номинальным значением тока каждой ячейки. Присоединение к общим сборным шинам болтовое. - Линейные ячейки 1600, 1250 и 800А должны быть снабжены шинками для присоединения одновременно нескольких отходящих кабельных линий. | Габаритные размеры линейных ячеек согласно чертежу: ВхШхГх 2300х700х550 – 8шт; ВхШхГ 2300х500х550 – 1шт; ВхШхГх 2300х800х550 – 1шт; В боковых панелях линейных ячеек должны быть предусмотрены технологические окна или пространство для монтажа сборных шин на определенной высоте, размеры которой указаны в чертеже приложение №1. В верхней конструкции рамы ячейки, для крепления крыши ячейки к раме болтами М6, предусмотреть в конструкции рамы винтовые заклепки М6. Блок управления (электронный расцепитель) должен иметь следующие дополнительные функции: - Функция тестирования для проверки правильности взаимной работы электронного расцепителя и выключателя; - Журнал аварийных событий для сохранения записи о последних событиях; - Регистрация максимального значения тока;. - Функция самодиагностики - Дата и время, количество срабатываний, остаточный срок службы. - Учет износа контактов - Регистрация сигналов событий; - Способ передачи данных RS485 Электронный расцепитель должен иметь следующую аварийную индикацию: аварийная индикация срабатывания защиты от перегрузки Ir (с большой выдержкой времени); аварийная индикация от токов короткого замыкания (мгновенное срабатывание); индикатор Alarm; аварийная индикация Ig срабатывания защиты от замыкания на землю; Функции измерения: Фазные и линейные напряжения; Токи по трем фазам; Небаланс токов; Чередование фаз; Коэффициент мощности; Мощность; Небаланс напряжений; Электрическая энергия; | Шт. | 10 |
| 1.3. | Ячейка секционная распределительного устройства 0,4 кВ. | Требования к корпусам секционных ячеек распределительного устройства аналогичны требованиям как к вводным и линейным ячейкам. Габаритные размеры секционных ячеек указаны в дополнительных характеристиках и на чертеже в Приложении 1. Токоведущие части внутри ячеек должны быть закрыты прозрачным пластиком. - Комплектация секционной ячейки и характеристики комплектующих: Секционные ячейки должны быть укомплектованы следующим оборудованием: - Трехполюсный выключатель-разъединитель в литом корпусе с поворотной рукояткой управления Номинальный ток – 1600А; Номинальное рабочее напряжение не менее 400В. Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, не менее 50кА; Тип рукоятки – стандарт; Рабочая температура окружающей среды, не менее от -25…+40; Вспомогательный нормально-разомкнутый контакт (НО) -1 шт; Вспомогательный нормально-замкнутый контакт (ЗО) -1шт; Стационарное исполнение. - Сборные шины – алюминий. Номинальный ток сборных шин ячейки не менее номинального тока выключателя-разъединителя данной ячейки. - Шина нулевая N и шина заземления РЕ. Корпуса ячеек должны быть присоединены к РЕ шине. - Ячейки должны быть оборудованы освещением и выключателем освещения; - Токоведущие части внутри ячеек должны быть закрыты прозрачным пластиком. | Габаритные размеры: ДхШхГ 2300х700х550 – 1шт; В верхней конструкции рамы ячейки, для крепления крыши ячейки к раме болтами М6, предусмотреть в конструкции рамы винтовые заклепки М6. | Шт. | 1 |
| 1.4. | Сборные шины распределительного устройства | Сборные шины распределительного устройства должны быть выполнены в ячейках вертикально «ребром» на специальных полимерных изоляторах. Высота установки сборных шин в ячейке указана на чертеже в Приложении№1. Расстояние между фазами сборных шин и между шинами и корпусом ячейки должны соответствовать требованиям ПУЭ. Сборные шины распределительного устройства выполнить разборными по каждой секции отдельно и при монтаже всех вводных, линейных и секционных ячеек в единое комплектное устройство, должны собираться по секциям в единые сборные шины с помощью болтовых соединений. Номинальный ток сборных шин распределительного устройства: не менее 2800А - две полосы 100*10 на каждую фазу. Материал шины-алюминий. |  | комплект | 1 |
| 1.5. | Комплект крепежных элементов | В комплект распределительного устройства должны входить: - сборные шины для всего распределительного устройства; - сборные шины для отдельно стоящей ячейки; - Сборные шины для присоединения вводных ячеек к сборным шинам трансформаторов – 1 комплект для каждой ячейки (длина шин 1 метр); - Сборные шины линейных ячеек №4 и №5 должны иметь присоединительное место для кабельных перемычек ( 3 кабеля) сечением по 240мм.кв. на каждую фазу по три жилы кабеля. Отверстия для присоединения кабелей М12. Четвертая жила кабеля с каждой перемычки будет присоединяться к нулевой шине, которая также должна иметь место для присоединения жил кабеля. - болты, гайки, шайбы для крепления ячеек между собой – 1 комплект для каждой ячейки; - болты, гайки, шайбы для крепления сборных шин к опорным изоляторам и присоединения сборных шин ячейке к общим секционным сборным шинам – по 1 комплекту для каждой ячейки; |  | комплект | 1 |
| 1.6. | Техническая документация к распределительному устройству | - Схема однолинейная, принципиальная, на распределительное устройство 0,4 кВ и вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ); - Инструкция пользователя на русском языке для автоматических выключателей и разъединителей по 1 шт. на каждую единицу. - Паспорт вольтметра, амперметра, трансформаторов тока – по 1шт на каждую единицу. - Сертификаты соответствия на автоматические выключатели, выключатели-разъединители. |  |  |  |
| 2. | Вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ) | Вводно-распределительное устройство должно состоять из двух шкафов: вводного и распределительного которые должны объединяться общими сборными шинами и соединяться друг с другом с помощью болтового крепления. Конструкция корпусов шкафов должна предусматривать степень защитной оболочки не менее IP31. Корпуса шкафов должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 1,5 мм. Полимерное окрашивание, цвет RAL 7012. Двери шкафов должны запираться на ключ. На дверях должны быть установлены знаки безопасности. Токоведущие части (сборные шины) должны быть закрыты прозрачным пластиком. Комплектация шкафов и их характеристики: В вводном шкафу должны быть установлены сборные шины к которым будет выполняться подключение кабеля, трансформаторы тока 500/5 0,5S, счетчик электрической энергии, автоматические выключатели: 3Р 160Ампер с термомагнитным расцепителем – 4шт; 3Р 32А – 2шт; 3Р100А – 1шт; 3Р80А-1шт. Однополюсные автоматич. выкл. 25А-4шт Ввод питающего кабеля снизу. В распределительном шкафу необходимо установить: трехполюсные, автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями: 3Р32А – 3шт; 3Р25А -3шт; 3Р 16А -3шт; 3Р40А-2шт; 3Р100А – 1шт, 3Р-80А-1шт, 3Р50А – 2шт, 3Р 63А – 1шт; сборные шины 30х10мм (медь, шина N и PE). Автоматические выключатели должны устанавливаться на монтажную плату или металлические профили. Габариты выключателей: выключатель 63А – (габарит125); выключатель 40А- (габарит 125); выключатель 25А (габарит 125); выключатель 160А (габарит 160); выключатель 100А (габарит 125); выключатель 80А (габарит 125); выключатель 50А (габарит 125). Присоединение распределительного шкафа к вводному выполнить через сборные шины см. чертеж Приложение 2. В вводном и распределительном шкафу должны быть установлены шины РЕ и N. Корпуса шкафов должны присоединяться к РЕ шине. Вводной и распределительный шкаф должны крепиться между собой с помощью болтовых соединений. | Номинальное напряжение 380-400В; Номинальная мощность сборных шин не менее 800А; Габаритные размеры вводного шкафа: (В*Ш*Г) 1800*800*600 Габаритные размеры распределительного шкафа: (В*Ш*Г) 1800*800*600 См. компоновку приложение №2 к техническому заданию. | Шт | 1 |
| 2.1. | Техническая документация распределительного устройства 0, 4кВ и ВРУ 0,4 кВ | - Схема однолинейная, принципиальная, на распределительное устройство 0,4 кВ и вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (ВРУ 0,4 кВ); - Инструкция пользователя на русском языке для автоматических выключателей и разъединителей по 1 шт. на каждую единицу. - Паспорт вольтметра, амперметра, трансформаторов тока – по 1шт на каждую единицу. - Паспорт на разъединители и выключатели – по 1шт. на каждую единицу. - Сертификаты соответствия на автоматические выключатели, выключатели-разъединители. |  |  |  |

Дополнительные характеристики (размеры, цветовые решения и т.п.) распределительного устройства и вводно-распределительного устройства обусловлены необходимостью совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика, местом установки, привязками каждой ячейки к определенным осям помещения подстанции и условиями эксплуатации, необходимостью подключения ВРУ к существующим сетям электроснабжения, питающим и отходящими кабельными линиями Заказчика.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Поставляемый Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц.

Требования к упаковке Товара.

Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Каждая ячейка должна быть в упакована в стрейч-пленку.   Все ячейки поставляется в контейнере и должны быть раскреплены деревянным брусом.  ВРУ должно быть упаковано в картон и жесткую обрешетку.

ЧАСТЬ 4. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. К участникам закупки предъявляются единые обязательные требования: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок (в случаях, установленных в конкретной закупочной документации); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и/или отсутствие судебного акта о признании участника закупки банкротом и о введении в отношении участника закупки любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением участников закупки - субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства). - непроведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (для участников закупки – субъектов малого и среднего предпринимательства); 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 10) отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ; 11) участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ; 12) между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член Комиссии по закупкам, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Участники запроса предложений декларируют в заявках на участие соответствие указанным требованиям и документально подтверждают соответствие Участника указанным требованиям.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Для участия в запросе предложений в электронной форме любое лицо подает свое предложение на электронную торговую площадку ЕСТП http://estp.ru в виде электронного документа в установленный срок и оформленное согласно извещению и документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в закупке участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в закупке с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями Документации и в соответствии с формами документов, установленными частью 6 «Формы для заполнения участниками закупки». Перечень документов, предоставляемых участниками закупки в обязательном порядке: Для юридического лица: - согласие участника на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации запроса предложений в электронной форме, на условиях, предусмотренных указанной документацией (форма № 1 к документации о закупке); - сведения (форма № 3 к документации о закупке) и документы (в форме электронных документов) об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) идентификационный номер налогоплательщика, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника закупки; б) полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц; в) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее в подпункте - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать также копию соответствующей доверенности, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; г) копию учредительных документов (в том числе устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или о его постановке на учёт в налоговой инспекции, решения о создании организации или протокола общего собрания её учредителей, приказа или протокола о назначении генерального директора); д) копию решения об одобрении или о совершении по результатам запросов предложений в электронной форме сделок от имени участника закупки с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. (В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается руководителем участника закупки); - предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предложения по формированию цены договора (цены лота, единицы товара) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), наименование страны происхождения товара (форма №1 к документации о закупке); - копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений в электронной форме: а) декларацию соответствия участника закупки, обязательным требованиям, (форме № 2 к документации о закупке); б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки. Для индивидуального предпринимателя: - согласие участника на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации запроса предложений в электронной форме, на условиях, предусмотренных указанной документацией (форма № 1 к документации о закупке); - сведения (форма № 3 к документации о закупке) и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; б) полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предложения по формированию цены договора (цены лота, единицы товара) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), наименование страны происхождения товара (форма №1 к документации о закупке); - копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений в электронной форме: а) декларацию соответствия участника закупки, обязательным требованиям (форма №2 к документации о закупке); б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки. Для физического лица: - согласие участника на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации о запросе предложений в электронной форме, на условиях, предусмотренных указанной документацией; - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, сведения о банковском счете участника закупки; б) копию документа, удостоверяющего личность - паспорта. - предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предложения по формированию цены договора (цены лота, единицы товара) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), наименование страны происхождения товара (форма №1 к документации о закупке); - копии документов, подтверждающих соответствие закупаемой продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в электронной форме: а) декларацию соответствия участника закупки, обязательным требованиям (форма №2 к документации о закупке); б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки: В случае, предусмотренном документацией закупки, если на стороне одного участника выступает несколько лиц, то в зависимости от их правовой формы каждым из них подается заявка на участие в соответствии с пунктами 10.5.2.1, 10.5.2.2, 10.5.2.3.10.5.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки на участие в закупке: Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ. 1.1. Порядок предоставления национального режима 1.1.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. 1.2. Условия предоставления национального режима 1.2.1. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством РФ в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. 1.3. Предоставления национального режима при осуществлении закупки товара 1.3.1. При осуществлении закупки товара: 1) если Правительством РФ установлен предусмотренный пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товара, не допускаются: - заключение договора на поставку такого товара; - при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет; 2) если Правительством РФ установлено предусмотренное пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются: - заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; - при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения; 3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения: - при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; - в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абз. 2 настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абз. 2 настоящего подпункта; - при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. 1.4. Предоставления национального режима при осуществлении закупки работы, услуги 1.4.1. При осуществлении закупки работы, услуги: 1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются: - заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом; - перемена подрядчика (исполнителя) (если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет; 2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются: - заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки); - перемена подрядчика (исполнителя) (если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом; 3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: - при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора; - в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абз. 2 настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абз. 2 настоящего подпункта; - перемена подрядчика (исполнителя) (если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Любой участник процедуры закупки вправе направить запрос о разъяснении положений запроса предложений в электронной форме.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик закупки осуществляет разъяснение положений документации о запросе предложений и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос предложений в электронной форме.

Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, включают:

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений и извещения о проведении запроса предложений, и заявки участника закупки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса предложений;

б)	обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок;

в)	обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

г)	согласие на обработку персональных данных (при необходимости), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса предложений несостоявшемся вносится в протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме.

РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется последовательно.

Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки, поданные на участие в запросе предложений в электронной форме на предмет их соответствия требованиям документации о проведении запроса предложений.

Заявка участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок при рассмотрении в случаях:

1)	несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений;

2)	несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений;

3)	несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса предложений;

4)	непредставления (при необходимости) обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

5)	предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

Отклонение заявки на участие в запросе предложений по иным основаниям не допускается.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия участника закупки требованиям документации о проведении запроса предложений такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса предложений на любом этапе его проведения.

В случае если при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, такой участник считается единственным участником запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. Запрос предложений в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов запроса предложений не вносятся сведения о результатах оценки.

В случае если при проведении рассмотрении заявок были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Оценка и сопоставление заявок осуществляется комиссией по осуществлению закупок строго в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, указанного в документации о проведении запроса предложений.

Общий срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Решение по определению победителя комиссия по осуществлению закупок принимает на основании ранжирования заявок.

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на котором осуществляется определение победителя запроса предложений в электронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса предложений.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок не позднее трёх рабочих дней со дня подведения итогов запроса предложений в электронной форме.

Указанный протокол размешается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой информационной системе.

#### ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

В случае если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки.

В случае подачи единственной заявки на участие в запросе предложений. в электронной форме, комиссия оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день проведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается заказчиком в единой информационной системе.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Договор в письменной форме может быть заключён путём составления одного документа, подписанного сторонами, а также путём обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником, если указание на это содержится в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Положением.

В случае если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключён только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

После определения участника, с которым в соответствии с Положением должен быть заключён договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке такого участника, несоответствия участника закупки требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора повлекло его досрочное прекращение и заказчик заключил взамен аналогичный договор, заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключённого взамен прекращённого договора.

Если заказчик не заключил аналогичный договор взамен прекращённого договора, но в отношении предусмотренного прекращённым договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом договоре, и текущей ценой.

Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте — цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учётом транспортных и иных дополнительных расходов.

Если при заключении договора или в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную информацию (в том числе относящейся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу) о своём соответствии требованиям, указанным в извещении, документации о закупке, что позволило ему стать победителем закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить заказчику по его требованию убытки, причинённые недостоверностью такой информации, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Признание договора незаключённым или недействительным не препятствует наступлению последствий, указанных в настоящем абзаце.

В случае отсутствия у контрагента лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, заказчик вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20 процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме преобразования, слияния или присоединения.

Договором может предусматриваться возмещение имущественных потерь, возникших в случае наступления определённых в договоре обстоятельств и не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). В указанном случае в договоре должен быть определён размер возмещения таких потерь или порядок его определения.

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор может быть включено условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых и иных обязательных платежей, и сборов, связанных с оплатой договора.

ОТМЕНА ЗАКУПКИ

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (далее - срок отмены конкурентной закупки).

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ

В случае проведения предварительного квалификационного отбора заказчик обязан в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указать срок и порядок проведения такого отбора.

При проведении предварительного квалификационного отбора ко всем участникам предъявляются единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, подтверждающие соответствие участников закупки единым квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявки участников, которые не соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются комиссией по осуществлению закупок.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК С ПЕРЕТОРЖКОЙ

Заказчик обязан в случае проведения переторжки указать в конкурсной документации или документации о проведении запроса предложений о том, что он может предоставить участникам закупки возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной (указанной в заявке) цены, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг при условии сохранения остальных положений заявки.

Переторжка может быть проведена после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклонённых заявок на участие в конкурсе, запросе предложений. Участник закупки, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остаётся действующей с первоначальной ценой.

Проведение переторжки при проведении открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с утвержденным регламентом такой площадки.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР

Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 25%(далее — демпинговая цена договора).

Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры:

- Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размера обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора.

- Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе, составляемом по итогам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок также отклоняет заявку участника с предложением о демпинговой цене договора (цене лота), если по итогам проведённого анализа представленных в составе заявки обоснования, расчёта, заключения, указанных в Положении, комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счёт сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Комиссия по осуществлению закупок при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 30 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить заявку участника.

ЧАСТЬ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Содержится в отдельном файле, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации.

ЧАСТЬ 6. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма №1. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ»

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Ценовое предложение)

Наименование закупки:____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя/уполномоченного лица / ФИО (для физического лица)

изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме опубликованное на официальном сайте в сети Интернет сайте www.zakupki.gov.ru, реестровый номер закупки в единой информационной системе (ЕИС):________________________,  на электронной торговой площадке ESTP http://estp.ru, Документацию о запросе предложений, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в электронной форме на условиях, установленных в извещении о закупке и Документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

_______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, (для юридического лица), ФИО, (для физического лица)

предлагает заключить Договор на условиях настоящей Документации о закупке и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в запросе предложений в электронной форме:

| Ценовое предложение заявки на участие в запросе предложений, рублей | Цена договора ________ (______) рублей___ копеек, в том числе НДС по ставке ___ % в размере ______ (__________) рублей ___ копеек, (либо «без НДС» или «НДС не облагается») |
| --- | --- |

НЕ Ценовое предложение

| Наименование критериев оценки | Значение показателя |
| --- | --- |
| Качество товара (работ, услуг) | Указать наличие/отсутствие, приложить подтверждающие документы |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Указать конкретный показатель в календарных днях (например, 20 календарных дней) |

(Указать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о закупке)

| № п/п | Наименование товара | Технические требования к конструкции, характеристикам и комплектации | Дополнительные параметры | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

0,4 кВ) содержатся в отдельном файле, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________

(указать ФИО, полностью должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, электронную почту).

Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших предложений.

В случае, если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, а наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших предложений.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения закупки                                                                            /     ФИО    / м.п.

Форма №2. «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА

ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТЦИИ О ЗАКУПКЕ»

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке

Настоящим _________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в закупке:

- не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и/или отсутствие судебного акта о признании участника закупки банкротом и о введении в отношении участника закупки любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупке;

- отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствуют сведения об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствуют у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член Комиссии по закупкам, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Руководитель                подпись                  Ф.И.О.

Форма № 3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ»

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ

представляемых для участия в закупке

(наименование закупки) ____________________________________

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 2. Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 2.3. Срок деятельности организации |  |
| 3. Дополнительные данные об Участнике: |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон |  |
| Электронный адрес |  |
| Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка, Расчетный счет, Корреспондентский счет, Код БИК |  |
| - 4. Информация о руководителе (уполномоченном лице), действующего от имени организации, имеющее право подписи (ФИО, должность, основание, дающее право действовать от имени организации) |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения закупки                                                                                   /     ФИО    /   м.п.

Данная Форма предоставляется, в том числе в редактируемом формате .doc или .docx

Форма № 4. «ДОВЕРЕННОСТЬ»

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Магадан	________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - Участник размещения закупки:

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» __________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

На закупке ________ (указать наименование) проводимой (укажите название Заказчика).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись

удостоверяем. ________________________________     ______________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)                            (подпись удостоверяемого)

Достоверность действительна по «____»  __________________________ 20 __ г.

Руководитель организации           _____________                            _____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5 «Справка об опыте аналогичных поставок (работ, услуг)»

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПОСТАВОК, РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Закупочная процедура № ___________________

Наименование Участника________________________________________________

Опыт выполнения аналогичных поставок, работ (оказания услуг)

| № п/п | № договора | Предмет договора (полный перечень товаров/работ/услуг, выполняемых по договору) | Наименование Контрагента, адрес и контактный телефон/факс Контрагента, контактное лицо | Цена договора, руб. | Дата заключения договора | Дата исполнения договора (месяц, год) | % выполнения | Роль (исполнитель, субподрядчик, /соисполнитель) | Номер договора в ЕИС (при наличии) www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (указывается количество заключенных и исполненных договоров на поставку аналогичных товаров/работ/услуг) за последние 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение:

1.________________ (указать наименование документа), на ___ листах, в __ экз.

### Инструкция по заполнению

Участник должен приложить копии исполненных в полном объеме договоров, включая все листы и приложения к ним (дополнительные соглашения (при наличии) и соглашения о расторжении (при наличии)), с копиями актов приема-передачи товара (товарных накладных или УПД).

ЧАСТЬ 7. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

Содержится в отдельном файле, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации.