Приложение 3

К информационной карте извещения

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, | характеристика товара, соответствие требованиям ГОСТ | Един. измер. | Кол-во | НМЦ, руб. (за единицу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil A2 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал. Состав: Алюмосиликат бария (размер частиц: ≤ 1 μm); высокодисперсный оксид кремния (размер частиц: ≤ 0.04 μm); Бисфенол А глицидилметакрилат; Триэтиленгликоль дилметакрилат; другие вспомогательный вещества. Содержание неорганического наполнителя 80%. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок А2) | Шт. | 30 | 751,67 |
| 2 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil A3 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал. Состав: Алюмосиликат бария (размер частиц: ≤ 1 μm); высокодисперсный оксид кремния (размер частиц: ≤ 0.04 μm); Бисфенол А глицидилметакрилат; Триэтиленгликоль дилметакрилат; другие вспомогательный вещества. Содержание неорганического наполнителя 80%. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок А3) | Шт. | 30 | 751,67 |
| 3 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil A3,5 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал. Состав: Алюмосиликат бария (размер частиц: ≤ 1 μm); высокодисперсный оксид кремния (размер частиц: ≤ 0.04 μm); Бисфенол А глицидилметакрилат; Триэтиленгликоль дилметакрилат; другие вспомогательный вещества. Содержание неорганического наполнителя 80%. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок А3,5) | Шт. | 10 | 751,67 |
| 4 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil C2 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал. Состав: Алюмосиликат бария (размер частиц: ≤ 1 μm); высокодисперсный оксид кремния (размер частиц: ≤ 0.04 μm); Бисфенол А глицидилметакрилат; Триэтиленгликоль дилметакрилат; другие вспомогательный вещества. Содержание неорганического наполнителя 80%. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок C2) | Шт. | 15 | 751,67 |
| 5 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil A2О (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал.Состав: Алюмосиликат бария (размер частиц: ≤ 1 μm); высокодисперсный оксид кремния (размер частиц: ≤ 0.04 μm); Бисфенол А глицидилметакрилат; Триэтиленгликоль дилметакрилат; другие вспомогательный вещества. Содержание неорганического наполнителя 80%. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок А2O) | Шт. | 30 | 751,67 |
| 6 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil A3О (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал. Области применения: 1) Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов; 2) Сэндвич-техника; 3) Надстройка культи; 4) Шинирование. Преимущества: 1) Универсален, подходит для реставраций 1-5 класса по Блэку; 2) Высокие показатели краевого прилегания; 3) Обладает оптимальной цветостойкостью; 4) Низкая усадка; 5) Хорошо держит форму; 6) Не липнет к инструменту; 7) Естественный вид готовой реставрации. Упаковка: 1 шприц по 4 гр (Оттенок А3O) | Шт. | 30 | 751,67 |
| 7 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil Flow A2 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный жидкотекучий композитный материал. Область применения: пломбирование небольших полостей на жевательной поверхности; инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур; пломбирование полостей 2 класса при "туннельном препарировании"; пломбирование небольших полостей 3 класса; реставрация пришеечных областей; клиновидный дефект. Преимущества: высокая эластичность; низкая полимеризиционная усадка; великолепная эстетика; прочность и надежность; обладает высокой тиксотропностью. Упаковка: 1 шприц по 2 грамма (Оттенок А2) | Шт. | 15 | 646,33 |
| 8 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil Flow A3 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный жидкотекучий композитный материал. Область применения: пломбирование небольших полостей на жевательной поверхности; инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур; пломбирование полостей 2 класса при "туннельном препарировании"; пломбирование небольших полостей 3 класса; реставрация пришеечных областей; клиновидный дефект. Преимущества: высокая эластичность; низкая полимеризиционная усадка; великолепная эстетика; прочность и надежность; обладает высокой тиксотропностью. Упаковка: 1 шприц по 2 грамма (Оттенок А3) | Шт. | 15 | 646,33 |
| 9 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil Flow A3,5 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный жидкотекучий композитный материал. Область применения: пломбирование небольших полостей на жевательной поверхности; инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур; пломбирование полостей 2 класса при "туннельном препарировании"; пломбирование небольших полостей 3 класса; реставрация пришеечных областей; клиновидный дефект. Преимущества: высокая эластичность; низкая полимеризиционная усадка; великолепная эстетика; прочность и надежность; обладает высокой тиксотропностью. Упаковка: 1 шприц по 2 грамма (Оттенок А3,5) | Шт. | 15 | 646,33 |
| 10 | Материал стоматологический реставрационный DenFil: Смола текучая DenFil Flow В2 (или эквивалент) (Composite resin) | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный жидкотекучий композитный материал. Область применения: пломбирование небольших полостей на жевательной поверхности; инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур; пломбирование полостей 2 класса при "туннельном препарировании"; пломбирование небольших полостей 3 класса; реставрация пришеечных областей; клиновидный дефект. Преимущества: высокая эластичность; низкая полимеризиционная усадка; великолепная эстетика; прочность и надежность; обладает высокой тиксотропностью. Упаковка: 1 шприц по 2 грамма (Оттенок B2) | Шт. | 15 | 646,33 |

##### Внимание!  в случае если заявка на участие в запросе котировок содержит предложение поставки эквивалента товара, желательно приложение к заявке инструкции по применению медицинского изделия (на русском языке), во избежание разночтений с инструкциями, самостоятельно найденными комиссией

Наличие действующего регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.

Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая  продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь  сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации (Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).